- 赤峰市安定医院1号楼病房维修工程说明

- 施工范围为3至8层，原有格局不动，只进行翻新。

- 所有房间原有大白拆除至抹灰层后进行三遍腻子两遍大白

- 走廊的矿棉板吊顶有塌陷，龙骨有损坏，部分矿棉板因漏水已不能使用或缺失，进行维修，石膏板吊顶因漏水等破损进行修补并挂大白，做法同墙面。

- 所有卫生间集成吊顶全部拆除新做，材质及做法按原图施工。

- 所有灯具，窗帘轨道拆除换新。

- 卫生间防水维修，做法按原图施工。

- 病房门口线拆除换新。

- 卫生间下水主管道拆除换新，做法按原图施工

- 公共卫生间小便器、大便器，高间大便器拆除换新。

- 所有卫生间软管、水龙头、阀门换新。

- 所有采暖管道及散热器刷白漆。

- 走廊扶手维修，损坏部位进行换件。

- 消防及强弱电改造，有不通的线路需重新在墙面或顶面拉槽，重新下管进行穿线接通。

- 赤峰市安定医院