## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 强电工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：赤峰市红山区总工会职工之家装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
一层
1 | 030411003009 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:100*200 |  | m | 43.48
2 | 030411001009 | 配管 | JDG20穿线管 |  | m | 1079.82
3 | 030411004022 | 配线 | 4.0mm2铜芯线 |  | m | 4631.92
4 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:4*25+1*16 |  | m | 28.4
5 | 030404017010 | 配电箱 | 楼层配电箱800*800*200 |  | 台 | 1
6 | 030412004001 | 装饰灯 | 筒灯 4寸 |  | 套 | 145
7 | 030412004002 | 装饰灯 | 双头斗胆灯 |  | 套 | 4
8 | 030412004003 | 装饰灯 | 人字形LED吸顶灯（100*350） |  | 套 | 56
9 | 030412004041 | 装饰灯 | LED灯带 |  | m | 107.25
10 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:600*600LED平板灯 |  | 套 | 19
11 | 030412004007 | 装饰灯 | 安全出口灯 |  | 套 | 20
12 | 030412004008 | 装饰灯 | 应急照明灯 |  | 套 | 6
13 | 030404035001 | 插座 | 5孔插座 |  | 个 | 35
14 | 030404035002 | 插座 | 空调插座 |  | 个 | 5
15 | 030404034002 | 照明开关 | 单联开关 |  | 个 | 4
16 | 030404034003 | 照明开关 | 双联开关 |  | 个 | 5
17 | 030404034004 | 照明开关 | 三联开关 |  | 个 | 1
18 | 030404034016 | 照明开关 | 五联开关 |  | 个 | 3
19 | 030404019007 | 控制开关 | 大容量热水器控开 |  | 个 | 2
分部小计
二层
20 | 030411003008 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:100*200 |  | m | 40.88
21 | 030411001008 | 配管 | JDG20穿线管 |  | m | 394.59
22 | 030411004021 | 配线 | 4.0mm2铜芯线 |  | m | 1587.57
23 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:4*25+1*16 |  | m | 28.4
24 | 030408001004 | 电力电缆 | 4*50mm2铜芯电缆、接主配电箱、二层机房 |  | m | 32.51
25 | 030404017009 | 配电箱 | 楼层配电箱500*700*100 |  | 台 | 1
26 | 030404017011 | 配电箱 | 主配电箱（含附件） |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：赤峰市红山区总工会职工之家装修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
27 | 080602002002 | 机柜、机架 | 机房成套弱电机柜（含附件） |  | 台 | 1
28 | 030412004009 | 装饰灯 | 筒灯 4寸 |  | 套 | 8
29 | 030412004011 | 装饰灯 | 双头斗胆灯 |  | 套 | 2
30 | 030412004040 | 装饰灯 | LED灯带 |  | m | 79.2
31 | 030412005002 | 荧光灯 | 600*600LED平板灯 |  | 套 | 23
32 | 030412004015 | 装饰灯 | 安全出口灯 |  | 套 | 4
33 | 030412004016 | 装饰灯 | 应急照明灯 |  | 套 | 2
34 | 030404035003 | 插座 | 5孔插座 |  | 个 | 18
35 | 030404035004 | 插座 | 空调插座 |  | 个 | 5
36 | 030404034006 | 照明开关 | 单联开关 |  | 个 | 5
37 | 030404034017 | 照明开关 | 双联开关 |  | 个 | 6
分部小计
三层
38 | 030411003007 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:100*200 |  | m | 21.01
39 | 030411001007 | 配管 | JDG20穿线管 |  | m | 393.6
40 | 030411004019 | 配线 | 4.0mm2铜芯线 |  | m | 1458.36
41 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:4*25+1*16 |  | m | 28.4
42 | 030404017008 | 配电箱 | 楼层配电箱500*700*100 |  | 台 | 1
43 | 030412004017 | 装饰灯 | 筒灯 4寸 |  | 套 | 29
44 | 030412004018 | 装饰灯 | 双头斗胆灯 |  | 套 | 2
45 | 030412004038 | 装饰灯 | LED灯带 |  | m | 105.68
46 | 030412005003 | 荧光灯 | 600*600LED平板灯 |  | 套 | 19
47 | 030412004020 | 装饰灯 | 安全出口灯 |  | 套 | 4
48 | 030412004021 | 装饰灯 | 应急照明灯 |  | 套 | 2
49 | 030404035005 | 插座 | 5孔插座 |  | 个 | 15
50 | 030404035006 | 插座 | 空调插座 |  | 个 | 5
51 | 030404034007 | 照明开关 | 单联开关 |  | 个 | 5
52 | 030404034008 | 照明开关 | 三联开关 |  | 个 | 2
分部小计
四层
53 | 030411003006 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:100*200 |  | m | 17.33
54 | 030411001006 | 配管 | JDG20穿线管 |  | m | 293.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：赤峰市红山区总工会职工之家装修工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
55 | 030411004017 | 配线 | 4.0mm2铜芯线 |  | m | 1251.27
56 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:4*25+1*16 |  | m | 28.4
57 | 030404017007 | 配电箱 | 楼层配电箱500*700*100 |  | 台 | 1
58 | 030412004023 | 装饰灯 | 筒灯 4寸 |  | 套 | 26
59 | 030412004024 | 装饰灯 | 双头斗胆灯 |  | 套 | 2
60 | 030412004036 | 装饰灯 | LED灯带 |  | m | 115.32
61 | 030412005004 | 装饰灯 | 600*600LED平板灯 |  | 套 | 13
62 | 030412004027 | 装饰灯 | 安全出口灯 |  | 套 | 2
63 | 030412004028 | 装饰灯 | 应急照明灯 |  | 套 | 1
64 | 030404035007 | 插座 | 5孔插座 |  | 个 | 11
65 | 030404035008 | 插座 | 空调插座 |  | 个 | 2
66 | 030404034009 | 照明开关 | 单联开关 |  | 个 | 5
67 | 030404034010 | 照明开关 | 三联开关 |  | 个 | 1
分部小计
五层
68 | 030411003005 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:100*200 |  | m | 17.33
69 | 030411001005 | 配管 | JDG20穿线管 |  | m | 277.87
70 | 030411004014 | 配线 | 4.0mm2铜芯线 |  | m | 1179.12
71 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:4*25+1*16 |  | m | 28.4
72 | 030404017006 | 配电箱 | 楼层配电箱500*700*100 |  | 台 | 1
73 | 030412004029 | 装饰灯 | 筒灯 4寸 |  | 套 | 8
74 | 030412004030 | 装饰灯 | 双头斗胆灯 |  | 套 | 2
75 | 030412004037 | 装饰灯 | LED灯带 |  | m | 58.64
76 | 030412005005 | 荧光灯 | 600*600LED平板灯 |  | 套 | 13
77 | 030412005006 | 荧光灯 | 1500LED办公条灯 |  | 套 | 12
78 | 030412004033 | 装饰灯 | 安全出口灯 |  | 套 | 2
79 | 030412004034 | 装饰灯 | 应急照明灯 |  | 套 | 1
80 | 030404035009 | 插座 | 5孔插座 |  | 个 | 12
81 | 030404035010 | 插座 | 空调插座 |  | 个 | 2
82 | 030404034011 | 照明开关 | 单联开关 |  | 个 | 6
83 | 030404034013 | 照明开关 | 双联开关 |  | 个 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：赤峰市红山区总工会职工之家装修工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  | 标段：赤峰市红山区总工会职工之家装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：强电工程 |  | 标段：赤峰市红山区总工会职工之家装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13