教学设备一览表
	序号
	名      称
	单位
	单价
	金额

	1
	物理数字化探究实验室
	1套
	940000.00
	940000.00

	2
	物理电学实验室
	1套
	140000.00
	140000.00

	3
	物理教学实验仪器
	1批
	720000.00
	720000.00

	合计
	1800000.00（壹佰捌拾万元整 ）


一、物理探究实验室
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	金额

	1.物理探究实验室基础设施

	1
	教师演示台
	规格：2800×700×850mm(±5mm)

台面：采用12mm厚优质名牌抗倍特板台面，四周用12mm厚附边，其厚度为24mm，附边宽度大于25mm，附边层之间施胶并用螺钉固定，必须进行机械修边，两层边平整，无不平现象；耐烟酌抗污，耐高温，防水，耐磨、抗冲击，牢固耐用，易清洁且台面颜色多样美观亮丽。

台身：采用铝镁合金框架结构，立腿及底边采用带山字型槽铝镁合金型材，其规格不小于55*50*1.2mm，要求夹板材槽宽为不小于18mm、深不小于12mm, 板材插入深度≥9mm，且有三道梯形阶以增加抗拉力，使铝材与板材接合牢固可靠（允许正偏离2mm），表面经过环氧树脂粉末喷涂、防酸耐碱、耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、组装方便、灵活。连接转角选用原料黑色,专用改性ABS工程塑料，其强度增强、阻燃、超韧、抗静电、防紫外连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。板材采用环保E1级18mm厚优质名牌聚木屑三聚氰胺双饰面板，裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边。整体四格设计，中间为抽屉式电源总控制装，右侧为推拉式多媒体摆放位置（计算机、显示器、视频展台等），其他格为上抽屉下带柜门带底储物柜。人性化设计，充分考虑教师站台高度，调整抽屉与储物柜高度比例，使整体结构合理，教师操作舒适。

连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。

铰链：选用优质铰链（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。

滑轨：采用优质名牌阻尼静音三节滑轨，壁厚不小于1.5m，载重35KG，表面乳白色，具有自动关闭功能、双停止位、防止滑出，自动误差调节，消音轮设计。开启长度370mm以上。

台脚：采用黑色直径不小于Φ37 改性ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径不小于10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。

拉手：金属拉手。
	台
	1
	6100
	6100

	2
	学生实验台
	规格：2400×1200×780mm（八角形）(±5mm)
台面：采用12mm厚优质名牌抗倍特板台面，四周用12mm厚附边，其厚度为24mm，附边宽度大于25mm，必须进行机械修边，两层边平整，无不平现象；耐烟酌抗污，耐高温，防水，耐磨、抗冲击，牢固耐用，易清洁且台面颜色多样美观亮丽。

台身：采用铝镁合金框架结构，立腿及底边采用带山字型槽铝镁合金型材，其规格不小于40mm*45mm*1.2mm，要求夹板材槽宽不小于18mm、深不小于12mm, 板材插入深度≥9mm，且有三道梯形阶以增加抗拉力，使铝材与板材接合牢固可靠；书斗边立板采用喷塑T型铝合金型材即为18mm厚三聚氰胺板T型铝合金封边条，宽度为21mm、厚度1.5 mm两边往里折3mm厚弧形边，T型插入板材深度要求≥9mm，且有两道梯形台阶以增强拉力使T型铝材与板材接合牢固可靠的镶装，喷涂设备采用静电喷涂生产线，表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、组装方便、灵活。连接件连接。铝材连接转角选用原料黑色，专用改性ABS工程塑料，其强度增强、阻燃、超韧、抗静电、防紫外连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。板材为18mm厚优质名牌E1级环保聚木屑三聚氰胺双饰面板。裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边，需坚固、抗撞击、耐久性强、密封性强、美观等。学生交直流及各种表装置放置学生台面上，并与台面进行有效固定。设有挂凳板。

结构：台面安八人座设计，上部书斗，设储物柜、键盘托和主机位置。装有电源盒和插座。带挂凳板。
连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。

铰链：选用优质铰链（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。

台脚：采用黑色直径不小于Φ37 改性ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径不小于10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。
	台
	6
	7900
	47400

	3
	学生凳
	规格：∮300×450(±3mm)

钢制四足式结构，凳面圆形ABS注塑成型，凳面直径为不小于D300mmABS；四足凳腿均采用40×20×1.3mm(±1mm)厚椭圆钢管，；凳面底衬板≥165*165*1.4mm，≥1.5mm冷轧钢板并做拉伸成型处理，四个脚垫防滑塑料脚垫，整体结构牢固稳定。
	个
	56
	95
	5320

	4
	教师电源

控制台
	1、采用大电流金属带灯按钮开关控制；高质量高性能的配置，使其精致安全可靠、经久耐用寿命长；采用直流电压表和交流电压表为输出显示工作状态，均为LCD液晶数显表，输出电压准确而稳定；电源总开关及直流电压调整开关控制实验输出电压，并设有220V多功能插座。

2、分路控制：由教师统一控制学生实验台上的学生电源交直流低压及所需的220V交流电；分四组由教师来控制（A、B、C、D四路）学生实验台上的220V交流电压；根据要求对220V交流电进行分别控制、安全隔离；电源总控台采用自耦变压器调节大电流变压器来隔离高压，给予安全的低压实验电源，输出电压稳，压降小；电源控制台设有自动过载保护，电源指示灯显示过载，并报警提示，防止设备烧毁。

3电压显示：启动后，直流电压表和交流电压表显示屏上可显示工作状态，方便教师记录实验数据。

交流低压2V—30V连续可调: 输出 2V—18V额定电流≥8A，输出18V—30V额定电流≧6A，设有电子保护功能，手动复位。

直流稳压1.5V—30V连续可调:1.5V—18V额定电流≧6A，2—30V额定电流≧3A，工作电压降在0.2V±之间，电子过载保护功能；

智能低压大电流输出9V/40A±10A.不大于20S自动关闭；直流高压小电流：250-300V/100Ma。

4、电源性能应符合《 JY0374-2004》中的相关要求。
	台
	1
	7900
	7900

	5
	学生电源
	学生安全电源为：ABS工程塑料盒体，翻转式结构，学生安全电源盒内嵌于台面中间，220V电源到台；低压交流电源及低压直流电源到台，电压由教师控制，前后电压误差小于0.4mV；设有过载指示和工作指示，手动复位，插针式接线输出。教师可分别独立控制学生220V市电和交直流低压供电，电源面板采用优质冷轧钢板加工而成,外表静电喷涂处理后贴PVC覆膜、触摸开关。标称电压：交流输出:2V-18V额定电流≧3A，18V-30V额定电流≧2A；直流输出：1.5V～18V额定电流≧2A，18V～30V额定电流≧1A；过载自动关断，学生用市电电源220V±10%。学生安全电源盒有0－30V 2.5级直流电压表显示测量结果，由香蕉插座口输出；配香蕉插头Ф4*40铜头部分为18mm，红色1个、黑色1个。电源性能应符合《 JY0374-2004》中的相关要求。
	个
	12
	400
	4800

	6
	全室地上管线材料及安装
	采用国标优质铜芯线，安全可靠。
	室
	1
	3760
	3760

	7
	复合地板
	地面开沟、布线、平整、回填、地面恢复及铺设品牌高级复合地板。地板选用大亚基材的浸渍纸层压木质地板，要求表面耐划、耐磨、耐污染腐蚀、防潮性好、抗冲击的家用E1级浸渍纸层压木质地板。
	室
	1
	16150 
	16150

	8
	插排
	国家标准电器件。
	个
	13
	30
	390

	9
	仪器柜
	尺寸（mm）：1000×500×2200(±5mm)。其中一个为1300×500×2200(±5mm)

柜身：主体≥18mm厚E1级环保三聚氰胺贴面板，下方安装喷塑方钢。其截面≥1.5mm厚PVC封边条。结构：铝镁合金框架，其规格不小于32mm×32mm、厚度不小于1.2mm。表面经过环保环氧树脂粉末喷涂，下部木制对开门，内设一层活隔板；上部板框式镶嵌玻璃对开门，内部分二层活动隔板、玻璃为≥5mm。连接转角为原料ABS连接件，连接件上有加固设计。所有搁板、底板及活搁板底部加20×20×1.5mm(±2mm)厚撑重方管，并做静电喷塑处理。底脚：采用直径不小于Φ40ABS工程塑料。连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理。

铰链：选用优质铰链（卡式）自关（两段力），，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。

台脚：采用黑色直径不小于Φ37 改性ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径≥10mm。

拉手：金属拉手。
	个
	7
	1500
	10500

	10
	交互

智能平板
	1、 整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。

2、 整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。钢化玻璃表面硬度≥9H。

3、 整机内嵌安卓操作系统，系统版本不低于11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。

4、 整机内置2.2声道扬声器，保证用户教学效果，额定总功率60W。整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。

5、 整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口涉及，不大于5.8mm

6、 采用内置摄像头、麦克风，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。整机具备至少6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-等操作。

7、 为方便老师录制微课，减少老师过多操作，设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。

8、 整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整，支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节。

9、 支持版本Wi-Fi6，Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。

10、 整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标识，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。

11、 整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万。摄像头视场角≥135度，可用于远程巡课。

12、 整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于40人。

13、 外接电脑设备通过双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。

14、 整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。

15、 整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。

16、 整机支持同一品牌的视频展台通过USB等方式连接，支持一键打开/关闭展台软件；在任意通道下均可实时查看视频展台连接状态，当设备连接/断开连接时，提供实时反馈提示；同时支持读取视频展台设备型号，对应显示设备实物图片。无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持8种以上平面图形工具。支持6种以上立体图形工具。

电脑模块：
1. PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。

2. 搭载Intel 酷睿系列 i5十代CPU。

3. 内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。

4.  硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。
软件：
1. 软件：提供互动教学白板软件：整合互动课件制作，微课录制，班级管理等课堂应用，老师可在各应用之间切换使用。

2. 互动软件具备账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。

3. 软件具备页面参考辅助线、智能辅助线，移动单个素材时，可以智能提示水平、垂直对齐位置，方便课件排版。

4. 提供音、视频编辑功能；视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，支持音视频打点标记 。

5. 提供插入形状功能：具备线段、圆形、旗子、加减乘除等特殊图形，可自定义图形填充色、边框样式、透明度、可添加文字。

6. 支持教师将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。

7. 支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接，在多终端（包含windows、Macos、iOS、安卓、uos）进行二次编辑思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频等附件、及网页链接、课件页面；支持思维导图逐级、逐个节点展开，满足不同演示需求。

8. 一键对输入的文本、图片、形状、平面图形设置隐藏效果，授课模式下可通过橡皮或手势擦除动作擦除展现图片，丰富课件互动展示效果（不支持动画形式）。

9. 支持图片/形状翻转、图层设置、锁定、拖动克隆、添加链接等功能。

10. 提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。

11. 课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。

12. 具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动；输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。

13. 语文学科工具：包含汉字、拼音、学拼音；汉字工具可识别手写单字，支持汉字直读、拼读、演示笔顺；拼音工具可识别手写拼音为标准拼音字体，演示笔顺，朗读发音；注音工具可实现文本注音；古诗词工具可按年级、诗集筛选诗词，支持输入关键字搜索，插入页面展示，可同时选择与诗词相关的题目插入页面互动；学拼音工具可实现字母笔画顺序演示、声母韵母。

14. 化学工具：提供化学方程式快速编辑工具，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。

15. 软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。

16. 提供100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。

17. 仿真实验:具备总数不少于200个,涵盖初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节 ，为方便向学生展示及操作。

18. 擦除：提供精细点擦除、笔迹全屏清除，手势擦除方式。手势擦除面积可根据教师手掌与屏幕的接触面积自动判定调整擦除面积大小。

19. 板中板：支持授课过程中调用板中板辅助教学，可进行批注、加页及背景色切换；板中板支持插入图片、音视频素材进行独立讲解，不影响课件主画面。板中板可以转换为小窗口，小窗口支持拖动和缩放。

20. 尺规工具：提供直尺、三角板、量角器及圆规工具，尺工具支持旋转、伸缩，可实时显示绘制线条长度；圆规工具可更换笔触颜色，模拟真实圆规作图。

21. 支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。可通过搜索集备名称/老师昵称、或按照学科/学段/年级/教材章节、我参与的/我发起的几个维度进行筛选查看，支持电脑端进入集备页面。参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息会实时提醒，支持图片的上传。参备人可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。
支持创建校本资源库，支持电脑端/手机端实现校本资源共建共享，上传资源支持课件、教案、胶囊及多媒体文件。支持课件、教案、胶囊以文件夹的形式批量上传。支持树形结构目录，便于资源分类及快速查找，支持全局资源搜索，按年级、学科筛选资源，支持查找资源后快速定位到当前资源文件夹。支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传作者，更新时间、等数据。校本资源支持在线预览。教师可对本人上传的校本资源进行分类移动，删除或重命名。
	台
	1
	24500
	24500

	11
	推拉黑板
	1、外边框参数：4000mm*1300mm(可根据所配电子产品适当调整，保证与电子产品的有效配套)，边框材料采用电泳香槟色高强度铝合金，壁厚≥1.2mm,承重部分厚度≥2.0mm。边框尺寸立面最高度63mm,最低面28mm,宽度88mm.外框采用滑道一体式设计，四面外观保持一致，外滑道为28mm,内滑道55mm,可方便黑板及电子板随意固定。边框；连接插角采用ABS工程塑料流线型设计，边框插角有圆滑过渡的安全处理。外边框有接粉笔灰功能，和老式粉笔盒外露式形成鲜明对比。具有外观美，没有外露件等特点，可随意清理粉笔灰。

2、内边框参数：边框材料：电泳香槟色高强度铝合金，壁厚≥1.0mm。边框正面尺寸28mm，厚20mm，适用夹层厚度为15mm。边框连接插角采用ABS工程塑料，流线型一体设计，边框插角需有圆滑过渡的安全处理。内外框塑料角颜色保持一致无色差。

3、板面参数：板面为国产专用教学板面≥0.3mm厚的镀锌板为基板。面板颜色为：墨绿色，硬度为4H以上，颜色均匀，有良好的耐光性，符合GB250中规定的4级。含漆膜的总厚度0.325mm以上。背漆为铁灰色专用漆，可有效增强与夹层的粘合力。漆膜光泽度＜3%，符合GB/T1743标准；表面粗糙度符合国家标准（GB/T3505），板面经一万次擦拭磨耗后，表面的粗糙度不小于Ra1.6um 。

4、背板参数：采用厚度为0.3mm的镀锌彩涂板面。

5、内衬板：防火阻燃15mm厚苯板，用胶水粘合面板与背板。

6、胶水：采用特殊环保专用胶水，粘合度好，不易开胶。
	套
	1
	1900
	1900

	12
	展台
	1. 采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。

2. A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，整机壁挂式安装。

3. 支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。

4. 整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。

5. 展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；

6. 带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头。

7. 支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。

8. 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。

9. 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。
	个
	1
	1280
	1280

	2、教师端数字化仪器（传感器和配套实验器材）

	1
	▲数据采集器
	★1、数据采集器通过 SATA 高速数据接口与有线接口或无线接口连接；（提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件）

 2、钻石外壳设计，内含状态、电源指示灯； 

★3、有线状态下，单通道数据最大采样率 20KByte，可同时连接 10 个声波 /声级传感器测量。（提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件）

4、USB B 型接口供电，无需外接电源；

5、所有端口具备防静电保护功能；

6、双 CPU 主板，CPU 主频 48Mhz； 

7、所有 BT 端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组 合，全部为数字接口； 

8、支持四通道以上有线/无线数据采集；
	台
	1
	3600
	3600

	2
	无线接口
	1、模块化结构；

2、采用无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道；

3、与数据采集采用SATA接口连接；

4、无线接口自带指示灯，可指示传感器连接通道。
	个
	1
	1400
	1400

	3
	传感器无线发射模块
	1、模块化结构，独立无线传输模块，协议传输，20m内互不干扰。

2、自动识别，通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能，可实现多通道长距离无线传输，满足实验教学需求。

3、连接插口采用通用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，可连接专用充电线进行充电。
	个
	4
	680
	2720

	4
	传感器数据显示模块
	1、通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能 

■2、1.8 吋彩屏，显示内容为测量数据。(提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)

 3、可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验 数据的功能，可充电锂电池供电

■4、可通过自带屏幕显示蓝牙 ID，可通过无线方式将数据传送至平板电脑 或手机进行实时数据显示。(提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)
	个
	2
	1180
	2360

	5
	多量程电流传感器
	1、测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A；测量范围：-300mA~+300mA；分度： 1mA；测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.1 mA； 

■2、通过量程切换按钮切换量程，通过硬件调零按钮实现数据调零功能。(提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)

■3、连接插口采用 BT 接口，具有方向性和自锁功能。(提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)

4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。
	个
	2
	1800
	3600

	6
	微电流传感器
	1、测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA

2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定

3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮

4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示
	个
	1
	610
	610

	7
	多量程电压传感器
	1、测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V；

   测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V；

   测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV；

■2、通过量程切换按钮切换量程，通过硬件调零按钮实现数据调零功能。(提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)

■3、连接插口采用 BT 接口，具有方向性和自锁功能。(提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)

4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。
	个
	2
	1800
	3600

	8
	三维磁感应强度传感器
	1、测量范围：-50mT~+50mT；分度：0.01 mT；可同时监测X、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量；

2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定；

3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮；

4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。
	个
	1
	760
	760

	9
	力传感器
	1、测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；

2、可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构

■3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。(提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)

4、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔

■5、自带硬件调零按钮实现数据硬件调零功能。(提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)
	个
	2
	840
	1680

	10
	分体式位移传感器
	1、测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区，

2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，

3、持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，

4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示
	套
	1
	1280
	1280

	11
	一体式位移传感器
	1、测量范围：0.15m~6m，分度：1mm

2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定

3、持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮

4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示
	套
	1
	1750
	1750

	12
	光电门传感器
	1、分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，

2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，

3、可与无线传输模块自由组合，支持热插拔，

4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示
	个
	2
	780
	1560

	13
	微力传感器
	1、测量范围：-2N~+2N；分度：0.001N

2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定

3、持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮

4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示
	个
	1
	820
	820

	14
	声波/声级传感器
	■1、通过转换按钮切换测量声音的波形和强度。(提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)

2、声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20 dB ~120dB，分度： 0.1dB。

■ 3、连接插口采用 BT 接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保 证数据传输稳定 (提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)

4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。
	个
	1
	800
	800

	15
	温度传感器
	1、测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；

2、不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度

■3、采用电路分体式结构(提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)

■4、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定(提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)

5、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。
	个
	1
	680
	680

	16
	压强传感器
	1、测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa

2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定

3、持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮

4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示
	个
	1
	1680
	1680

	17
	旋转运动传感器
	1、转速：30转/秒，分度：0.2°；

2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔；

3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式；

4、可在windows、iOS和安卓系统下进行实验。
	套
	1
	1780
	1780

	18
	加速度传感器
	测量范围-50m/s2~+50m/s2，测量X、Y、Z三个正交方向的加速度值，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据彩色显示三种工作方式
	套
	1
	630
	630

	19
	频率传感器
	测量范围：1Hz~1MHz；分度：1 Hz，用于测量交流电压信号。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据彩色显示三种工作方式
	套
	1
	620
	620

	20
	静电计
	1、测量范围：±100nC，分辨率：1nC自带5寸液晶屏可测量带电物体的电荷量和极性，具有硬件调零的功能；

2、输入端可连接金属小球或法拉第冰桶，以无线方式与计算机通讯。可完成静电感应、电荷守恒、等势体研究、静电屏蔽、光电效应等实验；
	套
	1
	1390
	1390

	21
	软件包
	软件包含教材理化生通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分。理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化设计，具有“风格独特、界面简洁、一键OK”特点。教材通用软件为中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；数字表、模拟表、示波器三种显示方式：实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；采集频率可调；数据表格、实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式。可根据教师创新想法针对性修改软件。

软件自带实验录像功能，能同时记录数据变化和实验小组操作情况并存储到计算机指定位置。

应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10等
	套
	1
	1200
	1200

	22
	多用力学轨道
	含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗
	套
	1
	1300
	1300

	23
	智能机械能守恒实验器
	由底座、金属刻度板（含释放装置、挡光片）、立柱、传感器电路、摆锤（为方便教学，摆锤内置光电门传感器，不接受外置）、摆杆、固定螺栓组成，直接与计算机USB口连接通讯，通过摆锤的一次运动，可获得摆锤在六个不同高度位置的速度数据，速度采集不能由角速度或转速换算而来，进一步得到动能和势能，研究机械能守恒定律。
	套
	1
	1800
	1800

	24
	斜面上力的分解实验器
	由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器
	套
	1
	650
	650

	25
	无线向心力实验器
	1、由三角稳固底座、金属支架、旋臂、配重杆、平衡杆、挡光臂、旋臂座、砝码、连接装置、紧固件、无线接收器、电机控制系统构成。

2、旋臂内置光电门传感器测量系统、力传感器测量系统及无线发射电路，可自由旋转。                                                                                                                  3、无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器测量系统，内置光电门传感器测量系统可以精确记录每次挡光时间，并通过软件计算出旋臂的角速度；力传感器同步测量向心力的大小。                                       

4、可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0~30挡位）及转动方向可调。                                                                                                                                                     5、可通过控制变量法，可描绘向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、角速度、运动半径的关系。
	套
	1
	3000
	3000

	26
	智能力盘
	1、由力/倾角传感器、精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、数据采集器配合使用；

2、力/倾角传感器为双测量传感器，须一体化设计，测量范围：-20N~+20N/-180°~+180°；分度：0.01N/0.1°；

3、直柄式结构，同时可测得力与倾角数据，测力时拉力显示正值、压力显示负值；测倾角时，竖直向下方向定为0°，顺时针方向的角度为正值，逆时针方向的角度为负值，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式

4、可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验。
	套
	1
	2180
	2180

	27
	高灵敏线圈
	高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度
	套
	1
	260
	260


	28
	匀强磁场螺线管
	可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场
	套
	1
	90
	90

	29
	多向转接头
	零件,双向交叉，孔内径适应于标准铁架台
	套
	2
	40
	80

	30
	方块电路
	1、由12类27种电路模块及若干配件组成：（1）电源模块×1；（2）仪表模块×2；（3）导线模块×3；（4）开关模块×3；（5）电位器模块×3；（6）可变电阻模块×3；（7）敏感电阻模块×2；（8）二极管模块×2；（9）三极管模块×2；（10）用电器模块×3；（11）扩展模块×2及插片、磁铁；（12）接口模块×1；配件： USB集线器、双头充电器及USB Type-C数据线。

2、可自由搭建高中课程标准中电学及控制电路实验电路，实时测量流、电压数据，满足教师课堂演示实验需求。

■ 3、单元之间可相互连接，通过金手指触点使电路导通，可竖直吸附在磁性物体表面。(提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)

■ 4、电流表、电压表模块内置充电锂电池，配置1.8寸显示屏，可硬件清零，可显示二维码，无线连接手机或平板电脑。(提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)

■5、电源模块内置可充电锂电池，带有短路保护功能。(提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)
	套
	1
	12000
	12000

	31
	摩擦力实验器
	由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动
	套
	1
	680
	680

	32
	安培力实验器
	由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器或多量程电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。矩形线框上线圈为6种匝数，50、100、150、200、250、300匝，可研究不同匝数下的安培力大小。
	套
	1
	1400
	1400

	33
	法拉第电磁感应实验器(动生E=nBLV)
	1、由底座、活动线圈、磁铁、光电门传感器组成，挡光杆宽度：6mm±0.2mm，线框能卡在两条金属支架中间竖槽内

2、通过内置传感器测量数据，直接与计算机USB口通讯

3、可完成在磁感强度不变的条件下，动生电动势与运动速度的关系实验。
	套
	1
	2680
	2680

	34
	法拉第电磁感应实验器(感生E=n△Φ/△t）
	1、由底座、主线圈、次线圈、电动势测量传输系统组成；

2、直接与计算机USB口连接通讯，与智能电源、磁感应强度传感器配合使用，探究感生电动势与磁感强度的变化率关系底座内置电压传感器，底座能够固定I型支架。

3、主线圈匝数：三线200匝±2匝、副线圈匝数：单线200匝±2匝
	套
	1
	2360
	2360

	35
	智能电源
	1、分为手动模式和智能模式输出。

2、手动模式输出：直流输出：1.5V~10V连续可调。

3、智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验。
	套
	1
	1370
	1370

	36
	电磁定位系统
	1、通过感应发射器产生的磁场对发射器进行二维平面内的定位，采用电磁定位原理（图像、超声、红外方式无效），定位准确、采集频率高，不受外部环境干扰。可完成平抛运动、自由落体、斜抛等研究二维平面内运动规律的实验。

2、性能参数：

■（1）面板尺寸不低于60*35cm；(提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)

（2）发射器定位偏差： ±1mm；

■（3）采样频率：50Hz、100Hz、150Hz、200Hz；。(提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)

（4）采用航空铝型材，高强度铝材框架式架构便于安装、结实耐用，面板采用高透明度亚克力材料方便观察，内置高集成度电磁感应基板可精确捕捉发射器轨迹，配以高弹性硅胶板作为缓冲装置用以回收发射器。

■3、软件可描绘信号源在电磁定位板的运动轨迹，可选择其中一段进行数据分析，通过“数据计算”计算该过程的实验数据，通过“清屏”功能可清除表格中的数据及坐标系里的曲线。(提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)
	套
	1
	5200
	5200

	37
	电磁波传播实验器
	分为发射模块和接收模块。发射模块内置电磁波发生器，可发射由频率为800Hz的载波与信号波调制或解调的电磁波，信号波的频率在1~8Hz范围内可调。外接天线，可通过按钮切换，调整发射正弦波、方波和三角波三种信号波，并由彩色显示屏显示出波形，供电电源：两节5号电池;接收模块可接插电压传感器，通过电脑观察接收到的特定电磁波波形。供电电源：两节5号电池
	套
	1
	1380
	1380

	38
	作用力与反作用力实验器
	由底座、滑台、两只固定柱构成，与两只力传感器配合使用，通过移动其中一个固定柱上力传感器来观看两个力传感器测量值变化
	套
	1
	900
	900

	39
	光电计时测距实验器
	1、该系统配套2辆三轮小车，主轮自带盘式光栅，车载滚轮式光电门传感器，小车可脱离专用轨道使用，通过主轮转动测量自身位移、速度或加速度，并能以无线方式上传至计算机。系统有别于光电扫码系统，轨道表面和侧面不需要添加黑白条码，从而小车能在不借助位移传感器和光电门传感器等设备的情况下完成测定位移和速度、测定加速度、弹性碰撞和非弹性碰撞等实验。

性能参数：量程：0~1.2m；分辨率：0.1mm；采样率：5khz；供电：锂电池；传输方式：蓝牙无线
	套
	1
	4800
	4800

	40
	多功能学生电源
	具有直流/交流转换输出功能，直流输出：电压1.5V~20V，最大输出功率：30W；交流输出：电压0V~9V/50Hz，最大输出功率：4.5W。交直流电压独立幅值连续可调；具有直流极性转换、输出短路保护功能
	套
	1
	1600
	1600

	41
	光学实验系统
	由长度1.2米轨道、可调光源座、光缝座、光屏座、相对光照度分布传感器、单缝、双缝、USB数据线构成。可完成高中物理中光的干涉、衍射实验。
	套
	1
	3200
	3200

	42
	魔板-单摆实验器
	由立柱、支架、摆杆（含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹、配重块）、刻度盘、角码及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行单摆实验。
	套
	1
	660
	660

	43
	魔板-运动的合成实验器
	由轨道架（包含左连接块、线桩、水平轨道、刻度盘、右连接块、牵引线固定器、信号源固定座、竖直轨道、滑轮）、塑胶手拧螺栓、T型螺母、手拧螺栓、手拧螺母、绑线扣、拉环、牵引线构成与朗威®DISLab电磁定位板、信号源配合使用，可进行运动的合成实验。
	套
	1
	1500
	1500

	44
	魔板-自由落体实验器
	由手动释放器、信号源保护夹、缓冲筐及紧固件构成。与电磁定位板、信号源及软件配合使用，在定位范围578mm×330mm中，满足定位精度≤1mm的要求，在二维坐标系中能够以50Hz或100Hz精准定位物体自由下落过程中的轨迹点，同时以表格形式记录下落过程中轨迹点的坐标，能够绘制“s-t图线”以及“v-t图线”，并自动计算出物体下落的“加速度”值，从而揭示了自由落体运动的规律，支持实验数据的导出、导入、实验结果的保存等。
	套
	1
	480
	480

	45
	逻辑电路实验器
	由与、或、非三种门电路、八种开关电路、三种显示模块、三种连接器、电源、信号采集器等二十三个组件构成，可完成复杂的数字电路、自动控制、逻辑电路实验，可通过软件显示输入输出电平随时间变化曲线，便于数据分析
	套
	1
	1860
	1860

	46
	电磁感应与楞次定律实验器
	该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与多量程电流传感器或微电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律
	套
	1
	300
	300

	47
	Mini牛顿管实验器
	Mini牛顿管实验器由牛顿管（含透明管、微型无线压强传感器、抽气阀门）、抽气装置、观测物体（金属、泡沫或羽毛）等构成。可以观察物体在空气中、近似真空状态下以及其他压强状态情况的下落过程。用于完成探究自由落体实验。

通过安装App软件的移动终端，实时显示牛顿管内的压强及压强变化。
	套
	1
	2000
	2000

	48
	压缩气体做功实验器
	由专用底座、大注射器和快速响应温度探头组成，研究气体压缩或膨胀时，温度的变化
	套
	1
	190
	190

	49
	摩擦做功实验器
	由黄铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验
	套
	1
	150
	150

	50
	真空铃实验器
	由真空铃罐体、抽气装置、蓝牙音箱、发泡球、隔音膜等构成。让师生既能听到声音又能看到声音的振动，近似真空中能看到振动听不到声音，突破教学难点验证“声音的传播需要介质”这一物理规律。
	套
	1
	850
	850

	51
	附件
	有线模式配套：含USB通讯线1条、传感器线4条、转接器4只、技术资料等
	套
	1
	150
	150

	52
	铝合金箱
	传感器铝合金实验箱
	套
	1
	290
	290

	3、学生端数字化仪器（传感器和配套实验器材）

	1
	▲数据采集器
	★1、数据采集器通过 SATA 高速数据接口与有线接口或无线接口连接；（提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件）

 2、钻石外壳设计，内含状态、电源指示灯； 

★3、有线状态下，单通道数据最大采样率 20KByte，可同时连接 10 个声波 /声级传感器测量。（提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件）

4、USB B 型接口供电，无需外接电源；

5、所有端口具备防静电保护功能；

6、双 CPU 主板，CPU 主频 48Mhz； 

7、所有 BT 端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组 合，全部为数字接口； 

8、支持四通道以上有线/无线数据采集；
	台
	12
	3600
	43200

	2
	多量程电流传感器
	1、测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A；测量范围：-300mA~+300mA；分度： 1mA；测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.1 mA； 

■2、通过量程切换按钮切换量程，通过硬件调零按钮实现数据调零功能。(提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)

■3、连接插口采用 BT 接口，具有方向性和自锁功能。(提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)

4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。
	个
	24
	1800
	43200

	3
	微电流传感器
	1、测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA

2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定

3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮

4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示
	个
	12
	610
	7320

	4
	多量程电压传感器
	1、测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V；

   测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V；

   测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV；

■2、通过量程切换按钮切换量程，通过硬件调零按钮实现数据调零功能。(提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)

■3、连接插口采用 BT 接口，具有方向性和自锁功能。(提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)

4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。
	个
	24
	1800
	43200

	5
	磁感应强度传感器
	1、测量范围：-15mT~+15mT；分度：0.01 mT

2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定

3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔

4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示
	个
	12
	660
	7920

	6
	力传感器
	1、测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构

2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定

3、持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮

4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示
	个
	24
	840
	20160

	7
	分体式位移传感器
	1、测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区

2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定

3、持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮

4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示
	套
	12
	1280
	15360

	8
	光电门传感器
	1、分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间

2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定

3、可与无线传输模块自由组合，支持热插拔

4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示
	个
	24
	780
	18720

	9
	声波/声级传感器
	■1、通过转换按钮切换测量声音的波形和强度。(提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)

2、声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20 dB ~120dB，分度： 0.1dB。

■ 3、连接插口采用 BT 接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保 证数据传输稳定 (提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)

4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。
	个
	12
	800
	9600

	10
	温度传感器
	1、测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；

2、不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度

■3、采用电路分体式结构(提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)

■4、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定(提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)

5、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。
	个
	12
	580
	6960

	11
	压强传感器
	1、测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa

2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定

3、持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮

4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示
	个
	12
	1680
	20160

	12
	微力传感器
	1、测量范围：-2N~+2N；分度：0.001N

2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定

3、持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮

4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示
	个
	12
	820
	9840

	13
	学生显示端
	处理器：不低于i3，内存：4GB，硬盘：200GB，显示器不低于14"，操作系统：Win10以上
	台
	13
	3000
	39000

	14
	多用力学轨道
	含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗
	套
	12
	1300
	15600

	15
	电学实验板
	包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验
	套
	12
	1350
	16200

	16
	匀强磁场螺线管
	可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场
	套
	12
	90
	1080

	17
	摩擦力实验器
	由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动
	套
	12
	680
	8160

	18
	电磁定位系统
	1、通过感应发射器产生的磁场对发射器进行二维平面内的定位，采用电磁定位原理（图像、超声、红外方式无效），定位准确、采集频率高，不受外部环境干扰。可完成平抛运动、自由落体、斜抛等研究二维平面内运动规律的实验。

2、性能参数：

■（1）面板尺寸不低于60*35cm；(提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)

（2）发射器定位偏差： ±1mm；

（3）采样频率：0-200Hz；

（4）采用航空铝型材，高强度铝材框架式架构便于安装、结实耐用，面板采用高透明度亚克力材料方便观察，内置高集成度电磁感应基板可精确捕捉发射器轨迹，配以高弹性硅胶板作为缓冲装置用以回收发射器。

■3、软件可描绘信号源在电磁定位板的运动轨迹，可选择其中一段进行数据分析，通过“数据计算”计算该过程的实验数据，通过“清屏”功能可清除表格中的数据及坐标系里的曲线。(提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告复印件)
	套
	12
	5200
	62400

	19
	智能机械能守恒实验器
	由底座、金属刻度板（含释放装置、挡光片）、立柱、传感器电路、摆锤（为方便教学，摆锤内置光电门传感器，不接受外置）、摆杆、固定螺栓组成，直接与计算机USB口连接通讯，通过摆锤的一次运动，可获得摆锤在六个不同高度位置的速度数据，速度采集不能由角速度或转速换算而来，进一步得到动能和势能，研究机械能守恒定律。
	套
	12
	1800
	21600

	20
	斜面上力的分解实验器
	由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器
	套
	12
	650
	7800

	21
	无线向心力实验器
	1、由三角稳固底座、金属支架、旋臂、配重杆、平衡杆、挡光臂、旋臂座、砝码、连接装置、紧固件、无线接收器、电机控制系统构成。

2、旋臂内置光电门传感器测量系统、力传感器测量系统及无线发射电路，可自由旋转。                                                                                                                  3、无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器测量系统，内置光电门传感器测量系统可以精确记录每次挡光时间，并通过软件计算出旋臂的角速度；力传感器同步测量向心力的大小。                                       

4、可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0~30挡位）及转动方向可调。                                                                                                                                                     5、可通过控制变量法，可描绘向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、角速度、运动半径的关系。
	套
	12
	3000
	36000

	22
	智能力盘
	1、由力/倾角传感器、精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、数据采集器配合使用；

2、力/倾角传感器为双测量传感器，须一体化设计，测量范围：-20N~+20N/-180°~+180°；分度：0.01N/0.1°；

3、直柄式结构，同时可测得力与倾角数据，测力时拉力显示正值、压力显示负值；测倾角时，竖直向下方向定为0°，顺时针方向的角度为正值，逆时针方向的角度为负值，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式

4、可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验。
	套
	12
	2180
	26160

	23
	安培力实验器
	由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器或多量程电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。矩形线框上线圈为6种匝数，50、100、150、200、250、300匝，可研究不同匝数下的安培力大小。
	套
	12
	1400
	16800

	24
	法拉第电磁感应实验器(动生E=nBLV)
	1、由底座、活动线圈、磁铁、光电门传感器组成，挡光杆宽度：6mm±0.2mm，线框能卡在两条金属支架中间竖槽内

2、通过内置传感器测量数据，直接与计算机USB口通讯

3、可完成在磁感强度不变的条件下，动生电动势与运动速度的关系实验。
	套
	12
	2680
	32160

	25
	法拉第电磁感应实验器(感生E=n△Φ/△t）
	1、由底座、主线圈、次线圈、电动势测量传输系统组成；

2、直接与计算机USB口连接通讯，与智能电源、磁感应强度传感器配合使用，探究感生电动势与磁感强度的变化率关系底座内置电压传感器，底座能够固定I型支架。

3、主线圈匝数：三线200匝±2匝、副线圈匝数：单线200匝±2匝
	套
	12
	2360
	28320

	26
	智能电源
	1、分为手动模式和智能模式输出。

2、手动模式输出：直流输出：1.5V~10V连续可调。

3、智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验。
	套
	12
	1370
	16440

	27
	光学实验系统
	由长度1.2米轨道、可调光源座、光缝座、光屏座、相对光照度分布传感器、单缝、双缝、USB数据线构成。可完成高中物理中光的干涉、衍射实验。
	套
	12
	3200
	38400

	28
	魔板-单摆实验器
	由立柱、支架、摆杆（含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹、配重块）、刻度盘、角码及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行单摆实验。
	套
	12
	660
	7920

	29
	魔板-运动的合成实验器
	由轨道架（包含左连接块、线桩、水平轨道、刻度盘、右连接块、牵引线固定器、信号源固定座、竖直轨道、滑轮）、塑胶手拧螺栓、T型螺母、手拧螺栓、手拧螺母、绑线扣、拉环、牵引线构成与朗威®DISLab电磁定位板、信号源配合使用，可进行运动的合成实验。
	套
	12
	1500
	18000

	30
	魔板-自由落体实验器
	由手动释放器、信号源保护夹、缓冲筐及紧固件构成。与电磁定位板、信号源及软件配合使用，在定位范围578mm×330mm中，满足定位精度≤1mm的要求，在二维坐标系中能够以50Hz或100Hz精准定位物体自由下落过程中的轨迹点，同时以表格形式记录下落过程中轨迹点的坐标，能够绘制“s-t图线”以及“v-t图线”，并自动计算出物体下落的“加速度”值，从而揭示了自由落体运动的规律，支持实验数据的导出、导入、实验结果的保存等。
	套
	12
	480
	5760

	31
	电磁感应与楞次定律实验器
	该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与多量程电流传感器或微电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律
	套
	12
	300
	3600

	32
	逻辑电路实验器
	由与、或、非三种门电路、八种开关电路、三种显示模块、三种连接器、电源、信号采集器等二十三个组件构成，可完成复杂的数字电路、自动控制、逻辑电路实验，可通过软件显示输入输出电平随时间变化曲线，便于数据分析
	套
	12
	1860
	22320

	33
	作用力与反作用力实验器
	由底座、滑台、两只固定柱构成，与两只力传感器配合使用，通过移动其中一个固定柱上力传感器来观看两个力传感器测量值变化
	套
	12
	900
	10800

	34
	多向转接头
	双向交叉，孔内径适应于标准铁架台
	套
	12
	40
	480

	35
	附件
	有线模式配套：含USB通讯线1条、传感器线4条、转接器4只、技术资料等
	套
	12
	150
	1800

	36
	铝合

金箱
	传感器铝合金实验箱
	套
	12
	110
	1320

	4.实验箱

	1
	高中运动与力实验箱
	一、实验箱规格描述 

箱体外观尺寸：500*360*180mm。

打开方式：耳扣式天地盖。

箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。

颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。

材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。

最大承重：35公斤。

箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。

堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。

二、器材清单

2#小车挂绳件*1、2#铁架台紧锁螺丝-40*2、打点计时器导轨连接件*2、打点计时器不锈钢棒连接件*2、304不锈钢棒*1、电火花打点计时器*1、导轨角度盘*1、导轨端盖导轮*1、2#实验小车*1、导轨端盖支架*2、导轨不锈钢撑脚*2、导轨水平调节脚*1、铝导轨多功能底座*2、小车铝导轨*1、新型铁架台底座*2、圆筒测力计(1N)*1、塑料直尺(20cm 得力No.6220)*1、得力剪刀(得力No.6034 160*62mm)*1、电火花重锤(电磁打点计时器配件)*1、白色细棉线(规格型号：203 白色 一卷50米左右)*1、碳纸(φ38mm)*1、打点纸带(宽：17mm)*1、钩码套装*1、四方螺母(BZJ 国标GB39 M6*10*10*5mm 304不锈钢 6.8级)*2。

三、主要器材配置

铁架台底座：外形尺寸200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。

新型升降块：外形尺寸20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。

2#小车挂绳件：外型尺寸12*10*7mm，ABS材质，橙色，坚实耐用。采用垂直挂钩方式，减少摩擦力，最大限度把拉力转化为动力。采用卡槽方式与轨道小车配合。

导轨角度盘：外形尺寸φ40*18mm，ABS材质，安装在小车铝导轨侧面，正面有刻度与指针，用于指示小车铝导轨的倾斜角度。

2#实验小车：外形尺寸145*90*50mm，ABS材质，滑动顺畅，超低摩擦设计，前方可挂绳，后方可系纸带 ，上方可放置钩码，底部可装滑动摩擦块。可用于运动力学实验中各速度的探究实验。

导轨端盖支架：外形尺寸134*58*76mm，主体为ABS材质，安装有一块金属支架，导轨端盖利用锁紧螺丝安装在小车铝导轨的一端，与导轨端盖导轮配合使用。

铝导轨多功能底座：外形尺寸202*90*22mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，通过侧边锁紧螺丝固定在小车铝导轨上，两侧可安装导轨不锈钢撑脚，调节小车铝导轨高度，底部可安装导轨水平调节脚，调节小车铝导轨倾斜角度。

小车铝导轨：外形尺寸120*22*1000mm，铝合金材质，表面阳极氧化处理，自带刻度尺（100cm），可与导轨角度盘、导轨端盖支架、铝导轨多功能底座、电火花打点计时器等器材配合使用。

电火花打点计时器：外形尺寸115*80*40mm，ABS材质，一边装有电磁铁，电路控制吸附小车与释放小车，两侧可通过打点计时器铝型材固定件安装在小车铝导轨上，电火花频率50Hz，内部可装4节5号电池。

导轨端盖导轮：外形尺寸42*42*27mm ，ABS材质，滑轮中间有φ2*27mm轴承钢滚针连接，超低阻力。

四、实验清单

1.练习使用打点计时器；2.用打点计时器测量运动物体的平均速度；3.测量做直线运动物体的瞬时速度（2017课程标准）；4.用打点计时器探究小车速度随时间变化的规律（课本实验）；5.测量小车在轨道上的滑行速度；6.探究匀变速直线运动速度与时间的关系；7.探究匀变速直线运动位移与时间的关系；8.用打点计时器探究自由落体运动的规律；9.测定反应时间；10.研究自由落体运动的规律；11.探究牛顿第一定律；12.探究加速度与物体受力的关系（2017课程标准）；13.探究加速度与物体质量的关系（2017课程标准）；14.探究超重与失重现象。

五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式）

人教版：必修第一册第一章、第二章和第四章。 

六、附加配置及注意事项

1.需自备四节五号电池。
	套
	1
	2800
	2800

	2
	高中动量守恒、机械振动及机械波实验箱
	一、实验箱规格描述 

箱体外观尺寸：500*360*180mm。

打开方式：耳扣式天地盖。

箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。

颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。

材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。

最大承重：35公斤。

箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。

堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。

二、器材清单

新型升降块*2、新型铁架台底座*2、风扇小车连接件*1、2#小车挂绳件*1、2#小车撞针*1、2#小车弹簧固定件*2、2#铁架台紧锁螺丝-40*2、打点计时器导轨连接件*2、304不锈钢棒*1、304不锈钢棒*2、光电门数字计时器*1、3V/6V电池盒模块*1、风扇电机模块*1、电火花打点计时器*1、导轨角度盘*1、导轨端盖导轮*1、光电门模块*2、2#实验小车*2、导轨端盖支架*2、导轨不锈钢撑脚*2、导轨水平调节脚*1、铝导轨多功能底座*2、小车铝导轨*1、强力磁铁/稀土永磁(F20*10*5mm)*2、电子秒表（普通）(KD-2005)*1、游标卡尺(0-150mm)*1、钢卷尺(2m)*1、得力直尺6220(20cm 得力No.6220)*1、得力剪刀(得力No.6034 160*62mm)*1、迷你电子秤(英文按键500g/0.1g)*1、一次性针筒/注射器（20mL）(20mL)*1、桌面收纳盒（小号水槽）(155*110*70mm 磨砂透明)*1、彩虹圈(高6.2cm，宽6.5cm)*1、音叉（128HZ）(128HZ)*1、彩陶(500g)*0.5、单摆球组(J2209)*1、白色细棉线(规格型号：203 白色 一卷50米左右)*1、碳纸*1、纸带(宽：17mm)*1、橙色超大气球(18寸)*1、1#定制弹簧*2、不倒翁丝杆*1、轴承钢滚针(BZJ φ2*22mm 硬度：HRC59--63度 Δφ：0/-0.01mm ΔL：-0.2/-0.3)*1、小车气球连接件*1、碰撞摆动刻度板*1、透明垫片*1、小车运动遮光条*2、摆动刻度盘*1、穿针器(葫芦型 颜色不限)*1、多普勒效应演示器*1、平口不锈钢注射器针头(19G 浅黄色)*1、钩码套装*1、不锈钢滚花螺母(BZJ 国标M5*12*4.5mm 不锈钢本色)*2、四方螺母*2、单头螺纹金属杆（相框支架拆件）*1、红色50cm 香蕉插头导线(红色50cm 香蕉插头导线 插头直径2mm)*3、黑色50cm 香蕉插头导线(黑色50cm 香蕉插头导线 插头直径2mm)*3、黄色50cm 香蕉插头导线(黄色50cm 香蕉插头导线 插头直径2mm)*2、尼龙绳(颜色不限  直径4-6mm)*1。

三、主要器材配置

铁架台底座：外形尺寸200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。

新型升降块：外形尺寸20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。

2#小车挂绳件：外型尺寸12*10*7mm，ABS材质，橙色，坚实耐用。采用垂直挂钩方式，减少摩擦力，最大限度把拉力转化为动力。采用卡槽方式与轨道小车配合。

光电门数字计时器：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。与光电门配合使用，同时支持4路光电门传感器，时间测量范围0.1ms-999s，不少于纪录4个时间值，通过按钮切换查看，工作电压6V。

3V/6V电池盒模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。可装4节5号电池，提供3V与6V两种规格的电源。

风扇电机模块：外形尺寸51.5*46*28mm，材质ABS，内含高效电机，通过2mm香蕉插头导线与电池盒连接，工作电压6V，输出轴直径2mm，搭配直径56mm扇叶。

电火花打点计时器：外形尺寸115*80*40mm，ABS材质，一边装有电磁铁，电路控制吸附小车与释放小车，两侧可通过打点计时器铝型材固定件安装在小车铝导轨上，电火花频率50Hz，内部可装4节5号电池。

导轨角度盘：外形尺寸φ40*18mm，ABS材质，安装在小车铝导轨侧面，正面有刻度与指针，用于指示小车铝导轨的倾斜角度。

光电门模块：尺寸80*80*20mm，ABS材质，内置高精度传感器，反应灵敏，自带感应指示，三色2mm标准数据接口，工作电压6V。8mm通孔，可连接各类支架，采用ABS+不锈钢锁紧螺丝，方便快速连接。

2#实验小车：外形尺寸145*90*50mm，ABS材质，滑动顺畅，超低摩擦设计，前方可挂绳，后方可系纸带 ，上方可放置钩码，底部可装滑动摩擦块。可用于运动力学实验中各速度的探究实验。

导轨端盖支架：外形尺寸134*58*76mm，主体为ABS材质，安装有一块金属支架，导轨端盖利用锁紧螺丝安装在小车铝导轨的一端，与导轨端盖导轮配合使用。

铝导轨多功能底座：外形尺寸202*90*22mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，通过侧边锁紧螺丝固定在小车铝导轨上，两侧可安装导轨不锈钢撑脚，调节小车铝导轨高度，底部可安装导轨水平调节脚，调节小车铝导轨倾斜角度。

小车铝导轨：外形尺寸120*22*1000mm，铝合金材质，表面阳极氧化处理，自带刻度尺（100cm），可与导轨角度盘、导轨端盖支架、铝导轨多功能底座、电火花打点计时器等器材配合使用。

碰撞摆动刻度板：外形尺寸230*140*45，半圆弧，高强度PMMA材质，表面UV印刷精准刻度，锚形设计，符合重力学自动调节功能。

多普勒效应演示器：外形尺寸三边约长55mm，高25mm，高强度PMMA+黄铜材质，内置音效发生器，可独立控制开关。

钩码套装：外形尺寸95*65*30，高强度工程塑料外壳，配有有50g钩码5个，10g钩码5个。

四、实验清单

1.探究小球碰撞中的不变量；2.探究球摆对心碰撞与非对心碰撞；3.用打点计时器探究研究碰撞中的不变量（验证动量守恒定律）（2017课程标准）；4.用光电门探究研究碰撞中的不变量（动量守恒定律）；5.用小车探究弹性碰撞与非弹性碰撞；6.用气球探究反冲小车的运动规律；7.用风扇探究反冲小车的运动规律；8.影响单摆周期的因素；9.探究单摆周期与摆长之间的关系；10.用单摆测量重力加速度的大小（2017课程标准）；11.观察绳波的产生和传播；12.观察弹簧形成的波；13.水波的反射实验；14.水波的衍射实验；15.观察波的叠加现象；16.观察水波的干涉；17.探究蜂鸣器音调的变化（多普勒效应）；18.横波与纵波的传递。

五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式）

人教版：选修第一册第一章、第二章和第三章。

六、附加配置及注意事项

1.需供水；2.需自备四节五号电池。
	套
	1
	2760
	2760

	3
	高中相互作用实验箱
	一、实验箱规格描述 

箱体外观尺寸：500*360*180mm。

打开方式：耳扣式天地盖。

箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。

颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。

材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。

最大承重：35公斤。

箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。

堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。

二、器材清单

小球爬坡演示器*1、稳定性滑块C(350*80mm)*1、稳定性滑块B(60*40*30mm)*1、稳定性滑块A(60*40*30mm)*1、稳定性斜面(60*40*30mm)*1、2#镜片夹模块*2、2#光屏夹模块*3、2#光源旋转支架*1、2#红色点激光模块*1、2#光源电池盒模块*1、导轨角度盘(φ40mm)*1、2#实验小车*1、导轨不锈钢撑脚*1、导轨水平调节脚(φ8mm*20mm不锈钢棒+橡胶套)*2、铝导轨多功能底座*2、小车铝导轨(1m，带刻度)*1、新型升降块(20*20*50mm)*1、新型铁架台底座(200*100mm)*2、2#刻度板(72*80*2mm)*1、玻璃棒(定制)(φ8×200mm)*1、烧杯(定制)(250ml)*1、304不锈钢棒(φ10*400mm 不锈钢本色 两头导圆角)*1、304不锈钢棒(φ10*300mm 不锈钢本色 两头导圆角)*1、发泡硅胶塞（4#）(无孔 发泡硅胶 米白色（15-19）)*1、不倒翁*1、圆筒测力计(1N)*2、圆筒测力计(5N)*1、得力直尺(20cm)*1、得力剪刀(得力No.6034 160*62mm)*1、硬纸板(A4双面灰纸板2mm)*1、坐标纸(A4)*4、3D彩泥/橡皮泥*1、锥子(彩色柄锥子)*1、4B橡皮(50A-27*16*7mm)*1、白色细棉线(2m)*1、一次性微量采血管（毛细管）(20ul)*2、图钉（20枚）(300枚/盒)*1、进口橡皮筋(38# 直径3.8CM)*1、油性记号笔(得力deli 6881黑色)*1、红色颜料（10ml）*1、1#定制弹簧(1.2*31*70*9)*1、不倒翁丝杆(M5  9CM长  304)*1、2#光学反光镜片(镜片 69*61*1mm)*2、XS087-1.0自制弹簧测力计(50*205mm，电路板)*1、摩檫力大EVA块(定制EVA 外形尺寸100*58*8mm)*1、摩檫力小EVA块(定制EVA 外形尺寸100*29*8mm)*1、摩檫力橡胶块(定制橡胶 外形尺寸 100*58*8mm)*1、摩檫力亚克力块(100*58*8mm黑色亚克力)*1、规则与不规则面板*1、测力计指针*1、测力计挂钩卡扣*1、测力计挂钩(φ2mm，304不锈钢折弯)*1、测力计刻度贴纸(10mm*105mm，不干胶贴纸)*1、黄铜线坠(10*12mm)*1、20mm铁球（爬坡小球）*1、带钩拉伸弹簧(0.6*8*50mm)*2、小球爬坡铝棒*2、扁平玻璃瓶(二两装磨砂 100ml)*1、带拉钩的弹簧(0.5*6*50mm)*1、钩码套装(BCP2020-0162 50g*5pcs 10g*5pcs )*1、不锈钢滚花螺母(M5*12*4.5)*1、10mm双层铁圈(10mm连接圈 银色)*1。

三、主要器材配置

铁架台底座：外形尺寸200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。

新型升降块：外形尺寸20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。

小球爬坡演示器：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别。爬坡支撑架为钣金喷塑，用于演示小球爬坡实验。

2#镜片夹模块：外形尺寸72*80*4mm，ABS材质，中部有1mm厚度空心，可插入不同衍射片，配合光屏座立于光具座上。

2#光屏夹模块：外形尺寸80*80*20mm，ABS+不锈钢材质，T形设计，可进行上下高度调节，360°水平旋转调节，支撑光学实验的相关光屏板。

2#光源旋转支架：外形尺寸95*40*15mm，ABS+不锈钢材质，无极阻尼，与光源相关模块通过插槽配合连接，支撑光源相关模块，可以360°调节光源相关模块完成实验。

2#红色点激光模块：外形尺寸70*70*35mm，ABS材质，背部有有磁吸接口，通过磁吸连接光源电池盒，提供红色点激光。

2#光源电池盒模块：外形尺寸70*70*35mm，ABS材质，内部可装4节5号电池，提供6V电压，正面有磁吸接口，用磁吸方式连接不同光源头，上方配有电源开关。

导轨角度盘：外形尺寸φ40*18mm，ABS材质，安装在小车铝导轨侧面，正面有刻度与指针，用于指示小车铝导轨的倾斜角度。

2#实验小车：外形尺寸145*90*50mm，ABS材质，滑动顺畅，超低摩擦设计，前方可挂绳，后方可系纸带 ，上方可放置钩码，底部可装滑动摩擦块。可用于运动力学实验中各速度的探究实验。

铝导轨多功能底座：外形尺寸202*90*22mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，通过侧边锁紧螺丝固定在小车铝导轨上，两侧可安装导轨不锈钢撑脚，调节小车铝导轨高度，底部可安装导轨水平调节脚，调节小车铝导轨倾斜角度。

小车铝导轨：外形尺寸120*22*1000mm，铝合金材质，表面阳极氧化处理，自带刻度尺（100cm），可与导轨角度盘、导轨端盖支架、铝导轨多功能底座、电火花打点计时器等器材配合使用。

烧杯(定制)：外形尺寸：250ml：97x65mm，壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，杯壁丝印橙色刻度量程；功能描述：杯体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。

发泡硅胶塞（4#)：无孔,米白色,可用孔径15-19mm，硅胶塞密度（0.3-0.7g/cm3） ，截面泡孔细腻，类似蜂窝状的立体结构 ，具有良好的回弹性及机械性强度,硬度在6-35 A Shore 复合并推过ROHS SGS FDA ，使用寿命长，耐压缩，耐酸碱抗老化，抗紫外线。耐高温可达300℃以上长期使用不变形，72小时内可达350℃持续使用。              

规则与不规则面板：高强度PMMA材质，透明，包含不少于6种形状不同面板。

钩码套装：外形尺寸95*65*30，高强度工程塑料外壳，配有有50g钩码5个，10g钩码5个。

四、实验清单

1.小球爬坡实验；2.探究不倒翁的结构原理；3.探究均匀规则物体的重心；4.探究不规则薄板的重心；5.探究形变的种类；6.演示玻璃瓶的微小形变；7.通过平面镜观察桌面的微小形变；8.探究弹簧弹力与形变量的关系（胡克定律）（2017课程标准）；9.探究弹簧的串联与并联实验；10.探究摩擦力的大小随拉力的变化；11.用弹簧测力计探究作用力和反作用力的关系；12.物体受力的初步分析；13.探究两个互成角度的力的合成规律（2017课程标准）；14.探究一个力可以分解为无数组力。

五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式）

人教版：必修第一册第三章。

六、附加配置及注意事项

1.需供水；2.需自备四节五号电池。
	套
	1
	2260
	2260

	4
	高中曲线运动与万有引力实验箱
	一、实验箱规格描述 

箱体外观尺寸：500*360*180mm。

打开方式：耳扣式天地盖。

箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。

颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。

材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。

最大承重：35公斤。

箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。

堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。

二、器材清单

新款离心液体*1、多功能旋转底座*1、向心力演示器*1、新款离心小球*1、单刀单掷开关模块*1、3V/6V电池盒*1、抛物运动演示器*1、USB接口电池盒(橙色 AA1.5V*4 迷你鼓风机（HPBM002809）配套产品)*1、铁质书立(202*135*95mm 黑色)*1、发泡硅胶塞（2#）*2、玻璃棒(定制)(高硼硅 φ8*200mm)*1、250ml塑料量杯(上口直径7.5cm底直径6.5cm高54.7cm不带把手)*1、塑料美工刀(得力No.2052 小号)*1、一次性针筒/注射器（5mL）(5mL)*1、蜂蜡(20g/块)*1、一次性塑料刻度滴管(0.5ml)*1、硅胶管(内径4mm外径6mm 透明 食品级)*0.8、红色30cm 香蕉插头导线(红色30cm 香蕉插头导线 插头直径2mm)*2、蓝色30cm 香蕉插头导线(蓝色30cm 香蕉插头导线 插头直径2mm)*1、红色颜料（10ml）(色素（红色）*10ml)*1、20mm铁球（爬坡小球）(表面镀镍 直径20mm)*1、条形磁铁（自制）(14.5*14.5*54mm（3个组合）)*1、塑料直行轨道*2、塑料弧形轨道*2、液滴画板(厚度3mm 白色)*1、亚克力管(Φ30*300mm 透明)*1、万有引力图册(200*115mm)*1、宇宙航行图册*1、平口不锈钢针头*1、自吸水泵(DC3.5V-9V 3W USB插头)*1、平抛运动演示仪*1、液滴离心板*1。

三、主要器材配置

铁架台底座：外形尺寸200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。

新型升降块：外形尺寸20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。

多功能旋转底座：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块内置高性能电机，速度可调节，工作电压6V。

向心力演示器：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块内置传感器测量向心力，高性能电机速度可调，内置液晶显示屏（尺寸31.5*19mm），工作电压6V，用于探究向心力的大小与质量、半径以及转速的关系。

单刀单掷开关模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。用于连接或断开电路。

3V/6V电池盒：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。可装4节5号电池，提供3V与6V两种规格的电源。

抛物运动演示器：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块可调节发射角度，工作电压6V。

新款离心液体：外形尺寸φ70*55mm，采用水滴形设计，内部可注入液体，底部有直径2mm销孔，可配合多功能旋转底座使用

新款离心小球：外形尺寸92*80mm，PMMA材质，T字形设计，两端悬挂两颗直径18mm塑料球，横杆配合2mm销孔，可模拟万有引力离心实验。

发泡硅胶塞（2#)：单孔,孔径6mm，米白色，可用孔径23-48mm，硅胶塞密度（0.3-0.7g/cm3） ，截面泡孔细腻，类似蜂窝状的立体结构 ，具有良好的回弹性及机械性强度,硬度在6-35 A Shore 复合并推过ROHS SGS FDA ，使用寿命长，耐压缩，耐酸碱抗老化，抗紫外线。耐高温可达300℃以上长期使用不变形，72小时内可达350℃持续使用。   

玻璃棒（定制）：外形尺寸：φ8*200mm，长条状物体；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，可用来搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。

平抛运动演示仪：外形尺寸344*102*366mm，钣金喷塑工艺+部分表面烤漆丝印处理，12V/2A供电，三组小球释放器，均可由光电门触发，金属接球挡板，可有效接住抛射小球，防止掉落。

液滴离心板：主要材质PMMA，直径60mm，瓷白色面板，方便颜色判别。

塑料直行轨道：ABS材质，橙色，外形尺寸195*32*8mm，表面做磨砂处理，同时具备供小车运动与小铁球滚动两种功能，小车轨道槽2mm，小铁球轨道槽直径15mm。可与直行或弧形轨道快速拼接，连接牢固。

塑料弧形轨道：ABS材质，橙色，外形尺寸220*50*8mm，S型，表面做磨砂处理，同时具备供小车运动与小铁球滚动两种功能，小车轨道槽2mm，小铁球轨道槽直径15mm。可与直行或弧形轨道快速拼接，连接牢固。

四、实验清单

1.探究曲线运动物体速度方向与轨迹切线方向的关系；2.探究小球在外力作用下的运动轨迹；3.观察蜡块的运动；4.探究平抛运动的特点（2017课程标准）；5.探究斜抛运动初始角度与水平抛射距离的关系；6.探究斜抛运动初速度与水平抛射距离的关系；7.探究旋转液滴的运动方向与圆盘切线方向的关系；8.观察液面的离心现象；9.观察小球的离心现象；10.探究匀速圆周运动向心力大小与半径、角速度、质量的关系（2017课程标准）；11.探究万有引力定律；12.探究宇宙航行-宇宙速度。

五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式）

人教版：必修第二册第五章、第六章、第七章。

六、附加配置及注意事项

1.需供水供电；2.需自备四节五号电池。
	套
	1
	2800
	2800

	5
	高中能量与能量转换实验箱
	一、实验箱规格描述 

箱体外观尺寸：500*360*180mm。

打开方式：耳扣式天地盖。

箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。

颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。

材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。

最大承重：35公斤。

箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。

堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。

二、器材清单

光电门数字计时器*1、发光二极管模块*1、3V/6V电池盒*1、水力发电机*1、风力发电机底座*1、风力发电机模块*1、电火花打点计时器*1、导轨角度盘*1、导轨端盖导轮*1、光电门模块*1、2#实验小车*1、导轨端盖支架*2、导轨不锈钢撑脚*2、导轨水平调节脚*1、铝导轨多功能底座*2、小车铝导轨*1、新型升降块*1、新型铁架台底座*2、2#小车挂绳件*1、2#铁架台紧锁螺丝-20*2、打点计时器导轨连接件*2、打点计时器不锈钢棒连接件*2、304不锈钢棒(φ10*400mm 不锈钢本色 两头导圆角)*2、304不锈钢棒(φ10*300mm 不锈钢本色 两头导圆角)*1、304不锈钢棒(φ8*200mm 不锈钢本色 两头导圆角)*2、圆筒测力计(2.5N)*1、得力直尺(20cm 得力No.6220)*1、钩码套装(50g*5pcs 10g*5pcs )*1、电火花重锤(电磁打点计时器配件)*1、2B铅笔(2B)*1、白色细棉线(2m)*2、碳纸(φ38mm)*1、纸带(宽：17mm)*1、进口橡皮筋(38# 直径3.8CM)*5、红色30cm 香蕉插头导线(红色30cm 香蕉插头导线 插头直径2mm)*3、蓝色30cm 香蕉插头导线(蓝色30cm 香蕉插头导线 插头直径2mm)*2、1#定制弹簧(弹簧件 钢 表面发黑处理)*1、轴承钢滚针(BZJ φ2*17mm 硬度：HRC59--63度 Δφ：0/-0.01mm ΔL：-0.2/-0.3)*1、20mm铁球（爬坡小球）(表面镀镍 直径20mm)*1、不锈钢棒(不锈钢 表面本色 Φ4*150mm)*1、永动机模块*1、立杆标示箭头(厚度3mm 黑色)*3、小车运动遮光条(厚度2mm 黑色)*1、能源与可持续发展图册*1、不锈钢圆形滚花手拧螺丝(BZJ M3*16mm（头部外径8mm厚度6mm）不锈钢本色)*2、不锈钢圆形加长螺母(BZJ M3*Φ6*10mm 不锈钢本色)*2。

三、主要器材配置

铁架台底座：外形尺寸200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。

新型升降块：外形尺寸20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。

2#小车挂绳件：外型尺寸12*10*7mm，ABS材质，橙色，坚实耐用。采用垂直挂钩方式，减少摩擦力，最大限度把拉力转化为动力。采用卡槽方式与轨道小车配合。

光电门数字计时器：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。与光电门配合使用，同时支持4路光电门传感器，时间测量范围0.1ms-999s，不少于纪录4个时间值，通过按钮切换查看，工作电压6V。

发光二极管模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块内置两组发光二极管（红色和绿色），配有限流电阻，工作电压3-6V。

3V/6V电池盒：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。可装4节5号电池，提供3V与6V两种规格的电源。

风力发电机模块：外形尺寸51.5*46*28mm，材质ABS，内含交直流发电机，轴直径1.5mm，搭配直径40mm扇叶，发电机输出交流电。

电火花打点计时器：外形尺寸115*80*40mm，ABS材质，一边装有电磁铁，电路控制吸附小车与释放小车，两侧可通过打点计时器铝型材固定件安装在小车铝导轨上，电火花频率50Hz，内部可装4节5号电池。

导轨角度盘：外形尺寸φ40*18mm，ABS材质，安装在小车铝导轨侧面，正面有刻度与指针，用于指示小车铝导轨的倾斜角度。

光电门模块：尺寸80*80*20mm，ABS材质，内置高精度传感器，反应灵敏，自带感应指示，三色2mm标准数据接口，工作电压6V。8mm通孔，可连接各类支架，采用ABS+不锈钢锁紧螺丝，方便快速连接。

2#实验小车：外形尺寸145*90*50mm，ABS材质，滑动顺畅，超低摩擦设计，前方可挂绳，后方可系纸带 ，上方可放置钩码，底部可装滑动摩擦块。可用于运动力学实验中各速度的探究实验。

导轨端盖支架：外形尺寸134*58*76mm，主体为ABS材质，安装有一块金属支架，导轨端盖利用锁紧螺丝安装在小车铝导轨的一端，与导轨端盖导轮配合使用。

铝导轨多功能底座：外形尺寸202*90*22mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，通过侧边锁紧螺丝固定在小车铝导轨上，两侧可安装导轨不锈钢撑脚，调节小车铝导轨高度，底部可安装导轨水平调节脚，调节小车铝导轨倾斜角度。

小车铝导轨：外形尺寸120*22*1000mm，铝合金材质，表面阳极氧化处理，自带刻度尺（100cm），可与导轨角度盘、导轨端盖支架、铝导轨多功能底座、电火花打点计时器等器材配合使用。

风力发电机底座：ABS材质，底部直径70mm，高78mm，表面采用磨砂处理，顶部配有滚针，可用来与风力发电机配合使用         

导轨端盖导轮：外形尺寸42*42*27mm ，ABS材质，滑轮中间有φ2*27mm轴承钢滚针连接，超低阻力。

2#小车挂绳件：外型尺寸12*10*7mm，ABS材质，橙色，坚实耐用。采用垂直挂钩方式，减少摩擦力，最大限度把拉力转化为动力。采用卡槽方式与轨道小车配合。

钩码套装：外形尺寸95*65*30，高强度工程塑料外壳，配有有50g钩码5个，10g钩码5个。

四、实验清单

1.探究功与物体速度变化的关系；2.探究物体功率一定时牵引力与速度的关系；3.探究重力势能与动能的转化；4.探究物体沿曲面滑下时重力做的功；5.探究弹性势能与动能的转化；6.探究重力势能与弹性势能的相互转化；7.探究自由下落物体的机械能机械（验证机械能守恒定律）（2017课程标准）；8.探究潮汐能的利用；9.探索制造第一类永动机；10.探究能源与可持续发展。

五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式）

人教版：必修第二册第八章。

六、附加配置及注意事项

1.需供水。
	套
	1
	2500
	2500

	6
	高中静电场实验箱
	一、实验箱规格描述 

箱体外观尺寸：500*360*180mm。

打开方式：耳扣式天地盖。

箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。

颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。

材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。

最大承重：35公斤。

箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。

堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。

二、器材清单

箔片验电器*1、静电场导电底座*1、电子起电机*1、电荷间相互作用演示器*1、电容充放电模块*1、单刀单掷开关模块*1、3V/6V电池盒模块*1、静电乒乓模块*1、静电植绒模块*1、静电除尘模块*1、静电爆燃模块*1、金属网罩*1、电场线模拟演示器E*1、电场线模拟演示器D*1、电场线模拟演示器C*1、电场线模拟演示器B*1、电场线模拟演示器A*1、玻璃棒(定制)(φ8*200mm)*1、扁嘴镊子(ESD-13(扁))*1、测电笔(DL8001测电笔)*1、数字万用表(VC830L标配)*1、塑料直尺(20cm 得力No.6220)*1、得力剪刀(得力No.6034 160*62mm)*1、铝杯(φ48*53mm 香槟金)*1、白色细棉线(规格型号：203 白色 一卷50米左右)*1、火柴(纯白)*1、双面胶(宽度：9mm)*1、镀锡铜丝(镀锡铜丝φ 0.5mm)*0.3、红色30cm 香蕉插头导线(红色30cm 香蕉插头导线 插头直径2mm)*2、红色鳄鱼夹(配套2mm香蕉插头使用)*1、黑色鳄鱼夹(配套2mm香蕉插头使用)*1、棉球（25颗装棉球）*1、黑色30cm 香蕉插头导线(黑色30cm 香蕉插头导线 插头直径2mm)*3、U型接线端子（红色）(SV1.25-4 红色)*1、U型接线端子（黑色）(SV1.25-4 黑色)*1、泡沫球(直径20mm)*3、T型带孔销(平头带孔销轴 M4*10mm)*3、摩擦起电橡胶棒(黑色热熔胶棒 Φ11*270mm)*1、实心钻孔螺纹钢珠(钻孔钢珠m5*12镍)*2、檀香（6个装）*1、高压放电手柄*2、静电风轮支架*1、电容板*2、等势线描绘装置*1、尖头静电风轮*1、圆头静电风轮*1、驱鸟彩带/警示反光带(红银色25mm宽*50m长)*1、等势线绘图纸*5、枕形导体模块*2、丝绸*1、透明塑料圆盒(φ7cm×3.5cm（材质PS）)*1。

三、主要器材配置

铁架台底座：外形尺寸200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。

新型升降块：外形尺寸20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。

静电场导电底座：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块包含4对4mm香蕉插座作为输出接口，配合电子起电机使用。

电子起电机：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。工作电压6V，内置逆变升压电路，电压可升至数万伏高压，可满足静电探究多个实验要求。

电荷间相互作用演示器：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。演示器用来展示电荷之间相互作用，面板上立有固定带电球、在实验过程中可移动的带点球和不带电的球。

电容充放电模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。可演示电容的充电与放电过程，工作电压6V。

单刀单掷开关模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。用于连接或断开电路。

3V/6V电池盒模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。可装4节5号电池，提供3V与6V两种规格的电源。

静电乒乓模块：外形尺寸56*60*100mm，高强度PMMA材质，两端三角凸轮设计，通过2mm香蕉插头导线与其它模块连接工作。内有锡箔纸泡沫小球，与电子起电机配合使。

静电植绒模块：外形尺寸56*60*76mm，高强度PMMA材质，两端三角凸轮设计，通过2mm香蕉插头导线与其它模块连接工作。内有植绒粉，与电子起电机配合使用，可进行静电植绒。

静电除尘模块：外形尺寸84*84*100mm，PC+ABS材质，透明式锥形壳体，内置两根放电金属丝，与电子起电机配合使用，通过高压电弧可将烟雾粉尘去除。

静电爆燃模块：外形尺寸90*90*28mm，304不锈钢+PCB材质，配有点火接口，与点火装置配合使用，可实现瞬间点火膨胀爆炸。

电场线模拟演示器E：尺寸102*82*12mm，内含蓖麻油、绿色绒屑和一个大铜圆，通常与电子起电机配合使用。当演示器的电极上加高压静电时，电极周围的空间中将形成电场。处于蓖麻油中的绒屑本身也是一种电解质，它在电场中发生极化现象，使绒屑两端出现等量异种的束缚电荷。这样在电场力的作用下，会排列出大圆形电场线的形状。

电场线模拟演示器D：尺寸102*82*12mm，内含蓖麻油、绿色绒屑和两个矩形铜片，通常与电子起电机配合使用。当演示器的电极上加高压静电时，电极周围的空间中将形成电场。处于蓖麻油中的绒屑本身也是一种电解质，它在电场中发生极化现象，使绒屑两端出现等量异种的束缚电荷。这样在电场力的作用下，会排列出矩形电场线的形状。

电场线模拟演示器C：尺寸102*82*12mm，内含蓖麻油、绿色绒屑和两个小铜圆，通常与电子起电机配合使用。当演示器的电极上加高压静电时，电极周围的空间中将形成电场。处于蓖麻油中的绒屑本身也是一种电解质，它在电场中发生极化现象，使绒屑两端出现等量异种的束缚电荷。这样在电场力的作用下，会排列出两个小铜圆电场线的形状。

电场线模拟演示器B：尺寸102*82*12mm，内含蓖麻油、绿色绒屑和一个凸轮形状的水滴铜片，通常与电子起电机配合使用。当演示器的电极上加高压静电时，电极周围的空间中将形成电场。处于蓖麻油中的绒屑本身也是一种电解质，它在电场中发生极化现象，使绒屑两端出现等量异种的束缚电荷。这样在电场力的作用下，会排列出水滴电场线的形状。

电场线模拟演示器A：尺寸102*82*12mm，内含蓖麻油、绿色绒屑和一个小铜圆，通常与电子起电机配合使用。当演示器的电极上加高压静电时，电极周围的空间中将形成电场。处于蓖麻油中的绒屑本身也是一种电解质，它在电场中发生极化现象，使绒屑两端出现等量异种的束缚电荷。这样在电场力的作用下，会排列出小圆形电场线的形状。

玻璃棒（定制）：外形尺寸：φ8*200mm，长条状物体；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，可用来搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。

高压放电手柄：尺寸φ7*140mm，两根尖头手柄和梅花状插头的手柄通过铆钉连接，尖头自带螺纹，可由尖头转变圆头，表面阳极氧化处理。

静电风轮支架：尺寸φ7*90mm，一头尖头锥形设计，另一头梅花状插头，可支撑各式风轮，表面阳极氧化处理。

电容板：尺寸70*70*3mm，单面覆铜，梅花状插头，表面阳极氧化处理。

等势线描绘装置：尺寸240*180mm，高强度PMMA材质，内置条形等电位槽，可更换导电薄膜，不锈钢支撑脚。

枕形导体模块：尺寸φ60mm，柄长130mm，纯铜材质，梅花状插头，可直立于静电场底座，插拔方便，稳定牢固。

四、实验清单

1.探究摩擦起电；2.观察静电感应现象；3.探究影响电荷间相互作用的因素（库仑定律）；4.模拟电场线实验；5.尖端放电实验；6.静电屏蔽实验；7.静电爆燃实验；8.静电风轮实验；9.静电除尘实验；10.静电植绒实验；11.静电乒乓实验；12.微静电；13.用描迹法绘制等势线；14.观察电容器的充、放电现象（2017课程标准）；15.电容器两极板间电势差跟所带电荷量的关系；16.探究影响平行板电容器电容大小的因素。

五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式）

人教版：必修第三册第九章、第十章。六、附加配置及注意事项

1.需自备酒精、笔；2.需自备四节五号电池。
	套
	1
	2600
	2600

	7
	高中电路、电能实验箱
	一、实验箱规格描述 

箱体外观尺寸：500*360*180mm。

打开方式：耳扣式天地盖。

箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。

颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。

材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。

最大承重：35公斤。

箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。

堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。

二、器材清单

常用电子元器件模块*1、电阻箱模块*1、电阻定律演示器*1、双电珠模块*1、二极管模块*1、单刀双掷开关*1、单刀单掷开关*1、3V/6V电池盒*1、指针式检流计*1、指针式电压表*1、指针式电流表*1、指针式万用表(手持式MF-110指针式万用表)*1、外径千分尺(0-25mm)*1、塑料直尺(20cm 得力No.6220)*1、滑动变阻器(20Ω 2A陶瓷)*1、电学实验配件盒(（30cm导线*9 50cm导线*2 鳄鱼夹*4 灯泡*6）)*1、焦耳定律装置-1.5Ω*1、焦耳定律装置-3Ω*2、认识常用电子元器件卡片*1、电阻模块*1。

三、主要器材配置

铁架台底座：外形尺寸200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。

新型升降块：外形尺寸20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。

常用电子元器件模块：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别。列出电阻、二极管、电感等多种常见电子元器件，配合电子元器件卡片学习，可有效帮助学生认识常见电子元器件。

电阻箱模块：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块有五个调节旋钮，阻值调节范围：0~9999.9Ω，分度值0.1Ω。

电阻定律演示器：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块包含4根材质、长度、横截面积不同的金属丝，用于探究影响导体电阻大小的因素。

双电珠模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块可安装两个独立电珠，拆装方便。

二极管模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块包含整流二极管和3.3V稳压二极管。

单刀双掷开关：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。用于连接或断开电路。

单刀单掷开关：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。用于连接或断开电路。

3V/6V电池盒：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。可装4节5号电池，提供3V与6V两种规格的电源。

指针式检流计：外形尺寸126*104*58mm，ABS材质，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。检流计型号J0409，测量范围：-300uA~0~300uA，测量精度：2.5级，用于测量直流电路中的微小电流和微小电势差。

指针式电压表：外形尺寸126*104*58mm，ABS材质，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。电压表型号J0408，测量范围：-1V-0-3V，-5V~0~15V，测量精度：2.5级，用于测量直流电路中的电压。

焦耳定律装置-1.5Ω：外形尺寸90*95*45mm，高强度PMMA材质，两端三角凸轮设计，内置控制电路板，通过2mm香蕉插头导线与其他电学模块连接产生热能量。内置锂电池，可以充电，三位数码管显示实时显示温度，温度检测保护，当温度高于75度，自动切断热能转换电源。

焦耳定律装置-3Ω：外形尺寸90*95*45mm，高强度PMMA材质，两端三角凸轮设计，内置控制电路板，通过2mm香蕉插头导线与其他电学模块连接产生热能量。内置锂电池，可以充电，三位数码管显示实时显示温度，温度检测保护，当温度高于75度，自动切断热能转换电源。

电阻模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。内置六种电阻：5.1Ω、10Ω、15Ω、20Ω、2KΩ和待测未知电阻。

四、实验清单

1.长度的测量及其测量工具的选用（2017课程标准）；2.探究导体电阻与长度、横截面积及材料的定量关系；3.测量金属丝的电阻率（2017课程标准）；4.测绘电阻的伏安特性曲线；5.测绘小灯泡的伏安特性曲线；6.测绘晶体二极管的伏安特性曲线；7.串联电路中电流的关系；8.串联电路中电压的关系；9.并联电路中电流的关系；10.并联电路中电压的关系；11.用多用电表测量电阻的串联与并联；12.用多用电表测量小灯泡的电压；13.用多用电表测量小灯泡的电流；14.用多用电表测量电学中的物理量（2017课程标准）；15.用多用电表测量二极管的正反向电阻；16.测量小灯泡电功率；17.探究焦耳定律；18.闭合电路的欧姆定律实验；19.探究路端电压与负载的关系；20.测量电源的电动势和内阻（2017课程标准）；21.把电流表改装成电压表；22.认识常用电子元器件。五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式）

人教版：必修第三册第十一章、第十二章。

六、附加配置及注意事项

1.需供电；2.需自备四节五号电池。
	套
	1
	2800
	2800

	8
	高中磁场与电磁感应实验箱
	一、实验箱规格描述 

箱体外观尺寸：500*360*180mm。

打开方式：耳扣式天地盖。

箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。

颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。

材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。

最大承重：35公斤。

箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。

堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。

二、器材清单

旋转液体演示器*1、变压器模块*1、环形电流磁场演示器*1、奥斯特实验演示器*1、电磁阻尼摆演示器*1、电磁驱动演示器*1、电磁继电器模块*1、安培力演示器模块*1、延时继电器模块*1、双电珠模块*1、简易无线话筒模块*1、霍尔元件模块*1、电动机模块*1、单刀单掷开关*1、3V/6V电池盒*1、磁感应强度检测模块*1、检流计*1、指针式电流表*1、玻璃棒(定制)(高硼硅 φ8*200mm)*1、烧杯(定制)(高硼硅 100ml)*1、黑色磁学立杆*1、黑色磁学底座（无孔）*1、铁氧体磁铁(D32*18*6)*1、铁氧体磁铁(F75*18*6.5)*1、铁氧体磁铁(U61*52*12*9)*1、强力磁铁/稀土永磁(D20*10mm)*1、电子秒表（普通）(KD-2005)*1、原副线圈(J24010)*1、磁分子模型(J31010)*1、楞次定律演示器(J24039 不带底座)*1、滑动变阻器(20Ω 2A陶瓷)*1、迷你塑料指南针(直径20mm)*1、微型收音机(凯迪/Kaide KD-222)*1、硫酸铜晶体(20g装(30ml棕色塑料药瓶))*1、90mm长铁轴(直径2mm 长度90mm 表面镀锌)*1、轴承钢滚针(BZJ φ2*50mm 硬度：HRC59--63度 Δφ：0/-0.01mm ΔL：-0.2/-0.3)*2、电学实验配件盒(（30cm导线*9 50cm导线*2 鳄鱼夹*4 灯泡*6）)*1、测试探针(直上尖头型 针管直径2.02mm (华荣探针P125-B))*1、地球磁场切割线（含插头）*1、条形磁铁（自制）(14.5*14.5*54mm)*1、透明塑料圆盒(φ7cm×3.5cm（材质PS）)*1、铁屑（100g）(铁屑*100g)*1、泡沫小球（1g）(泡沫小球*1g)*1、氧化空心铝管(定制铝管 内6.5mm 外8.5mm 长度450mm)*1、轴承钢珠(直径6mm 材质：304不锈钢)*1、强力磁铁/稀土永磁(球型 直径6mm)*1、电流磁效应线圈*1、电阻模块*1。

三、主要器材配置

铁架台底座：外形尺寸200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。

新型升降块：外形尺寸20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。

旋转液体演示器：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。两根金属棒接入硫酸铜溶液，在电场力的作用下，硫酸铜溶液发生旋转，工作电压6V。

变压器模块：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。变压器三进三出，12V-0-12V，可组合不同线圈匝数，工作电压6V。

环形电流磁场演示器：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。螺线管一次绕线成型，采用QA线材绕制，导电性好，实验效果明显。工作电压6V。

奥斯特实验演示器：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块采用钣金折弯支架，超高导电电镀层，工作电压6V。

电磁继电器模块：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块包含电磁铁，常开、常闭和公共端触头，所有继电器结构直接外露，学生可直接观察继电器工作过程。

安培力演示器模块：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。螺线管一次绕线成型，采用QA线材绕制，导电性好，实验效果明显。工作电压6V。可演示安培力的方向及大小与电流强度、通电导线的长度、磁感应强度之间的关系。

延时继电器模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块内置智能延时（0~999s），内置液晶显示屏（尺寸31.5*19mm），工作电压6V。

双电珠模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块可安装两个独立电珠，拆装方便。

简易无线话筒模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块利用无线电传输原理传播声音信息，与收音机配合使用实现无线传声，工作电压6V。

霍尔元件模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块包含两种霍尔元件：3144和49E。

电动机模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。内置高效率电机，装有工作叶片，方便观察，工作电压6V。

单刀单掷开关：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。用于连接或断开电路。

3V/6V电池盒：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。可装4节5号电池，提供3V与6V两种规格的电源。

磁感应强度检测模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块可数字显示测量磁铁的磁极与磁感应强度，内置液晶显示屏（尺寸31.5*19mm），工作电压6V。

检流计：外形尺寸126*104*58mm，ABS材质，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。检流计型号J0409，测量范围：-300uA~0~300uA，测量精度：2.5级，用于测量直流电路中的微小电流和微小电势差。

指针式电流表：外形尺寸126*104*58mm，ABS材质，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。电流表型号J0407，测量范围：-0.2A~0~0.6A，-1A~3A，测量精度：2.5级，用于测量直流电路中的电流。

电阻模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。内置六种电阻：5.1Ω、10Ω、15Ω、20Ω、2KΩ和待测未知电阻。

玻璃棒（定制）：外形尺寸：φ8*200mm，长条状物体；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，可用来搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。

烧杯（定制）：外形尺寸：100ml：72x47mm，壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，杯壁丝印橙色刻度量程；功能描述：杯体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。

四、实验清单 

1.探究磁体对通电导线的作用力（电流的磁效应）；2.探究通电液体在磁场中的运动情况；3.观察常见磁铁的磁感应线分布；4.探究环形电流的磁场方向（安培右手螺旋定则）；5.探究影响通电导体在匀强磁场中受力的因素；6.测量磁感应强度；7.法拉第电磁感应实验；8.探究感应电流产生的条件；9.摇绳发电；10.判断安培力的方向（左手定则）；11.探究影响感应电流方向的因素（2017课程标准）；12.楞次定律；13.电磁阻尼摆；14.铝管电磁阻尼；15.观察铝框的运动；16.自感与互感实验-观察两个灯泡的发光情况；17.自感与互感实验-观察开关断开时灯泡的亮度；18.电磁线圈-继电器的工作原理；19.探究延时继电器的工作原理；20.观察直流马达启动时电流的变化；21.电磁波的应用-制作简易无线话筒。

五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式）

人教版：必修第三册第十三章、选修第二册第一章、第二章、第四章。

六、附加配置及注意事项

1.需供水；2.需自备四节五号电池。
	套
	1
	3400
	3400

	9
	高中电学传感器实验箱
	一、实验箱规格描述 

箱体外观尺寸：500*360*180mm。

打开方式：耳扣式天地盖。

箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。

颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。

材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。

最大承重：35公斤。

箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。

堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。

二、器材清单

温控灯模块*1、双电珠模块*1、声控灯模块*1、三人表决器模块*1、热敏电阻模块*1、霍尔元件模块*1、光控模块*1、干簧管模块*1、发光二极管模块*1、电动机模块*1、单刀单掷开关*2、3V/6V电池盒*1、继电器控制模块*1、光电门模块*1、铁氧体磁铁(F75*18*6.5)*1、强力磁铁/稀土永磁(D6*20mm)*1、数字万用表(VC830L标配)*1、电学实验配件盒(（30cm导线*9 50cm导线*2 鳄鱼夹*4 灯泡*6）)*1、电阻应变片模块*1。

三、主要器材配置

铁架台底座：外形尺寸200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。

新型升降块：外形尺寸20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。

温控灯模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。与热敏电阻模块配合使用，灵敏度可调，工作电压6V。

双电珠模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块可安装两个独立电珠，拆装方便。

声控灯模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块内置麦克风，通过声音可控制灯的亮灭，工作电压6V。

三人表决器模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块设置三个表决按钮，用于模拟三人表决结果，工作电压6V。

热敏电阻模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。包含PTC和NTC两种热敏电阻，可用于热敏控制电路。

霍尔元件模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块包含两种霍尔元件：3144和49E。

光控模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。光控模块内置亮度采集传感器、驱动输出电路，灵敏度可调。

干簧管模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块内置进口干簧管，高灵敏度磁控。

发光二极管模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块内置两组发光二极管（红色和绿色），配有限流电阻，工作电压3-6V。

电动机模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。内置高效率电机，装有工作叶片，方便观察，工作电压6V。

单刀单掷开关：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。用于连接或断开电路。

3V/6V电池盒：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。可装4节5号电池，提供3V与6V两种规格的电源。

继电器控制模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接，自带驱动电路。

光电门模块：尺寸80*80*20mm，ABS材质，内置高精度传感器，反应灵敏，自带感应指示，三色2mm标准数据接口，工作电压6V。8mm通孔，可连接各类支架，采用ABS+不锈钢锁紧螺丝，方便快速连接。

电阻应变片模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块内置高精度电阻应变片，可通过电阻应变片来测试电阻的变化。

四、实验清单

1.探究光敏电阻的特性；2.探究光敏二极管的特性；3.探究热敏电阻的特性；4.探究霍尔元件的特性；5.探究干簧管的特性；6.探究电容式拾音元件的特性；7.探究电阻应变片的特性；8.传感器的实际应用——温控灯；9.传感器的实际应用——声控灯；10.传感器的实际应用——光控灯；11.传感器的实际应用——光电门；12.干簧管门窗防盗报警电路实验；13.霍尔器件门窗防盗报警电路实验；14.利用传感器制作简单的自动控制装置（2017课程标准）；15.磁控小风扇实验；16.检测LED发光二极管；17.与门电路；18.或门电路；19.非门电路；20.与非门的实际应用——三人表决器。

五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式）

人教版：选修第二册第五章。

六、附加配置及注意事项

1.需自备四节五号电池。
	套
	1
	1800
	1800

	10
	高中光学实验箱
	一、实验箱规格描述 

箱体外观尺寸：500*360*180mm。

打开方式：耳扣式天地盖。

箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。

颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。

材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。

最大承重：35公斤。

箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。

堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。

二、器材清单

2#绿色点激光模块*1、2#红色点激光模块*1、2#平行线激光模块*1、2#白光源模块*1、2#光源电池盒模块*1、新型铁架台底座*2、2#刻度板*1、玻璃棒(定制)(高硼硅 φ8*200mm)*1、培养皿(定制)(高硼硅 φ100mm)*1、100ml塑料量杯(上口直径5.7cm底直径5cm高67.3cm不带把手)*2、304不锈钢棒(φ10*600mm 不锈钢本色 两头导圆角)*2、2#镜片夹模块*1、2#光屏夹模块*4、2#光源旋转支架*1、光学狭缝板(厚度2mm白色)*1、外径千分尺(0-25mm)*1、得力直尺(20cm 得力No.6220)*1、牛顿环实验器(J25021)*1、透明盒(光学小水槽)(PC透明 118*62*50mm)*1、泡泡棒-圆形（大）(11.8*5.2cm)*1、锥子(彩色柄锥子)*1、三棱镜(长度50mm 单边32mm 具体规格？玻璃制品)*2、食用色素（蓝色）(蓝色)*1、洗洁精(50ml）(洗洁精*50ml)*1、光学导轨刻度尺*1、光学平行透镜套装7件套*1、光的折射刻度卡片*1、250ml透明方形塑料瓶/饮料瓶(PET加厚 52*52*146mm 口径30mm 白盖)*1、光的偏振观察装置*1、导光棒(Φ8*200mm 透明 折弯)*1、光的单缝衍射片(0.4mm，0.8mm)*1、光栅衍射片*1、圆孔与异形孔衍射片*1、单丝、圆屏及刀口衍射片*1。

三、主要器材配置

铁架台底座：外形尺寸200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。

新型升降块：外形尺寸20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。

2#镜片夹模块：外形尺寸72*80*4mm，ABS材质，中部有1mm厚度空心，可插入不同衍射片，配合光屏座立于光具座上。

2#光屏夹模块：外形尺寸80*80*20mm，ABS+不锈钢材质，T形设计，可进行上下高度调节，360°水平旋转调节，支撑光学实验的相关光屏板。

2#光源旋转支架：外形尺寸95*40*15mm，ABS+不锈钢材质，无极阻尼，与光源相关模块通过插槽配合连接，支撑光源相关模块，可以360°调节光源相关模块完成实验。

2#绿色点激光模块：外形尺寸70*70*35mm，ABS材质，背部有有磁吸接口，通过磁吸连接光源电池盒，提供绿色点激光。

2#红色点激光模块：外形尺寸70*70*35mm，ABS材质，背部有有磁吸接口，通过磁吸连接光源电池盒，提供红色点激光。

2#平行线激光模块：外形尺寸70*70*35mm，ABS材质，背部有有磁吸接口，通过磁吸连接光源电池盒，提供3路稳定平行线激光，三路平行光可以独立开关和8种组合方式。

2#白光源模块：外形尺寸70*70*35mm，ABS材质，背部有有磁吸接口，通过磁吸连接光源电池盒，提供稳定白平行光。

2#光源电池盒模块：

外形尺寸70*70*35mm，ABS材质，内部可装4节5号电池，提供6V电压，正面有磁吸接口，用磁吸方式连接不同光源头，上方配有电源开关。

玻璃棒（定制）：外形尺寸：φ8*200mm，长条状物体；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，可用来搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。

培养皿（定制）：外形尺寸：φ100mm，壁厚2.5mm，一个平面圆盘状的底和一个盖组成；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，圆盘外壁有丝印橙色标识；功能描述：具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用于微生物或细胞培养的实验室器皿。

光学导轨刻度尺：材质：PVC印刷，表面黑色，印有50cm刻度及双向25cm刻度，功能描述：主要适用于连接光学底座，在探究光学一系列实验时，可以清晰的读出物体之间的距离。

光的偏振观察装置：外形尺寸90*60*100mm，高强度PMMA材质，双圆环设计，双槽式底座，圆环镜片可稳定平行垂直安放，满足不同偏振角度。

四、实验清单

1.测量玻璃的折射率（2017课程标准）；2.光穿过平面玻璃实验；3.光在不同液体间的折射；4.光在空气-水间的折射；5.光在空气-玻璃间的折射；6.折射时光的色散；7.方解石中的双折射；8.棱镜的折射；9.多棱镜的折射；10.多棱镜的反射；11.观察全反射现象；12.观察光在弯曲的有机玻璃棒中传播的路径；13.水流导光；14.利用光波传输信号；15.红色与绿色激光的单缝衍射；16.光栅衍射；17.圆孔及异形孔衍射；18.单丝、圆屏及刀口衍射；19.用双缝干涉实验测量光的波长（2017课程标准）；20.双缝干涉实验；21.薄膜干涉实验；22.观察光的偏振现象；23.牛顿环实验；24.利用激光产生泊松亮斑。

五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式）

人教版：选修第一册第四章。

六、附加配置及注意事项

1.需供水；2.需自备四节5号电池。
	套
	1
	2100
	2100

	11
	高中分子动理论实验箱
	一、实验箱规格描述 

箱体外观尺寸：500*360*180mm。

打开方式：耳扣式天地盖。

箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。

颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。

材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。

最大承重：35公斤。

箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。

堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。

二、器材清单

气压模拟演示器*1、布朗运动模拟演示器*1、单刀单掷开关*1、3V/6V电池盒*1、新型伽尔顿板*1、玻璃棒(定制)(高硼硅 φ8*200mm)*1、培养皿(定制)(高硼硅 φ100mm)*1、普通漏斗(定制)(高硼硅 φ60mm 下口径10mm)*1、集气瓶(定制)(普通料 125ml 透明)*2、烧杯(定制)(高硼硅 100ml)*2、量筒(定制)(高硼硅 50ml 浸透印刷)*1、量筒(定制)(高硼硅 25ml 浸透印刷)*1、量筒(定制)(高硼硅 10ml 浸透印刷)*1、扁嘴镊子(ESD-13(扁))*1、圆筒测力计(1N)*1、内聚力演示器（分子间作用力）(J22202)*1、一次性针筒/注射器（20mL）(20ml)*1、塑料托盘(24.3*18*2.1)*1、透明吸盘(φ3.5cm吸盘带环)*1、火柴(纯白)*1、油性记号笔(得力NO:6881 黑色)*1、红色30cm 香蕉插头导线(红色30cm 香蕉插头导线 插头直径2mm)*2、蓝色30cm 香蕉插头导线(蓝色30cm 香蕉插头导线 插头直径2mm)*1、透明玻璃板（青玻璃）(60×80×2mm)*1、蓝色颜料（10ml）(食用色素（蓝色）*10ml)*1、硅胶堵帽(内径4mm 长度15mm 壁厚2mm 黑色)*1、檀香（6个装）(老山檀香*6pcs)*1、油酸（30ml）(30ml装(50ml透明塑料瓶))*1、油膜盖板*1、透明250ml烧杯盖板*2、爽身粉/痱子粉（50g）*1、30ml透明塑料滴瓶(30ml-透明色)*1、曲别针（40枚）(3# 得力No.0037（200枚/盒）)*1。

三、主要器材配置

铁架台底座：外形尺寸200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。

新型升降块：外形尺寸20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。

气压模拟演示器：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。可调节转速，用于模拟演示气体温度、体积与压强之间的关系，工作电压6V。

布朗运动模拟演示器：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块可模拟分子的无规则运动，即布朗运动，工作电压6V。

单刀单掷开关：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。用于连接或断开电路。

3V/6V电池盒：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。可装4节5号电池，提供3V与6V两种规格的电源。

新型伽尔顿板：外形尺寸84*150*16mm，高强度PMMA材质，多层堆叠，统计学设计原理，不锈钢隔离柱经久耐用。

玻璃棒（定制）：外形尺寸：φ8*200mm，长条状物体；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，可用来搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。

培养皿（定制）：外形尺寸：φ100mm，壁厚2.5mm，一个平面圆盘状的底和一个盖组成；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，圆盘外壁有丝印橙色标识；功能描述：具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用于微生物或细胞培养的实验室器皿。

普通漏斗(定制)：外形尺寸： φ161*102mm，壁厚1.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，锥面有丝印橙色标识；功能描述：具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作把液体及幼粉状物体注入入口较细小的容器。

烧杯（定制）：外形尺寸：100ml：72x47mm，壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，杯壁丝印橙色刻度量程；功能描述：杯体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。

量筒(定制)：外形尺寸：195x53x26mm，壁厚2mm，竖长的圆筒形；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，筒壁丝印棕色刻度量程；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，作为实验室常用的量器之一。

量筒(定制)：外形尺寸：168x46x20mm，壁厚2mm，竖长的圆筒形；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，筒壁丝印棕色刻度量程；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，作为实验室常用的量器之一。

量筒(定制)：外形尺寸： φ16*152mm，壁厚2mm，竖长的圆筒形；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，筒壁丝印棕色刻度量程；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，作为实验室常用的量器之一。

四、实验清单

1.液体的扩散现象；2.探究影响扩散快慢的因素；3.观察布朗运动；4.探究分子间的作用力；5.演示分子间存在间隙；6.演示玻璃板与液面的作用力；7.用油膜法估测油酸分子的大小（2017课程标准）；8.统计规律实验（伽尔顿板）；9.气体分子的扩散现象；10.气体压强的微观解释。

五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式）

人教版：选修第三册第一章。六、附加配置及注意事项

1.需供水；2.需自备四节五号电池。
	套
	1
	1596
	1596

	12
	高中固体、液体和物态变化实验箱
	一、实验箱规格描述 

箱体外观尺寸：500*360*180mm。

打开方式：耳扣式天地盖。

箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。

颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。

材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。

最大承重：35公斤。

箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。

堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。

二、器材清单

新型升降块*3、新型铁架台底座*2、玻璃棒(定制)(高硼硅 φ8*200mm)*1、培养皿(定制)(高硼硅 φ100mm)*1、平口试管(定制)(高硼硅 φ30*200mm)*1、烧杯(定制)(高硼硅 100ml)*1、硅胶固定夹*1、304不锈钢棒(φ10*400mm 不锈钢本色 两头导圆角)*1、304不锈钢棒(φ10*300mm 不锈钢本色 两头导圆角)*1、螺口温度计套管(定制)(高硼硅 标准口24/29)*1、支撑环（80mm）(不锈钢带杆闭口80mm)*1、两爪双调节多用夹（小）(双调节直柄 电镀)*1、石棉网(12.5cm×12.5cm)*1、不锈钢酒精灯(200ml)*1、扁嘴镊子(ESD-13(扁))*1、红水温度计(玻璃 量程：0℃-200℃)*1、塑料美工刀(得力No.2052 小号)*1、得力剪刀(得力No.6034 160*62mm)*1、两用打气筒(J02013)*1、液体表面张力演示器(MS9090.1N圆筒测力计，7件张力器，透明小槽)*1、白色细棉线(规格型号：203 白色 一卷50米左右)*1、蜂蜡(20g/块)*1、棒冰棍（小）(木质 114*10*2mm)*1、大头针(3# 得力No.0039(300枚/盒))*1、火柴(纯白)*1、一次性纸杯(250ml 9蛊司)*1、硅胶管(内径6mm外径10mm 透明 食品级)*0.5、红色颜料（10ml）(食用色素（红色）*10ml)*1、金属片（铁板）*1、金属片（铝板）*1、硫代硫酸钠（海波）(20g装(30ml棕色塑料药瓶))*1、塑料条（亚克力）*1、毛细现象实验支架*1、泡泡液/泡泡水(50ml)*1、透明吸盘式电子表液晶时钟表(型号：K-033)*1、玻璃管（定制 内径1mm）(编号64013 石英玻璃 内径1mm 壁厚1mm 长度150mm)*1、玻璃管（定制 内径2mm）(编号64014 石英玻璃 内径2mm 壁厚1mm 长度150mm)*1、玻璃管（定制 内径3mm）(编号64015 石英玻璃 内径3mm 壁厚1mm 长度150mm)*1、玻璃管（定制 内径4mm）(编号64016 石英玻璃 内径4mm 壁厚1mm 长度150mm)*1、玻璃管（定制 内径5mm）(编号64017 石英玻璃 内径5mm 壁厚1mm 长度150mm)*1、上嘴抽滤瓶(定制)(编号62025 高硼硅 150ml 标准口24/29 上支口外径8mm)*1。

三、主要器材配置

铁架台底座：外形尺寸200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。

新型升降块：外形尺寸20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。

玻璃棒（定制）：外形尺寸：φ8*200mm，长条状物体；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，可用来搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。

培养皿（定制）：外形尺寸：φ100mm，壁厚2.5mm，一个平面圆盘状的底和一个盖组成；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，圆盘外壁有丝印橙色标识；功能描述：具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用于微生物或细胞培养的实验室器皿。

平口试管(定制)：外形尺寸： φ30*200mm，壁厚1.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，管壁丝印橙色刻度量程；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作于少量试剂的反应容器。

烧杯（定制）：外形尺寸：100ml：72x47mm，壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，杯壁丝印橙色刻度量程；功能描述：杯体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。

螺口温度计套管(定制)：外形尺寸：95x22 mm，壁厚2.5mm，标准口：24/29；材质：优质高硼硅BORO3.3，磨口处采用磨砂材质，更有利于与其他玻璃器材的连接，提高实验的气密性；工艺：精工烧结，外表面有丝印橙色标识；功能描述：具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用于玻璃口与一般直型实验室温度计相连接的工具。

上嘴抽滤瓶(定制)：外形尺寸: 150ml ,壁厚3mm，一个厚壁的三角瓶；标准口：24/29；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，瓶壁丝印橙色标识，磨口处采用磨砂材质，更有利于与其他玻璃器材的连接紧密；功能描述：瓶体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用于一次性小容量液体过滤用。

四、实验清单

1.观察蜂蜡的熔化；2.探究液体的表面张力；3.探究液体的浸润与不浸润；4.观察毛细现象；5.观察低气压下的热水；6.晶体与非晶体实验；7.认识液晶。

五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式）

人教版：选修第三册第二章。

六、附加配置及注意事项

1.需供水。
	套
	1
	1600
	1600

	13
	高中气体与热力学定律实验箱
	一、实验箱规格描述 

箱体外观尺寸：500*360*180mm。

打开方式：耳扣式天地盖。

箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。

颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。

材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。

最大承重：35公斤。

箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。

堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。

二、器材清单

单刀单掷开关*1、3V/6V电池盒*1、新型热传导演示器*1、新型升降块*1、新型铁架台底座*2、平口试管(定制)(高硼硅 φ30*200mm)*1、烧杯(定制)(高硼硅 250ml)*1、304不锈钢棒(φ10*400mm 不锈钢本色 两头导圆角)*1、发泡硅胶塞（1#）(双孔无砂芯 发泡硅胶 米白色)*1、发泡硅胶塞（2#）(单孔带砂芯 发泡硅胶 米白色)*1、支撑环（80mm）(不锈钢带杆闭口80mm)*1、两爪双调节多用夹（小）(双调节直柄 电镀)*1、石棉网(12.5cm×12.5cm)*1、不锈钢酒精灯(200ml)*1、尖嘴镊子(ESD-15(弯 尖))*1、红水温度计(玻璃 量程：0℃-200℃)*1、两用打气筒(J02013)*1、一次性针筒/注射器（20mL）(20mL)*1、饮水鸟/永动鸟(18×5×5cm)*1、火柴(纯白)*1、电源适配器 DC4.2V/0.5A(电源适配器 DC4.2V/0.5A 插头样式：3.5*1.35mm 带指示灯)*1、锥形瓶(定制)(编号61019 高硼硅 100ml 标准口24/29)*1、硅胶管(内径2mm外径4mm 黑色 食品级)*0.2、硅胶管(内径8mm外径10mm 透明 食品级)*0.2、红色30cm 香蕉插头导线(红色30cm 香蕉插头导线 插头直径2mm)*2、蓝色30cm 香蕉插头导线(蓝色30cm 香蕉插头导线 插头直径2mm)*1、空气压缩引火仪(J22203)*1、数字气压表*1。

三、主要器材配置

铁架台底座：外形尺寸200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。

新型升降块：外形尺寸20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。

单刀单掷开关：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。用于连接或断开电路。

3V/6V电池盒：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。可装4节5号电池，提供3V与6V两种规格的电源。

新型热传导演示器：外形尺寸50*50*208mm，ABS材质+物种材质金属，圆周五爪设计，底部安装有5根金属杆，分别是：铁、铝、不锈钢、黄铜、紫铜，无需外部支撑，独自站立。五路温度采样系统，实时显示对应金属温度传导情况，10*5阵列LED直观明了，工作电压6V。

平口试管(定制)：外形尺寸： φ30*200mm，壁厚1.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，管壁丝印橙色刻度量程；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作于少量试剂的反应容器。

烧杯(定制)：外形尺寸：250ml：97x65mm，壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，杯壁丝印橙色刻度量程；功能描述：杯体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。

发泡硅胶塞（1#）：双孔，孔径6mm，米白色，可用孔径23-48mm，硅胶塞密度（0.3-0.7g/cm3） ，截面泡孔细腻，类似蜂窝状的立体结构 ，具有良好的回弹性及机械性强度,硬度在6-35 A Shore 复合并推过ROHS SGS FDA ，使用寿命长，耐压缩，耐酸碱抗老化，抗紫外线。耐高温可达300℃以上长期使用不变形，72小时内可达350℃持续使用。                    

发泡硅胶塞（2#)：单孔,孔径6mm，米白色，可用孔径23-48mm，硅胶塞密度（0.3-0.7g/cm3） ，截面泡孔细腻，类似蜂窝状的立体结构 ，具有良好的回弹性及机械性强度,硬度在6-35 A Shore 复合并推过ROHS SGS FDA ，使用寿命长，耐压缩，耐酸碱抗老化，抗紫外线。耐高温可达300℃以上长期使用不变形，72小时内可达350℃持续使用。

锥形瓶(定制)：外形尺寸：100ml：104x64mm，壁厚2.5mm；统一标准内外磨口：24/29。材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，瓶壁丝印橙色刻度量程；功能描述：瓶体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用于滴定、加热、普通气体的制取等实验。

数字气压表：外形尺寸45*55*75mm，量程100kpa，内置液晶显示屏（尺寸36*24mm），锂电池供电，可充电。

四、实验清单

1.探究等温情况下一定质量气体压强与体积的关系（2017课程标准）；2.演示做功与物体内能的关系；3.饮水鸟；4.探究不同金属的热传导能力；5.探究热机原理；6.查理定律。

五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式）

人教版：选修第三册第三章。六、附加配置及注意事项

1.需供水；2.需自备四节五号电池。
	套
	1
	2000
	2000

	14
	高中机械传动实验箱（选配）
	一、实验箱规格描述 

箱体外观尺寸：500*360*180mm。

打开方式：耳扣式天地盖。

箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。

颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。

材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。

最大承重：35公斤。

箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。

堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。

二、器材清单

齿轮传动模型*1、多级齿轮传动模型*1、齿轮齿条传动模型*1、锥齿轮传动模型*1、链传动模型*1、皮带传动模型*1、蜗杆传动模型*1、双曲柄机构模型*1、变速箱模型*1、液压传动模型*1、垫片10个(M6*30mm)*2、得力直尺*1、曲柄摇杆机构*1、凸轮机构*1、交错轴斜齿轮传动模型*1。

三、主要器材配置

液压传动模型：外型尺寸140*70*170mm，高强度PMMA材质，两个规格不同的玻璃液压柱通过硅胶管连接，密封性好。

齿轮传动模型：内含七格梁、九格梁、七格轴、角度梁等套件，可通过拼接模拟齿轮传动，探究转数与齿轮传动的关系。

多级齿轮传动模型：内含七格梁、九格轴、十五格梁等套件，可通过拼接模拟齿轮传动，探究转数与齿轮传动的关系。

齿轮齿条传动模型：内含十一格梁、三格梁、角度梁等套件，可通过拼接模拟齿轮齿条传动，探究齿轮齿条传动的原理。

锥齿轮传动模型：内含七格轴、三格梁、九格梁等套件，可通过拼接模拟锥齿轮传动，探究锥齿轮传动的工作原理。

链传动模型：内含五格轴、七格轴、链条等套件，可通过拼接模拟链传动，探究链传动的工作原理。

皮带传动模型：内含九格轴、T型角度梁、大导轮等套件，可通过拼接模拟带传动，探究带传动的工作原理。

蜗杆传动模型：内含九格轴、五格梁、十一格梁等套件，可通过拼接模拟蜗杆传动，探究蜗杆传动的工作原理。

双曲柄机构模型：内含七格梁、十一格梁、T型角度梁等套件，可通过拼接模拟曲柄传动，探究曲柄传动的工作原理。

变速箱模型：内含十五格梁、四三角格梁、链条等套件，可通过拼接模拟变速箱，探究变速箱的工作原理。

曲柄摇杆机构：内含五格梁、十一格梁、大L角度梁等套件，可通过拼接模拟曲柄摇杆运动，探究曲柄摇杆机构传动的工作原理。

凸轮机构：内含三格轴、十三格轴、角度梁等套件，可通过拼接模拟凸轮机构传动，探究凸轮机构传动的工作原理。

交错轴斜齿轮传动模型：内含大L角度梁、九格梁、斜齿轮等套件，可通过拼接模拟交错斜齿轮传动，探究两个斜齿轮之间的传动关系原理。

四、实验清单

1.探究转数与齿轮传动的关系；2.探究齿轮齿条传动的原理；3.探究锥齿轮传动的原理；4.探究链传动工作原理；5.探究带传动工作原理；6.探究蜗杆传动的工作原理；7.探究双曲柄机构工作原理；8.探究变速箱的工作原理；9.探究压力与活塞横截面积的关系（液压传动）；10.探究曲柄摇杆机构的工作原理；11.探究凸轮机构的工作原理；12.探究交错齿轮传动的原理。

五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式）

人教版：必修第二册第八章（拓展选配）。六、附加配置及注意事项
	套
	1
	1244
	1244

	15
	高中新能源实验箱（选配）
	一、实验箱规格描述 

箱体外观尺寸：500*360*180mm。

打开方式：耳扣式天地盖。

箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。

颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。

材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。

最大承重：35公斤。

箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。

堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。

二、器材清单

飞机升力原理演示器-风机*1、风力发电机模块*1、风力发电机底座*1、3V/6V电池盒模块*1、LED模块*1、储能模块*1、氢氧燃料电池演示器*1、太阳能电池板小模块*2、电阻模块*1、温差发电发电模块*1、电子秒表（普通）(KD-2005)*1、数字万用表(VC830L标配)*1、太阳能挡光板A(菲林片)*1、太阳能挡光板B(菲林片)*1、太阳能挡光板C(菲林片)*1、带角度盘底板*1、储气罐固定环*1、铝杯(φ48*53mm 香槟金)*1、三叶正反桨(扇叶)(φ65mm，安装直径1.5mm)*1、探针式数显温度计(白色针长15cm)*1、得力剪刀*1、新能源电池/电解电池*1、新能源电池/发电电池*1、黑色30cm 香蕉插头导线(黑色30cm 香蕉插头导线 插头直径2mm)*1、红色30cm 香蕉插头导线(红色30cm 香蕉插头导线 插头直径2mm)*2、硅胶堵帽(内径4mm 长度15mm 壁厚2mm 黑色)*2、塑料直尺(20cm 得力No.6220)*1、氢氧储气罐（2#）*2、一次性针筒/注射器（5mL）(5mL)*1、硅胶管(内径4mm外径6mm 透明 食品级)*0.3、新能源电池/再生电池*1。

三、主要器材配置

铁架台底座：外形尺寸200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。

新型升降块：外形尺寸20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。

飞机升力原理演示器-风机：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。风速可无极调节，风力强劲，工作电压6V。

风力发电机模块：外形尺寸51.5*46*28mm，材质ABS，内含交直流发电机，轴直径1.5mm，搭配直径40mm扇叶，发电机输出交流电。

3V/6V电池盒模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。可装4节5号电池，提供3V与6V两种规格的电源。

LED模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块内置升压集电控制电路，智能识别电路电压，用于供电电压较低的电路实验。

储能模块：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块包含电池储能和电容储能两种电量存储方式，支持电池输出和电容输出。

氢氧燃料电池演示器：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别。可安装放置氢氧燃料电池与氢氧储气罐。

太阳能电池板小模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块采用高效率太阳能电池板，额定输出电压5V。

电阻模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。内置六种电阻：5.1Ω、10Ω、15Ω、20Ω、2KΩ和待测未知电阻。

风力发电机底座：ABS材质，底部直径70mm，高78mm，表面采用磨砂处理，顶部配有滚针，可用来与风力发电机配合使用

四、实验清单

1.探究不同旋翼类型对风力发电机发电功率的影响；2.探究风向角度对风力发电机发电功率的影响；3.探究风速对风力发电机发电功率的影响；4.探究不同负载对风力发电机发电功率的影响；5.探究风力发电机的伏安特性曲线；6.探究风力发电能量的存储；7.探究质子交换膜（PEM）法电解水产生气体的体积比实验；8.探究质子交换膜（PEM）每单位时间产生气体的体积实验；9.探究质子交换膜（PEM）电解的效率；10.利用燃料电池发电；11.探究燃料电池发电装置的效率；12.探究燃料电池发电装置的伏安特性曲线；13.太阳能驱动质子交换膜（PEM）产生氢气；14.风能驱动质子交换膜（PEM）产生氢气；15.探究再生电池的伏安特性曲线；16.利用太阳能电池发电；17.探究不同受光面积对太阳能发电电压的影响；18.探究不同受光面积对太阳能发电电流的影响；19.探究不同照度对太阳能发电功率的影响；20.探究不同入射角度对太阳能发电功率的影响；21.探究不同受光面积下太阳能电池的串联和并联实验；22.探究不同照度下的太阳能电池伏安特性曲线；23.探究太阳能发电能量的存储；24.利用太阳能电池驱动LED发光二极管；25.探究太阳能电池在黑暗环境下的特性；26.利用温差进行发电；27.探究温差发电输出电压与温度的关系；28.半导体制冷（帕尔贴效应）；29.半导体热泵（帕尔贴效应）；30.探究环境温度对半导体热泵的影响。

五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式）

人教版：必修第三册第十二章（拓展选配）。六、附加配置及注意事项

1.需供水；2.需自备四节五号电池。
	套
	1
	3600
	3600

	16
	高中物理实验资源包
	高中物理实验资源包涵盖实验课程、实验指导视频两大部分，由名校名师制作编辑，可以与不同版本教材章节对应。

实验课程覆盖新课标全部必做实验及拓展实验，提供实验原理、知识要点难点指导、器材准备、实验步骤、实验记录、实验分析与结论、实验注意事项、实验评价与建议、实验拓展与延伸等版块，为实验教学提供全方位的指导。实验课程内容与实验配置器材完全一致，便于师生高效的完成指导与学习。

实验视频与实验课程同步，视频内容涵盖实验课程全部版块，视频演示器材与配置器材完全能一致。实验视频还原真实实验教学场景，可直接用于实验备课与实验教学，充分展示实验的真实性。视频内容包含：实验主题、实验目的、器材介绍、实验的操作与演示、实验现象分析与总结、实验注意事项等内容。
	套
	1
	500
	500

	合计
	940000.00元


二、物理电学实验室

	序号
	名  称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	教师

演示台
	规格：2400×700×850(±5mm)

1、台面材质要求：

采用12mm厚优质名牌抗倍特板台面，四周用12mm厚附边，其厚度为24mm，附边宽度大于25mm，附边层之间施胶并用螺钉固定，必须进行机械修边，两层边平整，无不平现象；耐烟酌抗污，耐高温，防水，耐磨、抗冲击，牢固耐用，易清洁且台面颜色多样美观亮丽

2、柜身要求：

柜体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用裸板1.0mm厚优质“宝钢”产一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理（涂装厚度为0.75mm）。

（1）. 滑轨：采用优质品牌三节静音滑轨；

（2）. 铰链：采用知名品牌大弯铰链，开合十万次以上；

（3）. 连接件：ABS专用连接组装件；

（4）. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定；

（5）. 防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。

（6）. 其他:台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。
	台
	1
	7700
	7700

	2
	教师

电源

控制台
	本产品全部采用大电流金属带灯按钮开关控制；高质量高性能的配置，使其精致安全可靠、经久耐用寿命长；采用交流电压表和直流电压表为输出显示工作状态，均为LCD液晶数显表，输出电压准确而稳定；电源总开关及波段开关控制设置工作模式及实验输出电压，并设有交直流切换双控开关及220V多功能插座。

自动关机功能：计时关机设定，防止忘记关机，主机箱采用LED计时显示面板，可以在断电时和开机时均可设定断电时间，永久记录（时间可设定为0-99小时）。

分路控制：1、由教师控制学生实验台上的学生电源交直流低压供电系统所需的220V交流电；2、分四组由教师来控制（A、B、C、D四路）学生实验台上的220V交流电压；根据要求对220V交流电进行分别控制、安全隔离；电压台采用自耦变压器调节大电流变压器来隔离高压，给予安全的低压实验电源，输出电压稳，压降小；大电流保护，当实验低压交流电流超过90A±10A\直流电流大于60A±10A时，电源控制台自动过载保护，电源指示灯显示过载，并报警提示，防止设备烧毁。

电压显示：启动后，直流电压表和交流电压表显示屏上可显示工作状态，方便教师记录实验数据，交流低压0—30V连续可调，最大电流6A，设有电子保护功能，手动复位；直流稳压，1.5V—30V连续可调，工作电压降在0.2V±之间，最大电流6A，电子过载保护功能。智能低压大电流输出9V/40A±10A.不大于20S自动关闭；直流高压小电流：240-300V/100Ma

设有专用的大电流金属按钮开关及直流高压250V金属按钮开关。
	台
	1
	7900
	7900

	3
	学生

实验台
	规格：1200*600*780mm(±5mm)
1.1采用12mm厚优质名牌抗倍特板台面，四周用12mm厚附边，耐烟酌抗污，耐高温，防水，耐磨、抗冲击，牢固耐用，易清洁且台面颜色多样美观亮丽；前端安装铝合金挡水条，铝合金挡水条直接固定在台面上。

1.2结构：新型塑铝结构，符合人体工程学设计，美观大方。书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格425*270*165，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。

1.3、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格545*770mm，中立柱采用122*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材微倾斜式设计，上下脚采用铝合金一次压铸成型，上脚规格：长544*宽55*高110mm，下脚规格：长545*宽65*高108mm，上下脚的壁厚≥3mm，连接处壁厚加强至4mm;采用8个高强度螺丝连接；下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。

1.4、桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，其中三条为28*28mm方形铝合金型材用高强度螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；另一条为79*14mm铝合金型材通过四个金属三卡锁和桌脚的中柱连接件，并可根据实际需求在中柱的凹槽内随意调节位置，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
	台
	28
	2450
	68600

	4
	学生

安全电源
	①电源装置在台面上前部,与实验台面之间成110度角斜面；电源壳体采用国标优质冷轧钢板制造，规格尺寸不小于：长（1180～1190）×下宽（143～153mm前弧形）（上宽100～108前弧形）×高（155～162），其壳体上盖板和底板及壳体立板均为国标优质0.8mm厚冷轧钢板，采用磨具加工制造并设有散热窗其表面经静电喷涂处理；②PVC覆膜面板:学生电源采用独立变压器的嵌入式授控电源，③采用波段操控、仪表显示交直流电压；学生电源既能独立操作，也能被教师控制。④学生低压交流电压：2V-18V/3A、18V-30V/2A；具备自动过载保护功能。⑤学生低压直流电压：1.5V-18 V /2A、18V-30V/1A（0.1V倍率）；具备自动过载保护功能。⑥学生电源被教师控制后，不能被操作，⑦CMC认证；配香蕉插头Ф4×40铜头部分为18mm，红色3个黑色3个；每桌6表:0－3V－15V 2.5级直流电压表/ 0－0.6A－3A 2.5级直流电流表/0－3A 2.5级交流电流表/﹣30mA-0-﹢30mA检流计显示测量结果，由香蕉插座口输出。⑧测试部分应有：低压交流电流测试0-3A，低压直流电压测试3V-0-15V，直流电流测试0.6A-0-3A，灵敏电流测试3V-0-15V。电源性能应符合《 JY0374-2004》中的相关要求。
	台
	28
	680
	19040

	5
	学生凳
	规格：∮300×450

钢制四足式结构，凳面圆形ABS注塑成型，凳面直径为不小于D300mmABS；四足凳腿均采用40×20×1.3mm(±1mm)厚椭圆钢管，；凳面底衬板≥165*165*1.4mm，≥1.5mm冷轧钢板并做拉伸成型处理，四个脚垫防滑塑料脚垫，整体结构牢固稳定。
	个
	56
	95
	5320

	6
	全室供电系统
	优质铜芯线。
	室
	1
	3760
	3760

	7
	交互智能平板
	17、 整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。

18、 整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。钢化玻璃表面硬度≥9H。

19、 整机内嵌安卓操作系统，系统版本不低于11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。

20、 整机内置2.2声道扬声器，保证用户教学效果，额定总功率60W。整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。

21、 整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口涉及，不大于5.8mm

22、 采用内置摄像头、麦克风，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。整机具备至少6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-等操作。

23、 为方便老师录制微课，减少老师过多操作，设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。

24、 整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整，支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节。

25、 支持版本Wi-Fi6，Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。

26、 整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标识，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。

27、 整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万。摄像头视场角≥135度，可用于远程巡课。

28、 整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于40人。

29、 外接电脑设备通过双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。

30、 整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。

31、 整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。

32、 整机支持同一品牌的视频展台通过USB等方式连接，支持一键打开/关闭展台软件；在任意通道下均可实时查看视频展台连接状态，当设备连接/断开连接时，提供实时反馈提示；同时支持读取视频展台设备型号，对应显示设备实物图片。

33、 无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持8种以上平面图形工具。支持6种以上立体图形工具。

电脑模块：

5. PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。

6. 搭载Intel 酷睿系列 i5十代CPU。

7. 内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。

8.  硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。

软件：

22. 软件：提供互动教学白板软件：整合互动课件制作，微课录制，班级管理等课堂应用，老师可在各应用之间切换使用。

23. 互动软件具备账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。

24. 软件具备页面参考辅助线、智能辅助线，移动单个素材时，可以智能提示水平、垂直对齐位置，方便课件排版。

25. 提供音、视频编辑功能；视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，支持音视频打点标记 。

26. 提供插入形状功能：具备线段、圆形、旗子、加减乘除等特殊图形，可自定义图形填充色、边框样式、透明度、可添加文字。

27. 支持教师将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。

28. 支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接，在多终端（包含windows、Macos、iOS、安卓、uos）进行二次编辑思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频等附件、及网页链接、课件页面；支持思维导图逐级、逐个节点展开，满足不同演示需求。

29. 一键对输入的文本、图片、形状、平面图形设置隐藏效果，授课模式下可通过橡皮或手势擦除动作擦除展现图片，丰富课件互动展示效果（不支持动画形式）。

30. 支持图片/形状翻转、图层设置、锁定、拖动克隆、添加链接等功能。

31. 提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。

32. 课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。

33. 具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动；输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。

34. 语文学科工具：包含汉字、拼音、学拼音；汉字工具可识别手写单字，支持汉字直读、拼读、演示笔顺；拼音工具可识别手写拼音为标准拼音字体，演示笔顺，朗读发音；注音工具可实现文本注音；古诗词工具可按年级、诗集筛选诗词，支持输入关键字搜索，插入页面展示，可同时选择与诗词相关的题目插入页面互动；学拼音工具可实现字母笔画顺序演示、声母韵母。

35. 化学工具：提供化学方程式快速编辑工具，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。

36. 软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。

37. 提供100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。

38. 仿真实验:具备总数不少于200个,涵盖初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节 ，为方便向学生展示及操作。

39. 擦除：提供精细点擦除、笔迹全屏清除，手势擦除方式。手势擦除面积可根据教师手掌与屏幕的接触面积自动判定调整擦除面积大小。

40. 板中板：支持授课过程中调用板中板辅助教学，可进行批注、加页及背景色切换；板中板支持插入图片、音视频素材进行独立讲解，不影响课件主画面。板中板可以转换为小窗口，小窗口支持拖动和缩放。

41. 尺规工具：提供直尺、三角板、量角器及圆规工具，尺工具支持旋转、伸缩，可实时显示绘制线条长度；圆规工具可更换笔触颜色，模拟真实圆规作图。

42. 支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。可通过搜索集备名称/老师昵称、或按照学科/学段/年级/教材章节、我参与的/我发起的几个维度进行筛选查看，支持电脑端进入集备页面。参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息会实时提醒，支持图片的上传。参备人可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。

支持创建校本资源库，支持电脑端/手机端实现校本资源共建共享，上传资源支持课件、教案、胶囊及多媒体文件。支持课件、教案、胶囊以文件夹的形式批量上传。支持树形结构目录，便于资源分类及快速查找，支持全局资源搜索，按年级、学科筛选资源，支持查找资源后快速定位到当前资源文件夹。支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传作者，更新时间、等数据。校本资源支持在线预览。教师可对本人上传的校本资源进行分类移动，删除或重命名。
	台
	1
	24500
	24500

	8
	推拉

黑板
	1、外边框参数：4000mm*1300mm(可根据所配电子产品适当调整，保证与电子产品的有效配套)，边框材料采用电泳香槟色高强度铝合金，壁厚≥1.2mm,承重部分厚度≥2.0mm。边框尺寸立面最高度63mm,最低面28mm,宽度88mm.外框采用滑道一体式设计，四面外观保持一致，外滑道为28mm,内滑道55mm,可方便黑板及电子板随意固定。边框；连接插角采用ABS工程塑料流线型设计，边框插角有圆滑过渡的安全处理。外边框有接粉笔灰功能，和老式粉笔盒外露式形成鲜明对比。具有外观美，没有外露件等特点，可随意清理粉笔灰。

2、内边框参数：边框材料：电泳香槟色高强度铝合金，壁厚≥1.0mm。边框正面尺寸28mm，厚20mm，适用夹层厚度为15mm。边框连接插角采用ABS工程塑料，流线型一体设计，边框插角需有圆滑过渡的安全处理。内外框塑料角颜色保持一致无色差。

3、板面参数：板面为国产专用教学板面≥0.3mm厚的镀锌板为基板。面板颜色为：墨绿色，硬度为4H以上，颜色均匀，有良好的耐光性，符合GB250中规定的4级。含漆膜的总厚度0.325mm以上。背漆为铁灰色专用漆，可有效增强与夹层的粘合力。漆膜光泽度＜3%，符合GB/T1743标准；表面粗糙度符合国家标准（GB/T3505），板面经一万次擦拭磨耗后，表面的粗糙度不小于Ra1.6um 。

4、背板参数：采用厚度为0.3mm的镀锌彩涂板面。

5、内衬板：防火阻燃15mm厚苯板，用胶水粘合面板与背板。

6、胶水：采用特殊环保专用胶水，粘合度好，不易开胶。
	套
	1
	1900
	1900

	9
	展台
	10. 采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。

11. A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，整机壁挂式安装。

12. 支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。

13. 整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。

14. 展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；

15. 带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头。

16. 支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。

17. 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。

18. 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。
	个
	1
	1280
	1280

	合计
	140000.00


三、物理教学实验仪器
	编号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	金额

	01011
	计算器
	函数型，滑盖式。参数：1.双行显示屏，上行显示计算式，下行显示计算结果。2.有基本算术运算、存储器计算、分数计算、百分比计算、科学函数计算、统计计算、度分秒计算等功能。3.有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。4.机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适。5.计算器外形尺寸不小于156mm×82mm×18mm。
	个
	54
	12
	648

	02002
	打孔器
	采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。
	套
	3
	9
	27

	02011
	直联泵
	单相，功率不小于370W，扬程不小于10m，流量每小时不小于1.5m3，出水口直径约25mm。
	台
	3
	316
	948

	02013
	两用气筒
	手持式。钢管筒长约200mm,直径约25mm，塑料手柄。1. 极限抽气压力≤6.7×103Pa。2.最低打气压力不小于2.9×105Pa
	个
	3
	21
	63

	02014
	抽气筒
	手持式。技术参数：1.抽气筒由筒体带抽气接头、抽气活塞、拉杆、手柄、塑料打气嘴、金属打气嘴等组成。2.筒体为塑料制，外径35mm，长210mm。3.拉杆为金属制，表面电镀处理，直径4.4mm。4.手柄为塑料制，长55mm，与拉杆连接可靠。
	个
	3
	25
	75

	02015
	打气筒
	1. 质量等级为合格品，气筒外径Φ30mm，长500mm，充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭，装卸方便。

2. 气筒外管用工程塑料或其他同等强度的材质制成。

3. 充气活塞或充气筒推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。

4. 最大充气压力不小于0.8MPa（10kg/cm2）。
	个
	3
	15
	45

	02016
	抽气盘
	1． 产品由底盘、钟罩、电铃、气阀、垫圈等组成。 2． 底盘为塑料制成，要求表面平整，无气孔、砂眼，外径Φ≥180mm。 3． 钟罩为透明式，外径不小于150mm。 4． 抽气盘的密封性能：极限压强≤6000Pa，极限压强下保持15分钟，腔内压强变化不大于2K Pa。 5． 电铃电源：直流3～6V。 6． 电铃放置于抽气盘内应平稳，工作中无倒覆。
	套
	3
	103
	309

	02017
	吹风机
	1.使用电源：220V  50Hz。2.塑料外壳，分二档调节风速。
	个
	3
	35
	105

	02020
	仪器车
	1． 规格：600mm×400mm×800mm。2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。3． 车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4． 车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。5． 车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。6． 整车安装好后应载重50Kg应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。
	辆
	3
	350
	1050

	02023
	充磁器
	1、主要由螺线管、整流器、电源按钮开关和外壳组成。2、对中学物理实验室配备的小磁针、磁针进行充磁或消磁。3、绝缘电阻≥20MΩ。
	台
	3
	574
	1722

	02040
	生物显微镜
	≥640倍。产品主要由机架、目镜、物镜、单目铜、三孔转换器、方平台、光栏调节板、切片压片、反光镜等组成。
	台
	3
	484
	1452

	02060
	望远镜
	双筒7×35目镜透镜Φ19mm，伸缩可调，物镜透镜Φ35mm，望远距离12m～9880m，配背带。
	个
	3
	174
	522

	02075
	酒精喷灯
	实验室用，作为热源及玻璃管的加工，结构为座式，采用全铜金属材质。由壶体预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆和铜帽等部分组成，壶体容积250ml，温度可达800-1000℃，壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处。
	个
	3
	92
	276

	02102
	注射器
	1、100mL、注射器外套应有足够透明度，能清晰地看到基准线；2、表面必须清洁无杂质，不得有气泡、疙瘩、沙粒等缺陷。3、橡胶活塞应无胶丝、胶屑、外来杂质、喷霜。4、标尺的分度容量线及计量数字印刷应完整，字迹清楚，线条清晰，粗细均匀。
	个
	6 
	7
	42

	02115
	透明盛液筒
	1、外形尺寸：高300mm±5mm，直径100mm±2mm，壁厚≥2mm；2、口部圆正，底部平整，表面无凸凹平现象；3、标尺为透明不干胶标尺，毫米单位，黑色字体。4、材料为透明塑料注塑成型。
	个
	3
	26
	78

	02116
	透明水槽
	长方形水槽。1、外形尺寸：250mm×180mm×100mm；壁厚≥2mm，四角圆度≤R5mm；2、材料为透苯塑料注塑成型。
	个
	3
	18
	54

	03001
	物理支架
	1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ；700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩2只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。    
	套
	3
	174
	522

	03002
	方座支架
	1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。2． 方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。3． 底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4． 立杆与方座组装后应垂直。
	套
	40
	75
	3000

	03003
	多功能实验支架
	1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩2只，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹，漏斗架。    
	套
	3
	291
	873

	03004
	升降台
	1、产品由上面板、下面板、旋转轴、手轮等组成。2、升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg。3、工作台面：上面板150mm×150mm，下底板180mm×180mm。4、上下面板均采用厚不小于1mm的冷轧板冲压成型，成型厚度约8mm，表面烤黑漆。其它金属表面均电镀处理。
	台
	3
	73
	219

	03006
	三脚架
	1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：73mm ，外径：90mm，厚度4mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。
	个
	28
	6
	168

	04003
	高中学生电源
	直流稳压输出：1.标称电压：1.5至16V单双选择十六档可调；2.输出电压：额定2A；3.电压稳定性：各档输出不大于2%U标+0.1V；4.负载稳定性：各档输出不大于2%U标+0.1V。交流输出：1.标称电压：2－16V每2V一档，八档可调；2.输出电流：额定3A；3.空载电压：各档输出不大于1.5U标+0.3V；4.满载电压：输出电流为额定值，各档输出不0.95U标－0.3V。过载保护：输出电流在额定电流的1.05－1.5倍间能自动关断输出，并能启动不大于额定电流的白炽灯。5.机壳为全塑料制，外形尺寸：250mm×200mm×115mm。
	台
	28
	553
	15484

	04003
	高中学生电源
	双路0V～12V稳压连续可调,1.5A，两路可串联使用，有过载保护。交流粗调，1V、3V、5V、7V、9V、11V、13V、15V，3A，交流细调-1V-+1V连续可调。带不低于2.5级电压表2块，交流电压表1块，有过载保护。金属外壳，塑料面板，箱体尺寸：280mm×175mm×135mm。
	台
	28
	799
	22372

	04006
	高中教学电源
	1.交流输出：2V～24V，每2V一档，4A。2.直流稳压输出：1.5V～25V，连续可调，3A 。3.3位数码管显示。4.直流大电流输出：40A、8s自动关断。5.外壳为全金属制成，表面现象烤漆处理，外形尺寸：268mm×205mm×115mm。
	台
	3
	947
	2841

	04007
	蓄电池
	1、额定电压：6V。2、额定容量：4Ah  。 3、密封式，免维护 
	台
	3
	75
	225

	04008
	调压变压器
	1、输入电压：交流220V 50Hz。2、输出电压：交流0—250V、连续可调。3、最大输出电流：8A。4、额定功率：2kVA。5、绝缘电阻：电源进线端和电压输出端与机壳绝缘电阻≥20MΩ。6、空载电源：应小于0.2A。7、电压试验：仪器电源进线端和电压输出与机壳间馈给试验电压，带保护接地端子为1.5kV，不带保护接地端子为3kV，漏电电流输出不小于5mA,试验电压保持1分钟，不出现飞狐击穿现象。
	台
	3
	532
	1596

	04010
	电池盒
	仪器由可放置1节1号电池的4个电池盒组合而成，可做串连或并联使用。1.各触点采用不锈钢或铜制，并装有红黑接线柱，接触良好。2.盒体材料采用ABS塑料注塑成型，每个的外形尺寸：100mm×40mm×29mm。
	组
	54
	10
	540

	04011
	感应圈
	电子开关式，1、直接使用220V、50Hz市电、消耗功率不大于120W  。2、输出端放电火花距离为100mm  3、火花条数在两条以上 4、可连续工作15分钟    5、箱内装有一对（两根）放电针杆 。 
	台
	3
	440
	1320

	04012
	直流高压电源
	标称电压：250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V ；额定电流：250V、300V输出时≥100mA；600V-1500V输出时≥50mA。电源电压：220V 50Hz，工作时间：连续8小时。全金属外壳，尺寸：185×240×115mm。
	台
	3
	947
	2841

	04013
	电子起电机
	技术参数：1.高压电压：max35KV，连续可调。2.高压电流：小于500µA 。3.放电针放电距离：大于3mm。3.工作电源：DC6V（4节1.5V5号电池）。4.工作时间：连续15分钟。5.金属外壳，外形尺寸：200mm×130mm×90mm。
	台
	3
	1201
	3603

	04014
	教学用铅酸蓄电池充电器
	全金属外壳，表层喷漆，铝金属镶边，面板两边各有一对铝金属提拿把手.1、电源电压：AC220V 50Hz。2、功率：50W。3、充电电流：充可调内阻电池100mA±5%。4、蓄电池规格：6V4Ah、6V10Ah、6V15Ah可选。5、定时时间：充可调内阻电池1-99小时。6、外形尺寸：350mm×240mm×180mm。7、可适用于1-28只可调内阻电池的同时自动恒流充电。
	台
	3
	561
	1683

	10004
	钢直尺
	碳钢材质，200mm，分度值≤0.5mm。符合JJG 1-1999《钢直尺》 的有关规定，符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	只
	54 
	3
	162

	10004
	钢直尺
	碳钢材质，有效刻度600mm，最小分度值1mm。塑料袋包装。
	只
	54
	7
	378

	10005
	钢卷尺
	有效值5ｍ，塑料外壳带锁尺机构，尺宽22mm,最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的1.5倍并标有相应数字。刻线均匀、清晰,符合QB/T2443-1999《钢卷尺》的有关规定。
	盒
	54
	5
	270

	10010
	游标卡尺
	测量范围: 0～150mm，分辨率:0.02mm，碳钢材质，表面做防锈处理，塑料盒装。
	把
	54
	183
	9882

	10010
	游标卡尺
	1.产品为有效量程150mm、分度值1mm、测量精度0.05mm的普通游标卡尺，具有内测、外测、深度等测量功能。

2.产品采用不锈钢材料制造，表面抛光处理。

3.刻度清晰，无断线、缺划。

4.产品应符合国标GB1214-75《游标卡尺》的要求。
	把
	54
	84
	4536

	10011
	外径千分尺
	测量范围: 0mm～25mm，分辨率: 0.01mm。尺架材质：铁铸件，尺架表面处理：喷塑，量面材质：硬质合金。
	只
	54 
	120
	6480

	10012
	数显游标卡尺
	150mm，0.01mm，采用低碳钢金属材质，液晶显示：40mm×15mm
	把
	3
	239
	717

	11001
	物理天平
	一、杠杆式等臂双盘天平，有游码装置及水准器，砝码盒等。 最大载荷500g,标尺称量：0-1g，分度值20mg，不等臂偏差不大于60mg，全量变动性不大于20mg，横梁材料必须为铝合金制品，刀口、刀承材料为高碳钢或玛瑙，称盘直径不小于118mm，制动机构应保证横梁升降平稳。二、砝码盒为塑料制品，内装200g砝码2个、100g砝码1个、50g砝码1个、20g砝码2个、10g砝码1个、5g砝码1个、2g砝码2个、1g砝码1个及砝码镊一把，定位包装。
	台
	3
	323
	969

	11002
	学生天平
	仪器包括：主机(全金属材质）1台，横梁（金属材质）1件，大吊环2件，盛物盘2件，小吊耳2件，砝码1套。最大称量200g,感量20mg，不等臂偏差：3分度。
	台
	28 
	100
	2800

	11003
	托盘天平
	1．最大称量200g，分度值0.2 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4．冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。
	台
	3 
	55
	165

	11003
	托盘天平
	1．最大称量500g，分度值0.5 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4 冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6. 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。
	台
	54
	75
	4050

	11017
	指针式体重计
	0g～120kg，500g。1、由金属底座、脚踏面、刻度盘、调零旋钮等构成，含测体高装置。2. 长度计量：量度范围700-1900mm，分度值5mm。3.承重板面积：375mm×270mm。4.外形尺寸：695mm×285mm×935mm。5.重量：15KG。
	台
	1
	201
	201

	11021
	金属钩码
	10g×1，20g×2，50g×2，200g×2，塑料盒包装：100mm×68mm×33mm，钩码表面电镀处理，无毛刺。
	套
	54
	35
	1890

	11022
	金属槽码
	镀锌，铁质。2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘，塑料盒包装：100mm×40mm×44mm。
	套
	54
	40
	2160

	12003
	电子停表
	0.1S,防水防震,数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能。秒表计时可选择简易计时。符合国标GB6050第一章要求。
	块
	54
	60
	3240

	12005
	电火花计时器
	单频率：仪器采用高压脉冲电火花进行计时。一、组成：电火花计时器1台、重锤1只、固定夹1只、纸带（宽17.5mm)1卷、墨粉纸1包。二、1、打点周期T0=0.02s，相对误差不大于1%；2、高压脉冲强度，能击穿8mm空气间隙；3、高压脉冲输出平均电流150～300μA；4、打点质量：连续打点50点无漏点，点子清晰；5、实验效果 测重力加速度g，应达到以下要求：g的值应在9.5m每二次方秒和9.9m每二次方秒之间；6、工作电源 AC220±22V  50±2.5Hz；7、重锤质量：300g±8g。
	个
	100
	95
	9500

	12006
	电磁打点计时器
	本产品成套仪器应包括打点器、重锤、纸带、复写纸和弓形夹组成。1.工作电压：50Hz 8V交流电；2.连续工作时间不超过10分钟；3.打点周期稳定，周期相对误差不大于1%；4.重锤质量为300g；5.当纸带移动速度约3m/s时，点子长度不大于1.2mm，不小于0.3mm。6.纸带宽度为17.5mm。
	个
	60
	80
	4800

	12007
	数字计时器
	11.产品以单片微型计算机为核心，智能度高，数据存贮和处理能力强，操作简单。小数点、单位和量程可自动定位、换挡。可以计数、可测量速度、加速度、重力加速度、周期等物理量；可配自由落体用。

2.工作条件：220V/50Hz；

3.外形尺寸：≥230×260×90mm；

4.5位高亮度LED数码显示，溢出显示“1”；带2个光电门，配置3个光电门接口；

5.计数范围0～99999，计时范围0.00ms～99999s，速度范围0.00～999cm/s，加速度范围0.00～999cm/s'，周期0.00ms～99999s,时标幅度5V；

6.数据显示窗口可显示测量数据、光电门故障信息等；配置功能键、清零键、停止键、同步键（6V）及挡光框宽度选择键；
	台
	30
	931
	27930

	12008
	频闪光源
	1.闪光周期：10Hz，25Hz，50Hz，100Hz四档。2.光脉冲持续时间：小于1/2000秒。3.使用电源：AC220V。4.最大连续使用时间：1/10秒档10秒，1/25秒档3秒，1/50和1/100秒档2秒。5.外壳为全塑料制，外形尺寸：120mm×190mm×60mm。
	台
	3 
	462
	1386

	13001
	温度计
	1． 红液。2． 全长：约280mm；外径：5mm－6mm；头长：约10mm。3． 测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。4．玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。
	支
	110 
	3
	330

	13001
	温度计
	1.感温物质：水银。2．测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。3．玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。4．感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴
	支
	3 
	6
	18

	13007
	数字测温计
	1.工作参数：220V±10%.2W。

2.外形尺寸：200×175×80mm，塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。

3.测温范围：-55～+199℃。

4.测量误差：±0.5℃。

5.显示方式：4位LED红色显示。

6.传感方式：直接接触式。

7.仪器面板上有.华氏标志，红色电源总开关。

8.仪器带过载保险丝。
	个
	3 
	177
	531

	13020
	寒暑表
	1．由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）塑料双刻度，面板标有：摄氏 -50℃～40℃，华氏-20℉～120℉；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。3.最小分度值：2℃；4.储藏条件：-30℃～60℃；5.外形尺寸：200mm×52mm×10mm。
	只
	3
	7
	21

	14001
	条形盒测力计
	10N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.2N。4.金属表面防锈处理。
	个
	6 
	15
	90

	14001
	条形盒测力计
	5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.1N。4.金属表面防锈处理。
	个
	110
	15
	1650

	14001
	条形盒测力计
	2.5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.05N。4.金属表面防锈处理。
	个
	55
	15
	825

	14010
	圆盘测力计
	10N，圆盘指针式。产品由上滑杆、予力调正套、复零调节套、指针、示度盘、下予力调正套、下滑杆、后盖、联销轴、圆盘、垫板、支撑板等组成。表面直径约200mm，分度值1N。
	个
	3 
	209
	627

	14012
	拉压测力计
	拉压两用,结构组成：由具有测量性能的耐疲劳弹簧，指针，调节器，小勾，承压台，刻度板构成。最大量程：10N,指针、调节器、小勾、刻度板采用金属制，承压台圆形塑料制。刻度板为铝板表面印刷刻线，尺寸215mm×30mm。
	个
	3
	42
	126

	14013
	双向测力计
	1.产品主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成；2.使用时指针在所测力的方向上（无负荷时）必要时对准零位；3.不在零位时，只要旋动两端的调节器，可使指针移向零位；4.将测力计固定在支架上或其他能固定的位置上，便可测量拉力或秤物等实验。
	个
	3
	30
	90

	14014
	演示数字测力计
	量程 0 N～20 N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于 30 mm×40 mm
	个
	3
	150
	450

	14015
	学生数字测力计
	量程 0 N〜5 N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于 30 mm×40 mm
	个
	28
	150
	4200

	15003
	高中数字演示电表
	1.使用电源：220V 50Hz。2.交、直流电压量程：a.200mV档：0~199.9mV。b.2V档：0~1.9999V。c.20V档：0~19.999V。d.200V档：0~199.99V。e.500V档：0~499.9V。3.交、直流电流量程：a.检流档：0~199.99uA。b.2mA档：0~1.9999mA。c.20mA档：0~19.999mA。d.200mA档：0~199.99mA。e.10A档：0~9.9A。4.LED数码管4位半显示，字高55mm。5.塑料外壳，外形尺寸：288mm×100mm×320mm。
	只
	3
	924
	2772

	15007
	绝缘电阻表
	手提式，带摇手。ZC25-3型，额定电压：500V，测量范围：0-500MΩ；准确度：10级；摇柄额定转速：120r/min；绝缘电阻：20MΩ；试电电压：1000V；外形尺寸：205mm×120mm×145mm。
	只
	3
	277
	831

	15011
	多用电表
	MF-47型，内磁表头。测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A；直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；直流电阻：X1～X10K；温度测试：-10～150℃，电容：0.01～100000μf；电感：20～1000H；音频电平：-10～+22db。表笔1套。外型规格：165×113×52mm。重量：0.6kg。
	只
	54
	65
	3510

	15011
	多用电表
	数字式，4-1/2位，最大显示3999。用于直流电压与交流电压的测量、直流电流与交流电流的测量、电阻测量、电容测量、频率测量、温度测量、二极管与蜂鸣连续性测量、晶体三极管hFE测量。附表笔一对。
	只
	3 
	401
	1203

	15016
	演示电流电压表
	高中演示电流电压表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分组成。它具有使用方便，性能稳定、安全可靠、演示直观等优点。它共有十四档测量量程，供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压等之用。二、主要规格及技术参数：1、测量范围：DCA:-500μA-0-+500μA，0-10-100mA-1-5A；DCV：0-5-10V；ACA:0-10-100mA-1-5A；ACV:0-10-50-250V；2、基本误差：±2.5%；3、阻尼时间：≤6S；4、重量：1Kg，规格300×270×115mm。准确度等级：2.5级，
	台
	3
	516
	1548

	15017
	演示微电流电阻表
	一、构造及使用范围：高中演示电表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分所组成，共有十四个测量档位，使用方便，性能稳定、安全可靠，供学生教学演示实验中作检流计测量微量直流电流及直流电压、直流电阻等演示项目。二、主要规格及技术参数：DCA:(G)-50μA-0-+500μA，0-100μA；DCV：0-1-2.5-5-10-25-50-100-150-250V；DCΩ：R×1：1-100Ω（中心值10Ω），R×10：10-1kΩ（中心值100Ω），R×100：100-10kΩ（中心值1kΩ），R×1kΩ：1kΩ-100kΩ（中心值10kΩ）；灵敏度：DCV：5kΩ/V；基本误差：DCA、DCV为±2.5%，DCΩ为标度尺弧长±2.5%；重量：1kg；测电流：直流微电流微安级。测电压：直流电压测量。 测电阻：分辩率0.1Ω。精度：0.5级,三位半数码显示。
	台
	3
	516
	1548

	15020
	教学示波器
	一、结构：外壳采用全金属材质一次成型，表面喷漆，上表面设有把手。二、技术要求：(一）垂直系统  1、频率响应：直流DC～5MHz,不大于3dB,交流10Hz～5MHz，不大于3dB；2、偏转因素：不大于20mVp-p/格；3、输入阻容：1MΩ//45pF；4、衰减倍率：1、10、100、1000四档±10%；5、输入耐压：400V（DC+Acp-p);（二）扫描系统  1、扫描频率10Hz～100kHz分四档，10Hz～100Hz，100Hz～1kHz，1kHz～10kHz，10kHz～100kHz；同步：内正同步，内负同步，显示大于2格能同步；外同步：输入大于0.5Vp-p/格；（三）水平系统 1、频率响应10H～500kHz不大于3dB，2、偏转因素不大于100mVp-p/格，3、输入阻容1MΩ//45pF。（四）校准波形：方波1KHz 100mV；（五）示波管  1.型号：13SJ58J，2、有效工作面积：10格×12格  1格=8mm；3、余辉：中。（六）1.使用电源：交流220V±10%  50Hz±5%；2、消耗功率：约30VA，3、工作时间：约连续8小时；4、机箱规格：（470mm×160mm×260mm）；5、质量：约7kg。
	台
	3
	2962
	8886

	15032
	微电流放大器
	产品由输入端、输出端、放大调节及电源开关等组成。1、电压：DC3V。2、放大倍数：50-800倍连续可调。3、输出方式：接线叉输出，配合演示电表使用。
	台
	3 
	381
	1143

	15033
	虚拟电子测试仪器系统
	示波器、信号源、频率计等。本仪器具有：示波器（采样频率48MHz）、信号源（10MHz）、数字电压表（±80V）等功能。备虚拟电子光盘。塑料盒包装，尺寸：190mm×130mm×60mm。
	套
	3
	3696
	11088

	16004
	湿度计
	双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。1.可测温度及湿度。2.直径约128mm。3.温度可测 -30°C~50°C，湿度可测 10%RH~90%RH。
	个
	3
	10
	30

	16009
	空盒气压表
	多膜盒。产品由上拖板、真空膜盒、连接拉杆、调节螺丝、中间轴、调整器、扇形齿轮、直齿轮、偏心螺钉、游丝、指针、刻度盘及打气球等组成。1.测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa，测量误差：小于0.25 Kpa。2.外形尺寸：直径150mm，高80mm。3.全透明外壳。
	台
	3
	169
	507

	16030
	量角器(圆等分器)
	塑料制品、演示用，带手柄。量角器上部为直径500mm±2mm的半园环，下部为一宽50mm，长500mm的直尺，两者不可分离，应印有0~180°角度刻度线，在0°、90°、180°位置印有角度数值，90°刻度线与圆心应在一条直线上，垂直于下方的直尺，两边对称。
	个
	54
	20
	1080

	21004
	惯性演示器
	1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、玻璃球等组成。2、壳体为塑料制品，尺寸为：158mm×72mm×75mm。3、红色启动键为塑料制品，按键直径为13mm，滑杆长53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度不小于3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5、金属球直径不小于19mm，外表作镀镍处理，光滑明亮。
	套
	3 
	18
	54

	21006
	螺旋弹簧组
	1、由钢丝绕成的螺旋弹簧3种一组组成。2、3种螺旋弹簧拉力限量分别为：2N，1N，0.5N。表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成。3、2N钢丝直径0.8mm；1N钢丝直径0.6mm；0.5N钢丝直径0.5mm。
	组
	6
	15
	90

	21006
	螺旋弹簧组
	1、由钢丝绕成的螺旋弹簧2种一组组成。2、2种螺旋弹簧拉力限量分别为：5N，3N。表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成。3、5N钢丝直径1mm；3N钢丝直径0.9mm。
	只
	30 
	15
	450

	21011
	帕斯卡球
	1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。2、圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸不小于直径28×180mm,一端应有连接空球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理。3、空心球用不锈钢制作，直径约80mm.圆球上装有10个不同方向的喷嘴，喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。4、活塞选用耐油优质橡胶制作、规格尺寸与圆管内径密封配合，活塞安装在活塞杆上。活塞另一端安装塑料手柄。5、组装后的帕斯卡球应抽动自如，密封性良好。 
	个
	3
	81
	243

	21024
	摩擦力演示器
	供中学物理教学演示滑动摩擦力、静摩擦力存在、大小决定因素等实验用。产品由主机、演示测力计2N、支撑架摩擦块等组成。1.工作电压：220V 50Hz；2.电机功率：50W；3.调速：无极调速；4.主机外壳采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸：310mm×90mm×100mm。4.摩擦块为木质，中心有一沉孔，直径27mm，深10mm，外形尺寸：80mm×45mm×22mm。两边有限位。
	台
	3
	253
	759

	21025
	微小形变演示器
	利用光杠杆原理。产品由半导体激光器、三脚架、平面镜、调节装置组成。激光器射出的为红色圆点；三脚架的钢丝弹性良好。演示效果明显。
	套
	3
	35
	105

	21026
	力的合成分解演示器
	仪器由分度标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、滑轮夹、主杆、底座组成。仪器的结构符合力系构成的实际条件，在一个分度的直角座标盘上，借助于挂线将三个力汇集在一个园环上，构成共点力的平衡力系，以此来演示力的合成与分解。1.分度座标盘应采用塑料注塑成型，表面光滑平整、无变形，直径不小于270mm；2.主杆为金属制品，直径12mm,长不小于400mm,一端有M10的外丝，表面镀铬处理。
	套
	3
	88
	264

	21028
	高中静力学演示教具
	 1、结构组成：实验底板：工程塑料压制成形，单板面积:360mm×240mm,96个插孔，塑料三角板，塑料紧固销，塑料吊环，金属支承细杆：Φ4mm×80mm，塑料力矩盘：Φ270mm，色圈，螺旋弹簧，塑料小接插座，双向测力计：5N。加长杆，定位杆，小车，塑料小滑轮：Φ60mm，塑料大滑轮：Φ120mm，滑轮联杆，钢丝挂钩，重锤，双向插头，叉形金属调节杆，钢丝卡环，惯性块，车钩，滑轮挂钩，压簧：1N,5N，单向插头。2、完成演示实验：47个   3、演示实验可见距离：＞5m  4、定量实验误差：＜8%  ；5、测力计示值误差和回零误差：不大于1个分度；将测力计倒置，示值误差和回零误差：不大于2个分度 ；
	套
	3
	394
	1182

	21029
	高中力学演示板
	1、为手提式组合教具，全部教具装于塑料箱内，箱体尺寸：540mm×440mm×140mm。仪器由实验底板4块、大三角支板4个、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等36种配件组成。2、完成高中物理力学“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动滑轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”、等52种实验项目。
	套
	3
	416
	1248

	21033
	滚摆
	1、滚摆摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。2、摆轮Φ115mm。摆轴Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高350mm，横梁长240mm。3、摆轴对摆轮的垂直度公差约0.5mm。4、摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差约1mm。5、摆轴镀铬。底座应稳固，表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。
	个
	3
	64
	192

	21034
	离心轨道
	1、由钢球、环形轨道等组成。2、钢球Φ22mm。3、环形轨道采用Φ4mm金属丝绕制而成，表面烤漆处理。底座长：200mm，宽：65mm，高：10mm。
	套
	3
	57
	171

	21039
	电动离心转台
	产品由机箱、电机、调速器、支杆及连接套管等组成。1.机箱采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸：295mm×295mm×70mm。2.四脚采用橡胶吸盘、固定牢固可靠。3.工作电压：220V，无极调速。4.支杆采用直径10mm、长150mm的圆钢制成，一端M10mm丝长30mm，表面电镀处理。
	台
	3
	494
	1482

	21046
	毛钱管(牛顿管)
	仪器用于验证一切轻重不同的物体，在真空中自由下落时，重力加速度都相同，物理演示实验用。仪器由：蝶阀、直管、金属片、羽毛片、磁铁组成。直管采用玻璃制成，直径约50mm，长950mm。
	套
	3
	110
	330

	21047
	伽利略理想斜面演示器
	产品长度为1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑。由轨道、底板、标尺、小球、接球网、手轮、底脚螺丝、指示器2个组成。1、底板采用密度板，表面颜色为灰色，四周封边，外形尺寸：1200mm×230mm×12mm。底板右边有一滑槽，槽宽为6mm，长165mm，槽边印有0－15度的刻线。2、轨道采用软塑拉制而成，槽宽（内空）12mm－1mm，槽深7mm，右端印有20－70mm的刻线，轨道长1200mm。轨道底部两端为工字槽并带滑槽的铝型材，长度分别为380mm和550mm。3、小球直径19mm，表面镀铬处理一。4、接球网框架为直径2mm不锈钢丝绕制而成，尺寸：145mm×45mm，网兜为鱼网，角度可调。5、手轮为塑料制品，可在滑槽内连续升降，并可靠的固定轨道。6、指示器采用厚1mm冷轧板冲压成型，表面电镀处理，指示器上应有红色刻线，指示器可在右端铝轨上任意滑动。    
	套
	3
	277
	831

	21049
	运动合成分解演示器
	产品由底座、面板、小车、画板、画笔、X向传动装置、Y向传动装置、控制系统部分、电源接线等组成。底座及面板采用厚度1mm的钢板制作，面板尺寸为395×315mm，底座尺寸为395×120×10mm；小车尺寸约80×50×15mm，车轮采用金属材料制作；画板尺寸为240×180mm；笔尖与画板的间距可通过调节螺母调节；X向传动装置及Y向传动装置均采用小电机带动皮带轮传动。大皮带轮采用工程塑料制作，尺寸为Φ39×5mm，小皮带轮采用铜棒制作，直径为Φ8mm，皮带采用Φ42mm的橡胶皮带；控制系统部分包括：X向换向开关、Y向换向开关、Y向调速旋钮、X向运动按键、Y向运动按键、合运动操作键等。仪器使用电源电压：DC3～6V。可用于演示匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成等实验。
	套
	3
	277
	831

	21050
	演示轨道小车
	产品由轨道、小车、固定架、释放装置、砝码桶、滑轮等组成。1.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长1200mm，轨道两内尺寸：49mm。2.小车车体为塑料，总质量为200g±6g。3.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。4.滑轮为塑料，外径28mm。
	套
	3
	139
	417

	21051
	轨道

小车
	车拖纸带打点式。产品由轨道、小车、砝码桶、固定架、释放装置、、滑轮及小车捕捉器等组成。1.轨道长900mm，小车轨道外边宽度54mm。2.小车质量200g，放砝码槽尺寸57*51*18mm。
	套
	54
	152
	8208

	21053
	演示斜面小车
	演示用，仪器由斜面板、底板、小车、摩擦块、砝码桶、支撑杆、角度指示器、滑轮及支架等组成。1.斜面板采用优质木材，经脱脂干燥处理加工，全长1200mm。2.底板采用优质木材，经脱脂干燥处理加工，全长800mm。3.斜面板与底板采用绞链连接，用支撑杆来调整斜面板的角度。
	套
	3 
	97
	291

	21054
	斜面

小车
	产品由斜面板、小车、支撑杆、摩擦块、砝码桶组成。1.斜面板外形尺寸：815×100×20mm；档条宽15mm、高14mm。2.标尺全长800mm、累计误差不超过2mm、最小分度值10mm，其“0”位与挡条内侧边线齐平，刻线和数字清晰。3.安装支撑杆孔直径为6mm，深30－40mm，孔与支撑杆配合松紧适度。4.滑轮倾角可调，应能承受0.25N·m的转动力矩而不滑动。5.支撑杆总长150mm。6.摩擦块外形尺寸：100mm×80mm×40mm，摩擦面分别有2个和4个圆孔。
	套
	54
	56
	3024

	21055
	气垫导轨
	产品由导轨、导轨支座、滑行器及有关实验附件组成。导轨采用铝合金型材制作，导轨工作面长度1200mm，导轨工作面夹角：90°，导轨一侧斜面筋上设有刻度尺，刻度尺全长1200mm，最小分度值为1mm，每10mm标注刻度数字。导轨脚距：700mm，导轨进气口外径：Φ30mm，导轨底部设有两个支座、一个支座为单脚支座，高度不可调，另一个为双脚支座，双脚支座上设有两只调节螺钉，用来调节导轨的纵向水平及横向水平；滑行器采用铝合金制作，长度120mm。实验附件包括：挡光片（100mm,50mm,30mm各2片）6片、挡光条（5mm）2个、紧固螺钉（M4×10mm）17只、滑轮2个、滑轮架1个、加重砝码（50g±0.5g，100g±1g各4个）、U形弹射器2个、圆形弹射器2个、挂钩架2个、牵引线3米、座架4个、橡皮泥1块、三定律弹射器1个、砝码桶1个、振子弹簧2个、光电门架2个、起始板1个、钢丝针（Φ0.5mm）2根、固定螺钉（M4×25mm）2个、橡皮筋4根。
	台
	30
	370
	11100

	21056
	小型气源
	本产品为中学物理演示实验用气垫导轨的配套仪器。气压不小于5kPa，低噪声。供气垫导轨使用。1.工作电压：220V 50Hz;2.波纹管内径为30mm，长不小于1500mm。3.接口配合紧密。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	台
	30
	242
	7260

	21057
	自由落体实验仪
	供基础力学教学演示和分组实验，进行定性观测和定量研究物体在自由降落状态下的运动规律，主体高度：1.2m，钢球D=18mm，便携式支架，两个光电门；电磁铁电源DC6V。
	套
	3
	460
	1380

	21059
	牛顿第二定律演示仪
	产品为二层结构轨道形式。1.由轨道、小车两辆、刹车装置、滑轮、塑料小桶2个等组成。2.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长900mm和850mm，轨道两内尺寸：49mm，并装有调平装置。3.小车车体为塑料，总质量为200g±6g。4.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。4.滑轮为塑料，外径28mm。
	套
	3 
	274
	822

	21060
	牛顿第二定律实验仪
	产品为二层结构轨道形式。1.由轨道、小车两辆、刹车装置、滑轮、塑料小桶2个等组成。2.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长900mm和850mm，轨道两内尺寸：49mm，并装有调平装置。3.小车车体为塑料，总质量为200g±6g。4.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。4.滑轮为塑料，外径28mm。
	套
	54
	474
	25596

	21061
	反冲运动演示器
	两种形式（水和气）。产品由水槽、喷嘴3只、支架、盛水桶、水管及注水杯等组成。1.水槽采用PP塑料注塑成型，直径250mm、深100mm，所有配件均安装在水槽内。2.喷嘴采用软塑成型，黑色，头部细并弯有一定的角度。3.支架采用冷轧板冲压成型，表面喷塑料处理，固定在水槽内应牢固、可靠。4.盛水桶采用透明塑料制，直径100mm、高150mm。5.产品外形尺寸：250mm×250mm×260mm。
	套
	3 
	92
	276

	21062
	超重失重演示器
	产品由可升降的指针式圆盘测力计、导轨、定滑轮、传动索、桌边夹及支架组成。1.测力计极限为2N，最小分度值为0.02N。圆盘直径160mm。2.支杆为金属制，表面防锈处理，直径11mm，长1000mm（两根连接）。
	个
	3 
	202
	606

	21064
	动能势能演示器
	产品由底座带支脚、面板、轨道和钢球等组成。1.底座采用空心铝型材制成，两端面为封闭式，底部有支脚，可调节面板的垂直方向。2.面板采用冷轧板成型，表面烤白漆，面板正面印刷7条刻线，线间距20mm，面板尺寸：500mm*170mm*1mm。3.轨道采用PVC塑料制成，成弧形状，两端用支架固定，槽宽12mm。4.钢球直径19mm。
	台
	3 
	492
	1476

	21065
	平抛竖落仪
	仪器能被固定在物理支架上使用，也可放置在桌边使用。产品由仪器主体、释球板、撞击器和两颗钢球组成。1、主体采用塑料注塑成型，外形的长宽高尺寸分别为133mm×70mm×180mm。2、释放板为T型、塑料注塑成型，两只钢球可放在T型板的两边。3、撞击器为机械式，有释放撞杆开关、撞杆及弹簧等构成。4、钢球Φ19mm。
	个
	3 
	28
	84

	21066
	平抛运动实验器
	产品由铝制导轨、钢球、重锤、接球槽、演示板组成。1.底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座烤黑漆，面板尺寸不小于325mm×240mm×1mm，底座尺寸不小于250mm×100mm×10mm，并有调平螺丝；2.钢球和直径为16mm；3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。
	套
	54
	80
	4320

	21068
	碰撞实验器
	供高中物理教学验证动量守恒定律等学生分组实验用。产品由轨道、小平轴、水平固定螺丝、C形夹、档球板、支球柱、玻璃靶球、钢球、重锤等组成。1.轨道应采用铝形材加工制成，表面烤漆处理；2.C形夹夹持范围不小于40mm；3.钢球和玻璃球直径为16mm。
	台
	3
	77
	231

	21069
	冲击摆实验器
	产品由平衡锤、摆线调节器、指针、摆线、刻度板、摆块、入弹孔、弹丸、枪筒、枪栓、调节器、板机、底板、通棒构成。能演示三种不同速度的弹丸：V1＝5.4±0.25m/s；V2＝6.6±0.25m/s；V3＝7.7±0.30m/s。1.底板采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，尺寸：400×115×14mm。2.刻度板采用冷板，表面烤白漆，表面丝印0-35度的角度刻线和摆块调节位置的参照线。3.仪器整体高度325mm。
	台
	3 
	185
	555

	21070
	运动频闪观测仪
	频闪光源25Hz、50Hz，频率可调。
	套
	3 
	1493
	4479

	21071
	二维空间—时间描迹仪
	同步计时打点描迹，悬浮式平抛。产品由主机、发射枪组件、单摆组件、向心力组件、卷纸机、运动体、基准尺、压纸条等构成。能完成：研究平抛物体的运动、斜抛、机械能守恒、弹性、非弹性、向心力、单摆、简谐、自由落体等9种实验。主机外形尺寸:390×140×430mm。
	套
	30
	797
	23910

	21072
	向心力演示器
	产品由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。机座采用工程塑料制作，底部安装橡胶垫脚，机座高度约120mm；两只变速盘均由为塑料注塑制作，主动轮最大外径190mm，从动轮外径130mm。变速盘主、从动轮传动比为1：1、1：2及1：3，传动误差不大于0.5%；大、小皮带轮均采用工程塑料制作，大皮带轮尺寸为：Φ70×12mm，小皮带轮尺寸为：Φ40×12mm；悬壁采用厚度为1mm的金属板制作，悬壁宽度45mm。示力标尺总长为50mm，采用红、白相间的色环标示，每格色环宽5mm；压杆采用厚度1mm的铁板制作，压杆臂长约80mm；套筒采用内径26mm的塑料筒，长95mm；弹簧为Φ30mm×70mm的压簧，采用Φ1.2mm的弹簧钢丝绕制，圈数：15；钢球与铝球直径均为28.6mm，钢球质量为95.5±2g，铝球质量为47.45±1g。仪器可形象直观的演示和定性验证向心力公式：F=mv2/r或F=mω2r。仪器外形尺寸约：460×200×330mm。
	台
	3
	390
	1170

	21072
	向心力演示器
	数显，产品由支架、电机传动机构、测力计、显示屏等构成。
	台
	3
	1595
	4785

	21076
	凹凸桥演示器
	高中教师演示在凹面桥物体对桥面的压力。演示器由电磁铁、钢球、轨道、电磁铁开关、台秤、底座、接球槽、接球槽支杆等组成。1.外接电源：AC220V。2.钢球直径28.5mm。3.底座为木质，尺寸：600×150×16mm。
	套
	3
	208
	624

	21077
	演示力矩盘
	供中学物理教学演示和学生分组实验用。仪器由圆盘、轴、底座、立杆、带线的空心销6个组成、塑料圆盘直径270mm，盘面有4个同心圆，均匀分布若干个小孔，供安插空心销用。立杆直径为12mm，长度为400mm，表面电镀处理。底座为铁制三角形或者塑料圆盘、三脚形底座，中心点有Φ2mm小孔可固定。
	个
	3
	81
	243

	21079
	动量传递演示器(碰撞球)
	产品由底座、支架、5个钢球带线组成。1.底座采用塑料制，尺寸：130×110×15mm。2.钢球直径16mm，表面电镀处理。
	套
	3
	37
	111

	22001
	音叉
	音叉、橡皮槌、共鸣箱，频率256Hz，音叉应为45#碳钢制成，表面镀铬，四面平直棱角应整齐，音叉总长190mm，叉枝厚5mm，厚度差不大于0.5mm，两支股内间距8mm，圆柄Φ7mm。槌头为橡胶，直径不小于20mm，长度160mm，共鸣箱应采用实木制成，空心，箱体带音叉插孔，外形尺寸：300mm×90mm×50mm。
	套
	3
	35
	105

	22001
	音叉
	本仪器为单支系整块45号碳钢制成,表面镀烙,四面平直菱角整齐,总长为200mm,叉支厚5.5×8.5mm,圆柄.频率512Hz以钢印载明,其误差不大于±0.5周,另附有共鸣箱和橡皮击槌。
	套
	3
	35
	105

	22005
	纵波演示器
	中学物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用支架（塑料）悬挂弹簧形式，全长110cm、Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1套（螺旋弹簧1套、振源2套）；连接杆10根；反光白布1块。
	套
	3
	185
	555

	22009
	声速测量仪
	产品由触发器、传感器1、传感器2、支座、声源及连接导线等组成。1.声源频率大于5KHz。2.传感器间距：3-4米。3.工作电压：DC9V。4.触发器输出插孔2个，输入插孔2个，显示灯2个，复位开关、电源开关。塑料外壳，尺寸：130×65×85mm。
	台
	3
	407
	1221

	22010
	共振音叉
	1、声学仪器，供中、小学音乐教学中作定音及中学物理教学实验用。2、音叉的频率为４４０±１Hz，频率误差为０．８Hz（在２０°Ｃ时）,3、两支同频率音叉为一组，系用整块45#碳钢制成，棱角整齐，叉截面为：6.5mm×16mm,音叉臂长约109mm，臂间距：17mm。4、结构组成：音叉一对，共鸣箱一对（木质，180mm×90mm×53mm）,击锤1个，改变钢箍1个，底座带有4个橡胶垫，上方带有凸起音叉叉槽。
	对
	3
	203
	609

	22012
	纵横波演示器
	中学物理演示纵横波的传播、反射等；仪器采用支架悬挂弹簧形式，全长100cm、Φ50mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属球可上下调节，整套仪器包括机架1个（螺旋弹簧1支、振源2只）；连接杆15个；反光白布1块；可拆卸后装入40×35×15cm的纸箱内。
	台
	3
	220
	660

	22013
	绳波演示器
	电动液晶显示式，产品由振荡频率显示器、控制面板、开关、紧绳柱、振荡杆、细线、定滑轮、张力砝码、刻度支架等构成。使用电源：220V 50Hz；2.有效刻度不小于100cm。
	套
	3
	763
	2289

	22014
	波动弹簧
	扁钢丝弹簧，表面电镀处理。弹簧外径不小于66mm，圈数不小于160。
	个
	3
	81
	243

	22015
	波动演示器
	 产品由外壳、16个偏心轮、横波杆、纵波杆和质点组成。外壳应采用金属材料制成，表面烤漆处理，外形尺寸：500mm×215mm×270mm。正背面分别能演示纵、横波的形成及传播。
	台
	3
	679
	2037

	22016
	发波水槽
	一、用途：利用水波的投影显示波的形成、传播、反射、干涉和衍射等现象；二、结构：主要由壳体、水槽、振动源,附件及光源等组成，水槽及壳体：水槽是用底部装有密封、透明玻璃的塑料盆制成，1、壳体用塑料制成，上面放置水槽，正面竖直安装毛玻璃，作为水波投影屏幕，框架内部倾斜45°装有平面镜；2、振源：振动源采用电磁、激励式，由电磁铁、电位器、振杆、振子、主板等组成；3、光源：光源为盒式机械遮挡频闪光源，灯泡为12V 100W幻灯机溴钨灯，频闪器是由直流微型电动机驱动一个可旋转的遮挡叶片，盒的顶部开有散热窗；4、水槽发波附件为单振子、双振子、平面波振子及挡板2块。主机体规格尺寸：290mm×264mm×320mm.
	套
	3
	1109
	3327

	22016
	发波水槽
	产品由水槽、振源及附件组成。1.水槽由透明有机玻璃制成，尺寸：280mm×280mm×30mm，槽内四周均放有海棉。2.振源由振荡电路、弹簧片连接器构成，其频率可调。3.附件由圆波振子、双振子、横波振子、直档板构成。
	套
	3
	367
	1101

	22018
	弹簧振子
	产品为气垫式。由导轨、滑块、弹簧、刻度尺、进气管等组成。1.导轨为塑料成型，工作面成90度的夹角，两面分布若干小孔，有效长度240mm。2.滑块采用透明塑料注塑成型，夹角为90度，滑块上有固定指针和弹簧的部位，长100mm。3.刻度尺为铝制，表面对称印刷0、2、4、6、8、10的刻线和数字。
	套
	3
	64
	192

	22018
	弹簧振子
	水平式和竖式
	套
	3
	64
	192

	22020
	弹簧振子振动图像描绘器
	自动稳定走纸。产品由弹簧振子装置、高压脉冲装置和卷纸机构三大主体构成。1.弹簧振子装置包含内置式气源、气垫导轨、弹簧、滑块等，气源能够为弹簧振子提供充足稳定的气流，保证弹簧振子滑块在气垫导轨上活动自入。2.高压脉冲装置包含高压发生器和放电电极（放电针电极由放电针和电极板组成，放电针固定在振子滑块上，工作时随滑块一起运动）。3.工作电压：AC220V  50Hz，电机功率：大于50W，脉冲电压：大于1000V  50Hz，描绘用纸：热敏纸（卷带），幅宽110mm，直径50mm。4.卷纸机构速度可调。
	台
	3
	1278
	3834

	22021
	简谐振动投影演示器
	原理：利用激光通过振动弹片反射镜投影在光屏上所形成正弦余弦的规律变化。产品由塑料框架主体、激光源、振动弹片、入射光屏、电机、反射镜及支架等组成。1.塑料框架主体由框架、上板为白色塑料、下板为密度板，所有装置装在上板面上，外形尺寸：310mm×230mm×60mm。2.激光源为红色，在上板的相应位置，并有可调范围。3.振动弹片为表磷铜，长为100mm、宽12mm、厚0.3mm，固定可靠，振动灵活。4.入射光屏为六棱柱体，每面有平面镜，Φ60mm、高80mm。5.电机为直流低速电机，每分钟100转。6.反射镜及支架应为一体，反射镜的外形尺寸为：40mm×12mm×1.5mm。
	台
	3
	654
	1962

	22022
	匀速圆周运动投影器
	产品为主机、立杆、调节器、吊线球、质点、屏幕、电磁铁等组成。转速和摆长为可调式。演示为投影式。1.工作电压：DC6V。2.立杆直径8mm，长275mm，4根，表面电镀处理。3.质点材质为塑料，直径20mm。4.屏幕为透明有机玻璃制，表面磨砂，尺寸：210mm×130mm。5.整体采用木箱，主机固定在箱底上，外形尺寸：300mm×200mm×110mm。
	台
	3
	508
	1524

	22023
	单摆组
	5个摆球。钢球3个，直径分别为19mm一个，Φ12mm2个；塑料球2个，直径分别为26mm一个，Φ20mm一个。全部带线，线长不小于1.2m。塑料盒包装，尺寸：85mm×55mm×33mm。
	组
	54
	10
	540

	22024
	单摆振动图像演示器
	供中学物理教学中演示单摆简谐振动，能绘出简谐振动图像。产品由底座、低噪音直流电动机、画板、画笔、摆锤、电磁铁、开关、减速机构和摆长调节器组成。1.工作电压：DC6V；2.画板为一长方形不透明的PVC塑料板；3.开关两个，一个是电源总开关，一个是双掷开关，负责通断电磁铁和直流电机的电源。4.底座木质，尺寸：800mm×230mm×50mm。
	台
	3
	253
	759

	22025
	单摆运动规律演示器
	仪器结构：1、T型立柱：立柱顶端装一横杆，横杆两头设两个悬点，供悬挂二个单摆使用；2、圆盘座：Φ250mm，中心铁质圆柱（Φ42mm×8mm），底面三个螺钉；3、台夹、4、偏角标尺（塑料尺面）、5、偏角指针、6、摆球、7、空腔摆球、8、四通螺钉等。
	套
	3
	209
	627

	22026
	受迫振动和共振演示器
	改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振。产品由支架、底座、5个塑料球、摆板及策动摆组成。1.支架采用冷轧板冲压成型，外形尺寸：440mm×335mm×25mm，表面防锈处理。2.底座为冷轧板成型，外形尺寸：400mm×130mm×20mm，表面防锈处理。3.塑料球直径25mm。3.策动摆为可调式。
	台
	3
	163
	489

	22027
	共振演示器
	产品由弹簧振子、受偏心负载的变速装置、能摆动的在机玻璃板、画板、画笔以及底座等组成。1、使用电源：DC12V，速度可调。2、画板有效面积不小于110mm*80mm。3、画笔头为磁性，可在画板上痕迹。4、底座为铁制，表面处理，尺寸：240mm*145mm*5mm。5、摆动为透明材料，上下摆动灵活。
	台
	3
	163
	489

	22202
	内聚力演示器
	由两个中空镶铅圆柱体、刮削器组成。1、铅柱分为红、蓝各1，每支上有挂钩，外形尺寸不小于：Φ20mm，长50mm。2、刮削器外壳为塑料，塑料筒内置刀片。
	套
	6
	42
	252

	22203
	空气压缩引火仪
	1、由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成。2、手柄和底座为塑料制品。3、气缸体为透明塑料注塑成型，表面光洁、透明。
	个
	6
	28
	168

	22209
	双金属片
	由铜、铁组成。该产品由长度≧200mm、宽≧20mm、厚≧0.3mm铜、铁板材各1片铆合而成，铆合应牢固
	个
	3
	16
	48

	22210
	气体做功内能减少演示器
	由盒体（内置微电流放大器和电池盒），盒盖上有输入、调零、开关、电源指示灯和外接演示电表接线柱，热敏电阻封在100mL注射器内组成。
	套
	3
	70
	210

	22213
	纸盆扬声器
	1、扬声器的阻抗8Ω，功率5W。2、扬声器无杂音，演示效果明显。3、外径：165mm
	台
	3
	64
	192

	22215
	油膜实验器
	产品由油酸、无水酒精、盛水盘、刻度板、石松粉、针筒等组成。1.盛水盘采用塑料注塑成型，盛液尺寸不小于245mm×245mm×30mm，并有刻度板限位机构；2.刻度板采用透明有机玻璃制成，刻度板表面印有刻线方格，最小方格为5mm，其中两个边上有毫米刻线，刻线清晰、无断线。
	套
	54
	60
	3240

	22216
	浸润和不浸润现象演示器
	用于高中物理教学中有关物体浸润和不浸润现象的演示实验。由透明塑料槽、洁净的玻璃片、涂蜡的玻璃片、胶头滴管组成。1.透明水槽外形尺寸：80mm×40mm×20mm。2.玻璃片尺寸：76mm×25mm×1mm。
	个
	3 
	23
	69

	22217
	液体表面张力实验器
	供中学物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。1.产品由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、塑料框架、塑料圈六件组成。
	套
	30
	22
	660

	22219
	毛细现象演示器
	仪器由塑料盛液座、毛细管支架及五根内径大小不同的玻璃毛细管组成。盛液座及毛细管支架采用工程塑料制作，盛液座内空尺寸约为160mm×86mm×10mm，毛细管支架宽20mm，支架距盛液座底部高度不小于80mm；毛细管长度均为130mm。
	套
	3 
	21
	63

	22220
	伽尔顿板(道尔顿板)
	一、道尔顿板是通过宏观的方法，通过钢珠下落过程中与铜钉列阵碰撞后，因钢珠的位置随机性来观察统计规律。二、仪器结构包括：漏斗、一组斜面、控制器、铜钉列阵、弧形导轨、木框（或塑料框）、狭槽、钢珠（或塑料球）、闸门、钢珠（或塑料球）出口、盒子、底脚。
	台
	3
	348
	1044

	22222
	气体定律实验器
	可验证玻意耳-马路特定律、查理定律、盖吕萨克定律和理想气体状态方程等。产品由气柱（玻璃或者是塑料）、固定夹和挂钩板组成。
	套
	30
	135
	4050

	22223
	玻意耳定律演示器
	供高中物理教学课堂演示用，用于验证玻意耳-马路特定律和理想气体状态方程。结构：由尺度板、U型玻璃管、压力表和加压气囊、底座等组成。1.尺度板采用厚度1mm金属材质一次成型，规格：432mm×152mm×10mm；板为白底红字，刻线中线为“0”刻线、两边刻线为20cm、每1cm一个刻线、10cm为一大刻线，数字分别为“0”、“5”、“10”、“15”、“20”，在尺度板上固定一U型管，U型管外径20mm，两中心距为60±3mm，长度不小于尺度板的长度尺寸 ，U型管口一端密封连接乳胶管橡胶塞及玻璃弯管，玻璃弯管外径8mm，长不小于35mm；另一端密封2.5级0.1圆形负压表，表与管之间应有放气阀门。2.底座采用厚度1.2mm金属材质一次成型，规格;265mm×143mm×20mm，表面烤黑漆。
	套
	3
	285
	855

	22224
	盖·吕萨克定律演示器
	用于验证一定质量的某种气体在压强不变的情况下，其体积V与热力学温度T成正比，即V-T图像。产品由尺度板、玻璃管（V型、⌴型）、橡皮塞、橡皮管、烧瓶、温度计、支脚、胶头滴管等组成。玻璃器材由泡沫定位，515mm×85mm×60mm；尺度板由红字0～50cm单位刻度，规格：525mm×90mm；烧杯为100ml：110mm×60mm，开口直径38mm；橡皮塞规格：28mm×26mm；温度计由塑料盒装，红液0～100℃；橡皮管290mm×5mm。
	套
	3
	139
	417

	22225
	气压模拟演示器
	产品由导向杆、配重块、透明桶、活动圆盘、塑料小球、振动板、底座（箱体）、电机调速旋钮、电源接线柱、电源开关等组成。1.工作电压：DC14V。2.透明桶外径105mm，深150mm。3.箱体为冷轧板制，表面烤漆处理，尺寸：130mm×130mm×110mm。
	套
	3
	163
	489

	23001
	玻棒(附丝绸)
	有机玻棒(附丝绸)，教师用。1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、丝绸尺寸不小于：150mm×150mm。
	对
	3
	9
	27

	23003
	胶棒(附毛皮)
	聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用。1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、毛皮尺寸不小于：100mm×100mm。
	对
	3
	12
	36

	23005
	箔片验电器
	一对装。1．本产品由塑料外壳、圆盘、导电杆、箔片等组成。 2． 外壳透光洁透明，无气泡及划痕。 3． 圆盘（直径26mm）、导电杆（直径6mm）用金属制成，表面镀铬处理。 4． 导电杆与外壳间有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便。 5．金属箔片厚度不大于0.2mm，长度不小于20mm。
	对
	3
	35
	105

	23005
	箔片验电器
	学生用，一对装。1、产品由透明外壳、导电杆、圆球及箔片组成。2、箔片成条形，片体平整，无卷曲。长约25mm，宽3mm。3、外壳采用透明塑料注塑成型，表面光洁明亮，无划痕。外形尺寸为50mm×30mm×60mm。4、导电杆Φ4mm，高约45mm。5、圆球Φ10mm。
	对
	30
	20
	600

	23007
	指针验电器
	一对装。产品由底座、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针和接地接线柱组成。1、金属筒Φ170mm,表面烤黑漆；底座采用塑料注塑料成型，Φ100mm。2、仪器整体结构：在圆底座上装着一个金属圆筒，圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附刻度线的毛玻璃，上壁装有绝缘套筒，一根金属杆穿过套筒，插入圆筒内，金属杆下部装有竖直的指针架，一根指针装在指针架的水平轴上，并可绕轴灵活转动，圆筒下壁一侧装有一个接线柱，用来外壳接地。
	对
	3
	103
	309

	23008
	感应起电机
	1、环境温度：-10~40℃ 2、起电盘直径：235mm。3、放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。4、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。
	台
	3
	274
	822

	23009
	枕形导体
	用于演示静电感应和感应起电。结构：二只金属制成的空心圆筒，空心圆筒外形尺寸为Φ60mm±1mm，高约68mm；一端为半球面，另一端为平口，将二只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体，每只导体均有绝缘支杆及底座。支杆为有机玻璃Φ12mm，高110mm；底座Φ85mm，高约13mm
	副
	3
	64
	192

	23010
	小灯座
	螺旋灯座。底座塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm,工作电压不大于36V,工作电流不大于2.5A  
	个
	110 
	3
	330

	23011
	单刀开关
	1、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。2、底座：黑色塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm  ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。
	个
	110
	3
	330

	23012
	滑动变阻器
	1、20Ω，2A；2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。
	个
	54
	50
	2700

	23013
	滑动变阻器
	1、50Ω，1.5A。2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。
	个
	54
	50
	2700

	23014
	滑动变阻器
	200Ω、1.25A。产品主要由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等部件组成。线绕瓷管用有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上构成；滑动头电刷采用0.5mm厚的钢板成型，滑片宽度14mm；滑杆采用不小于Φ6mm的圆钢制作，滑杆总长度约300mm；支架采用1mm厚的冷轧板成型。产品外形尺寸约：320×90×140mm。
	个
	3
	108
	324

	23019
	电阻定律演示器
	底板规格：喷塑钢板1050mm×180mm×20mm，三种金属导线,一共4根,分别为：康铜（Φ0.5mm）1根1m，碳钢丝（Φ0.5mm）1根1m，镍铬丝（Φ0.5mm）2根1m。铜连接片（2个），8个6mm大接线柱组成,底板后面带支撑架。
	台
	3 
	75
	225

	23024
	电阻定律实验器
	1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。 2、由塑料底板，三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2条组成。  3、有效长度均为500mm。    
	台
	54
	90
	4860

	23030
	演示线路实验板
	高中演示组，纸箱包装：外形尺寸：530mm×380mm×150mm，底板（6块）单板面积为360mm×240mm，分布96个小孔，纵横距离30mm。并由塑料插座，空位插座，电池座盒（1.5V），开关，紧固销，插头接线、紧压器，吊环，走线插座组成。均由ABS工程塑料制成。1、该实验板根据实验需要能拼接成所要求大小的示教板，在其面上能插各种装有元件的插座进行演示实验。将实验板拆开后可作为学生用实验板，学生在其上进行各种学生试验。2、线路实验板为拼接式，由线路底板、三角支板、紧固销。吊环等组成。
	套
	3 
	673
	2019

	23032
	学生线路实验板
	供学生分组实验用。主要组成：线路底板（由ABS工程塑料制成，单板面积为360×240mm，板面上均布等间距的96个小孔）2块、 元器件插座、电池插座、开关、空位插座、接插线、小插接座及实验配套器材等组成。
	套
	30
	200
	6000

	23033
	单刀双掷开关
	底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料注塑成型,尺寸:77mm×35mm×9mm。
	个
	30
	9
	270

	23034
	双刀双掷开关
	底座、接线柱，双闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料注塑成型,尺寸:75mm×53mm×10mm。
	个
	30
	10
	300

	23035
	焦耳定律演示器
	演示用，供中学物理演示焦耳定律，研究电流的热效应。产品由演示板、贮气盒两只，电阻：5Ω线绕电阻、玻璃管2根等组成。1、电源电压：直流稳压6V；电流小于2A。2、演示板采用塑料注塑成型，颜色为白色，外形尺寸290mm×245mm×4mm；演示板上印刷有刻度线，每5mm为一刻线、10mm为一大刻线，并标有数字，刻线数量不小于13条。3、贮气盒采用透明塑料制，尺寸：80mm×80mm×30mm。4、在10分钟内，演示效果明显；4、实验误差：不大于5%。
	套
	3
	46
	138

	23037
	保险丝作用演示器
	1、面板尺寸；450mm×310mm。2、面板布局合理、标志字迹清晰、插接使用方便。3、外接电压：220V 50Hz，电流表1只。4、配置12V 21W灯泡1只，12V 10W灯泡1只。5、演示直观，可见度好。
	套
	3
	202
	606

	23040
	范氏起电机
	由蓄电球、集电梳、皮带轮、有机玻璃圆筒、橡胶带、电动机、白炽灯、放电球、放电球绝缘杆和底座组成。蓄电球Φ200mm，放电球的Φ60mm，火花距离≥50mm
	台
	3
	924
	2772

	23041
	球形导体
	球形导体由球体、绝缘支杆、底座三部分组成。球体采用金属空芯球体，表面镀镍，球体直径约90mm，绝缘支杆与底座总高度约100mm，支杆Φ10mm，底座底径100mm。
	个
	3
	35
	105

	23042
	验电器连接杆
	产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm，一端成形为“∨”形。
	个
	3
	9
	27

	23043
	移电球(验电球)
	产品由绝缘手柄及金属球构成。绝缘手柄采用Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于90mm；金属球采用约Φ16mm钢球，表面镀铬。金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。
	个
	3
	12
	36

	23044
	验电羽
	产品由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只。底座采用工程塑料制作，尺寸为Φ69mm×12mm；支架采用Φ3.5mm的金属杆制作，支杆高度100mm；丝线固定卡采用厚度为0.5mm金属板成型，固定卡Φ27mm；丝线颜色为红色，线径约1mm，丝线均匀分布在固定卡周边，根数不少于45根，丝线下垂长度不小于50mm。产品外形尺寸约Φ69×120mm。
	对
	3
	14
	42

	23045
	验电幡
	产品由铜丝网、红丝线、支柱、底座等组成。铜丝网为平纹黄铜丝网，目数：200目/吋，铜丝网尺寸为360×105mm；红丝线Φ1×150mm，共8根，悬挂在铜丝网两侧。支柱共3根，采用Φ5mm铜管制作，长度160mm，3根支杆分别固定在铜丝网的两端及中心位置；支座采用工程塑料制作，底座3个，底座底径Φ40mm，高度28mm。将带支杆的铜丝网插入底座组成验电幡，产品组装后总高度约190mm。
	个
	3
	58
	174

	23046
	尖形布电器
	主体采用金属材质，由一个圆柱形和锥形焊接而成，规格：Φ70×160mm，塑料底座，中间用塑料支杆连接，整体高约200mm.
	个
	3
	75
	225

	23047
	正负电荷检验器
	本仪器适用于中学物理实验，它可以检验摩擦起电的电荷、电容等带电体的正负，以及演示静电感应。1.检验器的探头为金属制品，表面镀铬处理；2.检验器上的红灯指示为正电荷，绿灯指示为负电荷。
	台
	3
	103
	309

	23048
	静电实验箱
	产品为组合式教具，主要由圆锥底座3个，金属立杆2根，电场线小瓶3个，电场力盒，微静电观察盒、验电羽小球，泡沫球2个，植绒盒，电子风轮，消烟除尘装置，燃气爆发装置，香座及香，抗静电液等组成。产品与电子起电机配用，可完成电场力(静电乒乓)实验；电场线实验；静电屏蔽实验；微静电观察盒实验；钟摆小球实验；验电羽实验；电子风轮实验（静电电动机）；燃气爆发实验；避雷针实验；静电除尘实验；静电植绒实验等多种静电实验。
	套
	3
	579
	1737

	23049
	金属网罩
	用于演示在电荷平衡时，导体内部的电场强度等于零，从而说明静电屏蔽原理。产品由金属网罩、金属底盘、底座及连接器等组成。1.金属网罩采用直径0.9mm的镀锌铁丝编制而成，外径约200mm，高约230mm。2.金属底盘采用厚0.4mm镀锌板冲压成型，直径220mm。3.底座采用塑料注塑成型，直径100mm。4.连接器为全金属制，由直径14mm钢球、直径5mm金属杆、金属吊链及限位柱构成，金属表面电镀处理。
	个
	3
	162
	486

	23050
	电荷间作用力演示器
	本演示器由底座、立板、导体球、轻质导电球、导电球连线、绝缘支架、滑块、连接导线组成。导体球Φ83mm，轻质导电球Φ30mm。外形尺寸约400mm×105mm×405mm。绝缘横杆悬挂可移动轻球，带竖立座标面。
	套
	3
	139
	417

	23051
	电荷间作用力实验器
	产品由底座、支杆、大球、小球等组成。大小球采用不锈钢材料制成，小球直径不大于25mm。
	套
	30 
	130
	3900

	23052
	库仑定律演示器
	仪器由测微器、悬丝、平衡组、小筒体、大筒体、定球组、底座、三脚架和阻尼器组成。
	台
	3
	693
	2079

	23053
	电场线演示器
	 产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。演示板采用透明性好的“372”材料制作，由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好，五块演示板外形尺寸均为95×80×6.5mm。
	套
	3
	128
	384

	23054
	电势演示仪
	产品由导电玻璃、带坐标孔的透明塑料板、接线柱、表笔一对、白纸、复写纸、导电纸各1张组成。1.导电玻璃板的一面为导电的，尺寸：237mm×200mm×5mm。2.带坐标孔的透明板孔径1.8mm，两孔间距20mm，尺寸：237mm×200mm×3mm。
	套
	3
	174
	522

	23055
	等势线描绘实验器
	产品由底座、导电纸2张、白纸50张、复写纸10张、固定架、表笔等组成。底座为塑料注塑成型，外形尺寸：180mm×120mm×14mm。
	套
	30
	26
	780

	23056
	平行板电容器
	产品由两块圆形铝板、绝缘板一块、支杆、底脚构成。1.铝板和绝缘板直径应相同，直径220mm，厚1mm。2.绝缘板手柄采用透明有机玻璃制，直径15mm，长115mm。3.铝板支杆采用透明有机玻璃制，直径12mm、长70mm。4.底脚为大半圆形，直径90mm，内有配重。
	套
	3
	81
	243

	23057
	电场中带电粒子运动模拟演示器
	演示模拟电场中带电粒子加速、偏转，由模拟屏、加速旋钮、偏转旋钮等组成，工作电压220V，50Hz.模拟屏由12块规格约40mm×40mm带8×8个发光二极管的电路板组成，仪器整体规格约250mm×200mm×45mm.
	套
	3
	2063
	6189

	23058
	常用电容器示教板
	产品由演示板、电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等组成。演示板为木质，外形尺寸不小于400mm×300mm，带悬挂装置。演示板上均印刷元件符号，图形明显。
	套
	3
	58
	174

	23059
	常用电阻器示教板
	产品由演示板、定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等组成。演示板为木质，外形尺寸不小于400mm×300mm，带悬挂装置。演示板上均印刷元件符号，图形明显。
	套
	3
	58
	174

	23060
	演示可调内阻电池
	产品由电池槽、溢水槽、盖板、探针、下负极板、气咀、气室、气管、开关、气筒等组成。1.电池槽和溢水槽均采用透明塑料注塑成型，外形尺寸约：210mm×85mm×90mm。2.正负极板尺寸约：50mm×43mm。3.探针采用宽度约10mm，可固定于电池槽内。4.气筒采用不小于50ml的注射器。5.正负极板和探针上均安装有接线柱。
	个
	3
	60
	180

	23062
	演示电桥
	产品由木质支架、米尺、康铜丝、滑块按键、接线柱等组成。1.电阻丝有效长度为1000mm，线径不大于0.3mm的锰铜丝，电阻丝的一端固定在刻度尺上，另一端有松紧调节装置；2.刻度尺要质地均匀平直，无痕迹，无裂缝，有效刻度1000mm；3.滑键、滑块用无色透明塑料制成，能灵活滑动，按键用指针式，位于滑块中间，用厚0.2－0.4mm锡磷青铜皮制成；4.支架应采用木制品。
	个
	3
	104
	312

	24001
	条形磁铁
	铝铁碳，180mm。有极性标注，红色为N极，兰色为S极。
	对
	54
	70
	3780

	24002
	蹄形磁铁
	蹄型，铝铁碳，100mm，有极性标注，红色为N极，兰色为S极。
	个
	54
	70
	3780

	24003
	磁感线演示器
	产品由透明有机成型盒内装细铁粉、配条形磁铁组成。透明有机成型盒外形尺寸：200mm×110mm×30mm，盒体下部一角应有释放铁粉的螺丝孔。
	套
	3
	53
	159

	24004
	立体磁感线演示器
	1、演示器由圆形立体磁感线演示器组成；2、圆形立体磁感线演示器由铆有可自动转动的软铁小指针366个，透明塑料制成6块立片（相向60°）及条形磁铁或圆柱形磁铁组成。3、上下两圆片的直径为170mm，组装后的高度为200mm。
	套
	3
	104
	312

	24005
	磁感线演示板
	产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。1、塑料板为透明有机板注塑成形，内封小针576个，外形尺寸为250mm×250mm。2、小磁针直径约1mm，长约4mm，为黑色，磁针在板内孔中应转动灵活。3、脚为塑料，高为12mm。
	套
	3
	59
	177

	24006
	电流磁场演示器
	产品由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管组成。1.底座尺寸为：178×138×38mm。2.方线圈（60×60mm),圆线圈（Φ35mm），螺线管（Φ55mm）采用优质铜线。
	套
	3
	57
	171

	24007
	菱形小磁针
	一套16个，带底座，小磁针宽大于3mm 
	套
	3
	12
	36

	24008
	翼形磁针
	1.磁学仪器，供演示磁体的指向性和磁极的相互作用。2.有垂直翼形针体和支座两部分。一对装。3.磁针长度140mm、宽8mm，塑料底座直径70mm。
	对
	6
	7
	42

	24009
	演示原副线圈
	1. 演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成。2. 原线圈：内径13±0.5mm，外径22±1mm，直径0.59漆包线平绕，绕线长度63mm。3.副线圈：内径35±1mm，外径49±1mm，直径0.27漆包线平绕，绕线长度67mm。4. 铁芯：Φ 12mm；长度80mm。5.外形尺寸：66mm×66mm×110mm。6. 线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。
	套
	3
	35
	105

	24010
	原副线圈
	1. 原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。2. 原线圈骨架：圆筒内径 11mm；圆筒外径 15mm；绕线宽度 57mm。3. 付线圈骨架：圆筒内径 24mm；圆筒外径 30mm；绕线宽度 50mm。4. 铁芯：Φ 10mm；长度 不小于77mm。5. 外形尺寸：60mm×40mm×88mm。6. 原付线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。
	套
	54
	33
	1782

	24014
	演示电磁继电器
	演示用，主要由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁，触点系统包括：常开、常闭触点各一对。卧式或立式吸合电流不大于48mA。金属表面电镀处理。底座尺寸：167mm×106mm×22mm。
	个
	3 
	62
	186

	24017
	左右手定则演示器
	左右手定则演示器由塑料底座、两根金属电镀撑杆、塑料接线板、方形线圈组成。1.底座采用优质塑料，规格（179mm×120mm×14mm）。2.接线板尺寸：150mm×10mm×4mm，上有红黑接线柱。3.撑杆直径6mm，总长400mm，表面电镀。4.方形线圈内径62mm，宽10mm，带导线。
	个
	54
	30
	1620

	24019
	手摇交直流发电机
	电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成。1.底板采用木制，尺寸：290mm×200mm×15mm。2.空载电压不小于8V，负载电压不小于4V。
	个
	3
	185
	555

	24021
	阴极射线管
	演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流；结构由泡壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、塑料座等组成。                      
	个
	6
	301
	1806

	24022
	低频信号发生器
	1、信号范围：20Hz～20kHz，有功率输出。2、工作环境条件：温度 0～40℃ 相对湿度 不大于90%（40℃）。3、使用电源：交流 220V±22V  50Hz±2.5Hz。4、安全要求：教学用信号发生器应装有保护接地端子。5、绝缘电阻：不小于20MΩ。6、电压试验：1.5kV（漏电流5mA），不应出现飞弧和击穿。
	台
	3
	616
	1848

	24027
	高频信号发生器
	金属外壳，尺寸：140mm×100mm×200mm。指标：1.高频信号频率范围：400KHz-130MHz，5个频段。2.频率刻度误差小于5%。3.高频信号输出幅度：第1-4频段大于300mV 连续可调；第5频段大于50mV 连续可调。4.高频信号衰减：0dB、-20dB、二档。5.高频信号调幅度：大于20%。5.使用电源：220V。
	台
	3
	556
	1668

	24028
	教学信号发生器
	金属外壳，尺寸：280mm×170mm×100mm。指标：高频正弦波：400kHz－1700KHz分段可调。低频频率范围：1、400kHz－2.5kHz分五档调整，2、方波500Hz－1.5kHz分三档调整，3、锯齿波500Hz－3kHz连续可调，4、超低频：正弦波0.3－0.5Hz，5、频率显示：4位0.5时数字显示。5、工作电压：220V。
	台
	3
	680
	2040

	24029
	学生信号发生器
	性能：1.输出频率范围：高频正弦波Ⅰ频段500kHz～1700kHz连续可调，Ⅱ频段400KHz-580KHz，连续可调；低频正弦波500Hz、1KHz、1.5KHz、2KHz、2.5KHz。2.频率显示：刻度指示式。3.输出信号电压：高频大于200mV，低频小于400mV。4.输出增幅：高低频的输出增幅均为无级连续可调。5.电源：AC220V。6.机壳为金属制，表面烤漆处理，尺寸：140mm×90mm×200mm。
	台
	30
	431
	12930

	24030
	条形强磁体
	磁感应强度≥0.8T。外形尺寸：150mm×25mm×15mm，一对纸盒装。
	个
	3
	70
	210

	24031
	蹄形强磁体
	磁感应强度≥0.8T。型号：D-CG-LU-100，外形尺寸：85mm×27mm×105mm。
	个
	3
	70
	210

	24032
	强磁针
	高磁能积磁体。1.由垂直翼形针体和支座两部分。一对装。2.磁针长度140mm、宽11mm，塑料底座直径70mm。
	个
	3
	57
	171

	24033
	通电平行直导线相互作用演示器
	1、产品由主机、平行直导线、连接杆2根、连接板、指针及连接线等组成。2、工作条件：电源220V、50Hz。3、两银点之间距离为30±2mm，两平行直导线为铜管，直径4mm，长不小于380mm；铜管两端为Z型，并与两触点接合，接合部位为点接触。4、电源功率100W；开路电压4.5V；工作电流150A。通电动可连续操作不小于15次。5、连接板为塑料注塑成型，尺寸：190mm×40mm×9mm，两银触点在连接板上可调。6、主机外壳采用塑料注塑成型，圆形，分为底盒和盖，底盒外径205mm、高110mm；盖直径240mm。
	套
	3
	427
	1281

	24034
	电流

天平
	用于演示磁场对电流的作用F与电流I、磁感应强度B、及通电导体长度L成正比（即F=BIL)这一规律，同时可用来测定磁感应强度B（B=F/IL）。结构：底座、线圈、立柱、刻度盘、天平臂。
	套
	3
	277
	831

	24035
	安培力演示器
	供高中物理教师演示安培力磁感应强度的教学演示实验；仪器整体采用金属结构，由度盘、指针、度盘支柱、线框支架、接线柱、线框架板、线压板、线框、磁极板架、上磁极（N极）、下磁极（S极）、磁极板、底盘、压力调节螺钉等组成，底盘应采用全铁质金属材质，附四个塑料螺钉以保证仪器放置稳固，表层喷漆，规格：240mm×180mm×40mm；度盘采用厚钢板制成，量度范围-3～3N，刻度线每0.5N一格，钢板规格220mm×140mm，厚度不小于1mm。
	套
	3
	123
	369

	24036
	安培力实验器
	用于中学物理探究通电导体在磁场中的受力情况。仪器由带轨道的底座、U型磁铁、空心铜管、框型导线等组成。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：110mm×75mm×13mm。
	套
	30
	64
	1920

	24037
	自感现象演示器
	产品由演示板、电路图、指示灯、变压器等组成。1.演示板外形尺寸不小于460mm×320mm；2.演示自感现象中通电与断电时的两种现象应明显；通电现象采用2个6V 0.5A的小电珠，断电现象采用白发红发光二极管。3.原理图线清晰，正确，无断线等现象；4.输入电压：DC6V。
	台
	3
	220
	660

	24038
	电磁感应演示器
	演示器是由磁极主体、磁力线演示板、直交流转动线圈模型、软线圈、方形线圈、直导线等组成。1.磁极主体是用漆包线绕制成多匝方形线圈，并在绕圈中间紧密放了钢片，分上下两块，每块外形尺寸：200mm×130mm×25mm。2.磁力线演示板的底板为绝缘材料，钢针9枚。3.三种转动线圈模型为一体，由底座、线圈、支架、碳刷、铜环等构成，底座尺寸：160mm×65mm×10mm，线圈骨架外尺寸：80mm×55mm×15mm。
	套
	3
	590
	1770

	24039
	楞次定律演示器
	塑料圆形底盘直径66mm，一个开口铝环，一个闭口铝环。纸盒规格180×79×33mm。
	套
	3
	23
	69

	24040
	电磁阻尼演示器
	产品由摆锺、磁铁、支架、底座等构成，支架为名铝制、磁铁为强磁、摆锺分为强阻尼摆和弱阻尼摆，应采用铝材加工制成，表面光学抛光处理。
	套
	3
	128
	384

	24041
	动能发电手电筒
	由按柄、齿轮、线圈、磁性飞轮、LED灯泡等组成。
	套
	3
	35
	105

	24042
	单匝线圈电机原理演示器
	产品由底座、接线柱、转子、强磁铁等构成。能演示交流电的产生原理和演示直流电动机实验。效果明显。1.底座尺寸不小于290mm×190mm。2.转子由支架、换向器、碳刷、转轴、线圈构成。支架为厚1.5mm冷轧板冲压成型，表面电镀处理；换向器为两个半圆铜环，内为绝缘芯；碳刷为厚不大于0.3mm磷铜加工制成；转轴为直径6mm，长不小于100mm铝棒加工制成；线圈为单股漆包线，直径为1mm，组成长方形的尺寸为65mm×45mm；强磁外形尺寸为70mm×30mm×15mm。磁场强度不低于0.07T。
	套
	3
	128
	384

	24043
	旋转磁场电机原理演示器
	产品由底座、支架、金属铝桶、U型磁铁、转轴及手摇柄等组成。1、底座及支架采用冷轧板冲压成型，表面烤蓝漆，底座外形尺寸：200mm×135mm×12mm。支架高度115mm。2、金属铝桶Φ32mm、高55mm。3、U型磁铁外形为塑料注塑成型，一半为红色、另一半为蓝色，内装磁铁。
	套
	3
	348
	1044

	24044
	三相电机原理演示器
	包括永磁式和电磁式旋转磁场两部分，与手摇三相交流发电机配套使用，说明旋转磁场的性质和三相感应电动机原理，当绕组线电压10V，供电电流150mA时，磁针，铝框，鼠笼应能正常转动。
	套
	3
	242
	726

	24045
	手摇三相交流发电机
	演示三相交流电。结构由定子绕阻、发电机转子、轴承支架、机座支架、接线柱、木质底座（368mm×282mm×17mm）、Y/△接线板、Y接法负载板和三相不平衡中性线带点负载板、传动齿轮、△接法负载板、接线板：168mm×17mm×3mm，二、用途：演示三相交流电的产生和三相电路的连接法，并可作为小功率低压三相电源。三、技术特点：励磁电压为6V，转速：1500转/分，输出频率为25Hz。
	台
	3
	508
	1524

	24046
	三线电子开关
	教学示波器和学生示波器配套的教学仪器，可使示波器同时显示三种信号波形，供学校课堂教学演示及学生课外实验使用；仪器采用集成电路和晶体管混合电路。性能：1.电子开关部分：输入阻抗100KΩ/40PF；输入信号小于10V；开关频率100Hz-100KHz；放大倍数大于3；相对位移大于和等于6V；增幅器调节比等于和大于10；输入端ABC间隔离比大于30dB；输出极性与输入相同，BC可反相。2.信号发生器：波开为方波、阶梯波；频率范围100Hz-10KHz。3.工作电压：AC220V。4.机体尺寸：255mm×115mm×110mm。
	台
	3
	348
	1044

	24047
	交流电路特性演示器
	产品由演示板、电流表、电压表、电感、连接插孔等组成。演示板尺寸不小于460mm×320mm。能演示纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路三种。
	台
	3
	288
	864

	24048
	可拆变压器
	1、单相芯式结构,铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理,U型铁芯及条形铁轭为可拆式。2、线圈骨架用塑料压制。3、可演示远距离输电、变压器效率，还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。
	台
	3
	266
	798

	24049
	小型变压器
	电学实验中用于学习变压器构造（铁芯初级线圈、次级线圈）及初、次级间电压，电流与线圈绕线匝数的关系时使用。结构：由铁芯：高硅钢片，线圈：高强度漆包线等组成。
	套
	54
	59
	3186

	24050
	变压器原理说明器
	供中学物理演示实验中作变压器原理的定量演示用。仪器由：线圈2件、U型铁芯2件、条形铁轭1件、极掌2件、压板螺钉2件、强阻尼摆1件、弱阻尼摆1件、摆架1件、示教板1套（规格：215×155mm）、感应线圈1件、铝环1件、低压小灯泡5只（6V、15A4只，1.5V0.2A1只）等组成。
	台
	3
	425
	1275

	24051
	日光灯原理演示器
	电感式镇流器。由日光灯、镇流器、启辉器及座、开关、指示灯、电流表、螺口灯座、面板带支座等组成。日光灯220V 20W、镇流器220V 20W、电流表0～1A、面板尺寸：535mm×355mm×60mm。
	套
	3
	337
	1011

	24052
	洛伦兹力演示器
	有洛伦兹力管
	台
	3
	19145
	57435

	24053
	电子束演示器
	 一、采用8SJ31G型静电偏转阴极射线演示管；仪器外壳采用金属结构，金属面板，外形尺寸：125mm×290mm×180mm。二、技术指标：1、加速极电压：0～700伏，连续可调；2、偏转电压：幅度：0～50伏连续可调。3、偏转方向：上、下、左、右四个方向。4、显示方式：荧光屏幕显示电子束径迹。5、电源：220V。6、功耗小于30W。
	台
	3
	2965
	8895

	24054
	阴极射线演示器
	热阴极射线管演示器是作为中学物理教学中演示电子束在电场、磁场中运动轨迹及说明示波管原理用。产品由电源、扫描发生器、射线管显示控制电路三部分组成。1.额定电压：AC220V。2.额定输入功率：10W。3.加速极电压：335-440V。4.Y偏转板电压：0-70V。5.扫描频率范围：25-50Hz。6.X偏转板电压：-75-75V。7.金属外壳，尺寸：280mm×190mm×140mm。
	台
	3
	2340
	7020

	24055
	门电路和传感器应用实验箱
	与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件、光传感器（10以内计数器）及附件组成。所有元件均安装在一块线路板上，外盒用塑料盒包装。塑料盒外形尺寸：275mm×220mm×50mm。
	套
	54
	174
	9396

	24056
	电学元件黑箱
	三个接点，两个元件(电池、电阻、二极管均可更换)
	套
	30
	70
	2100

	24057
	低气压放电管组
	演示稀薄气体中的放电现象；构造：产品由移动金属杆、连接导线（一端带夹子）、塑料支架（425mm×280mm）和底座(115mm×335mm)及六支大小相同的抽空密封的长玻璃管，直径约24mm，长365mm，里面的气压分别为40、10、3、1、0.1、0.02mm高水银柱。
	套
	3
	532
	1596

	24059
	电谐振演示器
	发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF。
	台
	3
	220
	660

	24060
	赫兹实验演示器
	产品由发射部分和接收部分组成（即A、B两套件），产品由底座、支架、拉杆天线、低压灯管、放电球等组成。1.底座采用胶合板制成，外形尺寸：300mm×100mm×18mm。2.支架采用透明有机玻棒制成，直径12mm，高度不小于200mm。3.拉杆天线可上下移动或抻缩，能停在任一位置。4.低压灯管应为无色透明的材料制成，两端为导电体，与放电球接合良好。5.放电球直径不大于10mm，放电球由一调节丝杆固定，调节丝杆的调节范围不小于30mm。
	台
	3
	220
	660

	24061
	电磁振荡演示仪
	演示阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系。产品由演示面板、框架、支脚等组成。1.演示面板的电路图线清晰，分等幅和减幅振荡演示内容，并有选择开关和波形调节以及连接导线。2.框架为塑料制，能固定演示板和背板，四角为塑料包边，外形尺寸：460mm×310mm×55mm。3.支脚为塑料制，竖直后能使演示板有一定的倾斜度。4.外接直流电：6V。
	台
	3
	312
	936

	24062
	电磁波的发送和接收演示器
	发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示。产品由发射机部分、接收机部分、电表演示接收器、放大接收器四大部分构成。
	套
	3
	647
	1941

	24063
	电磁波的干涉衍射偏振演示器
	产品由带体效应管振荡器的发生器、喇叭天线接收器、振子接收器、连接电缆、反射板、石腊棱镜、木质折射体、木质吸收体、搁架等组成。1.发射器：频率10GHz±1GHz，等幅波输出≥10mW。2.接收器：喇叭天线接收距离≥1m，振子接收距离≥0.5m，有声、光、电显示。
	套
	3
	3264
	9792

	24064
	密立根油滴仪
	用于验证电荷的量子性和测定基本电荷质量。结构：主要由机箱、测量显微镜、油滴室、油雾杯以及喷雾器等组成；主要技术指标：适用电源：AC220V；指示灯电压：AC24V；照明灯电压：AC2.2V；极板电压：量程-、0、+可选择DC0～450V连续可调；安装电压表：量程450V；标准精确度等级1.5级；极板距离：6mm±0.2mm；显微镜放大倍数：40X；分划板总刻度：5×5mm；对一滴油滴可连续观察时间：
	台
	3
	2503
	7509

	24065
	电子比荷实验仪
	采用纵磁场聚焦法精确测定电子的荷质比实验仪器，误差在5%以下；技术指标：1、额定电压：AC220V；2、额定频率：50Hz；3、最大输入功率：85W；4、加速电压：1000V～1200V连续可调；5、低压直流电源：可调电流：0.2A～1A，0.6A～2A，各档连续可调，电流方向:可换向；6、螺线管参数：螺线管单位长度匝数N=3850匝/米；7、示波管参数：荧光屏至Y偏转板距离1≈0.148m；8、连续工作时间：1h。9.金属外壳，尺寸：360×170×270mm
	台
	3
	4696
	14088

	24066
	半导体致冷器
	能演示温差发电和制冷两用。产品由致冷组件、支杆、底座、水槽、接线装置、电源导线、取冰器等组成。致冷组件由储冷板（金属槽）、陶瓷片、散热块、导热硅脂等组成。金属槽由厚度不小于1mm的板材制作，内空尺寸：40×40mm，深约10mm。支杆采用Φ8mm的金属杆制作，支杆高度145mm，表面镀铬；底座外形尺寸：230×110×30mm；水槽采用“372”材料制作，内空尺寸为100×100×100mm，壁厚不小于2mm；电源导线采用多股铜芯绝缘软导线，内接导线长度100mm，外接导线长度300mm，外接导线两端
	台
	3
	128
	384

	24067
	整流电路实验器
	刻实验器应配合示波器可电压传感器进行实验。利用二极管的单向导电性和电容滤波的特性进行整流。1.电路清晰、插座可靠。2.实验器的外形尺寸：310mm×55mm×230mm，附支脚。3.工作电压：AC220V。
	台
	3
	209
	627

	25001
	光具盘
	分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm，宽≥240 mm；圆形光盘直径≥245 mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件
	套
	3
	329
	987

	25002
	凹面镜
	1、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成；2、凹面镜的直径为100±2mm；焦距为65±10mm；3、基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；4、反射膜镀层应均匀，有牢固的保护层；5、镜框、支架、镜座均为塑料结构，整机应有足够的稳度；6、镜面可前后移动。
	个
	3
	13
	39

	25003
	凸面镜
	1、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成；2、凸面镜的直径为100±2mm；焦距为-65±10mm；3、基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；4、反射膜镀层应均匀，有牢固的保护层；5、镜框、支架、镜座均为塑料结构，整机应有足够的稳度；6、镜面可前后移动。
	个
	3
	13
	39

	25004
	玻璃砖
	长方形玻璃砖。1、外形尺寸：80mm×45mm×15mm。2、两短侧面和一正面磨砂，其它三面为光面。3、玻璃砖的边缘倒角按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行；4、精加工面不允许有目测划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。
	块
	54
	16
	864

	25005
	光具座
	1、导轨：双轨结构，采用不锈钢管制成。2、平行光源：光源用电压6V，功率8W的灯泡。3、透镜：双凸透镜：F=100±2mm，Φ=40mm；F=50±2mm，Φ=30mm；平凸透镜：F=300±12mm，Φ=50mm；双凹透镜：F=-75±4.5mm，Φ=30mm；4、标尺：总长为960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm，尺全长刻线误差≤±1mm；5、滑块：滑块为塑料注塑成型，四个滑块和支架的插杆孔中心，应在一条线上，指示刻线与标尺间隙不超过3mm。6、插杆为金属制5根，表面电镀处理，直径6mm，长75mm，一端为连接丝杆为M4。。
	套
	54 
	109
	5886

	25007
	三棱镜
	1．产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。2．三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm。3．三棱镜体能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。
	个
	3
	21
	63

	25008
	白光的色散与合成演示器
	1、由棱镜、棱镜台和光源等组成。2、棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°。3、光源额定电压为6-8V。4、棱镜台台面装有进光狭缝及光源。5、白屏
	套
	3
	42
	126

	25009
	透镜及其应用实验器
	产品由凸透镜、凹透镜、支架和底座组成。1、凹凸透镜直径46mm。2、塑料框架及支杆，支杆直径10mm、长54mm。3、塑料底座直径64mm。
	套
	3
	13
	39

	25012
	激光笔
	1、产品由塑胶笔身和激光头、钮扣电池组成。

2、使用范围7-15m，波长650 nm。
	个
	60   
	10
	600

	25015
	光的折射全反射实验器
	产品由塑料盒（带透明盖）、激光笔、玻璃砖、半圆玻璃砖、平面镜（带支撑架）、透明塑料水槽及角度盘组成。1.塑料盒的外形尺寸：200mm×130mm×35mm，塑料盒中心有一通孔，用来安装角度盘时使用。2.激光笔照射光为红色。3.玻璃砖外形尺寸不小于40mm×200×10mm。4.半圆玻璃砖的半径不小15mm、厚不小于10mm。5.平面镜尺寸不小于35mm×15mm、支撑架为金属制品，表面电镀处理。6.透明塑料水槽尺寸：60mm×40mm×20mm。7.角度盘应采用塑料注塑成型，Φ100mm，盘面上印有0-360°刻线、刻线清晰。
	套
	62
	45
	2790

	25016
	光的干涉衍射偏振演示器
	1、仪器组装后,所有干涉,衍射图样的中心均可调节到屏幕中心。2、在照度不高于200勒克斯的普通教室里,距仪器8m以内,正常视力可以见到:双缝,双面镜干涉明条纹不少于5条。3、牛顿环干涉条纹不少于三圈 多缝衍射的明条纹不少于7条 光栅衍射的彩带不少于5条。外形尺寸约：850×320×140mm，泡沫盒包装。
	套
	3 
	763
	2289

	25017
	激光光学演示仪
	产品由激光器、扩束器、分束器、演示屏、度盘、移动尺及光学附件组成。激光器机箱及演示屏均采用厚度不小于1mm的铁板制作，机箱外形尺寸约415×140×120mm，演示屏尺寸为350×280mm；度盘直径约160mm，度盘上有纵横两直径把圆周分为四个象限，每个象限划分为90°。圆盘圆周印制刻度，分度值为10°，每30°标注刻度数字，度盘中心孔为Φ13mm，用于插放光学组件。光学组件包括：平面镜1只、双平面镜1只、漫反射镜1只、半圆柱透镜1只、直角棱镜1只、潜望镜1只、平行平板1只，螺形玻璃棒1只、凹凸面反光镜1只、双凸透镜1只、等边棱镜1只、望远镜1只、平凸透镜1只、平凹透镜1只、扩束透镜（f=15）1只、劈尖1只、起偏器1只、检偏器1只、偏振器插片座1只、1#光刻衍射片1只、光具架1只、牛顿环1只。1#光刻衍射片结构尺寸：单缝0.1mm，双缝0.1×0.1mm，三缝：0.08×0.08mm，四缝：0.06×0.12mm，光栅：0.08×0.08mm：0.04×0.08mm；圆孔：Φ0.4mm；方孔：0.3×0.3mm；矩孔：0.25×0.4mm；三角孔：0.4mm。
	台
	3
	1949
	5847

	25021
	牛顿环
	物理学中用于检查光学零件表面时所出现的同心或平行的等厚干涉条纹，又称“牛顿圈”。产品由塑料外壳、平面镜及凸透镜组成。塑料外壳外径50mm，内孔25mm，高26mm。
	个
	3
	35
	105

	25022
	光导纤维应用演示器
	产品由传光、传像、传声三大部分组成。传光、传像部分由光源、有机玻璃棒、光纤束、传像投影屏筒、字母板组成；传声部分有发射器、接收器及光纤束组成。演示板外形尺寸不小于：460mm×320mm。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	台
	3
	301
	903

	25023
	光的偏振观察器
	产品由带座框的两块偏振片组成部分。1.整体塑料压制成型，主体（Φ49mm×25mm),底座（Φ59mm×10mm）。2.偏振片直径约35mm，座框外缘带有指示刻度（0-360度）每小格值45度。
	套
	30 
	67
	2010

	25103
	手持直视分光镜
	本分光镜采用光学玻璃，制成复合棱镜和会聚透镜，将平行光管与棱镜装在一个套管内，狭缝与会聚透镜产生的平行光束，通过棱镜，可用眼直接观察色散光谱。利用它可以对各种发光体的光谱进行分析。主要部件：1.保护片 2.单缝 3.透镜 4.组合棱镜 5.保护片。
	套
	3
	46
	138

	25106
	棱镜分光镜
	分光镜仪器的结构为在底座上装有镜台、准直管固定在镜台上、约位于三棱镜的最小偏向角的方向。标度管可以绕镜台边缘上的固定螺丝转动，望远镜可以沿镜台边缘移动、并都用螺丝固定，三棱镜用支夹固定在镜台中央，并有三棱镜罩罩住。
	台
	3
	810
	2430

	25107
	光谱管组
	光谱管组是一种低气压放电管，用来观察气体的发射光谱。每组6支，每支玻璃管两端均装有电极，管内抽真空至≤10－3Pa后，分别充进氢、氮、氧、二氧化碳、氖和氩等气体（气压为1009—2000Pa），为了增强气体的发光亮度，管的中部制成窄的管道。6支光谱管共装在一个带金属夹片的框架上，底座上的接线柱与各管下面的电极都相通。将感应圈或高压电源的一端接在与底座相连的电极上，另一端通过导线接在带绝缘柄的金属导杆上。实验时，用导杆任意与一支光谱管的顶部电极相接，使此管内气体产生辉光放电。由于处于气态的各种元素或化合物都有它本身所固有的明线光谱或带状光谱，用分光镜来观察时，可以看到：氢和氩的线状光谱，氮和二氧化碳的带状光谱等。 
	套
	3
	601
	1803

	25108
	钠的吸收光谱演示器
	高中物理实物仪器，供学生观察钠的吸收光谱线。仪器主要零部件：1.钠气真空管（简称钠管）；2.钠管加热炉（炉膛、金属卡片、保护罩、金属炉壳、电炉丝、钠管、瓷管、支杆）；3.底盘、立柱各一个；4.光源一个。主体金属制。
	台
	3
	440
	1320

	25109
	光电效应演示器
	用于演示中学物理的光电效应现象，仪器采用锌板及紫外线光源演示。产品由光电效应演示器（主机）、锌板及铜丝网、连接线、光源（紫外灯、目光灯）及细砂纸组成。1.主机外壳为全塑料，外形尺寸：195mm×175mm×75mm。面板上高有电源开关、高压输出和检流计端子、调零旋扭及电源指示灯。2.锌板及铜网外形尺寸：220mm×175mm×19mm。
	台
	3
	832
	2496

	25109
	光电效应演示器
	产品供中学物理教学演示光电效应之用。原理：光电管在光源照射下产生光电效应现象。产品由演示面板、电压表、电流表、光电管、光源、电压调节旋钮等组成。1.电源电压：220V 50Hz；2.直流5mA电流表；3.演示面板尺寸不小于450mm×300mm，面板图线清晰、正确。
	台
	3
	255
	765

	25111
	太阳能电池演示器
	本产品由太阳能电池板带支架、音乐声响器插件和电机插件组成。用于演示太阳能转化成电能，并作各种应用。技术参数：1.最大开路电压：3.5V；2.最大短路电流：500MA；3.音乐声响器插件工作电压：3V，工作电流：20MA；4.电机插件工作电压：3V，工作电流：30mA。
	台
	3
	55
	165

	25112
	X射线演示仪
	带防护箱、萤光屏
	台
	3
	2772
	8316

	25113
	盖革

计数器
	J2554型，产品由计数器、探测器及其连线组成。仪器主要技术参数：1、工作电压：交流220V±10%，50Hz；2、盖革计数器的本底计数率不大于40次/分；3、计数管两端工作电源电压在340V～420V之间；4、探测器采用J401γ、β、γ型计数管；5、盖革计数器的输出方式有三种：音响装置、闪光装置及计数接口；6、音响装置为扬声器或蜂鸣器，在标准教室的后排位置可听到响声；7、闪光装置为红色发光二极管、最大功耗不小于100mW；8、仪器备有计数输出接口，输出接口的正负极性可变换，并能与J0201系列数字计时器相配合，仪器的最大计数率不小于2000次/分；9、探测器未接收到β或γ粒子时，正常听觉者在1.5m外，听不到明显杂音。计数器外形尺寸：200×170×95mm。
	台
	3
	739
	2217

	60001
	量筒
	10mL
	个
	3 
	4
	12

	60001
	量筒
	50mL
	个
	3
	7
	21

	60001
	量筒
	100mL
	个
	60 
	9
	540

	60012
	量杯
	250mL
	个
	3 
	26
	78

	61001
	试管
	Φ15mm×150mm
	支
	60 
	1
	60

	61001
	试管
	Φ32mm×200mm
	支
	60 
	5
	300

	61020
	烧杯
	250mL
	个
	60 
	6
	360

	61020
	烧杯
	500mL
	个
	20 
	9
	180

	61020
	烧杯
	1000mL
	个
	20 
	12
	240

	61033
	烧瓶
	圆底长颈，500mL   
	个
	10 
	22
	220

	61033
	烧瓶
	平底长颈，250mL
	个
	10
	15
	150

	62001
	酒精灯
	150mL
	个
	60 
	5
	300

	62031
	漏斗
	90mm
	个
	10 
	8
	80

	62035
	分液漏斗
	筒形，250mL
	个
	3
	36
	108

	62070
	平底管
	Φ12mm×150mm
	支
	3 
	1
	3

	62071
	T形管
	 
	个
	10 
	2
	20

	62096
	可密封长玻璃管
	内径10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板
	支
	3
	17
	51

	64005
	镊子
	不锈钢或不锈铁，小号125mm
	支
	10
	3
	30

	64032
	石棉网
	由金属网和附在网上的石棉组成，金属网：100mm×100mm，石棉：Φ80mm，带包边
	个
	60 
	2
	120

	64063
	乳胶管
	或塑料管
	米
	10 
	5
	50

	80112
	蜂蜡
	
	克
	500 
	0.1
	50

	82001
	工作服
	纯白色，由布料制成，防酸碱。长度不小于90cm
	件
	3
	51
	153

	82002
	护目镜
	防强光，上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75％
	个
	3 
	9
	27

	82002
	护目镜
	防机械冲击
	个
	3 
	9
	27

	1
	打印机
	激光打印，可打印、复印、扫描。
	台
	2
	1250
	2500

	2
	纸带
	打点计时器使用
	卷
	2000
	2.1
	4200

	3
	墨粉纸
	电火花计时器使用
	袋
	1000
	2.2
	2200

	4
	力的平行四边形定则实验器
	材质为有机玻璃。
	套
	54
	90
	4860

	5
	激光笔
	1、笔身为优质材料，含激光头。2、使用范围7-15m，波长650 nm。
	个
	120
	4.5
	540

	6
	导线
	40cm长，一端U形一端鳄鱼夹铜制
	根
	400
	2.5
	1000

	7
	导线
	40cm长，两端鳄鱼夹铜制
	根
	800
	2.5
	2000

	8
	导线
	40cm长，一端香蕉插头，一端鳄鱼夹铜制
	根
	400
	2.5
	1000

	9
	导线
	60cm长，两端鳄鱼夹铜制
	根
	300
	4
	1200

	10
	整理箱
	塑料透明，加厚，44×30×25
	个
	8
	32
	256

	11
	光学显微镜（显示屏呈像）
	观察布朗运动。

11.6寸液晶显示屏显微镜：

目镜：大视野广角目镜WF10X/18mm；

物镜：平场消色差物镜 4X、10X、40X、100X（油）；

转换器: 内定位四孔转换器；

观察筒：30°倾斜，铰链式三目观察头，瞳距调节：50mm-75mm；

聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径 N.A.1.25，带可变孔径光阑（油）；

载物台：140x132mm双层复合机械移动平台，移动范围：76X50mm，精度：0.1mm；

照明系统：3W LED 照明，100V-240V-AC50/60Hz 开关电源，亮度连续可调；

成像适配镜：0.5X标准C型接口，可调焦；

液晶显示屏：11.6寸，高清液晶显示屏，带拍照功能
	台
	3
	8530
	25590

	12
	电子元件(工业产品)
	线绕电阻（5Ω4W1只、10Ω4W1只、20Ω4W1只）、电阻(100Ω、200Ω、1KΩ、2KΩ、10KΩ、20KΩ、47KΩ、100KΩ、220KΩ)、电容（0.01pf、510pf、100pf、0.02pf、0.1Mf各一）、电感2.5Mf、光敏电阻、干簧管、二极管（2AP9、4001各二）、发光二极管（Φ5、Φ8各二）、三极管（3AX、3AG、9013、9014、9018）、电解电容（10uf、100uf二只、470uf）、可控硅、小话筒、可变电阻47KΩ、电位器470KΩ、旋钮Φ6Φ4.5各一、可变电容203pf、功率放大集成电路一套、音乐集成电路、喇叭8Ω、磁棒天线、导线（60、100、150、200mm长各10根）、小灯座2个、灯泡、电池盒5号二只、开关（拨动式、按键式）、接线夹10个、松香、焊锡丝、电铬铁、连接板、螺批（十字、一字）。吸塑定位纸盒包装。
	套
	6
	125
	750

	13
	胡克定律演实验器
	高60厘米。配钩码、弹簧、铁架台、钢直尺。
	套
	54
	90
	4860

	14
	晶体和非晶体样品
	晶体由云母、石膏、方解石；非晶体由玻璃、沥青、蜂蜡组成。盒子尺寸：190mm×130mm×25mm。
	套
	3 
	25
	75

	  15
	教师

准备台
	2400×750×850台面：采用12.7mm厚优质实抗倍特板台面，四周用12.7mm厚附边，其厚度为25.4mm，附边宽度大于25mm，必须进行机械修边，两层边平整，无不平现象。表面具有良好的耐酸碱性能、耐冲击等特点。

台身：采用铝镁合金框架结构，立腿及底边采用带山字型槽铝镁合金双层方管，其规格为：方管外层外形尺寸60*55mm，外层方管壁厚≥2.0mm，方管内层内径尺寸28*24mm,内层方管壁厚≥1.5mm。

喷涂设备采用静电喷涂生产线，连接件连接，带可调式底脚，表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱、耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、组装方便、灵活，喷涂设备采用静电喷涂生产线；连接转角选用原料黑色，专用改性ABS工程塑料，其强度增强、阻燃、超韧、抗静电、防紫外连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动；板材采用环保E1级18mm厚优质名牌聚木屑三聚氰胺双饰面板，承重板25mm。整体三格设计，中间为上抽屉式下储物柜，右侧为水箱柜，水盆为台下盆，其他为带柜门带底储物柜，使整体结构合理。其他主配件用优质三合一件进行连接。

结构：柜体设有储物抽屉柜子。
	台
	1
	6380
	6380

	  16
	仪器柜
	尺寸（mm）：1000×500×2000。

柜身：主体采用18mm厚E1级环保三聚氰胺贴面板，隔板均为18mm厚三聚氰胺贴面板，下方安装喷塑方钢，增加承重性。其截面用1.5mm厚PVC封边条机械高温热溶胶封。表面经过环保环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化下部木制对开门，内设一层活隔板；上部板框式镶嵌玻璃对开门，内部分二层隔板，柜门边框宽为80mm、玻璃为5mm。连接转角选用原料ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。所有搁板、底板及活搁板底部加20×20×1.5mm厚撑重方管，并做静电喷塑处理，板托为Φ8电镀全钢。

铰链：（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质承重、经久耐用。

连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。

拉手：金属拉手　安装孔距≥128mm。
	个
	40
	1300
	52000

	17
	仪器柜
	尺寸（mm）：1340×500×2000。

柜身：主体采用18mm厚E1级环保三聚氰胺贴面板，隔板均为18mm厚三聚氰胺贴面板，下方安装喷塑方钢，增加承重性。其截面用1.5mm厚PVC封边条机械高温热溶胶封。表面经过环保环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化下部木制对开门，内设一层活隔板；上部板框式镶嵌玻璃对开门，内部分二层隔板，柜门边框宽为80mm、玻璃为5mm。连接转角选用原料ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。所有搁板、底板及活搁板底部加20×20×1.5mm厚撑重方管，并做静电喷塑处理，板托为Φ8电镀全钢。

铰链：（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，承重、经久耐用。

连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。

拉手：金属拉手　安装孔距≥128mm。
	个
	8
	1500
	12000

	合计
	720000.00




