## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#分拣车间-电气工程 |  |  |  | 标段：“三变改革”福山庄村保鲜库与分拣车间建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:ALZ箱 2.安装方式:底边距地1.2m |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AL1、AL2、AL3、AL4箱 2.安装方式:底边距地1.2m |  | 台 | 4
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:ALE箱 2.安装方式:底边距地1.2m |  | 台 | 1
4 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:卷帘门控制箱 2.安装方式:底边距地1.2m |  | 台 | 24
5 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:排烟窗分线盒 |  | 个 | 24
6 | 030404022001 | 控制器 | 1.名称:PYC排烟窗控制器 |  | 台 | 1
7 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED工厂灯 2.规格:1*100w 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 96
8 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:疏散方向指示灯 2.规格:1w 3.安装形式:距门0.6m |  | 套 | 24
9 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1w 3.安装形式:距门0.6m |  | 套 | 28
10 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:应急事故照明灯 2.规格:6w 3.安装形式:距门2.2m |  | 套 | 24
11 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m |  | 个 | 24
12 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN100mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 8.5
13 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN70mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 94.94
14 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 6.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#分拣车间-电气工程 |  |  |  | 标段：“三变改革”福山庄村保鲜库与分拣车间建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 573.32
16 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN32mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 590.05
17 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 243.8
18 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 1037.06
19 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-1KV 3.规格:4*70 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 10.5
20 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV 3.规格:4*25+1*16 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 118.12
21 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:3*4 |  | m | 33.99
22 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:3*2.5 |  | m | 1592.65
23 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:5*4 |  | m | 2634
24 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2*2.5 |  | m | 243.8
25 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:NH-BV |  | m | 487.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#分拣车间-电气工程 |  |  |  | 标段：“三变改革”福山庄村保鲜库与分拣车间建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.规格:2*4
26 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:NH-RVS 4.规格:2*2.5 |  | m | 167
27 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
分部小计
防雷接地
28 | 030409001003 | 接地极 | 1.名称：接地线 |  | m | 155.7
29 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:户内接地母线 |  | m | 60.3
30 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:户外接地母线 |  | m | 48
31 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.材质:建筑物结构外侧 |  | m | 68.57
32 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB总等电位箱 |  | 台 | 1
33 | 030409008002 | LE接地测试点 | 1.名称:LE接地测试点 |  | 处 | 4
34 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
35 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1#分拣车间-电气工程 |  |  | 标段：“三变改革”福山庄村保鲜库与分拣车间建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1#分拣车间-电气工程 |  | 标段：“三变改革”福山庄村保鲜库与分拣车间建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：1#分拣车间-电气工程 |  | 标段：“三变改革”福山庄村保鲜库与分拣车间建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13