附件一《合同包1污水处理系统采购清单及技术参数》

| - 污水处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 核心产品 （“△”） | 标的名称 | 技术要求及规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 固液分离机(圆桶式) | - 300 型 - 1蛟龙式； - 碳钢材质； - 外形尺寸：不小于2.4*0.8*1.28米。 | 台 | 2 |  |
| 2 |  | 固液分离机（斜坡式） | - 60 型 - 斜筛式； - 不锈钢材质； - 外形尺寸：不小于2.2*1*1.5米。 | 台 | 1 |  |
| 3 |  | 回转式阶梯格珊 | - 渠宽不小于0.8米，渠深不小于2.5米； - 安装角度75°； - 不锈钢材质。 | 台 | 1 |  |
| 4 | △ | 电解气浮机 | - 碳钢材质； - 含不小于2套加药装置； - 外形尺寸：不小于7.5*2.7*2.48米。 | 台 | 1 |  |
| 说明 | 标记“△”为核心产品 |  |  |  |  |  |