## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：华夏职业学校食堂改造工程-安装拆除 |  |  |  | 标段：赤峰市华夏职业学校食堂装饰装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
给排水拆除
1 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:DN25以内 |  | m | 284.76
2 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:DN70-100 |  | m | 209.5
3 | 011612001003 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:DN50 |  | m | 308.7
4 | 011612001004 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:DN125以内 |  | m | 195.8
5 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:大便器拆除 |  | 套 | 3
6 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:小便器拆除 |  | 套 | 3
7 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:洗脸盆拆除 |  | 套 | 44
8 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拖布池拆除 |  | 套 | 3
9 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:钻孔 2.规格:DN100 |  | 个 | 130
10 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名称:钻孔 2.规格:DN50 |  | 个 | 29
11 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.水管开槽 |  | m | 320
分部小计
电气拆除
12 | 011612002006 | 配电箱拆除 | 1.配电箱拆除 |  | 台 | 33
13 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:吸顶灯具 |  | 套 | 656
14 | 011613001002 | 插座拆除 | 1.插座拆除 |  | 套 | 192
15 | 011613001003 | 开关拆除 | 1.开关拆除 |  | 套 | 106
16 | 011612001006 | 线缆拆除 | 1.电线电缆拆除 |  | m | 14457.8
17 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:砖墙开槽 |  | m | 680
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：华夏职业学校食堂改造工程-安装拆除 |  |  | 标段：赤峰市华夏职业学校食堂装饰装修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费
6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
7 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：华夏职业学校食堂改造工程-安装拆除 |  | 标段：赤峰市华夏职业学校食堂装饰装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13