## 03 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号：
工程名称：巴林左旗白音勿拉镇赛胡都格嘎查2023农村牧区供水保障工程 |  | 第 1 页、共 1 页
序号 | 工程项目名称 |  | 金额(元)
1 | 建筑工程
2 | 机电工程
3 | 金结工程
4 | 施工临时工程
5 | 独立费用
8 | 工程造价
合计
法定代表人:___________签字
(或委托代理人)

## 04-1 工程量清单计价表-建筑
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：巴林左旗白音勿拉镇赛胡都格嘎查2023农村牧区供水保障工程 |  |  |  |  | 第 1 页、共 2 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
| 建筑工程 |  | 1
| 水源工程 |  | 1
| 钢管井（φ273，壁厚5mm）（进尺、井壁管、填料、洗井、抽水实验等） | m | 120
| 井首检修井 |  | 1
| 井首检修井 | 座 | 1
| 井房 |  | 1
| 井房 | 座 | 1
| 管理房72㎡ |  | 1
| 除氟设备间（5.74m×7.04m） |  | 1
| 阀井 |  | 1
| 检修井 | 座 | 4
| 排气井 | 座 | 3
| 排水井 | 座 | 2
| 管道工程 |  | 1
| 管道土方开挖（机械90%人工10%） | m³ | 46387.25
| 管道土方回填（机械90%人工10%） | m³ | 46387.25
| 顶管工程 |  | 1
| 顶管工作坑（长1.5m宽1.5m深2.6m） | 个 | 92
| DN63PE管非开挖水平钻拉管 | m | 546
| DN50PE管非开挖水平钻拉管 | m | 300
| DN32PE管非开挖水平钻拉管 | m | 225
| 入户管路 |  | 1
| DN20PE管非开挖水平钻拉管 | m | 4600
| 水源保护地 |  | 1
| 铁质防护围栏（高1.7m长10m宽10m） | m | 80
| 附属设施 |  | 1
| 过路DN200顶管 | m | 110
| 过沟DN200铁管 | m | 280
法定代表人：___________签字
(或委托代理人)
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：巴林左旗白音勿拉镇赛胡都格嘎查2023农村牧区供水保障工程 |  |  |  |  | 第 2 页、共 2 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
| 铅丝石笼（8#铅丝，网孔150mm*150mm） | m³ | 840
| C25混凝土镇墩（500mm*500mm*500mm） | m³ | 3.25
| 水泥路面拆除（厚20cm） | ㎡ | 16
| C25水泥路面恢复（20cm） | ㎡ | 80
合 计
法定代表人：___________签字
(或委托代理人)

## 04-2 工程量清单计价表-机电
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：巴林左旗白音勿拉镇赛胡都格嘎查2023农村牧区供水保障工程 | [5 empty] | 第 1 页、共 2 页
序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费
| 机电工程 |  | 1
| 变压器 |  | 1
| S13-30KVA/10/0.38KV变压器（变压器为铜芯、包含：警示牌、出线电缆、调试费、高压跌落式熔断器 户外型、氧化锌避雷器、低压刀熔开关0.4KV、五级接地体） | 台 | 1
| 10KV架空高压线路（LGJ-70，12m高φ190cm非预应力电杆、间距50m、挖坑、立杆、横担组装线路架设） |  | 1
| 10KV架空高压线路（LGJ-70，12m高φ190cm非预应力电杆、间距50m、挖坑、立杆、横担组装线路架设 | km | 0.4
| 380V地埋低压线路（地埋铠装铜芯，YJLV22-3*35+1*16） |  | 1
| 380V地埋低压线路（地埋铠装铜芯，YJLV22-3*35+1*16） | km | 0.06
| 潜水泵配套（含泵头、电机、夹板、弯头、扬水管壁厚不低于3.5mm钢管、电缆等) |  | 1
| 潜水电泵200QJ20-108（含泵头、电机11KW、夹板、弯头、扬水管壁厚不低于3.5mm钢管、电缆等) | 套 | 1
| 紫外线消毒设备 |  | 1
| 紫外线消毒设备20m3/h | 套 | 1
| 带法兰钢管 |  | 1
| 带法兰钢管DN90 | m | 4
| 带法兰钢管DN63 | m | 4
| 带法兰钢管DN50 | m | 16
| 带法兰钢管DN32 | m | 4
法定代表人：___________签字
(或委托代理人)
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：巴林左旗白音勿拉镇赛胡都格嘎查2023农村牧区供水保障工程 | [5 empty] | 第 2 页、共 2 页
序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费
| 变频设备 |  | 1
| 变频设备15KW | 套 | 1
合 计
法定代表人：___________签字
(或委托代理人)

## 04-3 工程量清单计价表-金结
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：巴林左旗白音勿拉镇赛胡都格嘎查2023农村牧区供水保障工程 | [5 empty] | 第 1 页、共 3 页
序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费
| 金结工程 |  | 1
| 管材 |  | 1
| GB100级PEФ110—0.6mpa | m | 697
| GB100级PEФ90—0.6mpa | m | 176
| GB100级PEФ63—0.6mpa | m | 1194
| GB100级PEФ50—0.6mpa | m | 5618
| GB100级PEФ32—1.0mpa | m | 2510
| GB100级PEФ20—1.6mpa | m | 4600
| 管件 |  | 1
| 阀门 |  | 1
| Ф90检修阀 | 个 | 2
| Ф63检修阀 | 个 | 2
| Ф50检修阀 | 个 | 5
| Ф50排气阀 | 个 | 1
| Ф32排气阀 | 个 | 2
| Ф50泄水阀 | 个 | 2
| 三通 |  | 1
| PEФ110×90×110 | 个 | 5
| PEФ90×63×90 | 个 | 1
| PEФ63×63×63 | 个 | 2
| PEФ63×50×63 | 个 | 9
| PEФ50×50×50 | 个 | 5
| PEФ50×32×50 | 个 | 7
| PEФ50×20×50 | 个 | 55
| PEФ32×20×32 | 个 | 37
| 异径管 |  | 1
| PEФ90×63 | 个 | 5
| PEФ63×50 | 个 | 9
| PEФ50×32 | 个 | 14
法定代表人：___________签字
(或委托代理人)
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：巴林左旗白音勿拉镇赛胡都格嘎查2023农村牧区供水保障工程 | [5 empty] | 第 2 页、共 3 页
序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费
| 活法兰接头 |  | 1
| PEФ90 | 个 | 4
| PEФ63 | 个 | 4
| PEФ50 | 个 | 16
| PEФ32 | 个 | 4
| 弯头 |  | 1
| PEФ110×90° | 个 | 10
| PEФ63×90° | 个 | 9
| PEФ50×90° | 个 | 37
| PEФ32×90° | 个 | 16
| 管帽 |  | 1
| PEФ50 | 个 | 7
| PEФ32 | 个 | 19
| 管箍 |  | 1
| PE110 | 个 | 49
| PE90 | 个 | 12
| PE63 | 个 | 84
| PE50 | 个 | 393
| PE32 | 个 | 176
| 连接管 |  | 1
| PEФ110 | m | 12
| PEФ90 | m | 12
| PEФ63 | m | 12
| PEФ50 | m | 12
| PEФ32 | m | 12
入户设备
| PEФ20弯头 | 个 | 92
| 铸铁立管 | 根 | 92
| Ф20钢卡 | 个 | 92
法定代表人：___________签字
(或委托代理人)
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：巴林左旗白音勿拉镇赛胡都格嘎查2023农村牧区供水保障工程 | [5 empty] | 第 3 页、共 3 页
序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费
| 铸铁Ф20弯头 | 个 | 184
| Ф20铜内螺文接头 | 个 | 92
| ∮20球阀 | 个 | 92
| Ф20水表 | 个 | 92
| Ф20水龙头 | 个 | 92
| 首部设备 |  | 1
| 4"逆止阀 | 个 | 1
| 异径管 | 个 | 1
| 110蝶阀 | 个 | 1
| 压力表（0-1.0Mpa） | 块 | 1
合 计
法定代表人：___________签字
(或委托代理人)

## 04-4 工程量清单计价表-临时
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：巴林左旗白音勿拉镇赛胡都格嘎查2023农村牧区供水保障工程 |  |  |  |  | 第 1 页、共 1 页
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
| 施工临时工程 |  | 1
| 其他施工临时工程 | 一至三部分建安工程费之和的1% | 0.01
| 独立费用 |  | 1
| 建设管理费 | 一至四部分费用之和的1.5% | 0.015
| 工程建设监理费 | 一至四部分费用之和的1.2% | 0.012
| 工程勘测设计费 | 一至四部分费用之和的2%（中标费率） | 0.02
| 水质化验费 | 次 | 2
合 计
法定代表人：___________签字
(或委托代理人)