	林西县十二吐乡达康产业园番茄交易市场提档升级设备采购项目

	序号
	项目名称
	金额
	备注

	1
	农残检测室检测设备及系统
	
	

	2
	市场分选室设备
	
	

	3
	装载机
	
	

	4
	空气能采暖系统
	
	

	5
	园区扩声系统
	
	

	6
	安全防范系统
	
	

	7
	软件平台
	
	

	8
	机房端
	
	

	9
	合计
	
	


	1.农残检测室检测设备及系统

	序号
	产品名称
	规格、参数
	数量
	单位
	单价
	合价（元）
	备注

	1
	农残检测设备及配套系统
	1. 手持便携式PDA：
1.1 检测项目：该PDA可同时检测农产品、食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留项目；可快速检测甲醛、吊白块、亚硝酸盐、二氧化硫、硼砂、双氧水、重金属等食品添加剂项目；可快速检测单项农残、抗生素以及药物残留等激素药物项目；如：菊酯类（氯氰菊酯，氟氯氰菊酯、苯氰菊酯、甲氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯),瘦肉精类（莱克多巴胺、沙丁胺醇、盐酸克伦特罗）, 呋喃类（唑酮、它酮、西林、妥因）,黄曲霉素类（B1、M1），转基因类（Bt Cry1Ab/Ac、CP4 EPSPS），四环素类，磺胺类，内酰胺类，腐霉利, 克百威，啶虫脒, 毒死蜱,孔雀石绿, 氟虫腈，百菌清，氧氟沙星，喹诺酮,喹乙醇，氯霉素,赤霉素，红霉素，金霉素，呕吐毒素，土霉素，庆大霉素，青霉素，赭曲霉毒素，三聚氰胺，三氯苯氧乙酸，三氯杀螨醇，三唑醇和三唑酮，三唑磷，噻虫嗪，甲基异柳磷，杀螟硫磷，水胺硫磷，丙溴磷，滴滴涕，甲萘威，甲霜灵，替米考星，异丙威，异菌脲，罂粟壳，金刚烷胺，环丙沙星，多菌灵，非洲猪瘟，氟苯尼考，硫丹，氯苯氧乙酸钠，芐基腺嘌呤，阿维菌素，灭蝇胺，嘧霉胺，吡虫啉，苯醚甲环唑，吡唑醚菌酯等超过90余项检测项目，且检测项目可扩展；
1.2 检测数据：检测完成后即可将不可更改，且带有地理坐标的检测数据自动上传至内蒙古自治区农产品质量安全追溯管理信息系统中以完成统计分析汇总等功能；
1.3 检测时间：3分钟
1.4 GPS地理位置：可定位检测地点，监管系统中可实时查询到上传检测数据的地理坐标；
1.5 统计分析：根据时间查询样品名称、检测项目、抑制率等相关数据；
1.6 OS:Android 9.0；
1.7 处理器：8核 2.0 GHz 高性能处理器
1.8 显示屏：4.7寸全视角高清触控大屏，1280 x 720 工业级高分辨率液晶电容触控屏；
1.9 摄像头：1200万；
1.10 蓝牙：Bluetooth 5.0；
1.11 无线局域网络：Wi-Fi 802.11 a/b/g/n;
1.12 仪器具有拍照和二维码扫描功能;
2.无线蓝牙打印机：检测结果等相关信息通过蓝牙连接打印检测报告，食用农产品合格证（检测完成后打印合格证会自动加盖自检合格公章），打印巡查记录表；
3. 便携式农药残留检测仪：可同时加热12个样品；含天平，塑料小烧杯，剪刀等，内置锂电池，在不外接电源的情况下可使用3小时以上；
4.标准化生产管理系统
5.智能展示查询系统
6.智慧检测APP不限数量 
7.农贸市场督管理系统
8.社会监督管理系统 
	1
	套
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	农残检测卡片
	规格：20片/盒
	40
	盒
	
	
	

	3
	腐霉利检测卡
	规格：10卡/盒
	5
	盒
	
	
	

	4
	氯霉素检测卡
	规格：10卡/盒
	5
	盒
	
	
	

	5
	瘦肉精检测卡
	（莱克多巴胺、沙丁胺醇、盐酸克伦特罗）三合一，10卡/盒; 专属二维码，可测畜禽产品组织或尿液，保证检测数据的唯一性
	5
	盒
	
	
	

	6
	打印小票
	承诺达标合格证或检测小票(配套蓝牙打印机、监管箱用)240张/卷，彩色标签，尺寸：50mm*70mm
	30
	盒
	
	
	

	7
	农药残留试剂
	规格：186样/盒
	10
	盒
	
	
	

	8
	土壤养分速测仪
	测试项目：1、可检测土壤、植株、化学肥料、生物肥料等样品中的氮、磷、钾、有机质  气体、液体、土壤等的温度；
2、 可测PH值（酸碱度）；
3、可测土壤盐量（电导率）；
	1
	盒
	
	
	

	9
	冰箱
	规格：容积≥196L
	1
	台
	
	
	

	10
	一次性橡胶手套
	
	100
	副
	
	
	

	11
	合计
	
	
	
	


	2.市场分选室设备

	序号
	名称
	规格、参数
	数量
	单位
	单价
	合价（元）
	备注

	1
	双门保鲜柜
	1.额定电压：220V   
2.温度范围：冷藏0～10℃冷冻-6～-15℃  
3.内部空间：960L
4.规格尺寸：200*120*62cm
5.材质：塑钢玻璃
	1
	台
	
	
	

	2
	六门冷藏柜
	1.额定电压：220V   
2.温度范围：冷藏0～8℃冷冻-15～0℃    
3.内部空间：1300L
4.规格尺寸：180*185*80cm
5.材质：304不锈钢
	2
	台
	
	
	

	3
	单门消毒柜
	1.工作温度：50℃   
2.食具保洁（适合耐高温75℃的食具）    
3.容积：330L
4.规格尺寸：720*535*1658mm
5.材质：304不锈钢
	1
	个
	
	
	

	4
	卧式冷藏柜
	1.款式：卧式  
2.适用：范围超市、厨房 
3.电压：220v
4.规格尺寸：188*85*70cm
5.材质：塑钢玻璃
	1
	台
	
	
	

	5
	不锈钢排风罩
	1.类别：操作台  
2.适用范围：酒店、厨房、饭店
3.规格尺寸：265*120*50cm
4.材质：304不锈钢
	2
	个
	
	
	

	6
	汽油发电机
	1.频率：50Hz 
2.额定电压：230v/400 
3.汽油机类型：单杠四冲程 OHV
4.规格型号：677*532*551mm
5.功率：8.5KW
	6
	台
	
	
	

	7
	电暖气
	1.最大功率：2200W 
2.放置方式：落地式 
3.商品毛重：7.22kg
4.规格尺寸：1.42*0.63m
5.功率：150KV
7.材质：塑钢
	2
	台
	
	
	

	8
	水基灭火器
	1.风压：100（Pa） 
2.风量：2502（m3/min） 
3.喷液量：1255（L/min）
4.尺寸：47*29.5*29cm
5.材质：碳钢干粉灭火器
	85
	个
	
	
	

	9
	防火手套
	1.材质：尼龙
	20
	付
	
	
	

	10
	防火锹
	1.材质：防滑木质、钢质
	20
	把
	
	
	

	11
	防火桶
	1.材质：合金
	20
	个
	
	
	

	12
	防火沙箱
	1.尺寸：110*70*83cm
2.材质：0.2mm铁板
	15
	个
	
	
	

	13
	扫把
	1.规格：2公斤（大）
2.材质：竹枝
	42
	把
	
	
	

	14
	铝簸箕
	1.规格尺寸：20*20cm （小）
2.把手材料：铝制
	42
	把
	
	
	

	15
	垃圾箱
	1.容积：3000L （中）
2.厚度：2（mm） 
3.材质：铜皮
	5
	个
	
	
	

	16
	防风网
	8.5*100米的遮阳网
	32
	块
	
	
	

	17
	门牌号
	1.材质：0.2mm铝材
2.尺寸：100*100cm
	32
	个
	
	
	

	18
	室外标识牌（大）
	1.适用范围：户外宣传栏 
2.用途：安全标识牌
3.尺寸：高3.5m*宽3.4m
4.材质：不锈钢
	1
	个
	
	
	

	19
	室外标识牌（中）
	1.适用范围：户外宣传栏 
2.用途：安全标识牌
3.尺寸：高2*宽2.6m
4.材质：不锈钢
	1
	个
	
	
	

	20
	室外标识牌（小）
	1.适用范围：户外宣传栏 
2.用途：安全标识牌
3.尺寸：高2.1m*宽1.6m
4.材质：不锈钢
	3
	个
	
	
	

	21
	护栏
	1.材质：10mm铁板
2.尺寸：高67cm3m长
	300
	米
	
	
	

	22
	球型监控
	1.功能：全彩 有夜视 
2.焦距：60mm 
3.清晰度：1080p 5MP 
4.焦段：变焦
	1
	个
	
	
	

	23
	球型监控立柱
	1.材质：钢制 
2.高：3m  
3.管直径：3cm
	1
	个
	
	
	

	24
	单体监控
	1.功能：全彩 有夜视 
2.焦距：60mm 
3.清晰度：1080p 5MP 
4.焦段：变焦
5.材质：枪机
	15
	个
	
	
	

	25
	宣传语（冷库）
	1.发光字 
2.连接件：铁艺 
3.工艺：机加工 
4.材质：10cm纯红亚克力+镀锌板 
5.抗风能力：8级
6.尺寸：120*50cm
	10
	个
	
	
	

	26
	宣传语（餐厅）
	1.发光字 
2.连接件：铁艺 
3.工艺：机加工 
4.材质：10cm纯红亚克力+镀锌板
5.抗风能力：6级
6.尺寸：87*28cm
	8
	个
	
	
	

	27
	宣传语（分选室）
	1.发光字 
2.连接件：铁艺 
3.工艺：机加工 
4.材质：10cm纯红亚克力+镀锌板
5.抗风能力：6级
6.尺寸：52*72cm
	24
	个
	
	
	

	28
	50铲车
	1.铲斗容量：3.5 
2.额定载重：5 吨 
3.装卸方式：前卸式
	1
	台
	
	
	

	29
	四轮车
	1.轮胎规格：14.9-28/18.4-24 
2.额定功率：540/1000（Kw） 
3.外型尺寸5300×2505×3000mm
4.功率：22.1KW
	1
	台
	
	
	

	30
	电动三轮车
	1.型号：电动型 
2.载重量：1000（kg）
3.功率：60KW
	1
	台
	
	
	

	31
	汽油机喷雾器
	1.动力类型：油动 
2.排量：50（cc） 
3.转速：7500（r/min）
4.农用型
	1
	个
	
	
	

	32
	电动喷雾器
	1.容量：20L 
2.型号：电动型 
	3
	个
	
	
	

	总计：
	
	
	


	3.装载机

	序号
	产品名称
	规格、参数
	数量
	单位
	单价
	合价（元）
	备注

	1
	轮式装载机（抓草机）推雪铲
	1.国三发动机81kW
2.卸载高度4500 mm 
3.斗容1.0/（1.5）m³ 
4.下5上4齿抓草机 
5.2.2m宽推雪铲
	1
	台
	
	
	

	2
	轮式装载机
	1.国三发动机36.8KW
2.卸载高度2.5m 
3.轮边气刹桥 
4.1.6m宽铲斗
	1
	台
	
	
	

	3
	合计
	
	
	
	


	4.空气能采暖系统

	序号
	产品名称
	规格、参数
	数量
	单位
	单价
	合价（元）
	备注

	1
	空气源热泵机组
	1.制热量：37KW
2.额定电流21.8A
3.名义制热量(-12°C)   
4.29.6KW
5.机组重量 281kg
	2
	台
	
	
	

	2
	缓冲水箱
	1.规格：150L
2.箱体尺寸：470×1470 
3.进出水尺寸：DN40
	2
	个
	
	
	

	3
	水泵
	1.规格：1.1Kw
2.流量10m3/h，
3.扬程21.5m
	2
	台
	
	
	

	4
	暖气片
	1.规格：柱翼700
2.水容量：0.93L
3.传热系数：8.4W
	900
	柱
	
	
	

	5
	镀锌管
	1.规格：DN40
2.厚度：2.5mm
	50
	根
	
	
	

	6
	镀锌管
	1.规格：DN32
2.厚度：2.5mm
	15
	根
	
	
	

	7
	阀门
	1.规格：DN40
	6
	台
	
	
	

	8
	弯头
	1.规格：DN40
	60
	个
	
	
	

	9
	弯头
	1.规格：DN32
	200
	个
	
	
	

	10
	三通
	1.规格：DN40
	35
	个
	
	
	

	11
	三通
	1.规格：DN32
	70
	个
	
	
	

	12
	内接
	1.规格：DN40
	56
	个
	
	
	

	13
	内接
	1.规格：DN32
	400
	个
	
	
	

	14
	长丝
	1.规格：DN40
	30
	个
	
	
	

	15
	长丝
	1.规格：DN32
	260
	个
	
	
	

	16
	活接
	1.规格：DN40
	50
	个
	
	
	

	17
	活接
	1.规格：DN32
	200
	个
	
	
	

	18
	管箍
	1.规格：DN32
	50
	个
	
	
	

	19
	空气能一体阀
	1.规格：DN20
	2
	个
	
	
	

	20
	膨胀罐
	
	2
	个
	
	
	

	21
	空气能支架
	
	2
	套
	
	
	

	22
	配电箱
	
	2
	套
	
	
	

	23
	防冻液
	1.防冻温度≤-35℃
	3
	吨
	
	
	

	24
	对丝
	1.规格：DN40
	1800
	个
	
	
	

	25
	对丝垫
	1.规格：DN40
	3000
	个
	
	
	

	26
	正风堵
	1.规格：DN40
	200
	个
	
	
	

	27
	正死堵
	1.规格：DN40
	200
	个
	
	
	

	28
	反死堵
	1.规格：DN40
	200
	个
	
	
	

	29
	挂钩
	1.暖气片挂钩托勾
	550
	个
	
	
	

	30
	铜球阀
	1.规格：DN32
	190
	个
	
	
	

	31
	过滤器
	1.规格：DN40
	2
	台
	
	
	

	32
	正补芯活接
	1.规格：DN40
	120
	个
	
	
	

	33
	麻
	
	3
	斤
	
	
	

	34
	生料带
	
	200
	卷
	
	
	

	35
	焊条
	
	1
	件
	
	
	

	36
	切割片
	
	10
	片
	
	
	

	37
	保温管
	
	180
	米
	
	
	

	38
	保温胶带
	
	140
	卷
	
	
	

	39
	合计
	
	
	
	
	
	


	5.园区扩声系统

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合价（元）
	备注

	1
	网络广播主控软件
	产品特性：
1.图形化的操作界面；
2.电脑控制软件，编辑系统任务，可完成对系统的全面控制；
3.可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内或Internet网上运作；
4.基于TCP/IP数据，管理网络音频数据收发；
5.可独立控制每个终端或分区播放不同的内容；
6.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；
7.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，每次呼叫和通话都写入日志记录，终端远程触发节目播放，触发时间和次数的可设；
8.负责统一管理系统内的对讲终端，设置呼叫目标等基本参数，可通过声卡实时采集（最多支持5路声卡同时采播）向终端广播音乐或通知，计划任务管理：向终端定时播放节目，为工作站提供数据接口服务，日志功能：每次呼叫和通话均写入日志供查询；
9.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；
10.支持全系列日志查询、过滤、检索、输出，终端启动、播放、管理、控制、上下线、定时、触发、消防、呼叫、对讲、求助、报警、遥控、拆除；
11.支持集群服务器和主备服务器热切换，支持高达1000个单播任务或节目传输，支持多台服务器分布式布署与服务器集群；
12.支持任意单体、分组进行定时打铃、实时采播、定时采播、文件广播、工作站定时节目、消防报警、节目库管理8大模块功能任务；
13.支持加密狗或注册码完整运行，支持程序上传下载，运行状态查询；
14.支持手机移动端WIFI点播、广播功能，兼容Android系统手机APP 进行操作；
15.支持自定义终端名称、无限量分组、无限量定时任务、无限量定时分组，支持无限量音频采集播放、定时播放、一键呼叫与播放；
16.支持提供二次软件开发包，提供二次开发DLL和OCX通讯协议，实现与第三方平台整合；
17.可实现语音实时采播、终端节目自由点播、定时节目播放、领导网上讲语，自动打铃、音频触发启动设备、音频素材制作、数字音源库存、无线遥控广播、广播监听及音量调节；
18.双向控制多套节目、报警强插广播、智能监听、远程控制功能；
19.多个分控点分级权限管理，支持多用户、任意级别的分控管理，支持不限量的监听终端，进行多任务实时监听，支持无限量环境监听功能，节目库支持无限量文件及无限量文件夹管理，本地音源输入；
20.支持Windows98/2003server/XP/7操作系统；
21.可导入任意一张工程平面图，添加广播终端图标到相应位置后，将会图形化显示该终端的登录情况和是否正在广播，支持全屏显示，可输出到液晶电视，适合大型监控广播工程(选配）。
	1
	套
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	网络寻呼话筒
	产品特性：
1.专业寻呼话筒外型，具有TFT真彩液晶屏，显示本机的登录状态、时间、日期、音量值、终端 IP 参数等相关信息；
2.具有数字键、功能键，并内置扬声器，实现呼叫单个分区或多个分区，终端对讲，监听等；
3.采用高速工业级(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒；                             
4.带高保真鹅颈式软管话筒直接输入，对授权区域广播讲话(含提示音)，红色指示灯自动点亮；
5.一路本地线路输入；一路音频辅助输出，外扩功率放大器；一个DC24V直流供电接口；
6.可触发指定终端的外接警灯闪烁；
7.支持显示来电去电中文名称，便于识别；
8.可扩展多个分区选择器，每个分区选择器具有8个按键；
9.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
技术参数：
1.电源、功耗：DC9V,≤5W
2.网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP
3.网络芯片速率：10/100Mbps
4.音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM
5.音频采样、位率：8kHz~44.1kHz.16位.8kbps-320kbps
6.信噪比、频响：≥90dB 20Hz-20KHz
7.网络声音延迟：广播延迟≤100ms.对讲延迟≤30ms
8.显示屏：FT1.8"LCD 128X160
9.音频接口：1路线路输入、1路线路输出
10.工作温度、温度：-10℃~+65℃.≤80%RH
11.话筒杆长度 370mm
12.产品尺寸（W*D*H）：254*134*56mm，净重：0.9KG
13.外箱尺寸（W*D*H）：367*263*108mm，净重：1.3KG
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	网络有源线性音柱
	产品特性：
1.一体化壁挂式音柱设计，内置网络音频解码器；
2.内置高保真线性阵列扬声器和立体声D类功率放大器；
3.状态灯指示，可以实时显示终端各种状态(如登陆、掉线、任务状态)；
4.内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护；
5.支持服务软件远程调节输出音量；
6.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
技术参数：
1.输出功率：120W
2.灵敏度：98dB
3.喇叭：6.5寸100磁*4+1个高音号角
4.网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP
5.网络芯片速率：10/100Mbps
6.音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM
7.音频采样，位率：8KHz~44.1KHz，16位，8Kbps~320kbps
8.信噪比，频响：≥90dB，20Hz~20KHz
9.网络声音延迟广播延时：≤30ms
10.内置功放功率：120W
11.电压：220v 
12.功耗：DC24V，≤70W
13.工作温度，湿度:-10℃~50℃，≤90%RH
14.实际尺寸:1110*227*125mm
15.颜色：白色    
	2
	台
	
	
	

	4
	音频线
	1.3.5转双莲花公头音频线
2.规格：3米/条
	1
	条
	
	
	

	5
	附件
	1.内容：网线、水晶头、电线、插电版、交换机、胶布、固定件等
2.根据采购单位要求定制
	1
	项
	
	
	

	6
	合计
	
	
	
	


	6.安全防范系统

	序号
	产品名称
	参数
	数量
	单位
	单价
	合价（元）
	备注

	1
	全彩声光警戒网络球机
	1.传感器类型：1/2.8英寸CMOS；
2.像素：400万；
3.最大分辨率：2560×1440；
4.最低照度：彩色：0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）；
5.最大补光距离：30m（白光）150m（红外）；
6.补光类型：红外+白光；
7.镜头焦距：4.8mm~154mm；
8.光学变倍：32倍；
9.周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；
10.人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略；
11.透雾功能：电子透雾；
12.音频输入：1路（LINE IN；裸线）；
13.音频输出：1路（LINE OUT；裸线）；
14.语音对讲：支持；
15.报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）；
16.报警输出：1路；
17.供电方式：DC24V/2.5A±25%（标配）；
18.球机尺寸：6寸；
19.接口类型：RJ45接口；
20.其他特性：声光警戒
	7
	个
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	球机壁装支架
	1.材质：铝合金
2.颜色：白色
3.最大承重7.0kg
4.安装方式：壁装；
	7
	个
	
	
	

	3
	柱装支架
	1.安装方式：杆装；
2.承重：3kg；
3.旋转角度：/；
4.适用机型：/；
5.执行标准：Q/DXJ 064-2018
	4
	套
	
	
	

	4
	红外枪型网络摄像机
	1.传感器类型：1/3英寸CMOS；
2.像素：400万；
3.最大分辨率：2688 × 1520；
4.最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；
5.最大补光距离：80m（红外）；
6.镜头类型：定焦；
7.镜头焦距：3.6mm；
8.通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；
9.视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG；
10.智能编码：H.264：支持H.265：支持；
11.宽动态：120dB；
12.报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；13.区域入侵；电压检测；安全异常；
14.接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181；乐橙；
15.供电方式：DC12V；
16.防护等级：IP67
	22
	个
	
	
	

	5
	枪机壁装支架
	1.材质：铝合金
2.颜色：白色
3.最大承重7.0kg
4.安装方式：壁装；
	22
	套
	
	
	

	6
	电源适配器
	1.型号：DC12V2A电源适配器
	22
	个
	
	
	

	7
	千兆交换机
	1.非管理非PoE交换机
2.高性能交换机芯片，大缓存，视频无卡顿
3.符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x标准
4.全金属外壳，全封闭防尘、宽温设计
5.无网管，即插即用，支简化工程施工部署
	5
	个
	
	
	

	8
	千兆交换机
	1.参数：DH-S3000C-24GT2GF是一款全千兆非管理型以太网交换机产品，提供24个10/100/1000Mbps RJ45端口和2个100/1000Mbps SFP自适应端口，支持所有端口线速转发。产品基于千兆网络技术，最大效率地避免网络传输颈瓶，在需求大的网络资源运用中体现了强大的优势，具备良好的网络适应能力。采用绿色以太网技术(802.3az)，通过侦测线缆长度及工作负荷，自动调整信号强度，在不降低设备运行性能和功效的情况下，有效降低能源消耗，保护环境。本产品采用高集成度设计，机身轻便，操作简单。支持普通模式、流控模式和VLAN隔离模式，通过拨码开关控制模式选择，适用于中大型企业办公。
	1
	个
	
	
	

	9
	海螺网络摄像机
	1.传感器类型：1/3英寸CMOS；
2.像素：400万；
3.最大分辨率：2688×1520；
4.最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；
5.最大补光距离：50m（红外）；
6.镜头类型：定焦；
7.镜头焦距：2.8mm；
8.通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；
9.视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG；
10.智能编码：H.264：支持H.265：支持；
11.宽动态：120dB；
12.内置MIC：支持；
13.报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；
14.接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181；乐橙；
15.供电方式：DC12V/POE；
16.防护等级：IP67
	8
	个
	
	
	

	10
	POE交换机
	1.二层非管理PoE交换机；
2.交换容量：20 Gbps，包转发率：11.9 Mpps；
3.8个RJ45 10/100/1000M 自适应RJ45端口，Port 1≤ 90W，Port2-8≤30W，总功率≤90W；
4.1U高度，盒式，支持桌面、壁挂安装方式；
5.工作温度：-10℃～55℃；雷电防护：共模 6KV，差模 4KV；
6.支持10 Mbps协商速率下250米远距离供电；支持交换机PoE网口PoE看门狗功能。
	1
	台
	
	
	

	11
	六类网线
	1.室内六类网线
2.无氧铜2*4*0.56.
	450
	米
	
	
	

	12
	PVC管
	1.规格：PVC20管
	300
	米
	
	
	

	13
	电源线
	1.RVV2*1.5户外防水线
2.国标无氧铜
	400
	米
	
	
	

	14
	光纤
	单模8芯铠装光缆
	550
	米
	
	
	

	15
	光收发器
	单模单纤千兆收发器
	7
	对
	
	
	

	16
	尾纤
	1.规格：3米/条
2.FC转FC 
3.单模尾纤工程级。
	26
	条
	
	
	

	17
	水晶头
	六类水晶头
	3
	盒
	
	
	

	18
	光纤终端盒
	1.规格：8芯光纤终端盒，带法兰，带耦合器。
	8
	个
	
	
	

	19
	户外防水箱
	1.尺寸：300*400*150，
2.材质：不锈钢户外防水箱
3.安装方式：壁装。
	7
	个
	
	
	

	20
	户外网线
	1.户外三防线
2.无氧铜超六类网线
3.带检测报告。
	600
	米
	
	
	

	21
	千兆交换机
	1.二层非管理交换机；
2.交换容量：10Gbps，
3.包转发率：7.44Mpps；
4.5个RJ45 10/100/1000M 自适应RJ45端口；
5.1U高度，盒式，支持桌面、壁挂安装方式；
6.工作温度：-10℃～55℃；雷电防护：共模 2KV，差模 0.5KV。
	3
	个
	
	
	

	22
	无线网桥发射
	1.室外3Km无线网桥
2.传输距离：3Km;最大传输速率：867M;
3.协议模式：802.11a/b/g/n/ac
4.业务端口：1×PoE RJ45(1000Mbps，PoE IN);1×Lan RJ45(100Mbps，PoE OUT)
5.工作频率：2.4G:2412~2472MHz；5.15~5.25GHz；5.735~5.835GHz；
6.无线方向角：45°
7.防护等级：IP65 
8.工作温度：-30℃～+65℃
9.安装方式：抱杆式安装
	1
	个
	
	
	

	23
	无线网桥接收
	1.室外3Km无线网桥
2.传输距离：3Km;最大传输速率：867M;
3.协议模式：802.11a/b/g/n/ac
4.业务端口：1×PoE RJ45(1000Mbps，PoE IN);1×Lan RJ45(100Mbps，PoE OUT)
5.工作频率：2.4G:2412~2472MHz；5.15~5.25GHz；5.735~5.835GHz；
6.无线方向角：45°
7.防护等级：IP65 
8.工作温度：-30℃～+65℃
9.安装方式：抱杆式安装
	1
	个
	
	
	

	24
	网络硬盘录像机
	主处理器：工业级嵌入式微控制器；
操作系统：嵌入式Linux操作系统；
操作界面：WEB方式，本地GUI操作；
接入路数：64路；
硬盘接口：8个SATA，单盘最大16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。支持热插拔。；
分辨率：12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P、D1；
解码能力：2路12M@20fps;4路8M@30fps;6路5M@30fps;8路4M@30fps;11路3M@30fps;16路1080P@30fps;32路720P@30fps;；
多路回放：最大支持16路回放；
报警输入：16路；
报警输出：6路；
画面分割：VGA1/HDMI1: 1/4/8/9/16/25/36/64VGA2/HDMI2: 1/4/8/9/16；
前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、周界防范；
音频输入：1路，RCA支持IPC复合音频输入；
音频输出：2路，RCA支持语音对讲输出；
HDMI接口：2个；
VGA接口：2个；
网络接口：2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；
人脸检测前智能性能（路数）：14路（1张/秒）；
人脸识别前智能性能（路数）：14路（1张/秒）；
结构化前智能性能（路数）：16路（1张/秒）
	1
	台
	
	
	

	25
	硬盘
	1.单硬盘容量：6TB；
2.接口：SATA；
3.转速：7200RPM；
4.缓存：256M
	6
	块
	
	
	

	26
	智能柔光双色POE轻型云台
	1.内置GPU芯片，支持视频结构化、人脸检测、行为分析、周界等多种智能方案和目标分类检测功能；
2.视频结构化支持对机动车、非机动车、行人同时检测抓拍和数据提取，同时支持≥50个目标检测，可提取性别、年龄、衣服类型颜色等人体属性，车型、品牌、车牌号码等车辆属性及非机动车类型、颜色、人数等属性；（提供第三方权威检测机构功能检验报告）
3.人脸抓拍支持检测区域和抓拍策略设置，支持人脸增强、人脸优选、人脸去重及人脸属性提取等功能，人脸检出抓拍率≥95%
4.智能周界支持越界入侵、区域入侵、穿越围栏等多种智能规则独立布防和设置，支持目标分类检测和联动录像抓图及报警输出；
5.具有RJ45接口1个，音频输入输出各1个，报警输入2个报警输出1个，RS485接口1个，SD卡槽1个；
6.支持POE或DC12V ±25%范围宽压供电，支持欠压保护功能；
7.防护等级IP66，支持工作温度-40℃~+70℃;
	1
	台
	
	
	

	27
	单晶太阳能板
	1.单晶太阳能板
2.转换率：21%（非16%转换效能）
3.材质类型：单晶硅
4.工作温度：-40℃—85℃；工作电压：18V；
5.工作电流：8.85A；开路电压：21.5V；短路电流：9.7A；
6.发电功率：150W/块
7.边框材质：优质铝合金，转换效能21%；
8.外形尺寸：133*67CM；重量：11KG；
9.使用寿命25年以上
	8
	块
	
	
	

	28
	太阳能控制器
	1.太阳能控制器30A
2.充电电压：12V；组件电流≤8A
3.断开电压：9.5V，恢复电压：10.5V，防过充，防过放；
4.涓流充电，延长电池使用寿命；
5.工作温度：-40℃—85℃；（带低电压保护可自动重启）
	4
	台
	
	
	

	29
	锂电池
	1.电池参数：12V 240AH ；
2.充放电次数≥2000次；
3.工作温度：-40℃—85℃；
4.额定电压：11.7v；
5.充电方法：CC/CV（恒流恒压）放电截止电压：10.5V；充电限制电压：12.6V；（电池内带嘉栢达保护板）
	2
	块
	
	
	

	30
	集成配电箱
	1.多角度防尘 ，结构牢固有效阻挡细微灰尘进入  
2.采用空气流动学原理，通风单人栅栏设计 通风散热效果更好   
3.双坡型设计 有效防风防雨 而且能排除因户外气温变化产生的冷凝水 ；
4.尺寸：400*500*200mm；
5.材质：喷塑碳钢1.0；
	2
	个
	
	
	

	31
	镀锌支架
	1.太阳能板通用抱杆横臂安装支架
2.260度高温喷塑
3.抗风等级10级
4.支架规格4*4
5.根据采购单位要求定制
	4
	套
	
	
	

	32
	升压器
	1.DC12V升压到DC24V交流逆变器；
	2
	台
	
	
	

	33
	无线网桥
	1参数：芯片：MTK7620DA+7621E，Memory 64MB，Flash 8MB，5G：2T2R，900M，支持802.11a/n/ac，10/100/1000Mbps WAN+10/100Mbps LAN，主从拨码，250MW，内置14dBi定向天线（水平波瓣角60°，垂直波瓣角60°），DC 12V 1A，功耗＜10W
	2
	对
	
	
	

	34
	基站铁塔
	1.定制焊接三角支架
2.4米高
3.基站专用
4.三角底座
5.方管支撑
6.拼接圆形立柱。
	1
	套
	
	
	

	35
	铁塔地基基础
	1.方管焊接1米*1米底座
2.浇筑混凝土加固
	1
	项
	
	
	

	36
	无线网桥支架
	1.无线网桥L型抱杆支架
	3
	对
	
	
	

	37
	水泥杆
	8米水泥杆
	1
	根
	
	
	

	38
	地基制作
	挖1000长*1000宽*2000深
	2
	套
	
	
	

	39
	JDG管
	1.规格：JDG32管
2.耐腐蚀，防虫害，抗压强，韧性好，抗冲耐热，能弯曲
	50
	米
	
	
	

	40
	插电板
	1.4位插线板
2.高温阻燃
3.75N安全保护门
	6
	个
	
	
	

	41
	六类跳线
	0.5米六类蓝色跳线
	30
	条
	
	
	

	42
	防火线槽
	1.防火槽式桥架明线走线100*50
2.含吊架连接件、含防雷接地线、膨胀。
	103
	米
	
	
	

	43
	网络配线架
	六类24口千兆六类配线架
	2
	个
	
	
	

	44
	网络理线架
	24口理线架
	4
	个
	
	
	

	45
	六类跳线
	1.规格：2米/根
2.六类跳线
	30
	根
	
	
	

	46
	附件
	1.胶布、壁挂支架、扎带、标签纸、固定件、插线板、插头等
2.根据采购单位要求定制
	1
	批
	
	
	

	47
	合计
	
	
	
	
	
	


	7.软件平台

	序号
	产品名称
	规格、参数
	数量
	单位
	单价
	合价（元）
	备注

	1
	全国西红柿价格走势
	基于后台二次录入方式进行数据采集，形成西红柿各月价格走势，以曲线图间隔一秒向左跳动形式动态展现；点击详细信息，弹出西红柿价格详细统计页，可查看往年西红柿价格，根据时间条件搜索等历史记录
	1
	套
	
	
	

	2
	种植户统计
	统计十二吐乡各村种植户数量，点击详细信息，可查看各村种植户信息，如姓名、联系方式、种植数量等
	1
	套
	
	
	

	3
	大棚数据统计
	大棚总数量、各村大棚面积、总产量、屯货量、记录时间等。点击详细信息，可统计十二吐乡村大棚总面积、总产量、各村往年历史记录；
	1
	套
	
	
	

	4
	棚区气象信息
	实时监测棚区气象信息：空气湿度、空气温度、相对温度、大气压力、太阳辐射、风速、风向、氮含量、磷含量、钾含量信息
	1
	套
	
	
	

	5
	大棚土壤温湿度
	展示各大棚土壤温度土壤湿度信息，以折线图向左每隔一秒跳动形式展现，点击详细列表，展现各大棚温湿度历史记录详细列表
	1
	套
	
	
	

	6
	各棚成熟度排行
	以进度条展示各个大棚西红柿成熟度情况，并进行成熟度排名
	1
	套
	
	
	

	7
	实时监控
	展示当前实时监控和监控总数，可下拉选择监控或进入详细列表查看所有实时监控
	1
	套
	
	
	

	8
	西红柿种植科普
	展示种植技术科普文章，以向上缓慢滑动形式展现，当鼠标停留后停止滑动，点击后进入文章详细页，点击详细列表，展示所有文章
	1
	套
	
	
	

	9
	全国西红柿概览
	集成第三方全国地图服务，自定义弹出层，有数据地区以西红柿小图标标识，点击图标打开弹出层，显示当前地区西红柿市场价格、西红柿种植量、成熟期等信息。点击右上角详细列表，可以列表形式展示往年全国西红柿概览数据
	1
	套
	
	
	

	10
	本地西红柿价格
	集成第三方赤峰地图服务，自定义弹出层，有数据地区以西红柿小图标标识，点击图标打开弹出层，显示当前地区西红柿市场价格、西红柿种植量、成熟期等信息。点击右上角详细列表，可以列表形式展示往年全市西红柿概览数据
	1
	套
	
	
	

	11
	棚区可视化管理
	基于航拍全景图做网格化处理，点击大棚，显示大棚信息，如种植人，种植品种、技术种类等信息
	1
	套
	
	
	

	12
	种植防疫知识视频
	种植防疫知识视频循环播放
	1
	套
	
	
	

	13
	全国集散中心今日价格
	基于后台二次录入方式进行数据采集。以空心饼状图形式展现北京新发地、山东寿光、上海江桥、万邦国际、江南果蔬等全国大型集散中心今日西红柿价格，点击详细信息展示历史价格数据
	1
	套
	
	
	

	14
	全国集散中心销量数据统计
	基于后台二次录入方式进行数据采集，以表格形式展示集散中心在某个时间的价格、销售量、屯货量信息，点击详细信息展示历史表单数据
	1
	套
	
	
	

	15
	全国各省西红柿最新批发价格行情
	基于后台二次录入方式进行数据采集，展示西红柿品名、所在产地、价格、环比升降、日期数据，点击选择地区切换到不同地区的数据
	1
	套
	
	
	

	16
	全国各省近一个月批发价格走势
	基于后台二次录入方式进行数据采集，以折线图形式展现全国各省近一个月批发价格走势，横轴代表日期，纵轴代表价格，可选择地区展示
	1
	套
	
	
	

	17
	后台管理系统
	各功能模块数据录入、修改、删除、查询、统计，权限设定、登录
	1
	套
	
	
	

	18
	合计
	
	
	
	
	
	


	8.机房端

	序号
	产品名称
	参数
	数量
	单位
	单价
	合价（元）
	备注

	1 
	接地引下线
	1.规格：BVR-16mm2
	25 
	米
	
	
	

	2 
	机房逻辑地网
	1.3*30紫铜,国标 紫铜带 T2
	9 
	平方米
	
	
	

	3 
	智能配电柜
	1.参数：支持自动远程控制、定时控制、本地按钮控制。含远程控制器、交流接触器、断路器、漏电保护器、防浪涌保护、电流电压监测屏、零线盘、地线盘等。150A三匹断路器1个，380V63A回路数3路，220V63A回路数4路，220V32A回路数4路
2.根据采购单位要求定制
	1 
	台
	
	
	

	4 
	主电缆
	1.规格：铜电缆保检，YJV 3*50+2*25
	120 
	米
	
	
	

	5 
	接地汇流排
	1.铜排12位
2.规格：4MM厚*40MM宽*250MM长（T2）
	1 
	组
	
	
	

	6 
	网络机柜
	1.规格：600*600*2000网络机柜
2.带2层隔板
3.含10A8位PDU电源。
	1
	台
	
	
	

	7 
	服务器机柜
	1.42U  
2.尺寸：600*1000*2055，3隔板 1PDU
	1 
	个
	
	
	

	8 
	附件
	电线、铜鼻子、绝缘胶布、扎带、膨胀螺丝、瓷白胶、热缩管、锡条等
	1 
	批
	
	
	

	9 
	小计
	
	
	
	
	
	


