## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 电力工程（2套杆式变压器） |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 电力工程（2套杆式变压器） |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：电力工程（2套杆式变压器） |  | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程（2套杆式变压器） |  |  |  | 标段：2023年新城子镇果树更新提档升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 04B001 | 汽车运输 | 1.名称:汽车运输 2.混凝土杆 |  | 项 | 1
2 | 04B002 | 汽车运输 | 1.名称:汽车运输 2.线材 |  | 项 | 1
3 | 04B003 | 汽车运输 | 1.名称:汽车运输 2.金具、绝缘子 零星钢材 |  | 项 | 1
4 | 04B004 | 汽车运输 | 1.名称:汽车运输 2.混凝土预制品 |  | 项 | 1
5 | 04B005 | 挖基坑 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见设计图纸 3.回填 4.余土外运 |  | m3 | 44.88
6 | 040802001001 | 电杆组立 | 1.名称:电杆 2.规格:190*12m 3.施工定位 4.详见设计图纸 |  | 根 | 4
7 | 04B006 | 底盘 | 1.名称:底盘 2.规格:DP-6 3.详见图纸 |  | 块 | 4
8 | 04B007 | 卡盘 | 1.名称:卡盘 2.规格:KP12 3.卡盘U型抱箍 U20 4.详见图纸 |  | 块 | 4
9 | 040801001001 | 杆上变压器 | 1.名称:配电变压器 2.型号:50KVA 3.详见图纸 |  | 台 | 2
10 | 040807001001 | 变压器系统调试 | 1.名称:变压器系统调试 2.详见图纸 |  | 系统 | 2
11 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.名称:跌落熔断器 2.规格:100A 3.详见图纸 |  | 组 | 2
12 | 030410004002 | 杆上设备 | 1.名称:普通避雷器 2.规格:HY5WS5-17/50 3.详见图纸 |  | 组 | 2
13 | 040801008001 | 杆上配电箱 | 1.名称:低压综合配电箱 2.详见图纸 |  | 台 | 2
14 | 040802003001 | 导线架设 | 1.名称:高压绝缘线 2.规格:JKTRYJ-10/35 3.详见图纸 |  | km | 0.016
15 | 040802003002 | 导线架设 | 1.名称:高压绝缘线 |  | km | 0.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程（2套杆式变压器） |  |  |  | 标段：2023年新城子镇果树更新提档升级项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:JKLYJ-10/50 3.详见图纸
16 | 04B008 | 高压接线桩头 | 1.名称:高压接线桩头 2.规格:SBJ-1-M12 3.详见图纸 |  | 只 | 6
17 | 04B009 | 柱式绝缘子 | 1.名称:柱式绝缘子 2.规格:R5ET105L 3.详见图纸 |  | 只 | 24
18 | 04B010 | 熔丝具安装架 | 1.名称:熔丝具安装架 2.规格:RJ7-170 3.详见图纸 |  | 块 | 6
19 | 04B011 | 变压器双杆支持架 | 1.名称:变压器双杆支持架 2.规格:[14-3000 3.详见图纸 |  | 副 | 2
20 | 04B012 | 接线端子 | 1.名称:接线端子 2.规格:DT-50(热镀锡) 3.详见图纸 |  | 个 | 6
21 | 04B013 | 接线端子 | 1.名称:接线端子 2.规格:DT-35 3.详见图纸 |  | 只 | 42
22 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1KV-4*240 3.详见图纸 |  | m | 16
23 | 040804001001 | 配管 | 1.名称:绝缘保护管 2.规格:内径100 3.详见图纸 |  | m | 3
24 | 04B014 | 接线端子 | 1.名称:接线端子 2.规格:DT-240 3.详见图纸 |  | 只 | 16
25 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.名称:低压电缆终端 2.型号:1*95,户内终端,冷缩 3.详见图纸 |  | 个 | 8
26 | 040803005002 | 电缆终端头 | 1.名称:低压电缆终端 2.型号:4*240,户内终端,冷缩 3.详见图纸 |  | 个 | 4
27 | 04B015 | 接线端子 | 1.名称:接线端子 2.型号:DT-95 3.详见图纸 |  | 个 | 32
28 | 040804001002 | 配管 | 1.名称:碳素波纹管 |  | m | 1160
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程（2套杆式变压器） |  |  |  | 标段：2023年新城子镇果树更新提档升级项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:内径125 3.详见图纸
29 | 04B016 | 绝缘压接线夹 | 1.名称:绝缘压接线夹 2.规格:LH11-/35 3.详见图纸 |  | 个 | 6
30 | 04B017 | 绝缘穿刺接地线夹 | 1.名称:绝缘穿刺接地线夹 2.详见图纸 |  | 副 | 6
31 | 04B018 | 接地装置 | 1.名称:接地装置 2.详见图纸 |  | 副 | 2
32 | 04B019 | 横担抱箍 HBG6-280 | 1.名称:横担抱箍 HBG6-280 2.详见图纸 |  | 块 | 6
33 | 04B020 | 抱箍 BG6-280 | 1.名称:抱箍 BG6-280 2.详见图纸 |  | 块 | 6
34 | 04B021 | 压板 YB5-740J | 1.名称:压板 YB5-740J 2.详见图纸 |  | 块 | 8
35 | 04B022 | 横担抱箍 HBG6-220 | 1.名称:横担抱箍 HBG6-220 2.详见图纸 |  | 块 | 4
36 | 04B023 | 抱箍 BG6-220 | 1.名称:抱箍 BG6-220 2.详见图纸 |  | 块 | 12
37 | 04B024 | 双杆熔丝具架 SRJ6-3000 | 1.名称:双杆熔丝具架 SRJ6-3000 2.详见图纸 |  | 块 | 6
38 | 04B025 | 横担抱箍 HBG6-260 | 1.名称:横担抱箍 HBG6-260 2.详见图纸 |  | 块 | 12
39 | 04B026 | 抱箍 BG6-260 | 1.名称:抱箍 BG6-260 2.详见图纸 |  | 块 | 12
40 | 04B027 | 抱箍 BG6-280 | 1.名称:抱箍 BG6-280 2.详见图纸 |  | 块 | 2
41 | 04B028 | 抱箍 | 1.名称:抱箍 BG8-280 2.详见图纸 |  | 块 | 8
42 | 040804002001 | 配线 | 1.名称:电线 2.规格:BV35mm2 |  | m | 30
43 | 04B029 | 设备绝缘护套 | 1.名称:设备绝缘护套 2.规格:10KV 3.详见图纸 |  | 个 | 6
44 | 04B030 | 设备绝缘护套 | 1.名称:设备绝缘护套 2.规格:1KV 3.详见图纸 |  | 个 | 8
45 | 04B03 | 杆上电缆固定 | 1.名称:杆上电缆固定架 |  | 块 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程（2套杆式变压器） |  |  |  | 标段：2023年新城子镇果树更新提档升级项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 1 | 架 | 2.规格:DLJ5-165 3.详见图纸
46 | 04B032 | 电缆卡箍 | 1.名称:电缆卡箍 2.详见图纸 |  | 块 | 24
47 | 04B033 | 异型并沟线夹 | 1.名称:异型并沟线夹 2.规格:LH31 3.详见图纸 |  | 副 | 12
48 | 04B034 | 杆上电缆护管 | 1.名称:杆上电缆护管 2.规格:DLHG-114A 3.详见图纸 |  | 副 | 4
49 | 04B035 | 横担抱箍 HBG6-300 | 1.名称:横担抱箍 HBG6-300 2.详见图纸 |  | 块 | 4
50 | 04B036 | 抱箍 BG6-300 | 1.名称:抱箍 BG6-300 2.详见图纸 |  | 块 | 4
51 | 04B037 | 横担抱箍 HBG6-240 | 1.名称:横担抱箍 HBG6-240 2.详见图纸 |  | 块 | 4
52 | 04B038 | 抱箍 BG6-240 | 1.名称:抱箍 BG6-240 2.详见图纸 |  | 块 | 4
53 | 040802002001 | 横担组装 | 1.名称:横担 2.规格:HD6-1500 3.详见设计图纸 |  | 根 | 8
54 | 04B039 | 挂线联铁 LT7-580G | 1.名称:挂线联铁 LT7-580G 2.详见图纸 |  | 块 | 16
55 | 04B040 | 低压耐张串 | 1.名称:低压耐张串 2.详见图纸 |  | 串 | 16
56 | 040803001002 | 电缆 | 1.名称:低压电缆 2.详见设计图纸 |  | m | 40
57 | 040803005003 | 电缆终端头 | 1.名称:低压电缆终端 2.详见图纸 |  | 个 | 8
58 | 04B041 | 设备线夹 SLG-3 | 1.名称:设备线夹 SLG-3 2.详见图纸 |  | 只 | 16
59 | 04B042 | 低压接线桩头 | 1.名称:低压接线桩头 SBJ-1-M20 2.详见图纸 |  | 只 | 6
60 | 04B043 | 低压接线桩头 | 1.名称:低压接线桩头 SBJ-1-M12 2.详见图纸 |  | 只 | 2
61 | 04B044 | 螺丝、螺母、垫圈 | 1.名称:螺丝、螺母、垫圈 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程（2套杆式变压器） |  |  |  | 标段：2023年新城子镇果树更新提档升级项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程（2套杆式变压器） |  |  | 标段：2023年新城子镇果树更新提档升级项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001 | 安全文明施工费
1.1 | 041109001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 041109001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 041109004001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
4 | 04B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 041109003001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 04B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 041109002001 | 夜间施工增加费
8 | 041109002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 041109004002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电力工程（2套杆式变压器） |  | 标段：2023年新城子镇果树更新提档升级项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电力工程（2套杆式变压器） |  | 标段：2023年新城子镇果树更新提档升级项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电力工程（2套杆式变压器） |  |  | 标段：2023年新城子镇果树更新提档升级项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电力工程（2套杆式变压器） |  |  | 标段：2023年新城子镇果树更新提档升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电力工程（2套杆式变压器） |  | 标段：2023年新城子镇果树更新提档升级项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电力工程（2套杆式变压器） |  | 标段：2023年新城子镇果树更新提档升级项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电力工程（2套杆式变压器） |  | 标段：2023年新城子镇果树更新提档升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：电力工程（2套杆式变压器） |  |  | 标段：2023年新城子镇果树更新提档升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：电力工程（2套杆式变压器） |  |  | 标段：2023年新城子镇果树更新提档升级项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：电力工程（2套杆式变压器） |  | 标段：2023年新城子镇果树更新提档升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | - | -
合计 |  |  |  | - | -
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：电力工程（2套杆式变压器） | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 铜芯绝缘电线 | m | [5 empty] | BV35mm2
2 | 铜接线端子 | 个 | [5 empty] | DT-240
3 | 接线端子 DT-95 | 个
4 | 横担 HD6-1500 | 根
5 | 接线端子 DT-240 | 只
6 | 低压耐张串 | 串
7 | 设备线夹 SLG-3 | 只
8 | 抱箍 BG6-220 | 块
9 | 横担抱箍 HBG6-260 | 块
10 | 抱箍 BG6-260 | 块
11 | 螺丝、螺母、垫圈 | 项
12 | 柱式绝缘子 | 只
13 | 碳素波纹管 | m | [5 empty] | 125
14 | ZC-YJV-0.6/1KV-4*240 | m
15 | 低压电缆 | m
16 | 户内热缩式电缆终端头 | 套
17 | 1*95,户内终端,冷缩 | 套
18 | 电杆 | 根 | [5 empty] | 12m
19 | 配电变压器 50KVA | 台
20 | 低压综合配电箱 | 台 | [5 empty] | 200KVA
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。