## 扉-2 招标控制价扉页
|  | 储藏库-电气工程 |  |  | 工程
工程量清单
招标控制价 | （小写）：
（大写）：
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  | 法定代理人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉—2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：储藏库-电气工程 |  | 标段：乌敦套海镇三道沟村购置玉米种子钢板仓项目（建设工程） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程 |  |  |  | 0
1.1 | 强电
1.2 | 防雷接地
1.3 | 监控
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：储藏库-电气工程 |  |  |  | 标段：乌敦套海镇三道沟村购置玉米种子钢板仓项目（建设工程） |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
强电
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL 3.规格:400*500*180 |  | 台 | 1
2 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.安装方式:明装，距地1.5m |  | 个 | 1
3 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:工厂灯 2.规格:50W 3.安装形式:屋架下安装 |  | 套 | 21
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:屋架钢结构下明配 |  | m | 183.19
5 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 532.41
6 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN32mm 4.配置形式:明配 |  | m | 70.6
7 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:卷帘门 3.型号:BV 4.规格:6 5.材质:铜芯 |  | m | 305.28
分部小计
防雷接地
8 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱 |  | 台 | 1
9 | 030409003001 | 避雷焊接 | 1.名称：柱主筋与圈梁钢筋焊接 |  | 处 | 8
10 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用金属构件引下 |  | m | 49.04
11 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.材质:利用地圈梁内两根主筋焊接连通 |  | m | 123.6
12 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：储藏库-电气工程 |  |  |  | 标段：乌敦套海镇三道沟村购置玉米种子钢板仓项目（建设工程） |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
监控
13 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.监控摄像头安装 |  | 台 | 8
14 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:φ16 4.配置形式:明配 |  | m | 219.74
15 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP6 3.敷设方式:管内 |  | m | 222.94
分部小计
措施项目
16 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：储藏库-电气工程 |  |  | 标段：乌敦套海镇三道沟村购置玉米种子钢板仓项目（建设工程） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：储藏库-电气工程 |  | 标段：乌敦套海镇三道沟村购置玉米种子钢板仓项目（建设工程） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 0 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：储藏库-电气工程 |  | 标段：乌敦套海镇三道沟村购置玉米种子钢板仓项目（建设工程） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 蒙-9 措施项目清单综合单价分析表（带子目）
措施项目清单综合单价分析表
工程名称:储藏库-电气工程 | [6 empty] | 标段：乌敦套海镇三道沟村购置玉米种子钢板仓项目（建设工程） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | [6 empty] | 综合合价
[6 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |  | 合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
| BM15 | 脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程) |  | 元 | 1
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目
表—11

## 蒙-6 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称:储藏库-电气工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 价格（元）
[7 empty] | 单价 | 合价
1 | 01010301 | 热轧圆盘条 | φ10以内 | kg | 12.36
2 | 01290403 | 钢板(综合) |  | kg | 20.79
3 | 03010358 | 木螺钉 | d4×65 | 10个 | 85.4673
4 | 03130913 | 低碳钢焊条综合 |  | kg | 7.7144
5 | 03131987 | 锡基焊料 |  | kg | 1.3701
6 | 14030121 | 汽油综合 |  | kg | 4.4937
7 | 17030120 | JDG管 | 20 | m | 188.6857
8 | 17030140 | JDG管 | 32 | m | 72.718
9 | 28030480 | 铜芯绝缘电线 | BV2.5mm2 | m | 617.5956
10 | 28030510 | 铜芯绝缘电线 | BV6mm2 | m | 320.544
11 | 28030639 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-4mm2 | m | 21.386
12 | 28030711 | 铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-4mm2 | m | 62.8944
13 | 29170203 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 151.0951
14 | 29170207 | 镀锌地线夹 | 32 | 套 | 58.2309
15 | C00001 | 其他材料费 |  | 元 | 115.62
16 | 25000002@1 | 工厂灯 | 50W | 套 | 21.21
17 | 28031438@3 | 双绞线缆 | 6类、户外耐候线 | m | 234.087
18 | 29060144@1 | 刚性阻燃管PVC16 |  | m | 232.9244
19 | 55090162@1 | 成套配电箱AL | 400*500*180 | 台 | 1
20 | 补充主材001 | 彩色、黑白摄像机(含拍照功能) | 焦虑6mm 分辨率1920*1080 | 台 | 8
合计

## 蒙-4 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称:储藏库-电气工程 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 材料名 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价 | 预算价合计 |  | 市场价 | 市场价合计
1 | 综合工日 |  | 工日 | 36.174
2 | 综合工日 |  | 工日 | 14.6347
3 | 综合工日 |  | 工日 | 6
4 | 人工费调整 |  | 元 | 99.4662
5 | 热轧圆盘条 | φ10以内 | kg | 12.36
6 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 1.0152
7 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 0.87896
8 | 圆钢 | φ10~14 | kg | 1.8
9 | 钢板(综合) |  | kg | 20.79
10 | 塑料台 |  | 个 | 1.05
11 | 白布 |  | m2 | 0.28
12 | 棉纱 |  | kg | 2.0807
13 | 木螺钉 | d2~4×6~65 | 个 | 4.2
14 | 木螺钉 | d4×65 | 10个 | 85.4673
15 | 半圆头螺钉 | M6~8×12~30 | 10套 | 44.9182
16 | 膨胀螺栓 | M10×80 | 套 | 4.08
17 | 塑料胀管 | φ6~8 | 个 | 845.0228
18 | 低碳钢焊条综合 |  | kg | 7.7144
19 | 松香焊锡丝综合 |  | m | 0.08
20 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 5.9082
21 | 钢锯条 |  | 条 | 6.8337
22 | 钢锯条 |  | 条 | 2.1974
23 | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 1
24 | 锡基焊料 |  | kg | 1.3701
25 | 平垫铁综合 |  | kg | 0.15
26 | 调和漆 |  | kg | 0.03
27 | 酚醛磁漆各色 |  | kg | 0.01
28 | 酚醛调和漆各色 |  | kg | 0.03
29 | 铅油(厚漆) |  | kg | 0.09808
30 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.01
31 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.2452
32 | 清油 |  | kg | 0.04904
33 | 汽油综合 |  | kg | 4.4937
34 | 金属清洗剂 |  | kg | 0.65
35 | 电力复合脂 |  | kg | 0.41
36 | 粘合剂 |  | kg | 0.21974
37 | 自粘性橡胶带 | 20mm×5m | 卷 | 0.1
本页小计
单位工程人材机汇总表
工程名称:储藏库-电气工程 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 材料名 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价 | 预算价合计 |  | 市场价 | 市场价合计
38 | 自粘性塑料带 | 20mm×20m | 卷 | 0.15
39 | JDG管 | 20 | m | 188.6857
40 | JDG管 | 32 | m | 72.718
41 | 塑料管综合 |  | kg | 0.18
42 | 镀锌扁钢卡子 | 25×4 | kg | 2.5501
43 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 4.3448
44 | 硬铜绞线 | TJ-2.5~4mm2 | m | 6.461
45 | 铜芯绝缘电线 | BV2.5mm2 | m | 617.5956
46 | 铜芯绝缘电线 | BV6mm2 | m | 320.544
47 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-2.5mm2 | m | 0.305
48 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-4mm2 | m | 21.386
49 | 铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-4mm2 | m | 62.8944
50 | 镀锌电线管塑料护口 | DN15~20 | 个 | 28.4311
51 | 镀锌电线管塑料护口 | DN25~32 | 个 | 10.9571
52 | 镀锌电线管卡子 | 20 | 个 | 226.6427
53 | 镀锌电线管卡子 | 32 | 个 | 60.4265
54 | 难燃塑料管卡子 | 15 | 个 | 184.5816
55 | 难燃塑料管接头 | 15 | 个 | 46.1893
56 | 难燃塑料管伸缩接头 | 15 | 个 | 4.6145
57 | 难燃塑料管弯头 | 15 | 个 | 4.6145
58 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 21.315
59 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 2.03
60 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 151.0951
61 | 镀锌地线夹 | 32 | 套 | 58.2309
62 | 钢垫板综合 |  | kg | 0.15
63 | 其他材料费 |  | 元 | 115.62
64 | 材料费调整 |  | 元 | 180.5827
65 | 圆钢综合 |  | kg | 0.1
66 | 工厂灯 | 50W | 套 | 21.21
67 | 三联开关 |  | 只 | 1.02
68 | 双绞线缆 | 6类、户外 | m | 234.087
本页小计
单位工程人材机汇总表
工程名称:储藏库-电气工程 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 材料名 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价 | 预算价合计 |  | 市场价 | 市场价合计
耐候线
69 | 刚性阻燃管PVC16 |  | m | 232.9244
70 | 总等电位箱 |  | 台 | 1
71 | 成套配电箱AL | 400*500*180 | 台 | 1
72 | 彩色、黑白摄像机(含拍照功能) | 焦虑6mm 分辨率1920*1080 | 台 | 8
73 | 安拆费及场外运费 |  | 元 | 63.8357
74 | 电 |  | kw·h | 320.8823
75 | 动力费 |  | 元 | 0.92783
76 | 检修费 |  | 元 | 1.9699
77 | 校验费 |  | 元 | 23.5269
78 | 维护费 |  | 元 | 19.0024
79 | 折旧费 |  | 元 | 81.1991
本页小计
合计