## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、采暖、消防工程 |  |  |  | 标段：黑里河打虎石村农家乐民俗项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
采暖
1 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:760型散热器 2.器具、托架除锈、刷油设计要求:除污垢、刷防锈漆二遍白瓷漆二遍 |  | 片 | 531
2 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 截止阀-DN20 |  | 个 | 58
3 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 锁闭阀-DN20 |  | 个 | 29
4 | 031003014001 | 热量表 | 热量表-DN80 |  | 块 | 1
5 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 闸阀-DN80 |  | 个 | 3
6 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 | 闸阀-DN70 |  | 个 | 4
7 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 手动放风阀安装φ10 |  | 个 | 29
8 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 自动排气阀DN20 |  | 个 | 2
9 | 031001002001 | 钢管 | 焊接钢管DN80刷白瓷漆二遍防锈漆二遍手工除清锈 |  | m | 78.63
10 | 031001002002 | 钢管 | 焊接钢管DN70刷白瓷漆二遍防锈漆二遍手工除清锈 |  | m | 70.98
11 | 031001002003 | 钢管 | 焊接钢管DN50刷白瓷漆二遍防锈漆二遍手工除清锈 |  | m | 45.06
12 | 031001002004 | 钢管 | 焊接钢管DN40刷白瓷漆二遍防锈漆二遍手工除清锈 |  | m | 32.49
13 | 031001002006 | 钢管 | 焊接钢管DN32刷白瓷漆二遍防锈漆二遍手工除清锈 |  | m | 32.79
14 | 031001002005 | 钢管 | 焊接钢管DN25刷白瓷漆二遍防锈漆二遍手工除清锈 |  | m | 10.73
15 | 031001002007 | 钢管 | 焊接钢管DN20刷白瓷漆二遍防锈漆二遍手工除清锈 |  | m | 277.4
16 | 031002001001 | 管道支架 | 刷白瓷漆二遍防锈漆二遍 |  | kg | 30
17 | 031002003001 | 套管 | DN80 |  | 个 | 13
18 | 031002003002 | 套管 | DN70 |  | 个 | 8
19 | 031002003003 | 套管 | DN50 |  | 个 | 8
20 | 031002003004 | 套管 | DN40 |  | 个 | 4
21 | 031002003005 | 套管 | DN32 |  | 个 | 4
22 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
排水
23 | 031004006001 | 大便器 | 坐便器 |  | 组 | 10
24 | 031003011001 | 地漏 | 高水封地漏 |  | 个 | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、采暖、消防工程 |  |  |  | 标段：黑里河打虎石村农家乐民俗项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 031004003001 | 洗脸盆 |  |  | 组 | 10
26 | 031004004001 | 洗涤盆 |  |  | 组 | 4
27 | 031001006001 | 塑料管 | U-PVC110管 |  | m | 112.36
28 | 031001006002 | 塑料管 | U-PVC110管 |  | m | 5.16
29 | 011702031001 | 化粪池 | 30m³玻璃钢化粪池 |  | m2 | 1
分部小计
给水
30 | 040502009001 | 水表 |  |  | 个 | 1
31 | 031003002003 | 螺纹法兰阀门 | 闸阀-63 |  | 个 | 25
32 | 031004010001 | 淋浴器 |  |  | 套 | 10
33 | 031003001005 | 水嘴 |  |  | 个 | 24
34 | 031001006003 | 塑料管 | DN63PP-R管道 |  | m | 25.15
35 | 031001006004 | 塑料管 | DN50PP-R管道 |  | m | 10.28
36 | 031001006005 | 塑料管 | DN40PP-R管道 |  | m | 7.2
37 | 031001006006 | 塑料管 | DN32PP-R管道 |  | m | 19.34
38 | 031001006007 | 塑料管 | DN25PP-R管道 |  | m | 34
39 | 031002003006 | 套管 | DN25 |  | 个 | 12
分部小计
消防
40 | 030901010001 | 室内消火栓 | 30米衬胶水带，φ19直流水枪 |  | 套 | 2
41 | 030901013001 | 灭火器 | 干粉灭火器 |  | 具 | 4
42 | 031003012001 | 倒流防止器 | DN32 |  | 套 | 1
43 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 蝶阀-DN32 |  | 个 | 1
44 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 蝶阀-DN25 |  | 个 | 6
45 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 自动排气阀DN20 |  | 个 | 2
46 | 031003001009 | 真空破坏器 | 自动排气阀DN20 |  | 个 | 2
47 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管DN32 |  | m | 13
48 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管DN25 |  | m | 29.8
49 | 031002001002 | 管道支架 | 刷白瓷漆二遍防锈漆二遍 |  | kg | 30
50 | 031002003007 | 套管 | DN32 |  | 个 | 2
51 | 031002003008 | 套管 | DN25 |  | 个 | 12
分部小计
措施项目
52 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、采暖、消防工程 |  |  |  | 标段：黑里河打虎石村农家乐民俗项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、采暖、消防工程 |  |  | 标段：黑里河打虎石村农家乐民俗项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水、采暖、消防工程 |  | 标段：黑里河打虎石村农家乐民俗项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：给排水、采暖、消防工程 |  | 标段：黑里河打虎石村农家乐民俗项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：给排水、采暖、消防工程 |  |  | 标段：黑里河打虎石村农家乐民俗项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水、采暖、消防工程 |  |  | 标段：黑里河打虎石村农家乐民俗项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：给排水、采暖、消防工程 |  | 标段：黑里河打虎石村农家乐民俗项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：给排水、采暖、消防工程 |  | 标段：黑里河打虎石村农家乐民俗项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水、采暖、消防工程 |  | 标段：黑里河打虎石村农家乐民俗项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13