## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 变压器及其他配套工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变压器及其他配套工程 |  |  |  | 标段：萨力巴乡安家胡同村建设冷棚水电路附属设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
50KVA变压器
1 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称:砼杆 2.材质:砼 3.规格:B190-12 4.类型:单杆 5.地形:平原 7、杆坑：φ500、深2.2米，坑施工坡道0.4米宽、斜长2.42米、最深处2.2米 |  | 基 | 2
2 | 030410002001 | 横担组装 | 1.名称:高压横担 2.材质:铁质 3.规格:∠63×6×1600 4.电压等级(kV):10KVA 5.满足设计及使用要求 |  | 组 | 2
3 | 030401001001 | 油浸电力变压器 | 1.名称:油浸式变压器 2.型号:50KVA 3.容量（kV·A):50 4.含变压器杆上其它配电设备安装 5.满足设计及使用要求 |  | 台 | 1
4 | 030410002002 | 横担组装 | 1.名称:杆顶绝缘子支架 2.材质:铁质 3.规格:∠63*6*1200 4.电压等级(kV):10KVA 5.满足设计及使用要求 |  | 组 | 2
5 | 030410002003 | 横担组装 | 1.名称:变压器双杆支撑架 2.材质:铁质 3.规格:[8-3000 4.电压等级(kV):10KVA 5.满足设计及使用要求 |  | 组 | 2
6 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:综合配电箱 2.规格:满足设计及使用要求 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
7 | 030410002004 | 横担组装 | 1.名称:双杆横担 2.材质:铁质 3.规格:∠63×6×3000 4.电压等级(kV):10KVA 5.满足设计及使用要求 |  | 组 | 2
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:低压出线套管 2.材质:PVC-2.5 3.规格:满足设计及使用要求 |  | m | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变压器及其他配套工程 |  |  |  | 标段：萨力巴乡安家胡同村建设冷棚水电路附属设施建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 030410002005 | 横担组装 | 1.名称:瓷横担 2.材质:陶瓷 3.规格:RA2.5ET185L 9根 |  | 组 | 9
10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:接地套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50mm |  | 根 | 1
11 | 030402002001 | 跌落开关 | 1.名称:跌落开关 2.型号:跌落开关 AC10KV 3.满足设计及使用要求 |  | 台 | 1
12 | 030402010001 | 避雷器 | 1.名称:避雷器安装 2.型号:避雷器 HY5WBG-17/50的1组 3.满足设计及使用要求 |  | 组 | 1
13 | 030410003001 | 导线架设 | 1.名称:高压引下线 2.型号:JKLYJ-10/50 |  | km | 0.03
14 | 030410003002 | 导线架设 | 1.名称:低压引下线 2.型号:JKLY-70 |  | km | 0.02
15 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10kV |  | 系统 | 1
分部小计
输电线路
16 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:10kV 3.规格:铠装铝芯 VLV22-3*50+1*25 4.敷设方式、部位:埋地 |  | m | 300
17 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:VLV22-3*50+1*25 10KV 3.材质、类型:热缩式 |  | 个 | 2
18 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:380V 3.规格:铠装铝芯 VLV22-3*25+1*16 4.敷设方式、部位:埋地 |  | m | 60
19 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:380V 3.规格:铠装铝芯 VLV22-3*25+1*16 |  | m | 200
20 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格: |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变压器及其他配套工程 |  |  |  | 标段：萨力巴乡安家胡同村建设冷棚水电路附属设施建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
VLV22-3*25+1*16 380V 3.材质、类型:热缩式
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：变压器及其他配套工程 |  |  | 标段：萨力巴乡安家胡同村建设冷棚水电路附属设施建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：变压器及其他配套工程 |  | 标段：萨力巴乡安家胡同村建设冷棚水电路附属设施建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：变压器及其他配套工程 |  | 标段：萨力巴乡安家胡同村建设冷棚水电路附属设施建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：变压器及其他配套工程 |  |  | 标段：萨力巴乡安家胡同村建设冷棚水电路附属设施建设项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元)
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：变压器及其他配套工程 |  |  | 标段：萨力巴乡安家胡同村建设冷棚水电路附属设施建设项目 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
备注
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：变压器及其他配套工程 |  |  | 标段：萨力巴乡安家胡同村建设冷棚水电路附属设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：变压器及其他配套工程 |  | 标段：萨力巴乡安家胡同村建设冷棚水电路附属设施建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：变压器及其他配套工程 |  | 标段：萨力巴乡安家胡同村建设冷棚水电路附属设施建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：变压器及其他配套工程 |  | 标段：萨力巴乡安家胡同村建设冷棚水电路附属设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：变压器及其他配套工程 |  |  | 标段：萨力巴乡安家胡同村建设冷棚水电路附属设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：变压器及其他配套工程 |  |  | 标段：萨力巴乡安家胡同村建设冷棚水电路附属设施建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21