## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 通辽市中心城区2024年春节营造节日氛围安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市中心城区2024年春节营造节日氛围安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
西拉木伦公园广场“龙年吉祥”15m*6m*3m
1 | 030401001001 | 龙年吉祥 15m*6m*3m | 1.名称:龙年吉祥 15m*6m*3m 2.型号:灯组整体钢骨架结构+丝 焊立体造型+八美缎分色 裱糊，LED内透光，相宜 贴金边，局部LED灯带勾 边，局部高清喷绘饰面， 整体美术色彩处理 |  | 条 | 1
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*16+1*10mm 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:减速垄下敷设 |  | m | 35
3 | 030413001001 | 锚固费 | 1.名称:锚固费 |  | kg | 30
4 | 031301018002 | 运输、组装费 | 1.名称:运输、组装费 |  | 项 | 1
5 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
分部小计
西拉木伦公园广场“空中飞龙”50m*5m*0.6m 两条
6 | 030401001002 | 西拉木伦公园广场“空中飞龙”50m*5m*0.6m 两条 | 1.名称:西拉木伦公园广场“空中飞龙”50m*5m*0.6m 两条 2.型号:灯组整体钢骨架结构+丝 焊立体造型+八美缎分色 裱糊，LED内透光，相宜 贴金边，局部LED灯带勾 边，局部高清喷绘饰面， 整体美术色彩处理 |  | 条 | 2
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*16+1*10mm 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:减速垄下敷设 |  | m | 30
8 | 030413001002 | 拉索、锚固费 | 1.名称:拉索、锚固费 |  | kg | 20
9 | 031301018003 | 运输费 | 1.名称:运输费 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市中心城区2024年春节营造节日氛围安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
分部小计
奥体广场 “中国梦”12m*3m*1.5m
11 | 030401001003 | 奥体广场 “中国梦”12m*3m*1.5m | 1.名称:奥体广场 “中国梦”12m*3m*1.5m 2.型号:灯组整体钢骨架结构+丝 焊立体造型+八美缎分色 裱糊，LED内透光，相宜 贴金边，局部LED灯带勾 边，局部高清喷绘饰面， 整体美术色彩处理 |  | 套 | 1
12 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*16+1*10mm 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:减速垄下敷设 |  | m | 30
13 | 030413001003 | 拉索、锚固费 | 1.名称:拉索、锚固费 |  | kg | 30
14 | 031301018004 | 运输费 | 1.名称:运输费 |  | 项 | 1
15 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
分部小计
大象广场 “新春快乐”6.5m*2.6m*1.5m
16 | 030401001004 | 大象广场 “新春快乐”6.5m*2.6m*1.5m | 1.名称:大象广场 “新春快乐”6.5m*2.6m*1.5m 2.型号:灯组整体钢骨架结构+丝 焊立体造型+八美缎分色 裱糊，LED内透光，相宜 贴金边，局部LED灯带勾 边，局部高清喷绘饰面， 整体美术色彩处理 |  | 套 | 1
17 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*16+1*10mm 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:减速垄下敷设 |  | m | 30
18 | 030413001004 | 拉索、锚固费 | 1.名称:拉索、锚固费 |  | kg | 30
19 | 03130101800 | 运输 | 1.名称:运输 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市中心城区2024年春节营造节日氛围安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 5 | 费 | 费
20 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
分部小计
文体广场 “张灯结彩”10m*6m*5m
21 | 030401001005 | 文体广场 “张灯结彩”10m*6m*5m | 1.名称:文体广场 “张灯结彩”10m*6m*5m 2.型号:灯组整体钢骨架结构+丝 焊立体造型+八美缎分色 裱糊，LED内透光，相宜 贴金边，局部LED灯带勾 边，局部高清喷绘饰面， 整体美术色彩处理 |  | 套 | 1
22 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*16+1*10mm 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:减速垄下敷设 |  | m | 25
23 | 030413001005 | 拉索、锚固费 | 1.名称:拉索、锚固费 |  | kg | 30
24 | 031301018006 | 运输、组装费 | 1.名称:运输、组装费 |  | 项 | 1
25 | 030414002005 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
分部小计
站前广场 树木亮化
26 | 011405001004 | 萨日朗花金属面油漆 | 1.名称:萨日朗花金属面油漆 |  | m2 | 207
27 | 030402004001 | 空气断路器 | 1.名称:空气断路器 |  | 台 | 25
28 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:工厂灯 |  | 套 | 20
29 | 030412001002 | 挂件灯 | 1.名称:挂件灯 |  | 套 | 860
30 | 030412001005 | LED网格灯 | 1.名称:LED网格灯 |  | 套 | 100
31 | 030412001004 | LED串灯 | 1.名称:LED串灯 |  | 套 | 2150
32 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV/BLV 3.规格:4mm2/6mm2 4.材质:铜/铝 |  | m | 1000
33 | 030414002006 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市中心城区2024年春节营造节日氛围安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
辽河公园 “龙腾盛世”12*4*5m
34 | 030401001006 | 辽河公园 “龙腾盛世”12*4*5m | 1.名称:辽河公园 “龙腾盛世”12*4*5m 2.型号:灯组整体钢骨架结构+丝 焊立体造型+八美缎分色 裱糊，LED内透光，相宜 贴金边，局部LED灯带勾 边，局部高清喷绘饰面， 整体美术色彩处理 |  | 套 | 1
35 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*16+1*10mm 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:减速垄下敷设 |  | m | 25
36 | 030413001006 | 拉索、锚固费 | 1.名称:拉索、锚固费 |  | kg | 40
37 | 031301018009 | 运输、组装费 | 1.名称:运输、组装费 |  | 项 | 1
38 | 030414002008 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
分部小计
飞机场 “迎春福门”18*3*1.5
39 | 030401001008 | 飞机场 “迎春福门”18*3*1.5 | 1.名称:飞机场 “迎春福门”18*3*1.5 2.型号:灯组整体钢骨架结构+丝 焊立体造型+八美缎分色 裱糊，LED内透光，相宜 贴金边，局部LED灯带勾 边，局部高清喷绘饰面， 整体美术色彩处理 |  | 套 | 1
40 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*16+1*10mm 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:减速垄下敷设 |  | m | 25
41 | 030413001008 | 拉索、锚固费 | 1.名称:拉索、锚固费 |  | kg | 20
42 | 031301018011 | 运输、组装费 | 1.名称:运输、组装费 |  | 项 | 1
43 | 030414002010 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市中心城区2024年春节营造节日氛围安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
森林公园 “龙飞呈祥”15*6*3m
44 | 030401001009 | 森林公园 “龙飞呈祥”15*6*3m | 1.名称:森林公园 “龙飞呈祥”15*6*3m 2.型号:灯组整体钢骨架结构+丝 焊立体造型+八美缎分色 裱糊，LED内透光，相宜 贴金边，局部LED灯带勾 边，局部高清喷绘饰面， 整体美术色彩处理 |  | 套 | 1
45 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*16+1*10mm 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:减速垄下敷设 |  | m | 32
46 | 030413001009 | 拉索、锚固费 | 1.名称:拉索、锚固费 |  | kg | 20
47 | 031301018012 | 运输、组装费 | 1.名称:运输、组装费 |  | 项 | 1
48 | 030414002011 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
分部小计
市民广场北侧 “通达辽阔”15*5*4m
49 | 030401001007 | 市民广场北侧 “通达辽阔”15*5*4m | 1.名称:市民广场北侧 “通达辽阔”15*5*4m 2.型号:灯组整体钢骨架结构+丝 焊立体造型+八美缎分色 裱糊，LED内透光，相宜 贴金边，局部LED灯带勾 边，局部高清喷绘饰面， 整体美术色彩处理 |  | 套 | 1
50 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*16+1*10mm 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:减速垄下敷设 |  | m | 25
51 | 030413001007 | 拉索、锚固费 | 1.名称:拉索、锚固费 |  | kg | 20
52 | 031301018010 | 运输、组装费 | 1.名称:运输、组装费 |  | 项 | 1
53 | 030414002009 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市中心城区2024年春节营造节日氛围安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
市民广场南侧 “一家亲，中国梦”15*5*4m
54 | 030401001010 | 市民广场南侧 “一家亲，中国梦”15*5*4m | 1.名称:市民广场南侧 “一家亲，中国梦”15*5*4m 2.型号:灯组整体钢骨架结构+丝 焊立体造型+八美缎分色 裱糊，LED内透光，相宜 贴金边，局部LED灯带勾 边，局部高清喷绘饰面， 整体美术色彩处理 |  | 套 | 1
55 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*16+1*10mm 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:减速垄下敷设 |  | m | 35
56 | 030413001010 | 拉索、锚固费 | 1.名称:拉索、锚固费 |  | kg | 20
57 | 031301018013 | 运输、组装费 | 1.名称:运输、组装费 |  | 项 | 1
58 | 030414002012 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
分部小计
九中转盘 彩灯 树木、灌木篱
59 | 030402004002 | 空气断路器 | 1.名称:空气断路器 |  | 台 | 15
60 | 030412001007 | 挂件灯 | 1.名称:挂件灯 |  | 套 | 110
61 | 030412001006 | LED网格灯 | 1.名称:LED网格灯 |  | 套 | 700
62 | 030412001003 | LED串灯 | 1.名称:LED串灯 |  | 套 | 275
63 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV/BLV 3.规格:4mm2/6mm2 4.材质:铜/铝 |  | m | 660
64 | 030414002013 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
65 | 031301018001 | 费用运输 |  |  | 项 | 1
66 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市中心城区2024年春节营造节日氛围安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通辽市中心城区2024年春节营造节日氛围安装工程 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 15
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：通辽市中心城区2024年春节营造节日氛围安装工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：通辽市中心城区2024年春节营造节日氛围安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 镀锌铁丝 | kg | [5 empty] | φ4.0
2 | 尼龙扎带综合 | 根
3 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | [5 empty] | BV-2.5mm2
4 | 减速垄 | m
5 | LED投光灯 | 套
6 | 挂件灯 | m
7 | 树挂彩灯 | m
8 | 树挂彩灯 串灯型 | m
9 | 树挂彩灯 网灯型 | m
10 | LED串灯 | m
11 | 龙年吉祥 15m*6m*3m | 套
12 | 市民广场北侧 “通达辽阔”15*5*4m | 套
13 | 市民广场南侧 “一家亲，中国梦”15*5*4m | 套
14 | 西拉木伦公园广场“空中飞龙”50m*5m*0.6m | 套
15 | 奥体广场 “中国梦”12m*3m*1.5m | 套
16 | 大象广场 “新春快乐”6.5m*2.6m*1.5m | 套
17 | 文体广场 “张灯结彩”10m*6m*5m | 套
18 | 辽河公园 “龙腾盛世”12*4*5m | 套
19 | 飞机场 “迎春福门”18*3*1.5 | 套
20 | 森林公园 “龙飞呈祥”15*6*3m | 套
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。