具体内容及技术要求

通辽市城市管理综合行政执法局应城市管理工作的需要，建设数字城管监控中心，共建有250个监控视频摄像头。设备的正常运行需要网络光纤的支持。为我单位提供网络光纤租赁服务的供应商应满足如下要求： 

供应商在投标文件中须提供详细的网络布线图，并已经具有能够覆盖所有点位的光纤线路。

供应商负责250条光纤宽带服务和电力维护服务，且必须有专业维修服务人员为网络畅通提供保障，电力维修人员应具备专业的技术资格证书，持证上岗，保证所有点位的安全用电。在服务期间保证有固定人员维修电力和提供光纤服务。

供应商整体负责光纤和电力传输，并负责材料和配件采购。
街路监控视频设备网络信息传输完好率需在 93%以上，自签订合同之日起，以月为单位每月考核一次，考核标准为一个月内出现 3 次完好率低于 93%或出现一次完好率低于 85%的情况，甲方将从支付给乙方的租赁服务费用中扣除，每不达标一次从第三次付款中扣除当月未达标摄像头个数所占总摄像头个数百分比的服务费。若完好率出现低于 80%的情况，甲方有权终止合同，并拒付服务费。

在服务过程中乙方接到甲方点位维修通知后，必须在一小时内达到现场处理故障，一般故障（如避雷器、光纤盒损坏）需要在两小时内恢复运行，严重故障（如需破路）必须在四小时内恢复运行（如有特殊情况可与甲方协商解决）。
在施工过程中，如出现安全隐患及安全事故，全部责任由乙方负责。
中标单位不得将项目二次转包，中标单位必须驻派两名专业维修人，投标单位需提供驻派人员与投标单位的劳动关系证明（劳动合同）。驻派人员名单应与投标时所提供的驻派人员名单一致。如不符合上述要求中任意一项甲方有权终止合同，拒付服务费。
维护过程中，如出现摄像头点位变更、移动位置等情况，乙方需免费为甲方完成拆卸、安装调试等工作。
