具体内容及技术要求

1.供应商在投标文件中需提供250个点位详细的网路布线图，并已经具有能够覆盖所有点位的光纤线路。

2.供应商负责250条光纤宽带服务和电力维护服务，且必须有专业维修服务人员为网络畅通提供保障，电力维修人员应具备专业的技术资格证书，持证上岗，保证所有点位的安全用电。在服务期间保证有固定人员维修电力和提供光纤服务。

3.供应商整体负责光纤和电力传输，并负责材料和配件采购。

4.街路监控视频设备网络信息传输完好率需在 93%以上，自签订合同之日起，以月为单位每月考核一次，考核标准为一个月内出现 3 次完好率低于 93%或出现一次完好率低于 85%的情况，甲方将从支付给乙方的租赁服务费用中扣除，每不达标一次扣除当月未达标摄像头个数的服务费。若完好率出现低于 80%的情况，甲方有权终止合同，并拒付服务费。

5.在服务过程中乙方接到甲方点位维修通知后，必须在一小时内达到现场处理故障，一般故障（如避雷器、光纤盒损坏）需要在两小时内恢复运行，严重故障（如需破路）必须在四小时内恢复运行（如有特殊情况可与甲方协商解决）。

6.在施工过程中，如出现安全隐患及安全事故，全部责任由乙方负责。

7.中标单位必须驻派两名专业维修人，投标单位需提供驻派人员与投标单位的劳动关系证明（提供劳动合同或劳动关系说明）。驻派人员名单应与投标时所提供的驻派人员名单一致。如不符合上述要求中任意一项甲方有权终止合同，拒付服务费。

8.维护过程中，如出现摄像头点位变更、移动位置等情况，乙方需免费为甲方完成拆卸、安装调试等工作。

9.中标人在网络开通时需做到无缝连接，中标单位必须在中标后10日内完成全部光纤投入使用，不得影响甲方正常使用。否则甲方有权终止中标合同，中标人需承担全部损失和相应法律责任。