## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 消防电气工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 消防电气工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电气工程 |  |  |  | 标段：丰田项目-改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
火灾报警
1 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：消防接线端子箱 2.规格：400*300*160 |  | 台 | 1
2 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：点型感烟探测器 |  | 个 | 50
3 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称：点型感温探测器 |  | 个 | 2
4 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称：火灾警报扬声器 |  | 个 | 8
5 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称：手动报警按钮 |  | 个 | 5
6 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称：消火栓报警按钮 |  | 个 | 9
7 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 |  | 个 | 5
8 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称：消防直通对讲电话 |  | 个 | 1
9 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称：输入输出模块 |  | 个 | 2
10 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称：总线隔离器 |  | 个
11 | 030904011001 | 远程控制箱（柜） | 1.名称：楼层显示器 |  | 台 | 1
12 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 |  | 个 | 86
13 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1.火灾报警联动一体机落地 256点以内 |  | 台 | 1
14 | 030411003001 | 桥架 | 1.200*50电缆桥架 |  | m | 85.52
15 | 030413001001 | 铁构件 | 1.桥架支架 |  | kg | 224.32
16 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.配管抠槽并恢复 |  | m | 45.28
17 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：穿线管 2.材质及规格：SC25 |  | m | 172.55
18 | 030411001010 | 配管 | 1.名称：穿线管 2.材质及规格：SC20 |  | m | 468.13
19 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：报警线 2.材质及规格：WDZBN-RYJS-2x1.5 |  | m | 499.56
20 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：电源线 2.材质及规格：WDZBN-BYJ-2x2.5 |  | m | 518.69
21 | 030411004010 | 配线 | 1.名称：广播线 2.材质及规格：WDZBN-RYJS-2x1.5 |  | m | 221.07
22 | 030411004009 | 配线 | 1.名称：电话线 2.材质及规格：WDZBN-RYJS-2x1.5 |  | m | 226.48
23 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称：自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电气工程 |  |  |  | 标段：丰田项目-改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
24 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.名称：广播喇叭及音箱、电话插孔调试 |  | 系统
分部小计
应急照明
25 | 030404022001 | 控制器 | 1.应急照明集中控制器 |  | 台 | 1
26 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：应急照明箱ALE 2.材质及规格：500*600*280 |  | 台 | 1
27 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：1ATE-1 2.材质及规格：500*600*150 |  | 台 | 1
28 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：挡烟垂壁控制箱 |  | 台 | 1
29 | 030904003004 | 按钮 | 1.挡烟垂壁按钮 |  | 个 | 1
30 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：A型多复合信息标志灯 2.材质及规格： 壁挂 |  | 套 | 7
31 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：A型安全出口标志灯 2.材质及规格： 壁挂 |  | 套 | 6
32 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称：A型疏散出口标志灯 2.材质及规格： 壁挂 |  | 套 | 4
33 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称：A型LED疏散标志灯 2.材质及规格： 壁挂 |  | 套 | 8
34 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：A型LED应急灯 2.材质及规格： 壁挂 |  | 套 | 6
35 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称：A型LED应急灯 2.材质及规格： 吸顶 |  | 套 | 19
36 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质及规格： 86型 |  | 个 | 50
37 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.配管抠槽并恢复 |  | m | 64.8
38 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：动力线 2.材质及规格：WDZBN-BYJ-4 |  | m | 487.98
39 | 030411004011 | 配线 | 1.名称：应急照明线 2.材质及规格：WDZBN-RVSP-2x2.5 |  | m | 253.31
40 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：穿线管 2.材质及规格：JDG20 |  | m | 242.05
41 | 030411001012 | 配管 | 1.名称：穿线管 |  | m | 157.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电气工程 |  |  |  | 标段：丰田项目-改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质及规格：JDG25
42 | 030411001011 | 配管 | 1.名称：穿线管 2.材质及规格：SC40 |  | m | 5.69
分部小计
更换管线工程
43 | 030411001013 | 配管拆除 | 1.电线管拆除 外径20mm |  | m | 500
44 | 030411001014 | 配管拆除 | 1.电线管拆除 外径25mm |  | m | 400
45 | 030411004012 | 配线拆除 | 1.管内配线拆除 导线截面4mm2以内 |  | m | 2700
46 | 030411004013 | 配线 | 1.名称：动力线 2.材质及规格：WDZBN-BYJ-4 |  | m | 1200
47 | 030411004014 | 配线 | 1.名称：照明线 2.材质及规格：WDZBN-BYJ-2.5 |  | m | 1500
48 | 030411001015 | 配管 | 1.名称：穿线管 2.材质及规格：JDG20 |  | m | 500
49 | 030411001016 | 配管 | 1.名称：穿线管 2.材质及规格：JDG25 |  | m | 400
分部小计
措施项目
50 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电气工程 |  |  | 标段：丰田项目-改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防电气工程 |  | 标段：丰田项目-改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13