## 扉-1 招标工程量清单扉页【库伦旗道老都村污水处理厂上电工
|  | 库伦旗道老都村污水处理厂上电工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【库伦旗道
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗道老都村污水处理厂上电工程 |  |  |  | 标段：库伦旗道老都村污水处理厂上电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
XX分部
1 | 060102002001 | 人力运输 |  |  | t.km | 1
2 | 060102002002 | 汽车装卸 |  |  | t | 2
3 | 060102002003 | 汽车运输 |  |  | t.km | 750
4 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.砼杆B-19-12 |  | 基 | 1
5 | 030410002002 | 横担组装 | 1.直线铁担∠80*8*1900 |  | 个 | 1
6 | 030410002005 | 横担组装 | 1.直线铁担∠63*6*1870 |  | 个 | 7
7 | 030410004003 | 卡盘 | 1.卡盘800*600*220*400 |  | 块 | 2
8 | 030410004004 | 底盘 |  |  | 块 | 1
9 | 03B003 | 设备线夹 | 1.设备线夹-2 |  | 个 | 18
10 | 030410003001 | 防老化线 | 1.防老化线35² |  | km | 0.1
11 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.10kV电缆铜铠50² |  | m | 150
12 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.波纹管 |  | m | 130
13 | 080601011001 | 电缆标桩 | 1.电缆标桩 |  | 根 | 3
14 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.高压电缆终端头50² |  | 个 | 2
15 | 030409001002 | 接地极 | 1.接地角钢∠50*5*6000 |  | 根 | 5
16 | 030409002002 | 接地母线 | 1.镀锌接地扁钢-40*4 |  | m | 60
17 | 030402018001 | 变压器室200kVA | 1.变压器室200kVA |  | 套 | 1
18 | 03B004 | 箱式变基础及预埋件 | 1.箱式变基础及预埋件 |  | 座 | 1
19 | 03B005 | 围栏基础及预埋件 | 1.围栏基础及预埋件 |  | 座 | 1
20 | 050307008001 | 箱式变围栏 | 1.箱式变围栏 |  | 套 | 1
21 | 030402017001 | 高压进线柜 | 1.高压进线柜 |  | 台 | 1
22 | 030402017002 | 高压出线柜 | 1.高压出线柜 |  | 台 | 1
23 | 030402017003 | 补偿柜 | 1.补偿柜 |  | 台 | 1
24 | 030404004001 | 低压出线柜 | 1.低压出线柜 |  | 台 | 1
25 | 030410003002 | 10KV绝缘线 | 1.10KV绝缘线70平方 |  | km | 0.05
26 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.跌落开关 |  | 组 | 1
27 | 030410004002 | 杆上设备 | 1.氧化锌避雷器HY5WS–17/50 |  | 组 | 2
28 | 030410004005 | 杆上设备 | 1.高压隔离刀闸 |  | 组 | 2
29 | 030410004006 | 高压隔离刀闸联板 | 1.高压隔离刀闸联板 |  | 个 | 6
30 | 030402002001 | 真空断路器 | 1.真空断路器 |  | 台 | 1
31 | 030410002006 | 真空断路器固定铁担 | 1.真空断路器固定铁担 |  | 组 | 1
32 | 03B00 | 真空开关台 | 1.真空开关台 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗道老都村污水处理厂上电工程 |  |  |  | 标段：库伦旗道老都村污水处理厂上电工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 6 | 架 | 架
33 | 040205018001 | 警示牌 | 1.警示牌 |  | 块 | 5
34 | 03B007 | 绝缘并沟线夹E型 | 1.绝缘并沟线夹E型 |  | 套 | 12
35 | 03B008 | 白钢管70 | 1.白钢管70 |  | 根 | 1
36 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.电力变压器系统 |  | 系统 | 1
37 | 030414011001 | 接地装置 | 1.独立接地装置 |  | 组 | 1
38 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.人工挖基坑（坚土） |  | m3 | 69
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【库伦旗道老都村污水处理
总价措施项目清单与计价表
工程名称：库伦旗道老都村污水处理厂上电工程 |  |  | 标段：库伦旗道老都村污水处理厂上电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【库伦旗道老都村污水处
规费、税金项目计价表
工程名称：库伦旗道老都村污水处理厂上电工程 |  | 标段：库伦旗道老都村污水处理厂上电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13