净化槽工程建设配置
	序号
	名   称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备  注

	1
	电控箱
	配套
	套
	110
	
	
	

	2
	收水口
	配套
	座
	110
	
	
	

	3
	电线
	配套
	批
	110
	
	
	

	4
	分户净化槽
	≥1m³/d
	套
	110
	
	
	含人孔、井盖和填料

	5
	曝气机
	220V，≥48W，≥80L/min
	台
	110
	
	
	

	6
	水泵
	220V，≥1.0m3/h，

H≥8m
	台
	110
	
	
	

	7
	UPVC管路管件
	Φ20-110
	批
	110
	
	
	

	8
	浮球液位控制
	≥5m
	套
	110
	
	
	

	10
	加强软管
	≥Φ25
	批
	110
	
	
	

	11
	筛网
	6目，250*250mm（±5mm）
	个
	110
	
	
	

	12
	开挖回填等土建施工
	
	项
	110
	
	
	

	合计  元
           


