## 总价表
工程项目总价表
工程名称： 奈曼旗土城子乡2024年度安全饮水建设项目（包1）
序号 | 工程项目名称 | 金额(元)
1 | 分类分项工程量清单
1.1 | 第一部分 建筑工程
1.2 | 第三部分 金属结构及安装工程
2 | 奈曼旗土城子乡2024年度安全饮水建设项目低压电缆（包1）
3 | 措施项目
4 | 其他项目
5 | 工程造价
法定代表人： _________________________签字 (或委托代理人)

## 后头沟及镇区
分类分项工程量清单计价表
工程名称： 奈曼旗土城子乡2024年度安全饮水建设项目（土城子后头沟村及镇区）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码
一 |  | 第一部分 建筑工程 |  |  | 1
1 |  | 水源井工程(150米钢管井， 钢管299) |  |  | 1
1.1 | 500114001001 | 农用井成孔 | 眼 | 1.钻孔直径500mm | 1
1.2 | 500114001002 | 农用井实壁钢管安装 | 眼 | 1.实壁钢管(外径299mm,壁厚8 mm) | 1
1.3 | 500114001003 | 农用井滤水钢管安装 | 眼 | 1.滤水钢管(外径299mm,壁厚8 mm) | 1
1.4 | 500114001004 | 农用井滤料填充 (透水层) | 眼 | 1.回填滤料为3mm水洗砂 | 1
1.5 | 500114001005 | 农用井粘土球填充 (非透水层) | 眼 | 1.黏土填充 | 1
1.6 | 500114001006 | 农用井洗井 | 眼 | 1.农用井洗井 | 1
1.7 | 500114001007 | 滤水管外壁增添100目尼龙防沙网 | 眼 | 1.100目尼龙纱布2层 | 1
2 |  | 管沟开挖土方工程 |  |  | 1
2.1 | 500101004001 | 沟、槽土开挖 | m3 | 1.土类分级：一、二类土： 2.断面形式及尺寸见施工图，深度2.05m: 3.开挖形式: 90%机械、10%人工： 4.运距：投标单位自行考虑； | 33828.84
2.2 | 500103001005 | 土方回填 | m3 | 1.分层厚度及碾压遍数：满足设计要求 | 33828.84
3 |  | 顶管施工 |  |  | 1
3.1 | 500202009009 | 顶管施工PEφ25 | 米 | PE给水管道(φ25、压力2.0MPa) 非开挖水平钻拉管(含工作坑， 含回填) | 2400
3.2 | 500202009008 | 顶管施工钢管DN200 | 米 | 过路顶管DN200(焊接钢管， 壁厚8mm) | 55
|  | 井房及下卧井坑工程 |  |  | 1
|  | 井房工程 |  |  | 1
| 500101004002 | 沟、槽土开挖 | m3 | 1.土壤类别：一、二类土2.挖土深度：详见图纸 | 8.56
| 500103001006 | 一般土方填筑 | m3 | 1.填方材料品种：素土 | 4.2
| 500105006001 | 砌砖 | m3 | 1.砖基础 | 6.87
| 500105006002 | 砌砖 | m3 | 1.240砖墙 | 11.48
| AB001 | 防盗门 | m² | 1.防盗门 | 1.89
| AB002 | 塑钢窗 | m2 | 1.塑钢窗(外设防盗网) | 3.3
| 500109001001 | 普通混凝土 | m3 | 1.部位及类型：圈梁 2.设计龄期、强度等级及配合比:C20 | 2.79
| 500110001001 | 普通模板 | m2 | 1.圈梁模板 | 23
| 500109001002 | 普通混凝土 | m3 | 1.部位及类型：雨棚 2.设计龄期、强度等级及配合 比:C20 | 0.1
| 500111001001 | 钢筋加工及安装 | t | 1.钢筋制作与安装 | 0.302
| AB003 | 瓷砖地面 | m2 | 1.瓷砖地面面层 2.20厚1：3水泥砂浆粘结 3.60厚C15 混凝土垫层 4.素土夯实 | 14.66
| 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 1.外墙20mm抹灰1:3水泥砂浆 | 56.31
| 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 1.防水涂料2遍 | 57.7
| 011201001002 | 墙面一般抹灰 | m2 | 1.内墙20mm抹灰1:3水泥砂浆 | 51.05
| 011406001001 | 抹灰面油漆 | m2 | 1.乳胶漆2遍 | 52.45
| 010507004001 | 台阶 | m2 | 1.红砖台阶 2.1：3水泥砂浆面层 | 1.28
| 010901002001 | 型材屋面 | m2 | 1.0.5mm单层彩钢屋面 | 34.08
| 010602001001 | 钢屋架 | t | 1.钢屋架50*50*3 | 0.201
| 010606002001 | 钢檩条 | t | 1.钢檩条50*50*3 | 0.213
|  | 下卧井坑 |  |  | 1
| 500101002001 | 一般土方开挖 | m3 | 1.土类分级：一二类土 2.开挖厚度：详见图纸 | 31.93
| 500103001007 | 一般土方填筑 | m3 | 1.填方材料品种：素土 | 18.43
| 500105006003 | 砌砖 | m3 | 1.砖基础 | 1.44
| 500105006004 | 砌砖 | m3 | 1.240砖墙 | 4.31
| 011201001003 | 墙面一般抹灰 | m2 | 1.抹灰1：3水泥砂浆 | 15.73
| 500111002001 | 钢构件加工及安装 | t | 1. L50*5角钢爬梯 | 0.032
|  | 围栏工程 |  |  | 1
| 040309001001 | 金属栏杆 | m | 1.立柱50*50*1.2 2.钢管横梁40*40*1 3.立杆20*20*0.7 | 28
|  | 标志牌工程 |  |  | 1
| AB004 | 钢制标志牌 | 个 | 钢制标志牌0.5*0.3 | 1
| AB005 | 铝制警示牌 | 个 | 铝制警示牌0.5*0.4 | 1
| AB006 | KT板管理制度牌 | 个 | KT板管理制度牌0.5*0.3 | 1
|  | 闸阀井 |  |  | 1
| 040504002001 | 检修阀井φ1200 | 座 | 1.方型预制钢筋混凝土井，壁厚15cm,尺寸:2.3*2.3*2.6m,井盖厚20cm, 直径80cm) | 6
| 040504002002 | 排气井φ1200 | 座 | 1.方型预制钢筋混凝土井，壁厚15cm,尺寸:2.3*2.3*2.6m,井盖厚20cm, 直径80cm) | 6
| 040504002003 | 排水井φ1200 | 座 | 1.方型预制钢筋混凝土井，壁厚15cm,尺寸:2.3*2.3*2.6m,井盖厚20cm, 直径80cm) | 1
二 |  | 第三部分 金属结构及安装工程 |  |  | 1
1 |  | 管材 |  |  | 1
1.1 | 500201018002 | PE管道φ110 | m | 国标PE100级φ110—1.0mpa(100%原生料) | 4841
1.2 | 500201018008 | PE管道φ90 | m | 国标PE100级φ90—1.0mpa(100%原生料) | 2728
1.3 | 500201018004 | PE管道φ63 | m | 国标PE100级φ63-1.0mpa (10¦0%原生料) | 184
1.4 | 500201018005 | PE管道φ50 | m | 国标PE100级φ50—1.25mpa(100%原生料) | 2032
1.5 | 500201018006 | PE管道φ32 | m | 国标PE100级φ32-1.6mpa(10¦0%原生料) | 370
2 |  | 管件 |  |  | 1
2.1 |  | 阀门 |  |  | 1
2.1.1 | 502201034033 | φ110检修阀 | 个 | φ110检修阀(国标重体， 不锈钢铸铁， PN1.0,、含垫片、螺栓等配件) | 3
2.1.2 | 502201034034 | φ90检修阀 | 个 | φ90检修阀(国标重体， 不锈钢铸铁， PN1.0,、含垫片、螺栓等配件) | 2
2.1.3 | 502201034036 | φ50排气阀 | 个 | φ50排气阀(国标重体， 不锈钢铸铁， PN1.0,含垫片、螺栓等配件件) | 6
2.2 |  | 三通 |  |  | 1
2.2.1 | 500201034040 | PE三通φ90×90×90 |  | 国标PE100级φ90×90×90 | 1
2.2.2 | 500201034041 | PE三通φ90×63×90 |  | 国标PE100级φ90×63×90 | 1
2.2.3 | 500201034042 | PE三通φ63×63×63 |  | 国标PE100级φ63×63×63 | 1
2.2.4 | 500201034043 | PE三通φ63×50×63 |  | 国标PE100级φ63×50×63 | 2
2.2.5 | 500201034044 | PE三通φ63×32×63 |  | 国标PE100级φ63×32×63 | 1
2.2.6 | 500201034045 | PE三通φ50×32×50 |  | 国标PE100级φ50×32×50 | 1
2.2.7 | 500201034046 | PE三通φ50×25×50 |  | 国标PE100级φ50×25×50 | 63
2.2.8 | 500201034047 | PE三通φ32×25×32 |  | 国标PE100级φ32×25×32 | 17
2.3 |  | 异径管 |  |  | 1
2..3.1 | 500201034049 | PE变径φ110×90 |  | 国标PE100级φ110×90 | 1
2.3.2 | 500201034050 | PE变径φ90×63 |  | 国标PE100级φ90×63 | 1
2.3.3 | 500201034051 | PE变径φ63×50 |  | 国标PE100级φ63×50 | 3
2.3.4 | 500201034052 | E变径φ50×32 |  | 国标PE100级φ50×32 | 1
2.4 |  | 活法兰接头 |  |  | 1
2.4.1 | 500201034055 | PEφ110活法兰接头 | 个 | 国标100级PEφ110 | 6
2.4.2 | 500201034056 | PEφ90活法兰接头 | 个 | 国标100级PEφ90 | 4
2.5 |  | 弯头 |  |  | 1
2.5.1 | 500202009021 | PE弯头φ110×90° | 个 | 国标PE100级PEφ110×90° | 5
2.5.2 | 500202009022 | PE弯头φ90×90° | 个 | 国标PE100级PEφ90×90° | 10
2.5.3 | 500201034061 | PE弯头φ50×90° | 个 | 国标PE100级PEφ50×90° | 3
2.6 |  | 入户设备 |  |  | 1
2.6.1 | 500202009023 | 管件 | 个 | PPRφ20水龙头 | 80
2.6.2 | 500202009024 | 管件 | 个 | PPRφ20*20弯头 | 80
2.6.3 | 500202009025 | 管件 | 个 | PPRφ20立水杆(1.5米/每户、2.0MPa) | 120
2.6.4 | 500202009026 | 管件 | 个 | PPRφ20*20内丝弯头 | 240
2.6.5 | 500202009027 | 管件 | 个 | PPRφ20铁外丝 | 80
2.6.6 | 500202009028 | 管件 | 个 | PPRφ25*20内丝弯头 | 80
2.6.7 | 500202009029 | 管件 | 个 | φ20U型铁膨胀卡子 | 160
2.6.8 | 500202009030 | 水表 | 个 | 水表 (IC卡智能水表DN15、含防盗水表卡封) | 80
2.6.9 | 500202009031 | 球阀 | 个 | GB100级PEφ20球阀 | 80
2.7 |  | 首部设备 |  |  | 1
2.7.1 | 500202009032 | 铸铁DN100缓闭逆止阀 | 个 | 铸铁DN100缓闭逆止阀 | 1
2.7.2 | 500202009033 | 铸铁DN100*50异径管 | 个 | 铸铁DN100*50异径管 | 1
2.7.3 | 500202009034 | 铸铁DN100闸阀 | 个 | 铸铁DN100闸阀 | 1
2.7.4 | 500202009035 | 压力表 | 个 | 压力表(外壳不锈钢， 机芯黄铜， 接头黄铜， 承受压力1.0 Mpa) | 1
法定代表人： _________________________签字 (或委托代理人)

## 北冷汤
分类分项工程量清单计价表
工程名称： 奈曼旗土城子乡2024年度安全饮水建设项目（杏树园子北冷汤组）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 单价(元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码
一 |  | 第一部分 建筑工程 |  |  | 1
1 |  | 水源井工程(150米钢管井， 钢管273) |  |  | 1
1.1 | 500114001001 | 农用井成孔 | 眼 | 1.钻孔直径50mm | 1
1.2 | 500114001002 | 农用井实壁钢管安装 | 眼 | 1.实壁钢管 (外径273mm,壁厚6 mm) | 1
1.3 | 500114001003 | 农用井滤水钢管安装 | 眼 | 1.滤水钢管(外径273mm,壁厚6¦mm) | 1
1.4 | 500114001004 | 农用井滤料填充 (透水层) | 眼 | 1.回填滤料为3mm水洗砂 | 1
1.5 | 500114001005 | 农用井粘土球填充(非透水层) | 眼 | 1.黏土填充 | 1
1.6 | 500114001006 | 农用井洗井 | 眼 | 1.农用井洗井 | 1
1.7 | 500114001007 | 滤水管外壁增添100目尼龙防沙网 | 眼 | 1.100目尼龙纱布2层 | 1
2 |  | 管沟开挖土方工程 |  |  | 1
2.1 | 500101004001 | 沟、槽土开挖 | m3 | 1.土类分级：一、二类土；2.断面形式及尺寸见施工图，深度2.05m: 3.开挖形式: _90%机械、10%人工： 4.运距：投标单位自行考虑： | 10097.02
2.2 | 500103001001 | 土方回填 | m3 | 1.分层厚度及碾压遍数：满足设计要求 | 10097.02
3 |  | 顶管施工 |  |  | 1
3.1 | 500202009001 | 顶管施工PEφ25 | 米 | PE给水管道(φ25、压力2.0MPa) 非开挖水平钻拉管(含工作坑， 含回填) | 1590
3.2 | 500202009002 | 顶管施工钢管DN200 | 米 | 过路顶管DN200(焊接钢管， 壁厚8mm) | 60
|  | 井房及下卧井坑工程 |  |  | 1
|  | 井房工程 |  |  | 1
| 500101004002 | 沟、槽土开挖 | m3 | 1.土壤类别：二、二类土2.挖土深度：详见图纸 | 8.56
| 500103001002 | 一般土方填筑 | m3 | 1.填方材料品种：素土 | 4.2
| 500105006001 | 砌砖 | m3 | 1.砖基础 | 6.87
| 500105006002 | 砌砖 | m3 | 1.240砖墙 | 11.48
| AB001 | 防盗门 | m² | 1.防盗门 | 1.89
| AB002 | 塑钢窗 | m2 | 1.塑钢窗 (外设防盗网) | 3.3
| 500109001001 | 普通混凝土 | m3 | 1.部位及类型：圈梁 2.设计龄期、强度等级及配合比:C20 | 2.79
| 500110001001 | 普通模板 | m2 | 1.圈梁模板 | 23
| 500109001002 | 普通混凝土 | m3 | 1.部位及类型：雨棚 2.设计龄期、强度等级及配合 比:C20 | 0.1
| 500111001001 | 钢筋加工及安装 | t | 1.钢筋制作与安装 | 0.302
| AB003 | 瓷砖地面 | m2 | 1.瓷砖地面面层 2.20厚1：3水泥砂浆粘结 3.60厚C15 混凝土垫层 4.素土夯实 | 14.66
| 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 1.外墙20mm抹灰1:3水泥砂浆 | 56.31
| 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 1.防水涂料2遍 | 57.7
| 011201001002 | 墙面一般抹灰 | m2 | 1.内墙20mm抹灰1:3水泥砂浆 | 51.05
| 011406001001 | 抹灰面油漆 | m2 | 1.乳胶漆2遍 | 52.45
| 010507004001 | 台阶 | m2 | 1.红砖台阶 2.1：3水泥砂浆面层 | 1.28
| 010901002001 | 型材屋面 | m2 | 1.0.5mm单层彩钢屋面 | 34.08
| 010602001001 | 钢屋架 | t | 1.钢屋架50*50*3 | 0.201
| 010606002001 | 钢檩条 | t | 1.钢檩条50*50*3 | 0.213
|  | 下卧井坑 |  |  | 1
| 500101002001 | 一般土方开挖 | m3 | 1.土类分级：一二类土2.开挖厚度：详见图纸 | 31.93
| 500103001003 | 一般土方填筑 | m3 | 1.填方材料品种：素土 | 18.43
| 500105006003 | 砌砖 | m3 | 1.砖基础 | 1.44
| 500105006004 | 砌砖 | m3 | 1.240砖墙 | 4.31
| 011201001003 | 墙面一般抹灰 | m2 | 1.抹灰1：3水泥砂浆 | 15.73
| 500111002001 | 钢构件加工及安装 | t | 1. L50*5角钢爬梯 | 0.032
|  | 围栏工程 |  |  | 1
| 040309001001 | 金属栏杆 | m | 1.立柱50*50*1.22.钢管横梁40*40*13.立杆20*20*0.7 | 28
|  | 标志牌工程 |  |  | 1
| AB004 | 钢制标志牌 | 个 | 钢制标志牌0.5*0.3 | 1
| AB005 | 铝制警示牌 | 个 | 铝制警示牌0.5*0.4 | 1
| AB006 | KT板管理制度牌 | 个 | KT板管理制度牌0.5*0.3 | 1
|  | 闸阀井 |  |  | 1
| 040504002001 | 检修阀井φ1200 | 座 | 1.方型预制钢筋混凝土并， 壁厚15cm,尺寸:2.3*2.3*2.6m,井盖厚20cm, 直径80cm) | 3
| 040504002002 | 排气井φ1200 | 座 | 1.方型预制钢筋混凝土井，壁厚15cm,尺寸:2.3*2.3*2.6m。井盖厚20cm, 直径80cm) | 1
| 040504002003 | 排水井φ1200 | 座 | 1.方型预制钢筋混凝土井，壁厚15cm,尺寸:2.3*2.3*2.6m,并盖厚20cm, 直径80cm) | 1
二 |  | 第三部分 金属结构及安装工程 |  |  | 1
1 |  | 管材 |  |  | 1
1.4 | 500201018002 | PE管道φ50 | m | 国标PE100级φ50—1.25mpa(100%原生料) | 1027
1.5 | 500201018003 | PE管道φ32 | m | 国标PE100级φ32-1.6mpa(100%原生料) | 2004
2 |  | 管件 |  |  | 1
2.1 |  | 阀门 |  |  | 1
3.4.4 | 500202009003 | φ50检修阀 | 个 | φ50检修阀(国标重体， 不锈钢铸铁, PN1.0, 含垫片、螺栓等配件) | 2
2.1.3 | 500201034001 | φ50排气阀 | 个 | φ50排气阀(国标重体， 不锈钢铸铁, PN1.0, 含垫片、螺栓等配件) | 1
3.4.6 | 500202009004 | φ32泄水阀 | 个 | φ32泄水阀(标重体， 不锈钢铸铁, PN1.0, 含垫片、螺栓等配件) | 1
2.2 |  | 三通 |  |  | 1
2.1.8 | 500202009006 | PE100级PEφ50×50×50 | 个 | 国标PE100级PEφ50×50×50 | 1
2.2.6 | 500201034005 | PE三通φ50×32×50 |  | 国标PE100级PEφ50×32×50 | 12
2.2.8 | 500201034015 | PE三通φ32×32×32 |  | 国标PE100级PEφ32×32×32 | 7
2.2.7 | 500201034006 | PE三通φ50×25×50 |  | 国标PE100级PEφ50×25×50 | 13
2.2.8 | 500201034007 | PE三通φ32×25×32 |  | 国标PE100级PEφ32×25×32 | 40
2.3 |  | 异径管 |  |  | 1
2.3.4 | 500201034009 | PE变径φ50×32 |  | 国标PE100级PEφ50×32 | 2
2.4 |  | 活法兰接头 |  |  | 1
2.4.5 | 500201034011 | PEφ50活法兰接头 | 个 | 国标100级PEφ50 | 4
2.4.6 | 500201034012 | PEφ32活法兰接头 | 个 | 国标100级PEφ32 | 10
2.5 |  | 弯头 |  |  | 1
2.5.3 | 500201034013 | PE弯头φ50×90° | 个 | 国标PE100级PEφ50×90° | 4
2.5.3 | 500201034014 | PE弯头φ32×90° | 个 | 国标PE100级PEφ32×90° | 10
2.6 |  | 入户设备 |  |  | 1
2.6.1 | 500202009008 | 管件 | 个 | PPRφ20水龙头 | 53
2.6.2 | 500202009009 | 管件 | 个 | PPRφ20*20弯头 | 53
2.6.3 | 500202009010 | 管件 | 个 | PPRφ20立水杆(1.5米/每户、2.0MPa) | 53
2.6.4 | 500202009011 | 管件 | 个 | PPRφ20*20内丝弯头 | 159
2.6.5 | 500202009012 | 管件 | 个 | PPRφ20铁外丝 | 53
2.6.6 | 500202009013 | 管件 | 个 | PPRφ25*20内丝弯头 | 53
2.6.7 | 500202009014 | 管件 | 个 | φ20U型铁膨胀卡子 | 106
2.6.8 | 500202009015 | 水表 | 个 | 水表 (IC卡智能水表DN15、含防盗水表卡封) | 53
2.6.9 | 500202009016 | 球阀 | 个 | GB100级PEφ20球阀 | 53
2.7 |  | 首部设备 |  |  | 1
2.7.1 | 500202009017 | 铸铁DN100缓闭逆止阀 | 个 | 铸铁DN100缓闭逆止阀 | 1
2.7.2 | 500202009018 | 铸铁DN100*50异径管 | 个 | 铸铁DN100*50异径管 | 1
2.7.3 | 500202009019 | 铸铁DN100闸阀 | 个 | 铸铁DN100闸阀 | 1
2.7.4 | 500202009020 | 压力表 | 个 | 压力表(外壳不锈钢，机芯黄铜， 接头黄铜， 承受压力1.0 Mpa) | 1
法定代表人： ________________________签字 (或委托代理人)

## 后头沟及镇区电气
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 土城子乡后头沟村及镇区-低压电缆
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 线路工程 | 整个项目
1 | 030410003001 | 导线架设 | 1.名称：钢芯铝绞线 2.型号:LGJ-70/10 3.工地运输：线材 | km | 0.15
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：铝芯电缆 2.型号:YJLV22 3.规格:3*35+1*16mm2 4.敷设方式、部位：直接 埋地敷设 5.工地运输：线材 | m | 280
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号:YJLV22 3.规格:3*35+1*16mm2 4.材质、类型：铝芯 | 个 | 2
| 直埋电缆土方 | 整个项目
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度:1.5m以内 | m3 | 126
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：松填 2.填方材料品种：原土 | m3 | 126
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
法定代表人： ________________________签字 (或委托代理人)

## 北冷汤电气
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 杏树园子村北冷汤组-低压电缆
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 线路工程 | 整个项目
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：铝芯电缆 2.型号:YJLV22 3.规格:3*35+1*16mm2. 4.敷设方式、部位：直接 埋地敷设 5.工地运输：线材 | m | 40
2 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号:YJLV22 3.规格:3*35+1*16mm2 4.材质、类型：铝芯 | 个 | 2
| 直埋电缆土方 | 整个项目
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度:1.5m以内 | m3 | 18
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：松填 2.填方材料品种：原土 | m3 | 18
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
法定代表人： ________________________签字 (或委托代理人)