1、本项目分项报价明细表请其他附件（公告附件）下载。

2、分项报价明细表详列入投标文件最后“格式二十三供应商认为需提供的其他资料”。

| 全市照明设施补充工程报价明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 工业园区南路 | 100KVA箱式变压器箱体 | 1、100KVA箱式变压器箱体2700mm*1900mm*2200mm含内部元器件 2、砌筑基础 3、不锈钢护栏 | 台 | 1 |  |  |
|  | 路灯 | 1、灯杆H:10米 2、灯头：双灯头，200W+150W 3、拆除52个路灯基础，重新制作52个路灯基础 4、板材选用优质钢板，板材厚度4.0mm 法兰盘厚度30mm，法兰盘规格现场测量 。灯杆壁厚4.0MM。支臂长1.3M 5、电源：AC220V（±10%) 50HZ~60HZ。 6、光源：压铸铝灯具，光源飞利浦LED灯，功率按说明要求规定。 7、防护等级：IP65, 工作环境温度在零下-40℃~零上+50℃之间，抗风指数12级，整体高质量热镀锌后静电喷塑处理。灯杆使用寿命20年，光源电器一年内保修包换，光源亮度依据国家标准执行 | 盏 | 52 |  |  |
| 河东北五街 | 路灯 | 1、灯杆H:10米 2、灯头：双灯头，150W+100W 3、板材选用优质钢板，板材厚度4.0mm 法兰盘厚度30mm，法兰盘规格现场测量 。灯杆壁厚4.0MM。支臂长1.3M 4、电源：AC220V（±10%) 50HZ~60HZ。 5、光源：压铸铝灯具，光源飞利浦LED灯，功率按说明要求规定。 6、防护等级：IP65, 工作环境温度在零下-40℃~零上+50℃之间，抗风指数12级，整体高质量热镀锌后静电喷塑处理。灯杆使用寿命20年，光源电器一年内保修包换，光源亮度依据国家标准执行 | 盏 | 25 |  |  |
|  | 电缆 | YJV22 4*16+1*10 | 米 | 1000 |  |  |
| 河东北十街 | 路灯 | 1、灯杆H:10米 2、灯头：双灯头，150W+100W 3、板材选用优质钢板，板材厚度4.0mm 法兰盘厚度30mm，法兰盘规格现场测量 。灯杆壁厚4.0MM。支臂长1.3M 4、电源：AC220V（±10%) 50HZ~60HZ。 5、光源：压铸铝灯具，光源飞利浦LED灯，功率按说明要求规定。 6、防护等级：IP65, 工作环境温度在零下-40℃~零上+50℃之间，抗风指数12级，整体高质量热镀锌后静电喷塑处理。灯杆使用寿命20年，光源电器一年内保修包换，光源亮度依据国家标准执行 | 盏 | 16 |  |  |
|  | 电缆 | YJV22 4*25+1*16 | 米 | 680 |  |  |
| 河北大街 | 路灯 | 1、灯杆H:12米 2、灯头：双灯头， 250W+150W 3、板材选用优质钢板，板材厚度4.0mm 法兰盘厚度30mm，法兰盘规格现场测量 。灯杆壁厚4.0MM。支臂长1.3M 4、电源：AC220V（±10%) 50HZ~60HZ。 5、光源：压铸铝灯具，光源飞利浦LED灯，功率按说明要求规定。 6、防护等级：IP65, 工作环境温度在零下-40℃~零上+50℃之间，抗风指数12级，整体高质量热镀锌后静电喷塑处理。灯杆使用寿命20年，光源电器一年内保修包换，光源亮度依据国家标准执行 | 盏 | 33 |  |  |
|  | 电缆 | YJV22 4*25+1*16 | 米 | 1360 |  |  |
| 外环北路 | 路灯 | 1、灯杆H:12米 2、灯头：双灯头，150W+100W 3、板材选用优质钢板，板材厚度4.0mm 法兰盘厚度30mm，法兰盘规格现场测量 。灯杆壁厚4.0MM。支臂长1.3M 4、电源：AC220V（±10%) 50HZ~60HZ。 5、光源：压铸铝灯具，光源飞利浦LED灯，功率按说明要求规定。 6、防护等级：IP65, 工作环境温度在零下-40℃~零上+50℃之间，抗风指数12级，整体高质量热镀锌后静电喷塑处理。灯杆使用寿命20年，光源电器一年内保修包换，光源亮度依据国家标准执行 | 盏 | 22 |  |  |
|  | 电缆 | YJV22 4*16+1*10 | 米 | 880 |  |  |
| 托修、沿山路、北处长楼 | 太阳能路灯蓄电池(更换) | 12V 200AH*2 | 组 | 40 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、以上综合单价含运输费、安装费、税金及调试费等 2、本项目电缆敷设如破坏路面，需将其路面进行恢复，其相关费用均已考虑在综合单价内。 3、以上路灯都有路灯基础（工业园区南区拆除52个路灯基础，重新制作52个路灯基础） |  |  |  |  |  |  |