## Sheet1
三标段-工业园区市政照明设施维修养护明细
序号 | 地点 | 数量（盏） | 光源（个） | 光源类型（钠灯、LED） | 功率（W）/盏 | 供电模式 | 养护单价（元/盏）36个月 | 小计（元）
1 | 国建路 | 9 | 9 | LED | 80 | 太阳能 |  | 0
2 | 远大路 | 28 | 28 | 钠灯 | 150 | 电源 |  | 0
3 | 孟根郭勒路 | 103 | 206 | 钠灯 | 500 | 电源 |  | 0
4 | 阿拉坦罗街 | 25 | 25 | LED | 70 | 太阳能 |  | 0
5 | 阿拉坦罗街 | 31 | 62 | LED | 150 | 电源 |  | 0
6 | 兴霍街 | 176 | 352 | 钠灯 | 300 | 电源 |  | 0
7 | 振发街 | 180 | 360 | 钠灯 | 500 | 电源 |  | 0
8 | 铝厂北 | 134 | 268 | LED | 140 | 电源 |  | 0
2、变压器养护明细表 | [7 empty] | 0
序号 | 位置 | 容量（KVA） | 数量（台） | 箱式/台式 |  |  | 养护单价（元/台）36个月 | 小计（元）
1 | 振发街 | 100 | 2 | 台式 |  |  |  | 0
2 | 兴霍街 | 100 | 2 | 箱式 |  |  |  | 0
3 | 孟根郭勒路 | 315 | 1 | 箱式 |  |  |  | 0
4 | 铝厂北 | 100 | 4 | 箱式 |  |  |  | 0
3、控制箱养护明细表 | [7 empty] | 0
序号 | 位置 | 控制箱台数 | 断路器容量（A) | 控制范围 |  |  | 养护单价（元/台）36个月 | 小计（元）
1 | 振发街 | 2 | 200 | 振发街路灯 |  |  |  | 0
2 | 兴霍街 | 2 | 150 | 北路路灯 |  |  |  | 0
3 | 工业园区孟根郭勒路 | 1 | 200 | 振发街与孟根郭勒路西南角 |  |  |  | 0
4 | 沿山路草原明珠南 | 1 | 40 | 草原明珠南道路 |  |  |  | 0
4、道路养护明细 | [7 empty] | 0
序号 | 道路名称 | 路面长 | 路面宽 | 人行道长 | 人行道宽（m） | 人行道面积（m²） | 养护单价（元/m²）36个月 | 小计（元）
|  | （m） | （m） | （m）
1 | 远大路 | 455 | 9 | 455 | 3.5 | 3185 |  | 0
2 | 振发街 | 4200 | 18 | 4200 | 4.3 | 36120 |  | 0
3 | 兴霍街 | 3700 | 16.15 | 3700 | 4.5 | 33300 |  | 0
4 | 阿拉坦罗街 | 1100 | 11 | 1100 | 4.5 | 9900 |  | 0
5 | 孟根郭勒路 | 2400 | 20.6 | 2400 | 5 | 24000 |  | 0
6 | 304至吉星燃气新建道路 | 758 | 9 | 758 | 4 | 6064 |  | 0
7 | 国建路 | 258.7 | 9.4 | 258.7 | 1.9 | 983.06 |  | 0
5、雨排养护明细 | [7 empty] | 0
序号 | 道路名称 | 雨排水检查井 | 收水口(个) | 雨排水管 | 管道口径 |  | 养护单价（元/m²）36个月 | 小计（元）
|  |  |  | 道长度（m） | （DN）
1 | 远大路 | 9 | 18 | 910 | 600 |  |  | 0
2 | 振发街 | 160 | 160 | 8400 | 500 |  |  | 0
3 | 兴霍街 | 104 | 104 | 7400 | 650 |  |  | 0
4 | 阿拉坦罗街 | 18 | 31 | 1100 | 700 |  |  | 0
5 | 孟根郭勒路 | 107 | 107 | 4800 | 800 |  |  | 0
6 | 304至吉星燃气新建道路 | 12 | 18 | 550 | DN300, 90m DN500，230m DN400，210M |  |  | 0
7 | 国建路 | 6 | 12 | 258.7 |  |  |  | 0