- 附件：随车器材表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水管 | DN150(2m) | 根 | 4 |
| 2 | FL150滤水器 | 150mm | 件 | 1 |
| 3 | 消防水带 | 20-65－20m | 卷 | 3 |
| 4 | 消防水带 | 20-80－20m | 卷 | 3 |
| 5 | 消防水带 | 13-65－20m | 卷 | 3 |
| 6 | 消防水带 | 13-80－20m | 卷 | 3 |
| 7 | FFS80三分水器 | Φ80进Φ65出(卡式接口) | 只 | 1 |
| 8 | 内扣式异径接口KJ65/80 | Φ65ｍｍ×Φ80ｍｍ | 只 | 3 |
| 9 | 异径接口KJK65X80Z | 65ｍｍ（雌）×80ｍｍ（雄） | 只 | 4 |
| 10 | 异径接口KJK80X65Z | 80ｍｍ（雌）×65ｍｍ（雄） | 只 | 4 |
| 11 | 异型接口KXK65 | 65ｍｍ（内扣）×65ｍｍ（雄） | 只 | 3 |
| 12 | 异型接口KXK80 | 80ｍｍ（内扣）×80ｍｍ（雄） | 只 | 3 |
| 13 | KT150异型接口 | 150转100 | 只 | 1 |
| 14 | 水带包布 | FP470 | 件 | 4 |
| 15 | 水带护桥 | FH80 | 副 | 2 |
| 16 | 水带挂钩 | FG600 | 件 | 4 |
| 17 | 地上消火栓扳手 | 长370 | 把 | 1 |
| 18 | 地下消火栓扳手 | 长970 | 把 | 1 |
| 19 | 吸水管扳手 | FS150 | 把 | 2 |
| 20 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5 | 支 | 1 |
| 21 | 铁锹 | 长690 | 支 | 1 |
| 22 | 铁锹 | 长900 | 把 | 1 |
| 23 | 消防腰斧 | 长280 | 把 | 1 |
| 24 | 消防平斧 | 长810 | 把 | 1 |
| 25 | 手提式干粉灭火器 | 4kg/ABC | 具 | 1 |
| 26 | 原车工具 |  | 套 | 1 |
| 27 | 水桶 | 塑料 | 个 | 1 |
| 28 | 车用三角警告牌 |  | 个 | 2 |
| 29 | 备胎 | 同底盘一致 | 个 | 1 |
| 30 | 集水器 |  | 个 | 1 |
| 31 | 二节梯 |  | 件 | 1 |
| 32 | 车载台 |  | 套 | 1 |