附件一

一.主要商务要求

| 主要商务条款 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 采购预算 | 3782300元 |
| 交付使用时间 | 签订合同后30日内。 |
| 交付使用地点 | 采购人指定地点。 |
| 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90日历天。 |
| 质保期 | 2 年。 |
| 付款方式 | 1.中标供应商在合同签订前向采购人指定账户缴纳中标金额的5%作为履约保证金；质保期满后，无任何质量问题及使用问题，采购人向中标供应商无息原额退还，未履约不予退还； 2.项目经安装调试验收合格后，采购人向中标供应商支付合同金额的100%。 |

二.技术标准与要求：

项目基本情况：本项目是鄂尔多斯应用技术学院运动健康管理中心教学实训基地，为了更好的促进学生就业，服务社会，依托学院优势发挥学院“医”的特长，本着“体医养”相结合的理念，打造一个运动健康管理中心教学实训基地

货物需求一览表

| 设备性质 | 编号 | 货物名称 | 技术参数和性能指标 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 运动测评和干预系统 | 技术参数详见附表1 | 2 | 套 | 90000 | 180000 |
|  | 2 | 运动心肺功能测试系统 | 技术参数详见附表2 | 2 | 套 | 700000 | 1400000 |
|  | 3 | 心血管功能测试仪 | 技术参数详见附表3 | 2 | 套 | 70000 | 140000 |
|  | 4 | 体脂称 | 技术参数详见附表4 | 4 | 台 | 10000 | 40000 |
|  | 5 | 心率监测腕表 | 技术参数详见附表5 | 100 | 条 | 1000 | 100000 |
|  | 6 | 实时心率监测系统 | 技术参数详见附表6 | 1 | 套 | 100000 | 100000 |
|  | 7 | 智能人脸识别全自动电子血压计 | 技术参数详见附表7 | 1 | 台 | 68000 | 68000 |
|  | 8 | 会员管理系统 | 技术参数详见附表8 | 1 | 套 | 110000 | 110000 |
|  | 9 | 智能体质监测一体机 | 技术参数详见附表9 | 1 | 台 | 250000 | 250000 |
|  | 10 | 智能电视 | 技术参数详见附表10 | 1 | 台 | 15000 | 15000 |
|  | 11 | 智能商用触控屏跑步机 | 技术参数详见附表11 | 4 | 台 | 45000 | 180000 |
|  | 12 | 智能商用椭圆机 | 技术参数详见附表12 | 2 | 台 | 32000 | 64000 |
|  | 13 | 智能坐姿上推肩训练器 | 技术参数详见附表13 | 1 | 台 | 13800 | 13800 |
|  | 14 | 智能坐姿踢腿训练器 | 技术参数详见附表14 | 1 | 台 | 16800 | 16800 |
|  | 15 | 智能坐姿蝴蝶扩胸展背训练器 | 技术参数详见附表15 | 1 | 台 | 14000 | 14000 |
|  | 16 | 智能俯卧后勾腿训练器 | 技术参数详见附表16 | 1 | 台 | 13200 | 13200 |
|  | 17 | 多用途可调式训练凳 | 技术参数详见附表17 | 2 | 台 | 3800 | 7600 |
|  | 18 | 史密斯训练器 | 技术参数详见附表18 | 1 | 台 | 15000 | 15000 |
|  | 19 | 小飞鸟 | 技术参数详见附表19 | 1 | 台 | 21000 | 21000 |
|  | 20 | 十付包胶组合哑铃架 | 技术参数详见附表20 | 1 | 台 | 4400 | 4400 |
|  | 21 | 包胶哑铃 | 技术参数详见附表21 | 1 | 套 | 7600 | 7600 |
|  | 22 | 轮椅垂直律动机 | 技术参数详见附表22 | 2 | 台 | 58000 | 116000 |
|  | 23 | 步态垂直律动机 | 技术参数详见附表23 | 1 | 台 | 98000 | 98000 |
|  | 24 | 座椅律动机（配腿部训练辅助凳） | 技术参数详见附表24 | 2 | 套 | 6800 | 13600 |
|  | 25 | 智能垂直律动沙发 | 技术参数详见附表25 | 5 | 台 | 28800 | 144000 |
|  | 26 | 智能全身有氧健身车（前摆臂） | 技术参数详见附表26 | 1 | 台 | 37800 | 37800 |
|  | 27 | 智能全身有氧健身车（侧摆臂） | 技术参数详见附表27 | 1 | 台 | 42800 | 42800 |
|  | 28 | 智能全身协调训练机 | 技术参数详见附表28 | 2 | 台 | 68800 | 137600 |
|  | 29 | 等速腿部前踢与勾脚训练机 | 技术参数详见附表29 | 1 | 台 | 12500 | 12500 |
|  | 30 | 等速胸推划船训练机 | 技术参数详见附表30 | 1 | 台 | 17000 | 17000 |
|  | 31 | 等速腿部内收外展训练机 | 技术参数详见附表31 | 1 | 台 | 17000 | 17000 |
|  | 32 | 等速手臂开合训练机 | 技术参数详见附表32 | 1 | 台 | 16000 | 16000 |
|  | 33 | 智能康复慢速训练跑台 | 技术参数详见附表33 | 1 | 台 | 38800 | 38800 |
|  | 34 | 智能老年人卧式健身车 | 技术参数详见附表34 | 2 | 台 | 19800 | 39600 |
|  | 35 | 手部训练辅助台 | 技术参数详见附表35 | 1 | 台 | 1500 | 1500 |
|  | 36 | 腿部训练辅助凳 | 技术参数详见附表36 | 4 | 台 | 800 | 3200 |
|  | 37 | 场地装修改造 | 明细详见附表37 | 1 | 批 | 286500 | 286500 |
| 投标人须在投标文件中报出上述产品的单价及合价，否则按无效投标处理 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1 运动测评和干预系统   是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 健康管理工作站软件： 可结合用户临床指标、问卷调查等信息，评估运动风险等级，筛选运动禁忌症； 融合用户基本信息、疾病信息、运动风险和临床特征等多维数据，对代谢异常问题进行评分，生成管理目标； 评估缺血性心血管病及糖尿病的患病风险等级，支持运动处方的线下生成； 支持推荐处方的人工审核及调整； 可推荐营养处方； 提供处方电子化、上传、导出、分析等功能 |
| ★ | 2 | 健康服务系统软件： 支持推荐处方的人工在线调整； 根据心率表、体脂秤等智能硬件反馈的运动及健康信息，自动分析处方执行情况，提供个性化随访提醒； 支持建立医护团队，实现“以患者为中心”的团队管理模式； 支持焦虑、抑郁等心理状态评估，并生成评估报告； 支持患者睡眠质量评估，并生成评估报告； 支持9种中医体质辨识，并提供评估报告； 支持数据导出及分析功能，为科研提供数据支持。 |
| ★ | 3 | 医护软件： 可随时查看用户心率表、体脂秤等智能硬件上传的运动及健康信息，实现个性化在线随访； 提供当日应随访患者、应审核处方、患者数据异常、处方过期提醒等即时提醒，规范化条理化医护人员随访工作； 支持处方的在线调整和审核； 可根据用户信息进行分组、重点关注等操作，便于分类管理； 可为医护人员提供运动健康管理知识点、案例分析等专业培训内容。 |
| ★ | 4 | 健康软件： 可通过绑定心率表、体脂秤等智能硬件上传自身的运动及健康信息，方便与医护人员进行有效的健康管理沟通；可随时查看自身的运动及营养处方，提供营养处方指导下的三餐食物科学调整； 可将运动处方的警戒心率传给心率表，超过该心率值，心率表将提醒； 提供每日运动健康资讯阅读平台，实现用户间的学习、交流； 提供“赛步数”等各种运动健康小游戏，让运动更加丰富有趣。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表2运动心肺功能测试系统 是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 具有运动测试、处方锻炼和常规锻炼三个功能，提供测试报告和锻炼报告； |
|  | 2 | 速度：区间0.8～16.0Km/h，增量0.1Km/h； |
|  | 3 | 坡度：区间0～16%，增量1%； |
|  | 4 | 跑带：长度≥140cm，宽度≥45cm； |
|  | 5 | 实时监测运动过程的心率，准确测试运动心肺耐力 |
| ★ | 6 | 运动测试过程跑台的坡度和速度由“运动心肺功能测试系统”自动设置，降低运动测试过程的风险； |
| ★ | 7 | 处方锻炼过程自动下载“健康管理工作站”所生成的运动处方，可将处方执行情况反馈至“健康服务系统”； |
| ★ | 8 | 处方锻炼过程根据实时心率调整跑台坡度和速度，匹配“健康管理工作站”生成的运动处方，增加有效运动时间，提高干预效率 |
|  | 9 | 跑台最大承重不低于150kg |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表3心血管功能测试仪  是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 血压测量：全自动血压测量；测量范围：0-34.7kPa(0-260mmHg)；允许误差：0.4kPa(±3mmHg)； |
|  | 2 | 脉搏波测量：测量范围：30次/分钟-200次/分钟；允许误差：≤5%（或3次/分钟） |
|  | 3 | 测量指标：收缩压、舒张压、脉压、中心动脉收缩压、增长指数、脉率、射血时间分数、左心灌注指数、心肌负荷指数、心内膜下心肌活力率 |
| ★ | 4 | 具有心肌缺血早期筛查功能，对心肌缺血识别正确率达90%以上；具有动脉硬化早期筛查功能，对动脉硬化识别正确率达90%以上； |
| ★ | 5 | 支持单机/网络工作模式，测试数据即时上传至本次采购的“健康管理工作站”，单机版可打印A4彩色报告 |
| ★ | 6 | 数据解析：心脏功能评估、血管弹性功能评估、诊断结果与指导建议、参数解析 |
| ★ | 7 | 产品通过医疗器械注册并提供医疗器械注册证 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表4体脂称 是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 分度值：小数点两位，分度0.05kg； |
|  | 2 | 称重范围：0.2-150kg； |
|  | 3 | 可与健康软件连接并上传数据 |
|  | 4 | 连接方式：蓝牙 4.0 Android 4.3以上IOS 7.0 以上 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表5心率监测腕表  是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 最大心率测量范围：220 BPM |
|  | 2 | 最小心率测量范围：30 BPM |
|  | 3 | 使用温度：5°C - 45°C； |
|  | 4 | 可与健康软件连接并上传数据 |
|  | 5 | 在运动模式下，可以监测并显示实时心率，当前的心率区间 |
|  | 6 | 显示：运动时间、卡路里、距离、配速和速度 |
|  | 7 | 连续实时监测心率并存储上传健康管理工作站 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表6 实时心率监测系统  是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 配置不低于65寸网络电视 |
|  | 2 | 实时监测心率、运动强度、卡路里等各项运动数据 |
|  | 3 | 显示每个用户的最大心率百分比、卡路里、实时心率阶段时长累加显示，运动成果直观可感有效控制运动强度； |
|  | 4 | 采用臂带绑定的方法跟踪监测数据 |
| ★ | 5 | 心率系统：同时在线人数不低于45人，心率监控频率：不小于每秒1次 |
|  | 6 | 服务器：支持网络WIFI、以太网；尺寸不低于180mmx128mmx55mm；重量不小于1.15kg；电源220V交流电，50Hz，1A；使用温度-10℃～+60℃；使用湿度40%～65% 臂带：传感器Valencell PerformTek；防水等级IP67；重量不大于21克；使用时间不少于8小时；充满电时间不大于2小时； |
|  | 7 | 外接220V电源 |
| ★ | 8 | 连续实时监测心率并存储上传健康管理工作站 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表7 智能人脸识别全自动电子血压计 是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 具有人脸识别功能，用户数据录入后可以自动识别用户信息自动开始测试并可将数据上传至健康管理工作站。 |
|  | 2 | 数据直观：智慧化高清大屏不小于13寸，不戴眼镜也能看得清，高清大字，没有多余的图标，测量结果一目了然 |
|  | 3 | 血压计可在测量前确认用户信息，，测量前可选择运动前或运动后的血压类型测试，测量前可确认当日是否服用高血压药 |
|  | 4 | 测量结束后生成用户的血压检测报告，报告包含测量时间、收缩压、舒张压、脉率、测量阶段（运动前、运动后）。 |
| ★ | 5 | 登录方式：人脸识别、NFC卡、扫码登录 |
|  | 6 | 测量方法：示波法 |
|  | 7 | 显示方法：数字式LED显示 |
|  | 8 | 压力显示范围：0-299mmHg |
|  | 9 | 测量范围：血压：0-299mmHg |
|  | 10 | 脉搏数:40-180次/分 |
|  | 11 | 精确度：血压:±3mmHg以内, 脉搏:±2%以内 |
|  | 12 | 加压：压力泵自动加压方式 |
|  | 13 | 减压：电磁控制阀自动减压系统 |
|  | 14 | 超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护，排气时间不大于10秒，肘部位置传感器: 电子肘部位置传感器，并有指示灯提示手臂放置位置是否正确 (准确定位肱动脉，提高测量精度) |
|  | 15 | 臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒（针对身材较高人士具有良好的测量保证功能） |
|  | 16 | 适合臂周：17cm-42cm |
|  | 17 | 外接220V电源 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表8 会员管理系统  是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 系统目的：用于一人一档的健康管理 |
| ★ | 2 | 系统要求：可显示血压测试记录、体测记录、健康档案、运动方案 |
| ★ | 3 | 对会员健康及疾病状况进行分析、统计、报告及提供个性化运动方案，及时了解和跟踪使用者的健康状况 |
|  | 4 | 历史数据：手机可查看测量数据，保存连续历史数据 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表9 智能体质监测一体机  是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 设备占地使用面积≤5平方米； |
|  | 2 | 配置触摸显示屏：尺寸≥20英寸； |
| ★ | 3 | 支持扫描身份证、输入身份证号码注册，支持扫描身份证、输入身份证号码、二维码多种登录方式； |
|  | 4 | 具体包括以下测试项目：身高、体重、握力、肺活量、选择反应时、台阶试验、纵跳、坐位体前屈、闭眼单脚站立、俯卧撑（男）/一分钟仰卧起坐（女）； |
|  | 5 | 设备为一体化结构，无分离组件，无需充电，便于日常维护和管理； 具有姿态检测和识别功能，无需穿戴任何辅助设备，能自动判断受试者动作标准与否，并能准确测量计数； |
|  | 6 | 体质检测过程中有语音和视频引导，受试者可进行自助体质检测； |
| ★ | 7 | 体质检测数据自动记录和上传至健康管理工作站，可打印和查询体测报告； |
| ★ | 8 | 提供手机微信或APP，具备用户注册、问卷调查、体测报告查询、各项体质指标评价及趋势分析等功能，并能根据体测报告为用户提供健身指导方案； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表10 智能电视 是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 屏幕尺寸不低于70寸 |
|  | 2 | 全面屏，4K画质，内置AI语音助手，杜比+DTS音质，64位四核处理器，不少于2G+8G存储空间 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表11智能商用触控屏跑步机 是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 跑步机屏幕采用内置不小于10英寸高清触控显示屏幕并可连接无线网络，可实现APP软件下载； |
| ★ | 2 | 机台可选择人脸识别登陆、二维码登陆、会员卡感应登陆会员账号； |
| ★ | 3 | 运动结束后设备可反馈运动报告和运动建议并可上传至健康管理工作站； |
|  | 4 | 机台预设实景模式、目标模式、运动测试模式、心率控制模式、用户模式； |
|  | 5 | 跑步机马达采用交流4.0-6.0匹马达，内置一组冷却风扇； |
|  | 6 | 速度范围0.8-20km/h以0.1km递增； |
|  | 7 | 坡度范围0-15%以1%递增； |
|  | 8 | 跑步面积56*155cm； |
|  | 9 | 跑带厚度≥2.5mm； |
|  | 10 | 跑板采用≥25mm双面预蜡电木跑板； |
|  | 11 | 避震缓冲设计3组避震垫并采用不同软硬度； |
|  | 12 | 支持无线心率感应和手握心率感应； |
|  | 13 | 轴承（前/后）直径不低于75mm/75mm； |
|  | 14 | 前轮移动设计方便转移位置； |
|  | 15 | 面板设计有氧风扇、安全锁扣、内置音箱； |
|  | 16 | 占地面积：≥213*89*147cm； |
|  | 17 | 采用不可折叠设计； |
|  | 18 | 最大载重不低于200kg； |
|  | 19 | 机台净重不低于190kg； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表12智能商用椭圆机 是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 椭圆机屏幕采用内置≥10英寸高清触控显示屏幕并可连接无线网络，可实现APP软件下载； |
| ★ | 2 | 机台可选择人脸识别登陆、二维码登陆、会员卡感应登陆会员账号； |
| ★ | 3 | 运动结束后设备可反馈运动报告和运动建议并可上传至健康管理工作站； |
|  | 4 | 机台预设实景模式、目标模式、运动测试模式、心率控制模式、用户模式； |
|  | 5 | 支持无线心率感应和手握心率感应； |
|  | 6 | 不低于20英寸运动步距； |
|  | 7 | 坡度调节不低于20%； |
|  | 8 | 采用电磁阻力控制系统； |
|  | 9 | 不低于20段阻力控制调节； |
|  | 10 | 采用POLY-V皮带传动系统； |
|  | 11 | 前轮移动设计方便转移位置； |
|  | 12 | 采用铝合金滑轨并全包裹设计踩踏过程中不会发生脱轨现象； |
|  | 13 | 飞轮重量不低于14KG； |
|  | 14 | 机台附带有氧风扇设计； |
|  | 15 | 机台净重不低于107KG； |
|  | 16 | 最大载重不低于180KG。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表13智能坐姿上推肩训练器 是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 屏幕：应采用≥15.6英寸高清触控屏（运行内存不小于2GB，闪存不小于8GB，摄像头像素不小于200万)； |
|  | 2 | 身份识别：人脸识别、NFC、二维码； |
|  | 3 | 显示数据：当前重量、当前行程、组数、次数、卡路里、训练时长。训练结束后显示总组数、总次数、总重量、卡路里，每组训练时长、次数、重量、卡路里； |
|  | 4 | 数据上传：身份识别状态下训练结束将训练报告上传云端后台； |
|  | 5 | 功能：主要锻炼三角肌群和斜方肌群； |
|  | 6 | 座垫：采用高密度PU发泡材料，颜色可选； |
|  | 7 | 导杆：≥φ20mm钢制实心导杆，经过防腐蚀镀层和抛光处理； |
|  | 8 | 配重：配重重量≥54kg，并配有强磁自吸式配重插销； |
|  | 9 | 护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑材料； |
|  | 10 | 把手：把手套采用TPR材料，把手套顶端采用铝合金件固定； |
|  | 11 | 管材规格：主体框架采用不小于3mm厚度的钢管； |
|  | 12 | 调节部分：半自动及滑动式调节，座垫≥7档可调； |
|  | 13 | 运动轨迹：分动式运动轨迹，双轴承设计，可单侧训练； |
|  | 14 | 占地面积：不小于1707mm*1495mm*1500mm； |
|  | 15 | 器材重量：≥182kg； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表14智能坐姿踢腿训练器  是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 屏幕：应采用≥15.6英寸高清触控屏（运行内存不小于2GB，闪存不小于8GB，摄像头像素不小于200万)； |
|  | 2 | 身份识别：人脸识别、NFC、二维码； |
|  | 3 | 显示数据：当前重量、当前行程、组数、次数、卡路里、训练时长。训练结束后显示总组数、总次数、总重量、卡路里，每组训练时长、次数、重量、卡路里； |
|  | 4 | 数据上传：身份识别状态下训练结束将训练报告上传云端后台； |
|  | 5 | 功能：主要锻炼股四头肌群； |
|  | 6 | 座垫：采用高密度PU发泡材料，颜色可选； |
|  | 7 | 导杆：≥φ20mm钢制实心导杆，经过防腐蚀镀层和抛光处理； |
|  | 8 | 配重：配重重量≥86kg，并配有强磁自吸式配重插销； |
|  | 9 | 护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑材料； |
|  | 10 | 把手：把手套采用TPR材料，把手套顶端采用铝合金件固定； |
|  | 11 | 管材规格：主体框架采用不小于3mm厚度的钢管； |
|  | 12 | 调节部分：半自动及滑动式调节，腿垫≥4档可调，靠垫≥7档可调； |
|  | 13 | 运动轨迹：凸轮盘结构设计，运动过程均匀受力； |
|  | 14 | 占地面积：不小于1475mm*1260mm*1500mm； |
|  | 15 | 器材重量：≥214kg； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表15智能坐姿蝴蝶扩胸展背训练器 是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 屏幕：应采用≥15.6英寸高清触控屏（运行内存不小于2GB，闪存不小于8GB，摄像头像素不小于200万); |
|  | 2 | 身份识别：人脸识别、NFC、二维码; |
|  | 3 | 显示数据：当前重量、当前行程、组数、次数、卡路里、训练时长。训练结束后显示总组数、总次数、总重量、卡路里，每组训练时长、次数、重量、卡路里; |
|  | 4 | 数据上传：身份识别状态下训练结束将训练报告上传云端后台; |
|  | 5 | 功能：主要锻炼胸大肌、三角肌后束肌群； |
|  | 6 | 座垫：采用高密度PU发泡材料，颜色可选； |
|  | 7 | 导杆：≥φ20mm钢制实心导杆，经过防腐蚀镀层和抛光处理； |
|  | 8 | 配重：配重重量≥68kg，并配有强磁自吸式配重插销； |
|  | 9 | 护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑材料； |
|  | 10 | 把手：把手套采用TPR材料，把手套顶端采用铝合金件固定，发泡把手隔套防止器械夹手； |
|  | 11 | 管材规格：主体框架采用不小于3mm厚度的钢管； |
|  | 12 | 调节方式：半自动及滑动式座垫≥9档高度可调节，胸部训练≥6档调节，背部训练≥3档调节； |
|  | 13 | 占地面积：不小于1451mm*1463mm*1985mm； |
|  | 14 | 器材重量：≥193kg； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表16智能俯卧后勾腿训练器 是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 屏幕：应采用≥15.6英寸高清触控屏（运行内存不小于2GB，闪存不小于8GB，摄像头像素不小于200万); |
|  | 2 | 身份识别：人脸识别、NFC、二维码; |
|  | 3 | 显示数据：当前重量、当前行程、组数、次数、卡路里、训练时长。训练结束后显示总组数、总次数、总重量、卡路里，每组训练时长、次数、重量、卡路里; |
|  | 4 | 数据上传：身份识别状态下训练结束将训练报告上传云端后台; |
|  | 5 | 功能：主要锻炼股二头肌群； |
|  | 6 | 座垫：采用高密度PU发泡材料，颜色可选； |
|  | 7 | 导杆：≥φ20mm钢制实心导杆，经过防腐蚀镀层和抛光处理； |
|  | 8 | 配重：配重重量≥68kg，并配有强磁自吸式配重插销； |
|  | 9 | 护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑材料； |
|  | 10 | 把手：把手套采用TPR材料，把手套顶端采用铝合金件固定； |
|  | 11 | 管材规格：主体框架采用不小于3mm厚度的钢管； |
|  | 12 | 调节方式：运动起始位置和腿垫均可4档调节； |
|  | 13 | 运动轨迹：凸轮盘结构设计，运动过程均匀受力； |
|  | 14 | 占地面积：不小于1725mm*1278mm*1500mm； |
|  | 15 | 器材重量：≥194kg； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表17 多用途可调式训练凳 是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 管材规格：主体框架管材应采用≥φ75mm*2.5mm高强度圆管钢管与≥98mm*48mm*3mm高强度矩形钢管组合； |
|  | 2 | 烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂； |
|  | 3 | 调节部分：调节滑动部分采用电镀调节管，靠垫角度调节档数≥8，座垫角度调节档数≥5； |
|  | 4 | 底部附小拖轮，方便移动； |
|  | 5 | 占地面积:≤1365mm*450mm*420mm； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表18史密斯训练器 是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 管材规格：主体框架管材应采用≥φ90mm*2.5mm高强度圆管管材与≥130mm*60mm*3mm高强度矩形钢管管材组合； |
|  | 2 | 钢索：不小于φ4.5mm钢索； |
|  | 3 | 滑轮：采用铝合金滑轮； |
|  | 4 | 导杆：不小于Φ25mm钢制实心导杆； |
|  | 5 | 放置杠铃片均采用高强度PP耐磨圆筒材质； |
|  | 6 | 杠铃杆配有平衡装置，初始负载不小于2kg； |
|  | 7 | 带有限位装置，防止意外伤害； |
|  | 8 | 占地面积：不小于2180mm*1580mm*2400mm； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表19小飞鸟 是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 钢索：建议采用自润滑不小于φ4.8mm钢索； |
|  | 2 | 导杆：不小于Φ20mm钢制实心导杆； |
|  | 3 | 配重：25.4mm高品质钢材及强磁自吸式配重插销； |
|  | 4 | 护罩：建议采用ABS注塑工艺全包式护罩； |
|  | 5 | 功能：全身肌肉群训练； |
|  | 6 | 占地面积不小于840mm*1520mm*2120mm； |
|  | 7 | 器材重量不小于204kg； |
|  | 8 | 配重重量不小于153kg； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表20十付包胶组合哑铃架  是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 主框架建议采用Q235高频焊管，≥120*50*3.0mm平椭管；连接管Q235材质 ≥50*100*3.0平椭管； |
|  | 2 | 双层设计，十付位置，最大可摆放50公斤哑铃； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表21包胶哑铃 是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 建议采用环保无味PU,精钢手柄，全钢内芯； |
|  | 2 | 包含2.5kg、5kg、7.5kg、10kg、12.5kg、15kg、17.5kg、20kg、22.5kg、25kg各一对（一对等于2只哑铃）； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表22轮椅垂直律动机  是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 器材应配有详细的使用说明书，清晰、易懂的使用示范图表及安全警示; |
| ★ | 2 | 运动方式：单一垂直方向振动。盘面整体垂直上下单一运动; |
|  | 3 | 振动频率：3-9HZ; |
| ★ | 4 | 振动幅度：≥2mm；≤3mm; |
|  | 5 | 应具备至少7个可调振动频率档位，供使用者选择; |
|  | 6 | 机台含有三面不锈钢扶手，平台与地面相隔距离小于2cm； |
| ★ | 7 | 功能受限者可将自己使用的轮椅无障碍的驶入轮椅律动平台; |
|  | 8 | 整体结构采用高硬度钢体结构; |
|  | 9 | 控制方式：遥控器控制; |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表23步态垂直律动机 是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 器材配有详细的使用说明书，清晰、易懂的使用示范图表及安全警示； |
| ★ | 2 | 运动方式：单一垂直方向振动。盘面整体垂直单一运动； |
|  | 3 | 振动频率：2-8hz; |
| ★ | 4 | 振动幅度：≥2mm；≤3mm； |
|  | 5 | 不少于7个可调振动频率档位，供使用者选择； |
|  | 6 | 载重：不低于150KG； |
|  | 7 | 整体结构采用高硬度钢体结构; |
|  | 8 | 最大消耗功率：≥375w； |
|  | 9 | 外形尺寸≥1700×700 ×200mm； |
|  | 10 | 控制方式：遥控器控制; |
|  | 11 | 搭配扶手和阶梯; |
|  | 12 | 最大载重≥180KG; |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表24座椅律动机（配腿部训练辅助凳） 是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 器材应配有详细的使用说明书，清晰、易懂的使用示范图表及安全警示; |
|  | 2 | 运动方式：单一垂直方向振动。盘面整体垂直单一运动; |
|  | 3 | 振动频率：5.6-13HZ； |
|  | 4 | 振动幅度：≥2mm；≤3mm； |
|  | 5 | 应具备至少7个可调振动频率档位，供使用者选择； |
|  | 6 | 载重：不低于150KG； |
|  | 7 | 外接220V电源; |
|  | 8 | 整体结构采用高硬度钢体结构; |
|  | 9 | 控制方式：遥控器控制; |
|  | 10 | 座椅木架采用橡胶木，油漆采用环保漆，边缘倒角，防止长者碰撞伤害; |
|  | 11 | 两侧扶手为起身提供支撑; |
|  | 12 | 椅背拉手设计便于挪动； |
|  | 13 | 坐垫体压分散，靠背高弹海棉; |
|  | 14 | 靠背、坐垫，部件可换，更加经久耐用; |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表25智能垂直律动沙发 是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | ≥13寸高清触控屏（运行内存不小于2GB、闪存不小于8GB、摄像头像素不低于500万）； |
| ★ | 2 | 身份识别：人脸识别、NFC会员卡、二维码； |
| ★ | 3 | 可以根据用户的健康数据，生成为每个用户定制的运动建议；运动建议包括了建议档位、建议心率范围、建议时长、运动禁忌、注意事项等内容； |
|  | 4 | 显示数据：建议档位范围、当前档位、建议心率范围、当前心率、消耗卡路里、锻炼时长； |
|  | 5 | 数据上传：可上传消耗卡路里、运动时长、平均心率、最高心率、平均档位、最高档位、在各档位与心率区间的运动时长等数据； |
|  | 6 | 缓解全身肌肉紧张和慢性疼痛； |
|  | 7 | 促进副交感神经机能，舒缓压力和疲劳，促进肠道蠕动，改善功能性便秘，舒张血管，提升血压控制能力，促进血液循环，改善代谢； |
|  | 8 | 运动方式：单一垂直方向； |
|  | 9 | 振动频率：2~10Hz； |
|  | 10 | 振动幅度：≥2mm；≤3mm |
|  | 11 | 承载重量：≥180kg； |
|  | 12 | 时间设定：不大于15分钟； |
|  | 13 | 产品重量：≥58kg； |
|  | 14 | 外形尺寸：≥1400×760×930mm； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表26智能全身有氧健身车（前摆臂） 是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 显示屏幕：≥15.6寸触控显示屏；触控屏分辨率不低于 : 1280×800; |
|  | 2 | 可以通过人脸识别、NFC会员卡、二维码等方式，识别用户的身份，并从健康管理系统读取用户的基础信息和健康数据； |
|  | 3 | 可以根据用户的健康数据，生成为每个用户定制的运动建议；运动建议包括了建议强度、建议心率、建议时长、运动禁忌、注意事项等内容； |
|  | 4 | 全方位可旋转支撑扶手且具使用安全性，前后4段可调； |
|  | 5 | 人体工学舒适型座椅，椅背可倾斜，并可进行旋转； |
|  | 6 | 大型脚踏板设计并设计有可调式固定带； |
|  | 7 | 使用者身高范围：137cm-200cm； |
|  | 8 | USB接口可导出运动数据； |
|  | 9 | 上肢和下肢同步运动，增强整体背部肌力，恢复躯干稳定性和平衡控制能力； |
|  | 10 | 最大承重不少于180kg； |
|  | 11 | 屏幕前后角度可调整； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表27智能全身有氧健身车（侧摆臂） 是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 显示屏幕：≥15.6寸触控显示屏；触控屏分辨率不低于 : 1280×800; |
|  | 2 | 可以通过人脸识别、NFC会员卡、二维码等方式，识别用户的身份，并从健康管理系统读取用户的基础信息和健康数据； |
|  | 3 | 可以根据用户的健康数据，生成为每个用户定制的运动建议；运动建议包括了建议强度、建议心率、建议时长、运动禁忌、注意事项等内容； |
|  | 4 | 全方位可旋转支撑扶手且具使用安全性，前后4段可调； |
|  | 5 | 人体工学舒适型座椅，椅背可倾斜，并可进行旋转； |
|  | 6 | 大型脚踏板设计并设计有可调式固定带； |
|  | 7 | 使用者身高范围：137cm-200cm； |
|  | 8 | USB接口可导出运动数据； |
|  | 9 | 上肢和下肢同步运动，增强整体背部肌力，恢复躯干稳定性和平衡控制能力； |
|  | 10 | 最大承重不少于180kg； |
|  | 11 | 屏幕前后角度可调整； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表28智能全身协调训练机 是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 显示屏幕：≥15.6寸触控显示屏；触控屏分辨率不低于 : 1280×800; |
|  | 2 | 可以通过人脸识别、NFC会员卡、二维码等方式，识别用户的身份，并从健康管理系统读取用户的基础信息和健康数据； |
|  | 3 | 可以根据用户的健康数据，生成为每个用户定制的运动建议；运动建议包括了建议强度、建议心率、建议时长、运动禁忌、注意事项等内容； |
|  | 4 | 万向握把设计可三段调节； |
|  | 5 | 机台角度可无段式调整人体工学舒适型座椅，椅背可倾斜，并可进行旋转； |
|  | 6 | 大型脚踏板设计并设计有可调式固定带； |
|  | 7 | 独立系统设计上半身、下半身运动； |
|  | 8 | 使用者身高范围：137cm-200cm； |
|  | 9 | USB接口可导出运动数据； |
|  | 10 | 上肢和下肢独立运动，增强整体背部肌力，恢复躯干稳定性和平衡控制能力； |
|  | 11 | 轮椅可进入机台使用； |
|  | 12 | 最大承重不低于180kg； |
|  | 13 | 屏幕可左右360度旋转，调整最佳视角； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表29等速腿部前踢与勾脚训练机 是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 机台应采用双向阻力设计; |
|  | 2 | 速度控制为旋转式无段速度调整; |
|  | 3 | 力量控制为使用者本身主动控制； |
|  | 4 | 力量范围≥1Kg、≤85Kg； |
|  | 5 | 锻炼部位：股四头肌、股二头肌、臀大肌、腓肠肌、胫骨前肌等； |
|  | 6 | 坐垫采用高密度发泡坐垫，不变型； |
|  | 7 | 机台功率≤30W； |
|  | 8 | 整体结构采用高硬度钢体结构； |
|  | 9 | 机体脚架采用塑料套保护； |
|  | 10 | 最大承载重量不低于150KG； |
|  | 11 | 外接220v电源，电气符合国家标准； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表30等速胸推划船训练机 是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 机台应采用双向阻力设计; |
|  | 2 | 速度控制为旋转式无段速度调整; |
|  | 3 | 力量控制为使用者本身主动控制； |
|  | 4 | 力量范围≥1Kg、≤85Kg； |
|  | 5 | 锻炼部位：股胸大肌，肱二头肌，肱三头肌，三角肌，棘下肌，阔背肌，手部屈肌等； |
|  | 6 | 坐垫采用高密度发泡坐垫，不变型； |
|  | 7 | 机台功率≤30W； |
|  | 8 | 整体结构采用高硬度钢体结构； |
|  | 9 | 机体脚架采用塑料套保护； |
|  | 10 | 最大承载重量不低于150KG； |
|  | 11 | 外接220v电源，电气符合国家标准； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表31等速腿部内收外展训练机  是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 机台应采用双向阻力设计; |
|  | 2 | 速度控制为旋转式无段速度调整; |
|  | 3 | 力量控制为使用者本身主动控制； |
|  | 4 | 力量范围≥1Kg、≤85Kg； |
|  | 5 | 锻炼部位：内收肌群、缝匠肌、臀中肌、肌筋膜张肌; |
|  | 6 | 坐垫采用高密度发泡坐垫，不变型； |
|  | 7 | 机台功率≤30W； |
|  | 8 | 整体结构采用高硬度钢体结构； |
|  | 9 | 机体脚架采用塑料套保护； |
|  | 10 | 最大承载重量不低于150KG； |
|  | 11 | 外接220v电源，电气符合国家标准； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表32等速手臂开合训练机  是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 机台应采用双向阻力设计; |
|  | 2 | 速度控制为旋转式无段速度调整; |
|  | 3 | 力量控制为使用者本身主动控制； |
|  | 4 | 力量范围≥1Kg、≤85Kg； |
|  | 5 | 锻炼部位：胸大肌、三角肌、棘下肌、肱二头肌、阔背肌、斜方肌、手部伸肌等； |
|  | 6 | 坐垫采用高密度发泡坐垫，不变型； |
|  | 7 | 机台功率≤30W； |
|  | 8 | 整体结构采用高硬度钢体结构； |
|  | 9 | 机体脚架采用塑料套保护； |
|  | 10 | 最大承载重量不低于150KG； |
|  | 11 | 外接220v电源，电气符合国家标准； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表33智能康复慢速训练跑台  是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 显示屏幕：≥10.1寸触控显示屏；触控屏分辨率不低于 : 1280×800; |
|  | 2 | 使用者身份识别：支持人脸识别、NFC、二维码（也可以跳过登录进入自由运动模式）； |
|  | 3 | 联网与数据上传：可连接WIFI，使用者运动锻炼数据上传云端后台； |
|  | 4 | 运动前界面需有“运动禁忌”风险提醒页面； |
|  | 5 | 模式：运动测式模式，运动建议模式，目标模式，心率控制模式，程序模式，用户自定议程序模式，快速启动模式； |
|  | 6 | 运动报告数据：运动时长，建议强度下运动时长、运动建议心率，最高心率，平均心率，最高强度，平均强度，各心率区间下运动时长，消耗热量 ； |
|  | 7 | 设置：系统设定、蓝牙设定、无线网络设定和锁定设定； |
|  | 8 | 扶手采用适合老年人使用的环形加长扶手，可完全覆盖整个跑步区域； |
|  | 9 | 采用拉绳式安全开关，多重安全保障；手握式心率测量； |
|  | 11 | 设有两个紧急安全旋钮，拍下即可停止跑步机； |
|  | 12 | 可预设最高时速、时间、距离和最高心率值； |
|  | 13 | 驱动马达应采用≥2.0匹交流AC马达，内置配有两组冷却风扇； |
|  | 14 | 速度范围采用0.1-8km/h时速，并且以0.1km/h单位递增； |
|  | 15 | 跑带面积应采用≥宽51cm *长127.5cm； |
|  | 16 | 外接220V电源； |
|  | 17 | 最大载重不低于150kg; |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表34智能老年人卧式健身车  是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 屏幕应采用不小于10英寸智能高清触控屏，可连接无线网络； |
|  | 2 | 机台可选择人脸识别、二维码、会员卡感应三种登陆方式，自动识别用户信息并可将数据上传至指定平台； |
|  | 3 | 机台应配备预设3个工程模式，8个运动模式，3个用户自定义设定； |
|  | 4 | 内置3种娱乐学习软件； |
|  | 5 | 阻力应采用电子阻力系统； |
|  | 6 | 阻力范围应不小于20段； |
|  | 7 | 应采用POLY-V皮带传动系统； |
|  | 8 | 应采用手握式+无线心率； |
|  | 9 | 飞轮重量不低于9.1kg动平衡飞轮； |
|  | 10 | 最大载重不低于130kg； |
|  | 11 | 应采用双面板设计，USB充电； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表35手部训练辅助台  是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 木架采用橡胶木，油漆采用环保漆，做原木色; |
|  | 2 | 边缘倒角，防止碰撞伤害; |
|  | 3 | 桌下空间宽敞，无阻碍，无磕碰，方便餐椅收纳，节约空间； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表36腿部训练辅助凳  是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 木架采用橡胶木，油漆采用环保漆，做原木色; |
|  | 2 | 边缘倒角，防止碰撞伤害； |
|  | 3 | 两侧扶手为起身提供支撑； |
|  | 4 | 椅背拉手设计便于挪动； |
|  | 5 | 坐垫体压分散，靠背高弹海棉； |
|  | 6 | 靠背、坐垫，部件可换，更加经久耐用； |
|  | 7 | 坐高、坐深、扶手、背部支撑符合长者人体工程学； |
|  | 8 | 坐面独特的隔尿设计，便于清洁; |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |

附表37 场地装修改造  是否允许进口：否

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 地面局部修复整平：水泥砂浆，材质配比1:3，厚度以现场修复整平情况为准面积大约（30平方米） |
|  | 2 | 地面铺设地胶4mm厚卷材(约221平方米） |
|  | 3 | 标准墙、顶面批嵌及乳胶漆符合国标（约554平方米） |
|  | 4 | 玻璃门配件：地弹簧、拉手、门夹（约3套） |
|  | 5 | 玻璃门：厚度≥12mm透明钢化玻璃、约宽1600*高2100mm（3套） |
|  | 6 | 木格栅:高度约3米，以现场精测为准(约12平方米) |
|  | 7 | 挂画：玫瑰金框挂画500*700mm（约15套） |
|  | 8 | LOGO软装：玫瑰金（1套） |
|  | 9 | 踢脚线:木纹踢脚线高度6cm(约100米） |
|  | 10 | 服务台：长宽高：1200*600*1100mm（约3套）材质：木质 |
|  | 11 | 射灯：单个瓦数≥15瓦(约10个） |
|  | 12 | 线条灯:4500K；含变压器(约136米、变压器约27个） |
|  | 13 | 海报：7.8*3米，实际以现场测量为准（约23.4平方米） |
|  | 14 | 镜子结构：灰镜约长高(7*2m） |
|  | 15 | 强电线路：照明2.5平方、插座4平方.总线（进户线）≮6平方，实际按用电需求（约221平方米）以上用线材质需符合国标，低烟无卤阻燃线。 |
|  | 16 | 弱电线路：五类网线（按照实际需求面积约221平方米） |
|  | 17 | 抗震垫：不小于2.5cm厚，材质为环保橡胶+EPDM颗粒（约20平方米） |
|  | 18 | 窗帘：加厚涤纶半遮光卷帘；大四方配件。尺寸以现场窗口大小为准。（约42平方米） |
|  | 19 | 消防内容：管路、喷淋，电子物件（指示灯、消防喇叭、强弱电改造），其他辅料等符合现场应急及当地消防要求。（按照实际需求面积约221平方米） |
|  | 20 | 摄像头：高清1080P网络室内半球机（数量确保活动范围内无盲区） 录像主机：4路网络录像机监控交换机：POE8口监控交换机 储存硬盘：WD2T 专业监控服务器盘。（约15个） |
|  | 21 | 门禁系统：电子版（主机+电源+电磁锁+开门按钮）和会员管理系统连接（1项） |
|  | 22 | 场地清理：项目交付前，确保环境整洁干净（约221平方米） |
|  | 23 | 运输费：装修施工期间内各类物资（1项） |
|  | 24 | 搬运费：装修施工期间内各类物资（1项） |
|  | 25 | 清运垃圾：含外运建筑垃圾清运（包括：临时堆放点、垃圾车辆及人工）1项 |
|  | 26 | 临时设施费：脚手架、临时电箱（1项） |
|  | 27 | 配电箱：产品质量必须符合GB7251~3-1997、GB50303-2002等国家标准和设计要求。（1项） |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |  |