“十五运会”场馆维修（蒙古族中学体育馆）

工程量清单编制说明

- 编制范围：

- 1、室内维修工程：拆除墙裙区域硅藻泥墙面，镶贴陶瓷薄板墙裙，控制室地面拆除新做及增加门联窗；

2、LED显示屏更换工程：篮球馆LED显示屏2块、排球馆LED显示屏1块拆除新做;

- 3、二楼卫生间维修：卫生间墙地面瓷砖及吊顶全部拆除新做，给排水系统管道支管全部拆除新做，卫生器具全部更换。

二、编制依据：

1、工程量依据2023年3月电子版施工图纸及2023年3月17日“十五运会”场馆维修（蒙古族中学体育馆）工程图纸问题回复进行计算；

2、工程量清单计价执行GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》；

3、建筑及安装工程规费执行内建标函【2019】468号文件，按19%计取；

4、税金执行内建标【2019】113号文件,税率按9%计取；

三、工程量清单编制说明

- 1、编织袋装垃圾，人工搬运到指定堆放地点，装车外运及运距，投标人报价时自行考虑，结算时不予调整；

- 2、LED屏、有价值的设备（材料）拆除均为保护性拆除，拆除的设备及材料移交使用单位，并运到指定地点，办理移交手续；

4、暂列金360000元（含税金）；

5、搭设脚手架需对地面进行保护、材料搬运及上料等，投标人报价时自行考虑，结算时不予调整；

- 四、主要材料品牌推荐表（备注：此表中材料设备要求投标方必须填报品牌，否则中标后发包人可以在推荐品牌中任意选择某一品牌），后附表：

| 序号 | 名称 | 单位 | 品牌推荐 | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷薄板 | m2 | 相当于诺贝尔、箭牌、顺辉中档及以上品牌 |  |
| 2 | 乳胶漆 | Kg | 相当于立邦、嘉宝莉、三棵树中档及以上品牌 |  |
| 3 | 陶瓷墙、地面砖 | m2 | 相当于诺贝尔、箭牌、顺辉中档及以上品牌 |  |
| 4 | LED显示屏 | m2 | 相当于利亚德、联建、艾比森中档及以上品牌 |  |
| 5 | 脚踏式蹲便器、感应挂式小便器、台下式洗脸盆、感应式水龙头 | 套 | 相当于箭牌、恒洁、安华中档及以上品牌 |  |

五、主要材料价格公示表（备注：主要材料设备的投标报价与此表中公示的材料价和设备价格的负偏差不得超过5%，否则中标后发包人可根据公示价格选择材料、设备的品牌及档次标准。采购标准及参数需要以图纸及清单所提标准为基准，不得低于该使用标准），见附表：

| 序号 | 名称 | 单位 | 公示价（元）不含税 | 投标报价（元） 不含税 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷薄板 | m2 | 140 |  | 材料价 |
| 2 | 陶瓷墙面砖 | m2 | 75 |  | 材料价 |
| 3 | 陶瓷地面砖 | m2 | 119 |  | 材料价 |
| 4 | 铝扣板天棚 | m2 | 134.09 |  | 综合单价（含龙骨） |
| 5 | LED显示屏 | m2 | 19772 |  | 材料价（含屏体及配件、压铸铝箱体、供电系统，控制系统、支撑结构等配套安装辅材） |
| 6 | 感应式水龙头 | 套 | 771 |  | 材料价 |
| 7 | 感应式小便器 | 套 | 1079 |  | 含小便器、感应器 |
| 8 | 蹲便器 | 套 | 360 |  | 材料价 |