## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 鄂尔多斯公安局交管支队沉浸式24小时无人智慧车管超市 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 鄂尔多斯公安局交管支队沉浸式24小时无人智慧车管超市 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
编 制 说 明
工程名称：鄂尔多斯公安局交管支队沉浸式24小时无人智慧车管超市 |  | 第 1 页 共 1 页
一、工程名称： 鄂尔多斯公安局交管支队沉浸式24小时无人智慧车管超市装修工程 二、 工程概况 1、图纸来源：由内蒙古行舍建筑设计咨询有限责任公司设计的： N-01施工说明（一）、N-02施工说明（二）、N-03通用工艺做法表、N-04电图符号表（一）、N-05电图符号表（二）； 1F-PL-01一层原始平面图、1F-PL-02一层拆除平面图、1F-PL-03一层平面布置、1F-PL-04一层装饰完成面尺寸图、1F-PL-05一层天花平面布置图、1F-PL-06一层天花灯具布置图、1F-PL-07一层天花灯具连线图、1F-PL-08一层墙面灯具连线图、1F-PL-09一层插座开关平面图、1F-PL-10平面索引图、1F-PL-11摄像机平面布置图； 2F-PL-01二层原始平面图、2F-PL-02二层拆除平面图、2F-PL-03二层平面布置、2F-PL-04二层装饰完成面尺寸图、2F-PL-05二层天花平面布置图、2F-PL-06二层天花灯具布置图、2F-PL-07二层天花灯具连线图、2F-PL-08二层墙面灯具连线图、2F-PL-09二层插座开关平面图； IE01~11立面图01~11；DTO1~05大样图01~05。 出图日期：2023年3月 2、装修层数：地上2层。 三、工程预算总价 1、预算总价:1023050.43元 四、预算编制的范围： 鄂尔多斯公安局交管支队沉浸式24小时无人智慧车管超市装修工程，具体包括：结构改造、局部地面装修、墙面、吊顶、标识字体、家俱及配套电器安装工程。 五、计价方法 （1）、计价依据：执行内蒙古自治区2017年序列定额文件及配套费用定额、《2013年建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 及相关文件； （2）、取费标准：按鄂尔多斯市建设工程造价管理站最新发布且与计价文件相适应的现行文件相应费率计取；有上下限标准的项目按中间值计取； （3）、人工、机械计价：人工工日及机械执行定额价 （4）、材料设备价格计取： 1）有信息价：按2023年5月鄂尔多斯市建设工程造价管理站最新发布且与计价文件相适应的现行文件相应费率计取；有上下限标准的项目按中间值计取； 2）无信息价的主要材料：2023年5月份慧讯网询价。 3）辅材执行定额价。

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯公安局交管支队沉浸式24小时无人智慧车管超市 | [6 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 一、 | 拆改工程
1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:石材面层拆除及外运 | m2 | 50.02
2 | 011614002001 | 原台面拆除 | 1.柜体材质:石材面层拆除及外运 | m | 46.75
3 | 011602001001 | 墙体拆除 | 1.构件名称:现浇钢筋混凝土墙拆除及外运 | m3 | 2.28
4 | 011602001002 | 门洞口预留 | 1.构件名称:现浇钢筋混凝土墙拆除及外运 | m3 | 0.42
5 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门窗:整樘木门拆除及外运 | m2 | 11.85
6 | 010401012001 | 门洞砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:烧结煤矸石普通砖 | m3 | 1.05
7 | 011210003006 | 主入口门改造 | 1.自动装置:肯德基型材灰砂自动门、吊轨、电机、地弹簧安装。 2.玻璃品种、规格、颜色:8mm厚钢化全玻无框(条夹)门扇,规格4.3m*3m。 | 项 | 1
8 | 011602001003 | 地面拆除 | 1.构件名称:现浇钢筋混凝土地面拆除及外运 | m3 | 3.07
9 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.75
10 | 010516001001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:双螺帽M24地脚螺栓 2.规格:a24 | t | 0.17
11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:12c25,c8@100 | t | 0.389
12 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:钢柱GZ1箱350*350*20*20 | t | 4.974
13 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:钢梁GKL1钢管B250*200*12/钢梁GKL2钢管B200*100*8 | t | 2.829
分部小计
| 二、 | 自助考试区及东墙面
14 | 011508004001 | 标识字（自助考试区） | 1.镌字材料:树脂发光字 2.字体规格:高170mm | 个 | 5
15 | 011210003002 | 玻璃隔墙 | 1.玻璃品种、规格、颜色:无框12mm厚玻璃隔断 | m2 | 33.02
16 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.门代号及洞口尺寸:1个 | m2 | 5.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯公安局交管支队沉浸式24小时无人智慧车管超市 | [6 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
单开0.9*2.4、1个双开1.5*2.4
17 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:60系列龙骨 2.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 | m2 | 22
18 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.腻子种类:成品腻子 2.涂料品种、喷刷遍数:PT01浅灰肤感涂料 | m2 | 22
19 | 011209001007 | 钢架墙 | 1.骨架材料种类、规:格、中距:双层40*40热镀锌角钢龙骨。 2.面层材料品种、规格、颜色:双面12mm厚难燃夹板 | m2 | 10.2
20 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:9.5mm纸面石膏板 2.腻子种类:成品腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:PT01浅灰肤感艺术涂料 | m2 | 30.44
21 | 011207001001 | 墙面装饰板(东墙面) | 1.龙骨材料种类、规格、中距:L50*4镀锌角钢膨胀螺丝墙体固定。局部双层40*40*4镀锌角钢，横向根据铝板分缝间隔，竖向通长龙骨。角码固定板面。 2.面层材料品种、规格、颜色:AL02深灰色氟碳喷涂铝单板1.5mm厚 | m2 | 138.72
22 | 011507001001 | 标识字（ILOVE鄂尔多斯公安） | 1.镌字材料品种、颜色:树脂发光字 2.字体规格:高1050mm | m2 | 6.86
23 | 011507001002 | 标识字（我们的城市我们的爱） | 1.镌字材料品种、颜色:树脂发光字 2.字体规格:高1500mm | m2 | 8.49
24 | 011508004007 | 标识字（12123互联网车管体验中心） | 1.镌字材料品种、颜色:树脂发光字 2.字体规格:高300mm | 个 | 14
25 | 030412004001 | 筒灯 | 筒灯安装 | 套 | 5
26 | 011508003003 | 桌椅组合（1桌2椅） | 体检区-成品桌椅： 材质:实木颗粒板贴木纹表面 | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯公安局交管支队沉浸式24小时无人智慧车管超市 | [6 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
桌子尺寸：长1.6x宽1.2x高1m 椅子尺寸：腿高700mm，坐垫部分450*450mm
分部小计
| 三、 | 自助车牌领取柜及隔墙
27 | 011209001003 | 钢架墙 | 1.骨架材料种类、规:格、中距:双层40*40热镀锌角钢龙骨。 2.面层材料品种、规格、颜色:双面12mm厚难燃夹板 | m2 | 206.45
28 | 011207001004 | 墙面WD01木饰面板（显示大屏边框） | 1.面层材料品种、规格、颜色:18厚颗粒板木饰面 | m2 | 17.75
29 | 011207001005 | 墙面AL02深灰色铝板装饰板 | 1.面层材料:灰色氟碳喷涂铝单板1.5mm厚 | m2 | 32.92
30 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料（隔墙背面） | 1.基层类型:9.5mm纸面石膏板 2.腻子种类:成品腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:PT01浅灰肤感艺术涂料 | m2 | 156.54
31 | 011508004004 | 标识字（自助车牌领取柜） | 1.镌字材料品种、颜色:树脂发光字 2.字体规格:100mm*160mm | 个 | 7
32 | 011502001003 | 金属装饰线（显示大屏收边） | 1.基层类型:12mm厚难燃夹板 2.线条材料品种、规格、颜色:MT01黑色拉丝不锈钢1.2mm厚 | m | 25.4
33 | 011502001004 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种:20宽MT01黑色拉丝不锈钢槽线 | m | 24.6
34 | 011502001005 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种:60宽MT01黑色拉丝不锈钢槽线 | m | 11.6
35 | 011502001006 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种:40宽MT01黑色拉丝不锈钢槽线 | m | 11.8
36 | 011207001007 | 墙面装饰长城板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:WD02长城板 | m2 | 38.55
分部小计
| 四、 | 自助办理区
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯公安局交管支队沉浸式24小时无人智慧车管超市 | [6 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
37 | 011508004008 | 标识字（自助办理区） | 1.镌字材料品种、颜色:树脂发光字 2.字体规格:高170mm | 个 | 5
38 | 011104002001 | 木地板（地台） | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:40*40热镀锌方通龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm厚难燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:WD0118厚颗粒板木饰面地板 | m2 | 44.89
39 | 011105006001 | 金属踢脚线（地台侧边） | 1.踢脚线高度:150mm 2.基层材料种类、规格:9mm厚难燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT01黑色拉丝不锈钢 | m | 15.75
40 | 011209001002 | 钢架墙（长城板背墙）100厚 | 1.骨架材料种类、规:格、中距:60*60热镀锌方通龙骨。 2.面层材料品种、规格、颜色:双面12mm厚难燃夹板 | m2 | 17.85
41 | 011207001002 | 墙面装饰板（自助办理区内墙） | 1.面层材料品种、规格、颜色:18厚颗粒板木饰面 | m2 | 88.45
42 | 011207001003 | 墙面装饰板（长城板） | 1.面层材料品种、规格、颜色:WD02长城板 | m2 | 16
43 | 011502001001 | 金属装饰线（长城板收边） | 1.基层类型:木龙骨、12mm厚难燃夹板 2.线条材料品种、规格、颜色:AL02深灰色氟碳喷涂铝单板1.5mm厚 | m | 8
44 | 010801001005 | 套装门 | 1.门代号及洞口尺寸:1.5*2.1 | 樘 | 1
45 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:圆铁吊杆1.8m 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列龙骨 3.基层材料种类、规格:9mm厚难燃夹板 4.面层材料品种、规格:WD01木饰面板 | m2 | 41.74
46 | 011304001001 | 灯带（50mm宽铝槽灯） | 1.灯带型式、尺寸:灯带（50mm宽铝槽灯） | m | 15.75
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯公安局交管支队沉浸式24小时无人智慧车管超市 | [6 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 五、 | 图书阅读区
47 | 011508004003 | 标识字（图书借阅区） | 1.镌字材料品种、颜色:树脂发光字 2.字体规格:高170mm | 个 | 5
48 | 011501006001 | 品牌订制书柜 | 品牌整体订制书柜 ①板材类型：品牌18mm厚多层板 ②柜门及配件类型：品牌18mm厚多层板柜门板，平板造型 ③五金件：包含全套品牌合页，拉手，轨道和锁具等 | m2 | 36.86
49 | 011304001002 | LED线性灯（15mm宽） | 1.灯带型式、尺寸:LED线性灯（15mm宽） | m | 39.2
50 | 011207001008 | 墙面WD01木饰面板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:18厚颗粒板木饰面 | m2 | 6.05
51 | 010801001007 | 套装门 | 1.门代号及洞口尺寸:1.5*2.1 | 樘 | 1
52 | 011210003003 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:δ12钢化玻璃隔断 | m2 | 14.93
53 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:圆铁吊杆1.8m 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列龙骨 3.基层材料种类、规格:9mm厚难燃夹板、9.5mm纸面石膏板 4.面层材料品种:PL01室外防晒软膜 5.边框材料种类:PT01浅灰肤感涂料 | m2 | 16.09
54 | 011304001004 | 内藏LED灯带 | 1.灯带型式、尺寸:内藏LED灯带 | m | 13.6
55 | 011508003002 | 阅读区桌椅组合（1桌4椅） | 阅读区-成品桌椅： 材质:实木颗粒板贴木纹表面 桌子尺寸：长1.4x宽0.8x高0.75m 椅子尺寸：腿高450mm，坐垫部分450*450mm | 套 | 3
56 | 011508004009 | 标识字（踏着书籍的阶梯迈向心灵的彼岸） | 1.镌字材料品种、颜色:1.0厚钛金拉丝电镀，背亚克力发光精工字 2.字体规格:高200mm | 个 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯公安局交管支队沉浸式24小时无人智慧车管超市 | [6 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
| 六、 | 自助售卖/网红打卡区
57 | 011508004005 | 标识字（自助售卖区） | 1.镌字材料品种、颜色:树脂发光字 2.字体规格:高170mm | 个 | 5
58 | 011508004012 | 标识字（我在未来车管所等你） | 1.镌字材料品种、颜色:1.0厚钛金拉丝电镀，背亚克力发光精工字 2.字体规格:高170mm | 个 | 9
59 | 011207001009 | 墙面饰面板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:双层40*40热镀锌角钢龙骨。 2.基层材料种类、规格:12mm厚难燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:18厚颗粒板木饰面 | m2 | 36.9
60 | 011207001010 | 墙面饰面板 | 1.基层材料种类、规格:12mm厚难燃夹板 2.面层材料品种、规格、颜色:MT01黑色拉丝不锈钢1.2mm厚 | m2 | 7.53
61 | 011207001011 | 墙面饰面板 | 1.基层材料种类、规格:12mm厚难燃夹板 2.面层材料品种、规格、颜色:18厚颗粒板木饰面 | m2 | 13.36
62 | 011207001012 | 墙面饰面板 | 1.基层材料种类、规格:12mm厚难燃夹板 2.面层材料品种、规格、颜色:CT01岩板 | m2 | 16.42
63 | 011501001001 | 台面400宽100厚 | 1.材料种类、规格:40*40热镀锌角钢龙骨。9mm厚难燃夹板基层板，18厚颗粒板木饰面 | m | 4.64
64 | 011304001003 | LED线性灯（15mm宽） | 1.灯带型式、尺寸:LED线性灯（15mm宽） | m | 21.44
65 | 011501011001 | 窗下墙布硬包座凳450mm高 | 1.材料种类、规格:40*40热镀锌角钢龙骨。12mm厚难燃夹板基层板，WD01木饰面 2.台面材料种类:CU01墙布硬包 | m | 3
66 | 011501011002 | 网红打卡景墙边框 | 1.材料种类、规格:50系列轻钢龙骨。9mm厚难燃夹板基层板 | m | 10.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯公安局交管支队沉浸式24小时无人智慧车管超市 | [6 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.台面材料种类:18厚颗粒板木饰面
67 | 011508004006 | 标识字（遇见“暖城”恋上鄂尔多斯公安） | 1.镌字材料品种、颜色:1.0厚钛金拉丝电镀，背亚克力发光精工字 2.字体规格:高200mm | 个 | 14
68 | 011508004010 | 标识字（初心致远 服务至臻） | 1.镌字材料品种、颜色:1.0厚钛金拉丝电镀，背亚克力发光精工字 2.字体规格:高200mm | 个 | 8
69 | 011302001005 | 吊顶天棚（自动售卖） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:圆铁吊杆1.8m 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列龙骨 3.基层材料种类、规格:9mm厚难燃夹板、9.5mm纸面石膏板 4.面层材料品种:PT01浅灰肤感涂料 | m2 | 98.41
70 | 011304001005 | 造型灯槽 | 1.灯槽基层材料:9mm厚难燃夹板 | m | 27.5
71 | 011304001006 | 内藏LED灯带 | 1.灯带型式、尺寸:内藏LED灯带 | m | 27.5
72 | 011302001006 | 吊顶天棚（网红打卡） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:圆铁吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列龙骨 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm纸面石膏板 4.面层材料品种:PT01浅灰肤感涂料 | m2 | 14.95
73 | 011304001007 | 灯带（50mm宽铝槽灯） | 1.灯带型式、尺寸:灯带（50mm宽铝槽灯） | m | 14.2
74 | 011407001003 | 圆柱面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:圆形柱面 2.涂料品种:PT01浅灰肤感艺术涂料 | m2 | 13.03
75 | 011501001002 | 休闲座台（圆柱处）直径3.4m圆形展台 | 1.龙骨:40*40热镀锌角钢龙骨。 2.基层材料:9mm厚难燃夹板 3.面层材料:ST01花岗岩20mm厚 | 个 | 1
76 | 011501001003 | 休闲座台 直径3m圆形展台 | 1.龙骨:40*40热镀锌角钢龙骨。 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯公安局交管支队沉浸式24小时无人智慧车管超市 | [6 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.基层材料:9mm厚难燃夹板 3.面层材料:ST01花岗岩20mm厚
77 | 011501001004 | 休闲座台 直径2.1m圆形展台 | 1.龙骨:40*40热镀锌角钢龙骨。 2.基层材料:9mm厚难燃夹板 3.面层材料:ST01花岗岩20mm厚 | 个 | 1
78 | 030412004002 | 筒灯 | 筒灯安装 | 套 | 17
79 | 011508003001 | 座椅 | 网红打卡区-成品座椅： 材质:实木颗粒板贴木纹表面 椅子尺寸：腿高700mm，坐垫部分450*450mm | 个 | 6
分部小计
| 七、 | 二层
80 | 011209001004 | 通高钢架墙 | 1.骨架材料种类、规:格、中距:双层40*40热镀锌角钢龙骨。 2.基层材料:双面12mm厚难燃夹板 3.面层材料:双面9.5mm纸面石膏板 4.涂料:双面PT01浅灰肤感艺术涂料 | m2 | 272.81
81 | 011209001005 | 半高钢架墙栏杆 | 1.骨架材料种类、规:格、中距:双层40*40热镀锌角钢龙骨。 2.基层材料:双面12mm厚难燃夹板 3.面层材料:双面9.5mm纸面石膏板 4.涂料:双面PT01浅灰肤感艺术涂料 | m2 | 205.76
82 | 011209001006 | 钢架铝板墙 | 1.正面:AL02深灰色氟碳喷涂铝单板1.5mm厚 | m2 | 103
83 | 011502001008 | 金属装饰线（玻璃收边） | 1.基层类型:12mm厚难燃夹板 2.线条材料品种:70*20MT01黑色拉丝不锈钢槽线 | m | 138.36
84 | 011210003005 | 玻璃隔墙窗 | 1.玻璃品种:12厚钢化玻 | m2 | 29.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯公安局交管支队沉浸式24小时无人智慧车管超市 | [6 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
璃
85 | 011508004011 | 标识字（24小时无人智慧车管“超市”） | 1.镌字材料品种、颜色:树脂发光字 2.字体规格:高500mm | 个 | 14
86 | 011304001008 | 灯带（50mm宽铝槽灯） | 1.灯带型式、尺寸:灯带（50mm宽铝槽灯） | m | 9.75
87 | 011208001001 | 圆柱面装饰 | 1.面层材料品种、规格、颜色:PT01浅灰肤感艺术涂料 | m2 | 35.04
88 | 010808001001 | 木门窗套2m*2m门洞套 | 1.门窗套展开宽度:木质门窗套150mm | m | 24
89 | 010801001008 | 木质门1*2.1单开门（更换与墙身涂料相近的烤漆门） | 1.门代号及洞口尺寸:木质门1*2.1单开门 | 樘 | 4
90 | 010801001009 | 木质门1.5*2.1双开门（更换与墙身涂料相近的烤漆门） | 1.门代号及洞口尺寸:木质门1.5*2.1双开门 | 樘 | 1
91 | 011407001004 | 原墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种:PT01浅灰肤感艺术涂料 | m2 | 511.5
92 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:60系列龙骨 2.面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 | m2 | 88.67
93 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.腻子种类:成品腻子 2.涂料品种、喷刷遍数:PT01浅灰肤感涂料 | m2 | 88.67
94 | 011304001009 | 内藏LED灯带 | 1.灯带型式、尺寸:内藏LED灯带 | m | 735
95 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1.龙骨:900mm*300mm*2mm厚造型铝方通 2.次龙骨:铝型材横肋条，间隔为雨棚间距的两倍 3.面层:PL01室外防晒软膜 | m2 | 624.75
分部小计
| 八、 | 电器安装
96 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱挂墙安装 | 台 | 1
97 | 030411001001 | 配管 | 1.镀锌钢管敷设 砖、混 | m | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯公安局交管支队沉浸式24小时无人智慧车管超市 | [6 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
凝土结构明配 公称直径DN32
98 | 030411004001 | 配线 | 1.管内穿照明线 铜芯聚氯乙烯电线WDZB-BYJ2.5mm2 | m | 300
99 | 030411004002 | 配线 | 1.管内穿照明线 铜芯聚氯乙烯电线WDZB-BYJ4mm2 | m | 800
100 | 030404034001 | 照明开关 | 1.跷板暗开关 双极单控开关(普通,防水) | 个 | 1
101 | 030404034002 | 照明开关 | 1.跷板暗开关 三联单控开关(普通,防水) | 个 | 3
102 | 030404035002 | 插座（单相二、三孔插座） | 1.单相 暗插座单相二、三孔插座 | 个 | 38
分部小计
| 九、 | 图中未体现，现场需施设项
103 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯绝缘铠装电缆 2.规格:铠装电缆WDZ-YJY-5*16 | m | 300
104 | 030408001002 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管公称直径SC40套管 | m | 300
105 | 030702002001 | 净化通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口)300mm*300mm 2.板材厚度:δ0.6 | m | 30
106 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:耐高温防油防潮轴流风机 2.规格:2.2千瓦、风量18700 3.安装形式:吊装 | 台 | 1
107 | 011304002001 | 送风口、回风口 | 1.风口材料品种、规格:铝合金送回风口(成品)300*300mm | 个 | 2
分部小计
措施项目
108 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | m2 | 462
109 | 011701006002 | 满堂脚手架 |  | m2 | 612
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯公安局交管支队沉浸式24小时无人智慧车管超市 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5.5
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3
5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 011707002001 | 夜间施工增加费
8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：鄂尔多斯公安局交管支队沉浸式24小时无人智慧车管超市 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
材料和工程设备一览表
工程名称：鄂尔多斯公安局交管支队沉浸式24小时无人智慧车管超市 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20