## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 建筑与装饰工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
一层就餐区南侧装饰装修
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.瓷砖粘结剂 2.800*800mm陶瓷地砖 3.进口防水美缝剂美缝 4.2mm不锈钢地沟盖板 |  | m2 | 179.5
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰满刮腻子 | 刮腻子2遍 |  | m2 | 113.56
3 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 外墙真石漆 |  | m2 | 25
4 | 011301001001 | 天棚毛毡 | 天棚毛毡修补25m2、喷阻燃剂50m2 |  | m2 | 25
5 | 030411002001 | 线槽 | 塑料线槽100*50 |  | m | 5
6 | 030408001001 | 电力电缆 | WDZ-YJY-3*4 电缆头制作安装 |  | m | 12
7 | 030411006001 | 开关盒 | 1.空开盒明装 2.安装高度0.9m |  | 个 | 1
分部小计
一层更衣室、快检室改造
8 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 旧明档配电室 1.轻钢龙骨 2.双面8mm水泥压力板 3.双面PVC护墙板15mm厚 |  | m2 | 9.19
9 | 031001006002 | 塑料管 | PPR25热水管，热熔 |  | m | 15
10 | 031003005001 | 塑料阀门 | DN25热熔 |  | 个 | 2
11 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 不锈钢水龙头 |  | 个 | 2
分部小计
一层充卡室改造
12 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:200加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙； 3.砂浆强度等级:M10现拌混合砂浆； |  | m3 | 1.63
13 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.14mm厚1:3水泥砂浆打底； 2.6mm厚1:2.5水泥砂浆抹面； |  | m2 | 16.34
14 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1.2厚不锈钢板面层 |  | m2 | 3.7
15 | 011207001001 | 墙面装饰板 | PVC护墙板15mm厚 |  | m2 | 21.64
16 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 配电室 |  | m2 | 7.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.轻钢龙骨 2.双面8mm水泥压力板 3.双面PVC护墙板15mm厚
17 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 20厚PVC地板 |  | m2 | 8.43
18 | 011210002001 | 金属隔断 | 充卡室及旧明档配电室 1.骨架80*80镀锌方钢管1.5mm厚 2.1.0mm不锈钢板包框 3.10mm钢化玻璃 4.不锈钢门2樘 |  | m2 | 36.9
19 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 上人型吊顶 1.T型铝合金龙骨； 2.1.0mm厚600*600铝扣板面层 |  | m2 | 8.43
分部小计
二层肉类加工间改造
20 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1.0mm聚乙烯涤纶高分子防水卷材两遍上卷300mm |  | m2 | 3.2
21 | 011102003002 | 块料楼地面 | 600*600mm防滑地砖 |  | m2 | 2
22 | 031001006001 | 塑料管 | 卧式毛刷清洗去皮机接上水，改造后房间接上水 PPR25热熔连接 |  | m | 45
23 | 031003001001 | 螺纹阀门 | DN25角阀 |  | 个 | 4
24 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.轻钢龙骨 2.双面8mm水泥压力板 3.双面PVC护墙板15mm厚 |  | m2 | 16.43
25 | 011210002002 | 金属隔断 | 1.骨架80*80镀锌方钢管1.5mm厚 2.1.0mm不锈钢板包框 3.10mm钢化玻璃 4.不锈钢门 |  | m2 | 6.82
分部小计
二层窗户打胶及楼梯间改造
26 | 011201003001 | 窗户打胶 | 窗户打胶 |  | m | 60
27 | 011210002003 | 金属隔断 | 楼梯口不锈钢钢管190*190骨架1.2厚不锈钢板面层 |  | m2 | 5.31
28 | 011210002004 | 金属隔断 | 二层电梯西侧新增隔断 1.骨架80*80镀锌方钢管1.5mm厚 |  | m2 | 5.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.1.0mm不锈钢板包框 3.10mm钢化玻璃 4.不锈钢门
分部小计
不锈钢板包门窗套、不锈钢板护角、PVC防滑条
29 | 010808004001 | 金属门窗套 | 不锈钢板包门窗套 |  | m2 | 51.97
30 | 011502001001 | 金属装饰线 | 不锈钢角线50×50×1.0 |  | m | 48.5
31 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | PVC防滑条 |  | m2 | 2.35
分部小计
售饭台挡板、包管道、暖气罩
32 | 010607002001 | 售饭台不锈钢挡板 | 新明档不锈钢挡板2600*400*20 |  | 块 | 16
33 | 011207001005 | 包管道 | 1.龙骨：木龙骨间距30cm 2.PVC护墙板15mm厚 |  | m2 | 6.2
34 | 011504001002 | 饰面板暖气罩 | 暖气罩 1.木龙骨 2.PVC护墙板15mm 3.百叶6.48M2 |  | m2 | 14.04
分部小计
屋顶风井改造
35 | 011504001001 | 屋面风井改造 | 1.2厚不锈钢板骨架，100厚聚氨酯保温板 |  | m2 | 15.8
分部小计
肯德基门、不锈钢全玻门、不锈钢护栏
36 | 010802001001 | 肯德基门 | 肯德基门 |  | m2 | 5.8
37 | 010802001002 | 不锈钢全玻璃门 | 楼梯间、播音室、一二层新明档、二层加工间 |  | m2 | 10.3
38 | 010607001001 | 不锈钢护栏 | 室外燃气、风机，配电室一层南侧就餐区 20*20*1.2不锈钢方钢管、喷塑不锈钢网护栏，门制作安装 |  | m2 | 118
分部小计
二层吊顶（（暖
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
气改造肉类加工间改造））
39 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 上人型吊顶 1.T型铝合金龙骨； 2.1.0mm厚600*600铝扣板面层 |  | m2 | 205
分部小计
措施项目
40 | 011701003001 | 里脚手架 |  |  | m2 | 200
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5.5
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 不锈钢板 | m2 | [5 empty] | δ2
2 | 不锈钢板 | m2 | [5 empty] | δ1.2
3 | 不锈钢镜面板(8K板) | m2 | [5 empty] | δ1.0
4 | 不锈钢法兰盘 | 只 | [5 empty] | φ59
5 | 铁件综合 | kg
6 | 地砖 | m2 | [5 empty] | 800×800
7 | 1.0mm铝合金扣板 | m2 | [5 empty] | 600*600
8 | PVC护墙板15mm | m2
9 | 天棚毛毡 | m2
10 | 不锈钢隔断 | m2
11 | 不锈钢隔断 | m2
12 | 铝合金龙骨上人型(平面)600×600 | m2
13 | 肯德基门 | m2
14 | 不锈钢全玻璃门 | m2
15 | 不锈钢钢管栏杆直线型(带扶手) | m
16 | 硬泡聚氨酯保温板 | m2 | [5 empty] | 1200×900mm
17 | 喷塑不锈钢网 | m2
18 | 胶粘剂DTA砂浆 | m3
19 | 售饭台不锈钢挡板 | 块
20 | 干混地面砂浆 M20 | m3
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。