## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 拆除工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
一层就餐区南侧明档拆除
1 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 拆除不锈钢框玻璃隔断 |  | m2 | 99.43
2 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | 拆除龙骨及墙面装饰板 |  | m2 | 88.56
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 铲除墙面腻子 |  | m2 | 88.56
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 铝扣板吊顶及龙骨拆除 |  | m2 | 57.24
5 | 030411003001 | 桥架拆除 | 300*100桥架拆除 |  | m | 26
6 | 030408001001 | 电力电缆拆除 | 电缆截面16mm2以下 |  | m | 1085
7 | 011613001001 | 配电箱拆除 | 嵌入式配电箱保护性拆除 |  | 套 | 2
8 | 011612001001 | 电线管拆除 | 电线管20mm |  | m | 2120
9 | 030411004001 | 配线拆除 | BV-2.5mm2 |  | m | 6360
10 | 011613001002 | 灯具拆除 | 嵌入式筒灯保护性拆除 |  | 套 | 46
11 | 011613001003 | 摄像头拆除 | 摄像头保护性拆除 |  | 套 | 4
12 | 030702003001 | 排油烟罩拆除 | 拆除不锈钢排油烟罩水平投影面积，及不锈钢装饰板 |  | m2 | 29.4
13 | 030702003002 | 集烟箱拆除 | 不锈钢板集烟箱拆除600*600 |  | m2 | 50.4
14 | 030108006001 | 落地式风机拆除 | 落地式风机 风量30000m3/h以内保护性拆除 |  | 台 | 1
15 | 010103002001 | 余方弃置 | 人工装袋建筑垃圾，自卸汽车外运10km |  | m3 | 39.85
16 | 010401003001 | 实心砖墙 | 红青砖补洞口 |  | m2 | 25
分部小计
二层肉类加工间改造
17 | 011609002003 | 隔断隔墙拆除 | 拆除不锈钢框玻璃隔断 |  | m2 | 17.16
18 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 砖墙及砌块墙体拆除 |  | m3 | 4.23
分部小计
屋顶彩钢房拆除
19 | 010901002001 | 屋顶彩钢房拆除 | 屋顶彩钢房拆除H2.1M |  | m2 | 80
分部小计
厨房桥架拆除
20 | 030411003002 | 桥架拆除 | 300*100桥架拆除 |  | m | 210
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
二层吊顶拆除
21 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 铝扣板吊顶及龙骨拆除（暖气改造肉类加工间改造） |  | m2 | 205
分部小计
售饭及监控系统网线及摄像头拆除
22 | 030411004002 | 配线拆除 | 网线拆除 |  | m | 16000
23 | 011613001004 | 摄像头拆除 | 摄像头保护性拆除 |  | 套 | 48
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：拆除工程 |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：拆除工程 |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：拆除工程 |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：拆除工程 |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：拆除工程 |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：拆除工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 砂轮片 | 片 | [5 empty] | 综合
2 | 烧结煤矸石普通砖 | 千块 | [5 empty] | 240×115×53
3 | 板枋材 | m3
4 | 氧气 | m3
5 | 乙炔气 | m3
6 | 电 | kw·h
7 | 水 | m3
8 | 其他材料费 | 元
9 | 干混砌筑砂浆 | m3 | [5 empty] | M10
10 | 建筑垃圾 | m3
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。