## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 消防工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
一层消防水系统
消火栓
1 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.安装方式:室内消火栓DN65 |  | 套 | 3
2 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形式:灭火器4KG |  | 具 | 6
3 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:消火栓钢管DN100 |  | m | 66
4 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:消火栓钢管DN65 |  | m | 43.5
5 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀DN100 |  | 个 | 3
6 | 031003011003 | 法兰 | 1.材质:碳钢平焊法兰DN100 |  | 副 | 3
7 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 | 消火栓灭火系统 |  | 点 | 3
分部小计
喷淋
8 | 030901003002 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.材质、型号、规格:喷头DN15 |  | 个 | 116
9 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN25 |  | m | 366
10 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN32 |  | m | 181.3
11 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN40 |  | m | 118
12 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN50 |  | m | 135
13 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN65(含管件) |  | m | 71.7
14 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN80(含管件) |  | m | 59.1
15 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN100(含管件) |  | m | 60
16 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN125(含管件) |  | m | 28
17 | 030901001018 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管DN150(含管件) |  | m | 28.5
18 | 030901006002 | 水流指示器 | 1.规格、型号:水流指示器DN125 |  | 个 | 1
19 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号蝶阀DN100 |  | 个 | 1
20 | 03100301100 | 法 | 1.材质:碳钢平焊法兰 |  | 副 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 4 | 兰 | DN100
21 | 030901008002 | 末端试水装置 | 1.规格:末端试水装置DN25 |  | 组 | 1
22 | 030905002004 | 水灭火控制装置调试 | 水灭火控制装置调试 |  | 点 | 1
分部小计
火灾自动报警系统
一层
23 | 030904001004 | 点型探测器感烟 | 点型探测器感烟 |  | 个 | 40
24 | 030904001005 | 点型探测器感温 | 点型探测器感温 |  | 个 | 10
25 | 030904006003 | 电话分机 | 电话分机安装及调试 |  | 个 | 1
26 | 030904006004 | 消防报警电话插孔(电话） | 消防报警电话插孔安装及调试 |  | 个 | 4
27 | 030904005002 | 声光报警器 | 声光报警器 |  | 个 | 5
28 | 030904007002 | 消防广播(扬声器） | 吸顶式扬声器安装及调试 |  | 个 | 8
29 | 030904003002 | 按钮 | 消火栓报警按钮 |  | 个 | 3
30 | 030904001006 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 |  | 个 | 3
31 | 030904008003 | 输入输出模块 | 输入输出模块 |  | 个 | 1
32 | 030904008004 | 输出模块 | 输出模块 |  | 个 | 12
33 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 71
34 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:开槽DN50,并恢复 |  | m | 77.7
35 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:金属软管20 |  | m | 29
36 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:JDG20 2.配置形式:明配 |  | m | 1075.15
37 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:WDZN-RYJS-2*1.5 |  | m | 585.2
38 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:WDZN-RYJSP-2*1.0 |  | m | 118.3
39 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:WDZN-BYJ2.5 |  | m | 483.3
分部小计
二层
40 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:JDG20 2.配置形式:明配 |  | m | 2100
41 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 75
42 | 030904001007 | 点型探测器感烟 | 点型探测器感烟 |  | 个 | 47
43 | 030904007003 | 消防广播(扬声器） | 扬声器吸顶式 |  | 个 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
44 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 2
45 | 030904003003 | 按钮 | 消火栓报警按钮 |  | 个 | 8
46 | 030904001008 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 |  | 个 | 1
47 | 030904008005 | 输入输出模块 | 输入输出模块 |  | 个 | 4
48 | 030904008006 | 输出模块 | 输出模块 |  | 个 | 4
49 | 030404032001 | 端子箱 |  |  | 台 | 1
50 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 |  |  | 台 | 1
51 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:WDZN-RYJS-2*1.5 |  | m | 1200
52 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:WDZN-RYJSP-2*1.0 |  | m | 700
53 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:WDZN-BYJ2.5 |  | m | 300
分部小计
厨房
54 | 030904001009 | 可燃气体探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.线制:总线制 3.类型:防护等级: IP66 |  | 个 | 12
55 | 030904005004 | 气体报警控制器 | 1.名称:气体报警控制器 2.规格:功率:50Hz+5HZ≤10W |  | 个 | 2
分部小计
系统调试
56 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
57 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：消防工程 |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：消防工程 |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：消防工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | JDG管 | m | [5 empty] | 20
2 | 铜芯绝缘电线 | m | [5 empty] | WDZN-BYJ2.5mm2
3 | 铜芯塑料绝缘软电线 | m | [5 empty] | BVR-4mm2
4 | 镀锌钢管DN100 | m
5 | 镀锌钢管DN65 | m
6 | 镀锌钢管DN80 | m
7 | 镀锌钢管DN150 | m
8 | 镀锌钢管DN25 | m
9 | 镀锌钢管DN32 | m
10 | 镀锌钢管DN40 | m
11 | 镀锌钢管DN50 | m
12 | 室内消火栓DN65 | 套
13 | 点型探测器感烟 | 个
14 | 可燃气体探测器 | 个
15 | 火灾报警控制主机 | 台
16 | 输出模块 | 个
17 | 消火栓报警按钮 | 个
18 | 气体报警控制器 | 个
19 | WDZN-RYJS-2*1.5 | m |  |  | 鑫圣 | 哈尔滨交联电力电缆制造有限公司
20 | WDZN-RYJSP-2*1.0 | m |  |  | 鑫圣 | 哈尔滨交联电力电缆制造有限公司
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。