## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 电气设备安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
售饭及监控系统安装
1 | 030502005001 | 双绞线缆 | 超六类网线桥架内配置 |  | m | 16910
2 | 030411002001 | 线槽 | 塑料线槽100*50 |  | m | 255
3 | 030411004005 | 配线 | IC卡机屏蔽线 1.名称:管内穿线 2.规格:RVVP2*1.0 |  | m | 1236
4 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:RVV2*1.5 |  | m | 2348
5 | 030501001001 | 输入设备 | 人脸刷卡机安装及调试 |  | 台 | 56
6 | 030501001002 | 输入设备 | IC卡刷卡机安装及调试 |  | 台 | 56
7 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 学校管理、餐厅管理监控 |  | 台 | 48
8 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 |  |  | 系统 | 3
分部小计
一层应急照明系统
9 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:吸顶应急照明灯 |  | 套 | 52
10 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 |  | 套 | 24
11 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯 |  | 套 | 16
12 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具 |  | 套 | 22
13 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:多信息复合标志灯 |  | 套 | 1
14 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 |  | 套 | 1
15 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5 |  | m | 3605
16 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 |  | m | 1599.15
17 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 |  | m | 345.38
18 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:开槽DN50,并恢复 |  | m | 122.6
19 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-BV-4*2.5 |  | m | 1965.32
20 | 030412005001 | 双管应急照明灯 | 1.名称:双管应急照明灯 |  | 套 | 26
21 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:金属软管20 |  | m | 32
22 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 96
23 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
24 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 |  | 个 | 1
25 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 |  | 个 | 2
26 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 |  | 台 | 1
分部小计
二层应急照明系统
27 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 |  | m | 703
28 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:金属软管20 |  | m | 367
29 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5 |  | m | 1769
30 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 29
31 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 |  | 台 | 1
32 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中控制器 |  | 台 | 1
33 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 |  | 套 | 11
34 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具 |  | 套 | 20
35 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 |  | 套 | 13
分部小计
风机、紫外线杀毒灯
36 | 030703011001 | 铝及铝合金散流器 | 600*600铝合金散流器 |  | 个 | 27
37 | 030412006001 | 紫外线杀菌灯 | 紫外线杀菌灯40W |  | 套 | 15
38 | 030412006002 | 紫外线杀菌灯 | 紫外线杀菌灯20W |  | 套 | 15
39 | 030412006003 | 灭蚊灯 | 灭蚊灯40W |  | 套 | 8
40 | 030412006004 | 灭蚊灯 | 灭蚊灯8W |  | 套 | 12
41 | 030108003001 | 轴流通风机 | 一层洗碗间、二层新明档墙壁式轴流风机 |  | 台 | 2
42 | 030703011002 | 铝及铝合金风口 | 铝合金外墙百叶风口 |  | 个 | 2
分部小计
暖风机更换电缆
43 | 030408001001 | 电力电缆 | 5台暖风机 WDZB-YJV-5*10 电缆头制作安装 |  | m | 354.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
44 | 030408001002 | 电力电缆 | 1台暖风机 WDZB-YJV-5*16 电缆头制作安装 |  | m | 33
分部小计
厨房设备安装
45 | 011501020001 | 人造石英石自助餐台 | 1.台柜:人造石英石自助餐台 2.规格:7000*900*800 |  | m | 7
46 | 030610001001 | 双门风冷留样柜 | 1.名称:双门风冷留样柜 2.型号:1200*600*1900 |  | 台 | 2
47 | 030610001002 | 单门风冷留样柜 | 1.名称:单门风冷留样柜 2.型号:600*600*1900 |  | 台 | 1
分部小计
措施项目
48 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市第二中学学生餐厅改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：电气设备安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | JDG管 | m | [5 empty] | 20
2 | 铜芯绝缘电线 | m | [5 empty] | NH-BV2.5mm2
3 | 人造石英石自助餐台 | m
4 | 600*600铝合金散流器 | 个
5 | 双门风冷留样柜1200*600*1900 | 台
6 | 单门风冷留样柜600*600*1900 | 台
7 | 紫外线杀菌灯40W | 套
8 | 双管应急照明灯 | 套
9 | 吸顶应急照明灯 | 套
10 | 疏散出口标志灯 | 套
11 | 方向标志灯 | 套
12 | 消防应急照明灯具 | 套
13 | WDZN-RYJS-2*2.5 | m |  |  | 鑫圣 | 哈尔滨交联电力电缆制造有限公司
14 | RVV2*1.5 | m |  |  | 鑫圣 | 哈尔滨交联电力电缆制造有限公司
15 | RVVP2*1.0 | m |  |  | 鑫圣 | 哈尔滨交联电力电缆制造有限公司
16 | 超六类网线 | m
17 | WDZB-YJV-5*10 | m |  |  | 鑫圣 | 哈尔滨交联电力电缆制造有限公司
18 | A型应急照明集中电源 | 台
19 | 应急照明集中控制器 | 台
20 | 半球型摄像机 | 台
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。