附表1
第三次全国土壤普查理化性状检测主要仪器设备

	类  别
	名  称
	数量（台/套）

	制样设备
	视频监控设备
	≥1

	
	研磨设备
	≥3

	
	筛分设备
	≥3

	称样设备
	百分之一电子天平
	≥3

	
	万分之一电子天平
	≥2

	物理指标

测定仪器
设备
	颗粒分析自控吸液仪或土壤颗粒分析吸管仪

或土壤比重计
	≥5

	
	直径20cm，高5cm，孔径为10mm、7mm、5mm、3mm、1mm、0.5mm、0.25mm的土壤筛组和孔径为5mm、3mm、2mm、1mm、0.5mm、0.25mm的土壤筛组
	≥10

	样品前处理设备
	微波消解仪
	≥1

	
	可控温电热消解仪
	≥2

	
	恒温油浴箱
	≥1

	
	恒温振荡器
	≥2

	
	马弗炉
	≥1

	
	铂金坩埚（30mL）
	≥10

	化学性质及重金属检测仪器
	定氮仪
	≥2

	
	酸度计
	≥2

	
	电导率仪
	≥1

	
	分光光度计
	≥2

	
	火焰光度计
	≥1

	
	原子荧光光谱仪
	≥2

	
	火焰原子吸收分光光度计
	≥1

	
	石墨炉原子吸收分光光度计
	≥1

	
	电感耦合等离子体发射光谱仪
	≥1

	
	电感耦合等离子体质谱仪
	≥1


