- 鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目

- 工程量清单编制说明

- 工程概况及范围

鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆装修工程、给排水、电气系统、消防系统、暖通系统工程。

二、工程量清单编制依据：

1、鄂尔多斯市东胜区图书馆分馆建设工程项目装修图纸。

2、规费执行内建标函【2019】468号文件，按19%计取。

3、税金执行内建标【2019】113号文件,按9%计取。

4、人工费按内建标【2021】148号文调整。

三、其他编制说明

1、投标单位的报价应综合考虑在保护已有建筑体的前提下为完成该实体工程，需考虑的相关措施费用，包含且不限于以下内容：

（1）考虑对未改造部分墙面、地面、顶棚、门窗等做保护、防尘降噪、卫生、施工安全通道及施工区与办公区隔离开等的封闭措施费。

（2）室外施工作业场地围护及建筑垃圾场地围护费。

- 2、因施工方原因，造成施工过程中对原有建筑及装饰等造成破坏，施工方需无偿修复。

- 3、由于施工场地限制造成材料无法堆放或二次切割或其他方便施工的措施费用，报价时需考虑在投标报价中，结算时不予调整。

4、本工程暂列金：130000元（含税）。

5、本工程计日工：详见各单位工程计日工表（表-12-4）。

6、本工程暂估综合单价: 详见分部分项工程和单价措施项目清单与计价表。

7、本工程暂估材料单价：详见材料（工程设备）暂估单价及调整表。

8、专业工程暂估：详见专业工程暂估价及结算价表。

- 9、本工程建筑工人实名制：无。

- 10、本工程所用材料需为市场中公认的中高档材料及品牌。

- 材料推荐品牌详见后附表,需满足如下要求:

- （1）品牌的选择必须满足招标文件中相当或高于推荐品牌的品质及口碑等相关标准。

- （2）技术参数必须满足或优于招标文件的要求（参数需以清单描述为基准，不得低于该使用标准）。

- 四、主要材料品牌推荐表（备注：此表中材料设备要求投标方必须填报品牌，否则废标处理）

| 序号 | 材料名称 |  | 推荐品牌 | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳胶漆 | 白色乳胶漆 | 相当于立邦、多乐士、嘉宝莉中档及以上产品 |  |
| 2 | 生态板 |  | 包括但不限于莫干山、雪宝、福庆中档及以上品牌 |  |
| 3 | 欧松板 |  | 包括但不限于莫干山、雪宝、福庆中档及以上品牌 |  |
| 4 | 地砖 | 800mm*800mm | 相当于冠珠、顺辉、东鹏及以上产品 |  |
| 5 | 墙砖 |  | 相当于冠珠、顺辉、东鹏及以上产品 |  |
| 6 | 石膏板 | 9.5mm | 相当于龙牌、可耐福、星牌、美露达中档及以上产品 |  |
| 7 | 成品木质门 | 1000mm*2100mm、800mm*2100mm、 | 相当于盼盼、TATA、圣象中档及以上产品 |  |
| 8 | 铝合金玻璃隔断 |  | 型材相当于：凤铝、南山、华铝中档及以上，玻璃相当于：耀皮、南玻，中玻中档及以上 |  |
| 9 | 洗脸盆 | 台式感应水嘴 | 相当于箭牌、安华、恒洁中档及以上 |  |
| 10 | 大便器 | 感应冲洗阀坐便器 | 相当于箭牌、安华、恒洁中档及以上 |  |
| 11 | 大便器 | 脚踏阀蹲式 | 相当于箭牌、安华、恒洁中档及以上 |  |
| 12 | 小便器 | 感应挂式小便器 | 相当于箭牌、安华、恒洁中档及以上 |  |
| 13 | 拖布池 | / | 相当于箭牌、安华、恒洁中档及以上 |  |
| 14 | 塑料管道 | PPR、PVC-U、PEX | 相当于金牛、华亚、日丰中档及以上 |  |
| 15 | 钢制管道 | JDG钢管、机制铸铁管 | 相当于包钢、友发、太钢中档及以上 |  |
| 16 | 阀门 | 截止阀 | 相当于力牌、众牌、京牌中档及以上 |  |
| 17 | 明装筒灯 | 8W、双头斗胆灯 | 相当于雷士、欧普、三雄极光中档及以上产品 |  |
| 18 | 双头斗胆灯 | 36W | 相当于雷士、欧普、三雄极光中档及以上产品 |  |
| 19 | 射灯 | 5W | 相当于雷士、欧普、三雄极光中档及以上产品 |  |
| 20 | 吸顶灯 | 80W | 相当于雷士、欧普、三雄极光中档及以上产品 |  |
| 21 | 灯带 | / | 相当于雷士、欧普、三雄极光中档及以上产品 |  |
| 22 | 应急标志灯 | 1W | 相当于雷士、欧普、三雄极光中档及以上产品 |  |
| 23 | AL配电箱 | 600mm*650mm*180mm | 相当于德力西、正泰、上海人民电器中档及以上产品 |  |
| 24 | 成套A型应急照明配电箱 | TY-D4回路 | 相当于德力西、正泰、上海人民电器中档及以上产品 |  |
| 25 | 电线 | WDZ-BYJ2.5、WDZN-BYJ2.5 | 相当于上海胜华、江苏上上、江苏远大中档及以上产品 |  |
| 26 | 开关 | 单联单控、双联单控、三联单控、四联单控 | 相当于公牛、德力西、欧普中档及以上产品 |  |
| 27 | 插座 | 安全型五孔插座 | 相当于公牛、德力西、欧普中档及以上产品 |  |
| 28 | 消火栓 |  | 包括但不限于赋安、鼎力、海湾中档及以上品牌 |  |

- 鄂尔多斯市雍益工程项目管理有限公司

- 2023.8.28