- 第九章 绩效管理

绩效评价是政府采购服务项目全服务期内的重要一环，采购单位的资金支付以项目绩效评价为依据，以此形成激励相容，保证公共服务提供质量。本项目中，在采购单位评价的基础上，财政部门可根据需要组织或委托第三方机构实施重点评价或再评价。

  - 9.1 绩效评估内容

政府采购服务绩效评估以采购服务内容作为主要评估内容，根据实际情况，本项目主要考核供应商是否按照政府采购服务协议约定的污水处理标准、处理效果、达标排放等完成东胜区铁西片区，装备制造基地片区，罕台镇片区的污水处理服务工作。

  - 9.2 绩效评价指标

绩效评价指标不仅涵盖了技术层面的水质参数，还涉及了经济、社会和环境效益等多个方面，为全面评估污水处理项目的绩效提供了科学依据。应建立完善的考核机制。

9.2.1 监督与考核机制

一、监督与考核机制构建原则

- 1、公正公开：确保监督与考核过程公开透明，接受社会各界监督，防止权力寻租和腐败现象。

- 2、客观科学：依据项目合同、行业标准及实际运行情况，设计科学合理的考核指标和评价体系。

- 3、全面覆盖：监督与考核应覆盖项目全生命周期，包括前期准备、实施过程、后期运维等各个环节。

- 4、动态调整：根据项目进展及实际情况，适时调整监督与考核方案，确保机制的有效性和适应性。

二、监督与考核主要内容

- 1、合同履行情况：定期检查服务社会力量是否按照合同约定提供污水处理服务，包括服务范围、服务标准、响应时间等。

- 2、水质监测：建立严格的水质监测体系，定期对进出水水质进行检测，确保处理后的水质符合国家或地方相关标准。

- 3、运营效率：评估服务社会力量的设备运行效率、能源消耗、成本控制等，鼓励采用先进技术和管理方法提高运营效率。

- 4、用户满意度：通过问卷调查、座谈会等方式收集用户反馈，评估服务满意度，作为考核的重要依据。

- 5、安全与环保：监督服务社会力量在生产运营过程中严格遵守安全生产和环境保护法律法规，防范安全事故和环境污染。

三、监督与考核实施方式

- 1、日常监督：东胜区市政事业服务中心可指派专人或委托第三方机构进行日常巡查，及时发现并纠正问题。

- 2、定期检查：定期组织专家团队对项目进行全面检查，包括现场查看、资料审核、数据比对等，形成检查报告。

- 3、绩效考核：根据合同约定的考核周期，结合日常监督和定期检查情况，对服务社会力量进行绩效考核，评分结果作为支付服务费用、续签合同或终止合同的依据。

- 4、公众监督：建立信息公开平台，定期发布项目进展、水质监测报告等信息，接受公众监督，增强社会公信力。

四、保障措施

- 1、强化组织领导：成立由东胜区市政事业服务中心挂帅的项目监督与考核领导小组，负责统筹协调、监督指导工作。

- 2、完善制度建设：制定详细的监督与考核管理制度，明确各方职责、权利与义务，确保机制有效运行。

- 3、加强人员培训：对监督与考核人员进行专业培训，提高业务能力和职业素养，确保监督考核工作的公正性和专业性。

- 4、注重沟通反馈：建立健全沟通反馈机制，及时收集服务社会力量、用户及社会各界的意见和建议，不断优化监督与考核工作。

9.2.2 项目效果评估与持续改进

效果评估指标体系的构建

在采购污水处理服务项目的实施过程中，构建科学、全面、可操作的效果评估指标体系是至关重要的。这一体系不仅是对项目执行成效的客观衡量，也是后续持续改进与优化的重要依据。体系的构建应遵循以下原则：

- 1.科学性：评估指标应基于污水处理技术的科学原理、政策导向及项目实际情况，确保评估结果客观、准确。

- 2.全面性：指标体系需覆盖项目的技术性能、经济效益、社会效益、环境效益及公众满意度等多个维度，全面反映项目成效。

- 3.可操作性：指标设定应具体、量化，便于数据采集与统计分析，减少主观判断误差。

- 4.可比性：指标应具有一定的通用性和可比性，便于横向对比同类项目，或纵向追踪项目进展。

- 5.动态性：随着项目实施阶段的推进和外部环境的变化，评估指标体系需适时调整，确保评估的时效性和针对性。

具体指标见下表：

| 指标名称 | 权重 | 二级指标分解 | 权重分解 | 考核内容 | 考核标准 | 考核办法 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格制度要求 | 25分 | 经营手续合法合规性 | 5分 | 是否具备运营需要的相应资质 | 应具备运营相应的资质，不符合的直接扣5分。 | 查阅资料 | — |
|  |  | 制度完善，管理规范 | 20分 | 制度建设是否完善，包括部门制度、人员管理、财务管理、安全管理制度、应急机制各方面等（5分） | 每缺少一个类别，减1分，最多扣5分。 | 查阅资料 | — |
|  |  |  |  | 制度宣贯培训及普及程度，是否做好记录和考核。（5分） | 每月至少进行1次制度培训及普及，发现缺少一次扣1分。最多扣5分 | 查阅资料 | — |
|  |  |  |  | 污水厂管理细则，岗位责任制度，设备管理制度，化验室管理制度，岗位工作职责和各工艺，工段，设备操作规程设置是否规范，完善。（5分） | 有一项不符合规定扣1分，最多扣5分。 | 查阅资料 | — |
|  |  |  |  | 污水处理计量、水质检测报告、设施设备维修维护记录等资料（5分） | 是否有缺漏，每发现一处，减1分 | 查阅资料/现场考察 | — |
| 设备要求 | 10分 | 设备完善，设施完好 | 5分 | 是否按规定安装自动监控设备，在线监测仪表及其配套设施（5分） | 缺失一项扣1分 | 现场考察 | — |
|  |  |  | 5分 | 设施设备损坏是否及时维修或更换（5分） | 首次发现督促整改，经催告仍不维修的，扣1分，最多扣5分。 | 现场考察 | — |
| 资金要求 | 10分 | 资金使用的合规性 | 10分 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，资金是否充分使用在本项目上。通过查看台账，药剂发票，合同等方法。（10分） | ①不符合国家财经法规和财务管理制度，每次扣1分，最多扣5分。 ②发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，发现一次扣1分，最多扣5分。 | 查阅资料 | — |
| 产出 | 25分 | 产出数量 | 7分 | 针对本项目完成年度污水处理数量是否达到年度计划完成量进行考核。（7分） | 至少完成计划量的60%，每减少1%,扣除1分，最多扣7分。 | 查阅资料、现场考察 | 污水服务处理量完成率=(实际完成的处理量/计划完成量)×100% |
|  |  |  | 8分 | 针对本项目污水服务处理内容完成率是否达到实施方案和采购合同中规定的内容进行考核。污水管理、污泥管理、水质与检测、生产运行管理、信息记录与管理、恶臭气体及环境噪声、安全管理、厂容厂貌等八个方面的水处理服务的完成情况。（8分） | 每有一项不符合规定扣1分，最多扣8分。 | 查阅资料、现场考察 |  |
|  |  | 产出质量 | 5分 | 污水处理后出水质量是否符合国家及行业相关标准的情况。依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准执行。（5分） | 查阅乙方的检测报告及在线监测数据，每发现一次不合格，扣1分。最多扣5分。 | 查阅资料、现场考察 |  |
|  |  |  | 5分 | 乙方要做好污泥检测和管理，确保污泥质量符合国家及行业相关标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。乙方要做好质量检测报告（5分） | 查阅乙方的检测报告和记录，发现一次不合格扣1分，扣最多扣5分。 | 查阅资料、现场考察 |  |
| 服务情况 | 30分 | 服务规范 | 3分 | 未经批准，擅自排放未经处理的城市污水（3分） | 发现排放有未经处理的污水，扣3分。 | 现场考察 | — |
|  |  |  | 3分 | 未经批准擅自停止污水系统运行（3分） | 未经批准不得停运污水系统，一经发现，扣3分 | 现场考察 | — |
|  |  |  | 2分 | 是否服从甲方中水调度管理工作（2分） | 发现一次不符合要求，经协商决定后，仍不符合要求的，扣1分，最多扣2分。 | 现场考察 | — |
|  |  | 有无投诉 | 2分 | 经查实是否属于有效投诉（2分） | 每发现一处，减0.5分，最多扣2分。 | 查阅资料 | — |
|  |  | 满意度 | 20分 | 采购主体满意度：由采购主体根据日常考核对乙方提供的服务作出评价，满意度标准为80%；（15分） | 满意度每降低1%，减1分，最多扣20分。 | 查阅资料 问卷调查 | 满意度=各调查问卷的平均值 |
|  |  |  |  | 社会主体满意度：群众作出评价，满意度标准为70%（5分） |  |  |  |

9.3 绩效评价周期

本项目服务期内，绩效考核主体对供应商运营管理的服务质量进行考核。绩效评价实行定期考核与月度考核相结合。

定期考核为年度考核，自服务期起每年年末进行一次定期考评，由采购单位对项目实施情况进行全面考核。采购单位牵头组织财政部门和第三方机构依据合同约定的绩效评价指标进行考核。

月度考核为采购单位对供应商关于提供服务及履约情况的检查，每月进行一次，成果鉴定按等级考评，结果可作为年度绩效考核的参考。

  - 9.4 绩效评价结果的计算及等级

本项目采用对绩效结果进行打分评级的方法确定结果。

上述绩效考核表中的内容满分为100分，考核得分等于各单项考核内容实际得分总和。

本项目绩效评价结果共分为优秀、良好、合格、基本合格、不合格5个等级，对应分值如下表：

绩效等级表

| 等级 | 优秀 | 良好 | 合格 | 基本合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≥90 | 80-89 | 70-79 | 60-69 | ＜60 |

  - 9.5 绩效费用的支付

鄂尔多斯市东胜区市政事业服务中心按照其日常绩效评价结果与年度绩效考核综合考评，支付绩效费用。月度服务费用97%的部分直接支付，剩余3%的部分，与实施单位的年度绩效评价挂钩，按照绩效考核结果支付。支付公式为：

支付费用=N×(1-X)×R

N:当期应支付采购服务费用总额

X:直接支付的比例

R:绩效支付比例

绩效等级的支付比例如下表：

费用支付对应表

| 等级 | 优秀 | 良好 | 合格 | 基本合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支付比例 | 100% | 80% | 60% | 40% | 0 |

  - 9.6 绩效评价结果的使用

1.绩效评价结果为优秀的，3%的绩效费用按100%支付，该供应商获得同等条件下优先承接采购服务项目的资格。

2.绩效评价结果为良好的，3%的绩效费用按80%支付，该供应商获得同等条件下优先承接采购服务项目的资格。

3.绩效评价结果为合格的，3%的绩效费用按60%支付，要求该供应商改善自身管理，切实提高服务质量。

4.绩效评价结果为基本合格的，3%的绩效费用按40%支付，要求该供应商改善自身管理，切实提高服务质量，连续3次评定为基本合格的，该供应商在同等条件下不得承接同类服务项目。

5.绩效评价结果不合格的，为未通过，不予支付3%的绩效费用。考核主体给予一次限期30日整改考核机会，整改考核大于等于60分的，视为通过该考核周期运营绩效考核，该考核周期运营绩效考核得分为60分；整改考核得分低于60分的，则视为未通过该考核周期运营绩效考核，整改考核得分即为该考核周期运营绩效考核得分。考核主体可终止合同，该供应商不得参加下一年度该项目的竞标。