工程量清单编制说明

一、工程概况：

1.工程名称：东胜区第一中学少年科学院装修工程

2.工程内容：室内装饰装修、智能管控、配管、配线、灯具、开关插座等

3.建设地点：东胜区第一中学

二、编制依据：

1.工程量及做法依据东胜区第一中学提供的最高投标限价编制要求；

2.清单依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

3.税金执行内建标函【2019】113 号文件,税率按 9%计取；

三、报价说明：

1.规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列算和计算，不得作为竞争性费用。

四、其他说明:

1.暂估材料明细表如下：

| 暂估材料明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东胜区第一中学少年科学院装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料（设备）名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 顶面软膜矩阵灯珠 |  | m2 | 46 | 113 | 5198 |  |
| 2 | 综合控制软件 |  | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 3 | 灯光控制模块箱 |  | 台 | 1 | 5000 | 5000 |  |
| 4 | 定制300mm直径圆形吸顶灯 | 40W-80W | 套 | 3 | 920 | 2760 |  |
| 5 | 定制多边形异形吸顶灯 | 40W-80W | 套 | 62 | 920 | 57040 |  |
| 6 | 定制600mm直径圆形吸顶灯 | 40W-80W | 套 | 3 | 920 | 2760 |  |
| 7 | 金属线形灯 | 10*10mm | m | 218 | 60 | 13080 |  |
| 8 | 定制多功能课桌椅 |  | 套 | 22 | 2500 | 55000 |  |
| 9 | 定制木质展柜 |  | m2 | 12.5 | 940 | 11750 |  |
| 10 | 楼梯间制作展架 | 台板厚度60mm | m | 20 | 220 | 4400 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 158988 |  |