编制说明

一、工程概况：

1、项目名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民医院二期综合病房楼21656平方米新建项目--医用气体工程

2.建设地点：位于达拉特旗人民医院北侧

3.项目内容：医用气体

- 编制范围：

- 本次编制范围包括：建设面积21656平方米，包括各科室及病房的医用真空系统、医用压缩空气系统、医用气体管道系统（包括医用氧气管道系统、医用真空吸引管道系统、医用压缩空气管道系统、医用气体中央监测系统、医用设备治疗带系统）等

三、编制依据：

1、依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及有关文件编制；

2、依据内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民医院二期综合病房楼21656平方米新建项目---中心供应区工程电子版图纸；

3、规费：按内建标函（2019）468 号文件19%计取；

4、税金：按内建工（2019）113 号文件9%计取；

5、人工费调整：执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件》内建标〔2021〕148号文件；

6、我方控制价按鄂尔多斯市2024年7月建安工程材料市场信息价达拉特旗地区，达拉特旗未公布的执行东胜及鄂尔多斯地区，信息价中未公布的价格咨询市场价。

四、其他说明：

1、清单中与设计方案不同的地方暂按此清单做法报价，最终在竣工结算时以建设单位同施工单位共同签订的现场签证及设计变更为准；

2、本工程主要设备应选用“医用气体主要设备品牌选用表”中所提供的推荐品牌标准同等或以上品牌中的中高档级别设备，投标单位需填报此表。

五、暂列金：

本工程暂列金为230000元（大写：贰拾叁万元整）

六、招标控制价：

本工程招标控制价为2199736元（大写：贰佰壹拾玖万玖仟柒佰叁拾陆元整）。

主要设备品牌选用表

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌标准 | 投标品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 医用气体工程 |  |  |  |
| 1 | 医用真空吸引机组 | 康诚 |  |  |
| 2 | 真空缓冲罐 | 康诚 |  |  |
| 3 | 污物收集罐 | 康诚 |  |  |
| 4 | 负压分气缸 | 康诚 |  |  |
| 5 | 排气灭菌器 | 康诚 |  |  |
| 6 | 医用空气压缩机组 | 康诚 |  |  |
| 7 | 空气储罐 | 康诚 |  |  |
| 8 | 医用脱脂紫铜管 | 宏泰 |  |  |
| 9 | 无缝不锈钢管 | 欧贝 |  |  |
| 10 | 医用气体阀门箱 | 宇峰 |  |  |
| 11 | 区域报警器 | 宇峰 |  |  |
| 12 | 铝合金治疗带 | 国进 |  |  |
| 13 | 氧气终端 | 宇峰 |  |  |
| 14 | 吸引终端 | 宇峰 |  |  |
| 15 | 空气终端 | 宇峰 |  |  |

备注：主要设备品牌选用表中的推荐品牌标准不做指定，供应商自主报品牌。