## 01 工程量清单
|  | 准格尔旗大路镇常树梁村183.15KW屋顶分布式光伏项目 |  | 工程
工程量清单
招 标 人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| （单位盖章） |  |  |  | （签字或盖章）
工程造价 咨询人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| （单位资质专用章） |  |  |  | （签字或盖章）
编制人： |  |  | 复核人：
| （造价工程师签字盖专用章） |  |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  |  | 复核时间：

## 03 投标报价汇总表
投标报价汇总表
工程名称：准格尔旗大路镇常树梁村183.15KW屋顶分布式光伏项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页、共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  |  | 备注
1 | 分类分项工程量清单
1.1 | 建筑工程
1.1.1 | 发电场工程
1.1.2 | 车棚工程
1.2 | 安装工程
1.2.1 | 发电设备及安装工程
1.2.2 | 配电设备及安装工程
1.2.3 | 控制保护设备及安装工程
1.2.4 | 其他设备及安装工程
2 | 设备费
3 | 措施项目
4 | 其他项目
投标总报价（一+二+三）
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人(或授权代理人)：________(签字)
|  |  |  | 2023 | 年 | 9 | 月 | 11 | 日

## 04 分部分项工程量清单与计价表(土建)
分部分项工程量清单与计价表
工 程 名 称： | 准格尔旗大路镇常树梁村183.15KW屋顶分布式光伏项目 |  |  | 标 段： |  |  |  |  | 第 1 页、共 2 页
组 号： |  | 1 |  | 分 组 名 称： | 发电场工程
项目编号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 单位 | 工作量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  |  | 备注
1.1 |  | 1 | 混凝土屋面支架基础
1.1.1 |  | 2.1.2.5 | 发电设备基础工程 混凝土 | 1.名称：混凝土支墩 2.混凝土强度：C25 | m3 | 3.5
1.2 |  | 2 | 直埋电缆/接地敷设
1.2.1 |  | 1.2.5.1 | 直埋电缆(铺砂盖砖） | 1.名称：直埋电缆(铺砂盖砖） | m | 160
1.2.2 |  | 2.1.2.1 | 土方开挖 | 1.名称：土方开挖 2.土壤类别：一二类土 | m3 | 100
1.2.3 |  | 2.1.2.3 | 回填 | 1.名称：土方回填 2.压实度符合设计要求 | m3 | 90
合计
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人(或授权代理人)：________(签字)
[8 empty] | 2023 | 年 | 9 | 月 |  | 11 | 日
分部分项工程量清单与计价表
工 程 名 称： | 准格尔旗大路镇常树梁村183.15KW屋顶分布式光伏项目 |  |  | 标 段： |  |  |  |  | 第 2 页、共 2 页
组 号： |  | 2 |  | 分 组 名 称： | 车棚工程
项目编号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 单位 | 工作量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  |  | 备注
2.1 |  | 1 | 车棚支架基础
2.1.1 |  | 1.4.1.4 | 车棚支架（含安装） | 1.名称：车棚支架（含安装） | t | 10.6
2.1.2 |  | 2.1.2.5 | 混凝土C25 | 1.名称：混凝土 2.混凝土强度：C25 | m3 | 39
2.1.3 |  | 2.1.2.6 | 基础钢筋 | 1.名称：基础钢筋 | t | 2.9
2.1.4 |  | 2.1.2.1 | 土方开挖 | 1.名称：土方开挖 2.土壤类别：一二类土 | m3 | 235
2.1.5 |  | 2.1.2.3 | 回填 | 1.名称：土方回填 2.压实度符合设计要求 | m3 | 220
合计
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人(或授权代理人)：________(签字)
[8 empty] | 2023 | 年 | 9 | 月 |  | 11 | 日

## 05 分部分项工程量清单与计价表(设备及安装)
分部分项工程量清单与计价表
工 程 名 称： | 准格尔旗大路镇常树梁村183.15KW屋顶分布式光伏项目 |  |  |  |  | 标 段： | [7 empty] | 第 1 页、共 6 页
组 号： | 1 |  |  |  |  | 分 组 名 称： | 发电设备及安装工程
项目编号 | 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 单位 | 工作量 | 单价（元） |  |  | 合价（元） | [6 empty] | 购买方 |  | 备注
[6 empty] | 设备价 | 安装价 | 小计 | 设备价 |  |  | 安装价 |  | 小计
1.1 | 1 | 就地太阳能发电单元
1.1.1 | 1.1.1.1 | 550Wp单晶单面组件 | 1.种类：550Wp单晶单面组件， 2.最大功率：550Wp 3.屋面为彩钢瓦屋面 | 块 | 267
1.1.2 | 1.1.1.3 | 车棚光伏支架 | 1.名称：车棚光伏支架 | t | 1.6
1.1.3 | 1.1.1.1 | 550Wp单晶单面组件 | 1.种类：550Wp单晶单面组件， 2.最大功率：550Wp 3.屋面为混凝土屋面 | 块 | 66
1.1.4 | 1.1.1.3 | 混凝土屋面热镀锌钢支架(含连接件) | 1.名称：混凝土屋面热镀锌钢支架(含连接件) | t | 2.2
1.2 | 2 | 逆变器
1.2.1 | 1.1.2.2 | 组串式逆变器 | 1.名称：组串式逆变器 50kW | 台 | 2
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人(或授权代理人)：________(签字)
[10 empty] | 2023 | 年 |  | 9 | 月 | 11 |  | 日
分部分项工程量清单与计价表
工 程 名 称： | 准格尔旗大路镇常树梁村183.15KW屋顶分布式光伏项目 |  |  |  |  | 标 段： | [7 empty] | 第 2 页、共 6 页
项目编号 | 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 单位 | 工作量 | 单价（元） |  |  | 合价（元） | [6 empty] | 购买方 |  | 备注
[6 empty] | 设备价 | 安装价 | 小计 | 设备价 |  |  | 安装价 |  | 小计
1.2.2 | 1.1.2.2 | 组串式逆变器 | 1.名称：组串式逆变器 40kW | 台 | 2
1.2.3 | 1.1.1.2 | 逆变器支架 | 1.名称：逆变器支架 | 套 | 4
1.3 | 3 | 集电电缆线路
1.3.1 | 1.1.3.1 | 集电线路 直流电缆 | 1.名称：直流电缆 2.规格型号： PV1-F-1×4mm² | km | 2.5
1.3.2 | 1.1.3.2 | 集电线路 交流电缆 | 1.名称：交流电缆 2.规格型号：ZR-YJY23-0.6/1kV-3×70+1×35mm² | km | 0.22
1.3.3 | 1.1.3.2 | 集电线路 交流电缆 | 1.名称：交流电缆 2.规格型号：ZR-YJY23-0.6/1kV-3×25+1×16mm² | km | 0.02
1.3.4 | 1.1.3.2 | 集电线路 交流电缆 | 1.名称：交流电缆 2.规格型号：ZR-YJY23-0.6/1kV-4×16mm² | km | 0.14
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人(或授权代理人)：________(签字)
[10 empty] | 2023 | 年 |  | 9 | 月 | 11 |  | 日
分部分项工程量清单与计价表
工 程 名 称： | 准格尔旗大路镇常树梁村183.15KW屋顶分布式光伏项目 |  |  |  |  | 标 段： | [7 empty] | 第 3 页、共 6 页
项目编号 | 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 单位 | 工作量 | 单价（元） |  |  | 合价（元） | [6 empty] | 购买方 |  | 备注
[6 empty] | 设备价 | 安装价 | 小计 | 设备价 |  |  | 安装价 |  | 小计
1.3.5 | 1.1.3.6 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：PVC管 3.规格型号：De25 | m | 300
1.3.6 | 1.1.3.6 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格型号：DN100 | m | 40
1.3.7 | 1.2.5.5 | 电缆防火封堵 | 1.名称：电缆防火封堵 | 项 | 1
1.4 | 4 | 接地及其他
1.4.1 | 1.1.4.1 | 电池组件接地线 | 1.名称：电池组件接地线 2.规格型号：BVR-1×4mm² | m | 80
1.4.2 | 1.1.4.1 | 逆变器及支架接地线 | 1.名称：逆变器及支架接地线 2.规格型号：BVR-1×16mm² | m | 20
1.4.3 | 1.1.4.1 | 接地母线 | 1.名称：40×4mm镀锌扁钢 | m | 560
合计
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人(或授权代理人)：________(签字)
[10 empty] | 2023 | 年 |  | 9 | 月 | 11 |  | 日
分部分项工程量清单与计价表
工 程 名 称： | 准格尔旗大路镇常树梁村183.15KW屋顶分布式光伏项目 |  |  |  |  | 标 段： | [7 empty] | 第 4 页、共 6 页
组 号： | 2 |  |  |  |  | 分 组 名 称： | 配电设备及安装工程
项目编号 | 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 单位 | 工作量 | 单价（元） |  |  | 合价（元） | [6 empty] | 购买方 |  | 备注
[6 empty] | 设备价 | 安装价 | 小计 | 设备价 |  |  | 安装价 |  | 小计
2.1 | 2 | 0.4kV并网箱
2.1.1 | 1.2.4.2 | 0.4kV并网箱 | 1.名称：0.4kV并网箱 | 面 | 1
合计
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人(或授权代理人)：________(签字)
[10 empty] | 2023 | 年 |  | 9 | 月 | 11 |  | 日
分部分项工程量清单与计价表
工 程 名 称： | 准格尔旗大路镇常树梁村183.15KW屋顶分布式光伏项目 |  |  |  |  | 标 段： | [7 empty] | 第 5 页、共 6 页
组 号： | 3 |  |  |  |  | 分 组 名 称： | 控制保护设备及安装工程
项目编号 | 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 单位 | 工作量 | 单价（元） |  |  | 合价（元） | [6 empty] | 购买方 |  | 备注
[6 empty] | 设备价 | 安装价 | 小计 | 设备价 |  |  | 安装价 |  | 小计
3.1 | 1 | 监控及调度系统设备及安装
3.1.1 | 1.3.4.1 | 无线通信模块 | 1.名称：无线通信模块 | 套 | 4
合计
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人(或授权代理人)：________(签字)
[10 empty] | 2023 | 年 |  | 9 | 月 | 11 |  | 日
分部分项工程量清单与计价表
工 程 名 称： | 准格尔旗大路镇常树梁村183.15KW屋顶分布式光伏项目 |  |  |  |  | 标 段： | [7 empty] | 第 6 页、共 6 页
组 号： | 4 |  |  |  |  | 分 组 名 称： | 其他设备及安装工程
项目编号 | 项目编码 | 项目名称 | 主要项目特征 | 单位 | 工作量 | 单价（元） |  |  | 合价（元） | [6 empty] | 购买方 |  | 备注
[6 empty] | 设备价 | 安装价 | 小计 | 设备价 |  |  | 安装价 |  | 小计
4.1 | 1 | 消防灭火器材
4.1.1 | AB001 | 消防灭火器材 | 1.名称:消防灭火器材 | 项 | 1
4.2 | 2 | 其他
4.2.1 | 2.5.7.1 | 垂直运输费用 | 1.名称：垂直运输费用 | 项 | 1
4.2.2 | 1.3.9.1 | 电气设备整套系统调试 | 1.名称：电气设备整套系统调试 | 项 | 1
合计
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人(或授权代理人)：________(签字)
[10 empty] | 2023 | 年 |  | 9 | 月 | 11 |  | 日

## 06 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：准格尔旗大路镇常树梁村183.15KW屋顶分布式光伏项目 |  | 标段：
组号：1 |  | 分组名称：措施项目一 |  |  | 第 1 页、共 4 页
项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
措施项目一
一 | 组织措施
1 | 一般规定
1.1 | 承包人进退场费
1.1.1 | 进场费
1.1.2 | 退场费
1.2 | 保险费
1.3 | 联合试运转费
2 | 施工辅助设施
2.1 | 施工交通工程
2.2 | 施工期通航工程
2.3 | 施工供电工程
2.4 | 施工供水系统工程
2.5 | 施工供风系统工程
2.6 | 施工通信和邮政服务设施
2.7 | 施工管理信息系统工程
2.8 | 砂石料生产系统工程
2.9 | 混凝土生产及浇筑系统工程
2.10 | 施工科研及试验
2.11 | 施工管理房建筑工程
2.11.1 | 综合加工及机械修配厂
2.11.2 | 仓库和堆、存料场
2.11.3 | 施工临时生产管理和生活设施
2.12 | 其他施工辅助工程
2.12.1 | 施工场地平整
2.12.2 | 施工临时支撑
2.12.3 | 地下工程施工通风
2.12.4 | 施工排水
2.12.5 | 大型施工机械安装拆卸
2.12.6 | 大型施工排架、平台
2.12.7 | 施工区封闭管理措施
2.12.8 | 施工期防汛、防冰工程
2.12.9 | 特殊模板
注：本表用于以“费率”计价的措施项目。
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：准格尔旗大路镇常树梁村183.15KW屋顶分布式光伏项目 |  | 标段：
组号：1 |  | 分组名称：措施项目一 |  |  | 第 2 页、共 4 页
项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
措施项目一
2.12.10 | 加温设备及箱体制作
2.12.11 | 混凝土温控
2.12.12 | 疏浚障碍物的清除
2.12.13 | 排泥场设施
2.12.14 | 施工控制网
3 | 安全文明施工措施
3.1 | 安全施工
3.1.1 | 施工安全措施
3.1.2 | 施工临时安全检测
3.2 | 文明施工
3.3 | 应急救援措施
4 | 施工期环境保护和水土保持工程
4.1 | 环境保护
4.2 | 水土保持工程
5 | 施工导流
5.1 | 施工导流
6 | 料场清理
6.1 | 料场复勘
6.2 | 剥离层
6.3 | 料场边坡支护
合计
注：本表用于以“费率”计价的措施项目。
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：准格尔旗大路镇常树梁村183.15KW屋顶分布式光伏项目 |  | 标段：
组号：1 |  | 分组名称：措施项目一 |  |  | 第 3 页、共 4 页
项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
措施项目一
一 | 组织措施
1 | 一般规定
1.1 | 承包人进退场费
1.1.1 | 进场费
1.1.2 | 退场费
1.2 | 保险费
1.3 | 联合试运转费
2 | 施工辅助设施
2.1 | 施工交通工程
2.2 | 施工期通航工程
2.3 | 施工供电工程
2.4 | 施工供水系统工程
2.5 | 施工供风系统工程
2.6 | 施工通信和邮政服务设施
2.7 | 施工管理信息系统工程
2.8 | 砂石料生产系统工程
2.9 | 混凝土生产及浇筑系统工程
2.10 | 施工科研及试验
2.11 | 施工管理房建筑工程
2.11.1 | 综合加工及机械修配厂
2.11.2 | 仓库和堆、存料场
2.11.3 | 施工临时生产管理和生活设施
2.12 | 其他施工辅助工程
2.12.1 | 施工场地平整
2.12.2 | 施工临时支撑
2.12.3 | 地下工程施工通风
2.12.4 | 施工排水
2.12.5 | 大型施工机械安装拆卸
2.12.6 | 大型施工排架、平台
2.12.7 | 施工区封闭管理措施
2.12.8 | 施工期防汛、防冰工程
2.12.9 | 特殊模板
注：本表用于以“费率”计价的措施项目。
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：准格尔旗大路镇常树梁村183.15KW屋顶分布式光伏项目 |  | 标段：
组号：1 |  | 分组名称：措施项目一 |  |  | 第 4 页、共 4 页
项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
措施项目一
2.12.10 | 加温设备及箱体制作
2.12.11 | 混凝土温控
2.12.12 | 疏浚障碍物的清除
2.12.13 | 排泥场设施
2.12.14 | 施工控制网
3 | 安全文明施工措施
3.1 | 安全施工
3.1.1 | 施工安全措施
3.1.2 | 施工临时安全检测
3.2 | 文明施工
3.3 | 应急救援措施
4 | 施工期环境保护和水土保持工程
4.1 | 环境保护
4.2 | 水土保持工程
5 | 施工导流
5.1 | 施工导流
6 | 料场清理
6.1 | 料场复勘
6.2 | 剥离层
6.3 | 料场边坡支护
合计
注：本表用于以“费率”计价的措施项目。

## 07 措施项目清单与计价表(二)
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：准格尔旗大路镇常树梁村183.15KW屋顶分布式光伏项目 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页、共 1 页
项目编号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 技术措施
1.1 |  |  |  |  | 项 |  | 1
1 |  | 技术措施
1.1 |  |  |  |  | 项 |  | 1
本页小计
合计
注：本表用于以综合单价形式计价的措施项目

## 08 总价项目分解表
总承包项目分解表
工程名称：准格尔旗大路镇常树梁村183.15KW屋顶分布式光伏项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 分项名称 | 单位 |  | 工程量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注

## 09 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：准格尔旗大路镇常树梁村183.15KW屋顶分布式光伏项目 |  | 标段： |  | 第 1 页、共 2 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
1 | 暂列金额
1.1 | 计日工 |  | 元
1.2 | 备用金 |  | 元
2 | 总承包服务费
合计
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人(或授权代理人)：________(签字)
|  |  |  | 2023 |  | 年 | 9 | 月 | 11 |  | 日
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：准格尔旗大路镇常树梁村183.15KW屋顶分布式光伏项目 |  | 标段： |  | 第 2 页、共 2 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
1 | 暂列金额
1.1 | 计日工 |  | 元
1.2 | 备用金 |  | 元
2 | 总承包服务费
合计
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人(或授权代理人)：________(签字)
|  |  |  | 2023 |  | 年 | 9 | 月 | 11 |  | 日

## 10 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：准格尔旗大路镇常树梁村183.15KW屋顶分布式光伏项目 |  | 标段： |  | 第 1 页、共 2 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  |  | 备注
1 | 计日工 |  | 元
1-1 | 人工
1-2 | 材料
1-3 | 机械
2 | 备用金 |  | 元
合计 | [7 empty] | —
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人(或授权代理人)：________(签字)
|  |  |  | 2023 |  | 年 | 9 |  | 月 | 11 | 日
暂列金额明细表
工程名称：准格尔旗大路镇常树梁村183.15KW屋顶分布式光伏项目 |  | 标段： |  | 第 2 页、共 2 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  |  | 备注
1 | 计日工 |  | 元
1-1 | 人工
1-2 | 材料
1-3 | 机械
2 | 备用金 |  | 元
合计 | [7 empty] | —
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人(或授权代理人)：________(签字)
|  |  |  | 2023 |  | 年 | 9 |  | 月 | 11 | 日

## 11 计日工表
计日工表
工程名称：准格尔旗大路镇常树梁村183.15KW屋顶分布式光伏项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页、共 2 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
总计
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人(或授权代理人)：________(签字)
[5 empty] | 2023 | 年 |  | 9 | 月 | 11 |  | 日
计日工表
工程名称：准格尔旗大路镇常树梁村183.15KW屋顶分布式光伏项目 |  | 标段： |  |  | 第 2 页、共 2 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
总计
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人(或授权代理人)：________(签字)
[5 empty] | 2023 | 年 |  | 9 | 月 | 11 |  | 日

## 12 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：准格尔旗大路镇常树梁村183.15KW屋顶分布式光伏项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页、共 2 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值（元） | 服务内容 |  |  | 费率（%） |  |  |  | 金额（元）
合计
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人或授权代理人)：________(签字)
[5 empty] | 2023 | 年 |  | 9 | 月 | 11 |  | 日
总承包服务费计价表
工程名称：准格尔旗大路镇常树梁村183.15KW屋顶分布式光伏项目 |  | 标段： |  |  | 第 2 页、共 2 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值（元） | 服务内容 |  |  | 费率（%） |  |  |  | 金额（元）
合计
投标人：______________________(单位盖章)
法定代表人或授权代理人)：________(签字)
[5 empty] | 2023 | 年 |  | 9 | 月 | 11 |  | 日