## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程 |  |  |  | 0
1.1 | 泵房内管道及设备
1.2 | 泵房及控制室内电气部分
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
泵房内管道及设备
1 | 030109011001 | 潜水式排污泵 | 1.名称：潜水式排污泵(一用一备) 2.型号：80WQ40-15-4 3.规格：口径80mm、流量40mm、功率4KW、扬程15m 4.含1台配套控制箱(300*300*150)及检查接线及调试 |  | 台 | 2
2 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称：立式单级消防泵(一用一备) 2.型号：XBD6.5/15G-00L 3.规格:Q=15L/s,H=65m,N=18.5Kw 4.含检查接线及调试 |  | 台 | 2
3 | 030109001002 | 稳压泵 | 1.名称：立式单级稳压泵(一用一备) 2.型号：XBD5.0/1W-00L 3.规格:Q=1L/s,H=50m,N=3Kw 4.含1台配套控制箱(300*300*150)和检查接线及调试 |  | 台 | 2
4 | 031006002001 | 消防增压稳压设备 | 1.设备名称：气压罐 2.型号、规格：JHa1000,设计压力10Mpa,设计温度35℃,容积3m3 |  | 套 | 1
5 | 030901002002 | 镀锌钢管DN150 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN150 3.连接形式：沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计 |  | m | 17.6
6 | 030901002003 | 镀锌钢管DN100 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计 |  | m | 22.46
7 | 030901002004 | 镀锌钢管DN65 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计 |  | m | 6.46
8 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质：槽钢10*5 |  | kg | 68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.管架形式：消防泵支架
9 | 031003003004 | 沟槽阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.包含法兰 |  | 个 | 4
10 | 031003003005 | 沟槽阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.包含法兰 |  | 个 | 3
11 | 031003003006 | 沟槽阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 3
12 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：法兰闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：法兰连接 4.包含法兰 |  | 个 | 2
13 | 031003003008 | 沟槽过滤器 | 1.类型:沟槽过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.包含法兰 |  | 个 | 2
14 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.类型：法兰可曲挠橡胶式软接头 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：法兰连接 4.包含法兰 |  | 个 | 4
15 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：法兰连接 4.包含法兰 |  | 个 | 2
16 | 031003003010 | 沟槽阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.包含法兰 |  | 个 | 2
17 | 031003003011 | 沟槽流量计 | 1.类型:超声波流量计 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.包含法兰 |  | 个 | 1
18 | 030804001001 | 弯头 | 1.类型：沟槽弯头 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：沟槽连接 |  | 个 | 10
19 | 030804001002 | 弯头 | 1.类型：沟槽弯头 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：沟槽连接 |  | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20 | 030804001003 | 大小头 | 1.类型：大小头 2.规格、压力等级：DN150*100 3.连接形式：沟槽连接 |  | 个 | 6
21 | 031003016001 | 液面计 | 1.名称：液位计 |  | 组 | 1
22 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称：电接点压力表 |  | 台 | 2
23 | 031003003012 | 安全阀 | 1.类型：弹簧式安全阀 2.规格、压力等级：A41H-16Q,DN150 3.连接形式：法兰连接 4.包含法兰 |  | 个 | 1
24 | 031003003013 | 法兰蝶阀 | 1.类型：法兰蝶阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：法兰连接 4.包含法兰 |  | 个 | 2
25 | 031003003014 | 法兰闸阀 | 1.类型：法兰蝶阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰连接 4.包含法兰 |  | 个 | 2
26 | 031003003015 | 铜过滤器 | 1.类型：铜过滤器 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：法兰连接 4.包含法兰 |  | 个 | 2
27 | 031003003016 | 沟槽阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.包含法兰 |  | 个 | 2
28 | 031003003017 | 法兰止回阀 | 1.类型：法兰止回阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰连接 4.包含法兰 |  | 个 | 2
29 | 030804001004 | 沟槽大小头 | 1.类型：沟槽大小头 2.规格、压力等级：DN80*65 3.连接形式：沟槽连接 |  | 个 | 2
30 | 030804001005 | 沟槽大小头 | 1.类型：沟槽大小头 2.规格、压力等级：DN150*80 3.连接形式：沟槽连接 |  | 个 | 4
31 | 030804001006 | 沟槽弯头 | 1.类型：沟槽弯头 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：沟槽连接 |  | 个 | 13
32 | 030804001007 | 沟槽三通 | 1.类型：沟槽三通 2.规格、压力等级： |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
DN150*150*150 3.连接形式：沟槽连接 4.含卡箍
33 | 031003003018 | 铜球阀 | 1.类型：铜球阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：法兰连接 4.包含法兰 |  | 个 | 1
34 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称：压力表 |  | 台 | 2
35 | 031003001001 | 铜球阀 | 1.类型：铜球阀 2.规格、压力等级：DN25 |  | 个 | 4
36 | 030804001008 | 沟槽三通 | 1.类型：沟槽三通 2.规格、压力等级：DN100*100*100 3.连接形式：沟槽连接 4.含卡箍 |  | 个 | 2
37 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称：管道支吊架 2.材质：型钢 3.管架形式：固定支架 |  | kg | 68.29
38 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.名称：管道支吊架除锈刷油 2.油漆品种、涂刷遍数：除锈、刷防锈 漆二道 |  | kg | 68.29
分部小计
泵房及控制室内电气部分
39 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.型号：刚性阻燃管PVC20 |  | m | 10.9
40 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：10A 86系列 3.安装方式：底边距地1.3m明装 |  | 个 | 2
41 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：单相二、三极插座 2.规格：10A 86型 3.安装方式：底距地0.3米明装 |  | 个 | 1
42 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：普通节能灯 2.类型：吸顶安装 |  | 套 | 1
43 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：RVV-3*2.5mm2 |  | m | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
44 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：动力桥架 2.型号：200*100 3.含桥架隔板盖板 |  | m | 9.85
45 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称：动力桥架 2.型号：100*50 3.含桥架隔板盖板 |  | m | 3.2
46 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称：桥架支架制作 |  | kg | 61.55
47 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY 3.规格：3*16+2*10 4.材质：铜芯 |  | m | 94.4
48 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：干包式电力电缆头 2.规格：WDZN-YJY- 3*16+2*10 3.电压等级(kV):1KV |  | 个 | 8
49 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY 3.规格：3*10+1*6 4.材质：铜芯 |  | m | 47.9
50 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：干包式电力电缆头 2.规格：WDZN-YJY- 3*10+1*6 3.电压等级(kV):1KV |  | 个 | 12
51 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.型号：KVV 3.规格：3*1.5 4.材质：铜芯 |  | m | 27
52 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称：控制电缆头 2.规格：截面≤1.5mm2 3.电压等级(kV):1KV |  | 个 | 2
53 | 030404017001 | 消防控制柜 | 1.名称：消防控制柜(巡检控制设备) 2.型号、规格：0QK-XJ-18.5/2,(600*1600*400),功率：18.5KW 3.基础形式、材质、规格：角钢50*5 4.安装方式：落地式安 |  | 台 | 1
54 | 030404017002 | 消防控制柜 | 1.名称：消防控制柜(巡检控制设备) 2.型号、规格：0QK-XJ-18.5/2,(600*1600*400),功率：18.5KW |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.基础形式、材质、规格：角钢50*5 4.安装方式：落地式安
55 | 030404017003 | 消防控制柜 | 1.名称：消防控制柜(双电源控制设备) 2.型号、规格：0QK-ATS-100A,(600*1600*400) 3.基础形式、材质、规格：角钢50*5 4.安装方式：落地式安 |  | 台 | 1
分部小计
措施项目
56 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 30 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 31 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 32 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 33 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 34 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 35 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 36 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 37 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 38 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 39 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 40 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 41 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 42 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 43 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 44 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 45 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 46 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 47 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 48 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 49 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 50 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 51 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 52 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 53 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 54 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 55 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房改造（安装部分） |  |  |  |  | 标段：柴登小学消防维修改造工程 | [5 empty] | 第 56 页 共 56 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 647.47
| 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
材 料 费 明 细 | 其他材料费 | [7 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [7 empty] | — |  |  | —
注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [10 empty] | 表—09

## 蒙-6 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称:消防泵房改造（安装部分） | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 价格（元）
[7 empty] | 单价 | 合价
合计