## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 新建隔墙
1.2 | 新建门窗
1.3 | 一层二层收费、药房窗口、采血窗口
1.4 | 一层
1.5 | 二层
1.6 | 三层屋面
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合计=1+2+3+4+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
新建隔墙
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面抹灰20mm、双面挂钢丝 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 155.92
2 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.200mm加气块砌筑 2.满足设计及施工规范要求 | m3 | 5.59
3 | 010402001002 | 红砖封堵墙门洞口 | 1.红砖封堵240mm墙门洞口 2.高度：2100mm 3.墙面抹灰20mm，满足设计及施工规范要求 | m3 | 5.39
4 | 010402001003 | 红砖封堵墙门洞口 | 1.红砖封堵200mm墙门洞口 2.高度：2100mm 3.墙面抹灰20mm，满足设计及施工规范要求 | m3 | 0.86
5 | 010402001004 | 红砖封堵墙窗洞口 | 1.红砖封堵（370mm）墙窗洞口 2.高度：2100mm 3.墙面抹灰20mm，满足设计及施工规范要求 | m3 | 1.7
6 | 010402001005 | 红砖封堵墙窗洞口 | 1.红砖封堵（380mm）墙窗洞口 2.高度：2100mm 3.墙面抹灰20mm，满足设计及施工规范要求 | m3 | 2.87
7 | 010402001006 | 红砖封堵墙窗洞口 | 1.红砖封堵（300mm）墙窗洞口 2.高度：2100mm 3.墙面抹灰20mm，满足设计及施工规范要求 | m3 | 1.38
8 | 011207001001 | 轻钢龙骨双层纸面石膏板隔墙 | 1.轻钢龙骨双层纸面石膏板隔墙 2.内塞岩棉隔音，75竖向龙骨间距400mm 3.墙面抹灰、贴网格布，满足设计及施工规范要求 | m2 | 381.06
9 | 011207001036 | 50mm厚硅岩净化板隔墙 | 1.50mm厚硅岩净化板隔墙 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 119.6
10 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.铝合金磨砂玻璃隔断（高3000mm和1800mm) 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 264.85
11 | 010606013001 | 新开洞口加槽钢过梁 | 1.新开门洞和窗洞位置加10#槽钢两根过梁，每侧超出门洞口400mm | t | 0.106
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.满足设计及施工规范要求
12 | 011207001031 | 包管 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:1.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨@300mm，防火涂料三遍 2.面层材料品种、规格、颜色:双层石膏板 3.墙面抹灰、贴网格布，满足设计及施工规范要求 | m2 | 162.96
13 | 010605001001 | 新做钢结构外跨平台 | 1.新做钢结构外跨平台 2.包含制作、安装、运输、涂料及五金配件 3.满足设计及施工规范要求 | T | 1.147
分部小计
新建门窗
14 | 010803002001 | 防火卷帘(闸）门 | 1.门材质:安装防火卷帘门及轨道 2.包含所有配件、五金及制作安装 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 92.8
15 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.防火门 2.包含制作安装门吸、合页、门锁等所有五金配件 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 15.75
16 | 010802002001 | 保温门 | 1.门代号及洞口尺寸:900*2100 2.门框或扇外围尺寸:成品保温门 3.包含所有配件、五金及制作安装，满足设计及施工规范要求 | 樘 | 1
17 | 010805001003 | 电动钢制推拉门 | 1.门框、扇材质:推拉式钢制电动感应门、电动装置安装 2.包含所有配件、五金及制作安装，满足设计及施工规范要求 | m2 | 15.12
18 | 011210003003 | 玻璃隔断 | 1.玻璃隔断 2.2.包含所有配件、五金及制作安装，满足设计及施工规范要求 | m2 | 127.37
19 | 010807001003 | 更换铝合金天窗玻璃 | 1.更换铝合金天窗钢化玻璃 2.包含所有配件、限位 | m2 | 14.74
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
器、五金及制作安装， 3.满足设计及施工规范要求
20 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断桥铝窗户 2.尺寸：C2123、C3006、C1826、C1520、C1823、C2521、C0923等 3.采用65系列，包含所有配件、限位器、五金及制作安装，满足设计及施工规范要求 | m2 | 779.9
21 | 010802004003 | 刷脸防盗门 | 1.门框、扇材质:玻璃门，安装1台刷脸门禁 2.包含所有配件、五金及制作安装，满足一切使用条件 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 3.3
22 | 010802004002 | 密码防盗门 | 1.门框或扇外围尺寸:密码防盗门，含五金门锁 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 4.2
23 | 010802004004 | 钢制防盗门 | 1.门框、扇材质:钢制防盗门，含五金门锁 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 8.85
24 | 010802004005 | 实验室专用钢制门 | 1.门框、扇材质:钢制防盗门，含五金门锁 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 32.76
25 | 010809004001 | 石英石窗台板 | 1.20mm厚，石英石窗台板240mm宽(磨双边处理） 2.包含所有配件、五金及制作安装 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 451.1
26 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.金钢网纱窗 2.包含所有配件、五金及制作安装 3.满足设计及施工规范要求 | 樘 | 216
27 | 010810005001 | 输液铝合金轨道 | 1.输液铝合金轨道 2.满足设计及施工规范要求 | m | 46
28 | 010801002001 | 实木单扇套装门 | 1.实木单扇复合烤漆套装门 2.包含制作安装门吸、合页、门把手、门锁等所有五金配件 | 樘 | 53
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.满足设计及施工规范要求
29 | 010801002002 | 实木复合双开、子母烤漆套装门 | 1.实木复合烤漆双开、子母套装门 2.包含制作安装门吸、合页、门把手、门锁等所有五金配件 3.满足设计及施工规范要求 | 樘 | 61
30 | 010807001004 | 金属防盗窗 | 1.框、扇材质:断桥铝合金窗户,65系列 2.玻璃品种、厚度:6+12+6中空玻璃 3.不锈钢防护栏 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 4.2
31 | 010802001001 | 铝合金玻璃门 | 1.铝合金玻璃门 2.包含制作安装门吸、合页、门把手、门锁等所有五金配件 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 42.57
32 | 010807001002 | 铝合金10mm钢化玻璃窗 | 1.铝合金10mm钢化玻璃窗 2.包含所有配件、五金及制作安装 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 48.9
33 | 010802001002 | 铝合金磨砂玻璃门 | 1.铝合金磨砂玻璃门 2.包含制作安装门吸、合页、门把手、门锁等所有五金配件 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 23.1
分部小计
一层二层收费、药房窗口、采血窗口
34 | 011207001002 | 一层二层收费、药房窗口上部饰面 | 1.预埋12mm厚钢板 2.10#镀锌槽钢架、20x20x2mm镀锌方钢 3.18mm细木工板基层刷防火涂料三遍 4.9mm厚木色抗倍特洁净板饰面 5.满足设计及施工规范要求 | m2 | 63.08
35 | 011207001003 | 一层二层收费、药房窗口下部饰面 | 1.50*50mm镀锌角钢、20x40x2mm镀锌方管 2.18mm细木工板基层刷防 | m2 | 77.46
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
火涂料三遍 3.9mm厚木色抗倍特洁净板饰面 4.满足设计及施工规范要求
36 | 010809004002 | 大理石台面 | 1.各窗口大理石台面 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 15.15
37 | 011207001006 | 采血窗口上部饰面（石膏板处） | 1.预埋12mm厚钢板 2.10#镀锌槽钢架、20x20x2mm镀锌方钢 3.18mm细木工板基层刷防火涂料三遍 4. 石膏板刮腻子乳胶漆饰面三遍 5.满足设计及施工规范要求 | m2 | 6.38
38 | 011207001007 | 采血窗口上部饰面（洁净板饰面） | 1.10#镀锌槽钢架、20x20x2mm镀锌方钢 3. 18mm细木工板基层刷防火涂料三遍 3.9mm厚木色抗倍特洁净板饰面 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 8.58
39 | 011501011001 | 采血窗口下部饰面矮柜 | 1.石英石台面 2.生态板制作柜体 3.9mm厚木色抗倍特洁净板饰面 4.满足设计及施工规范要求 | m | 5.8
分部小计
一层
原地面局部修补
40 | 011102003001 | 原地面局部修补 | 1.原地砖地面局部修补 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 88.51
分部小计
门厅（走廊）
地面
41 | 011105006001 | 灰色压光不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:9厘板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:灰色压光不锈钢踢脚线 | m2 | 35.63
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.满足设计及施工规范要求
分部小计
墙面
42 | 011204001001 | 墙面砖600*1200 | 1.干挂600*1200mm墙砖饰面 2.50*50镀锌角钢横向龙骨@600mm 3.预埋150*150*20钢板@1000mm 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 719.91
43 | 011207001008 | 抗倍特洁净板墙面 | 1.18mm奥松板基层刷防火涂料3遍 2.9mm厚木色抗倍特洁净板饰面 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 24.29
44 | 011502001017 | 金属装饰线 | 1.20*30mm灰色不锈钢收口条 2.满足设计及施工规范要求 | m | 20.24
45 | 080802013001 | 订做亚克力成品门牌 | 1.订做亚克力成品门牌 2.400*600mm，底层25mm厚透明亚克力，100mm厚彩色亚克力面层，可更换亚克力字 3.满足设计及施工规范要求 | 块 | 34
46 | 011507003001 | 订做灯箱 | 1.订做灯箱（1540mm*90mm*600mm） 2.包含所有配件及文字 3.满足设计及施工规范要求 | 个 | 21
47 | 011207001009 | 电梯门包不锈钢门头及套线 | 1.电梯门包不锈钢门头及套线 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 1
48 | 011210006001 | 造型隔断 | 造型隔断 1.订做彩色亚克力LOGO 2.订做亚克力字50*100 3.镀锌方块烤漆饰面@100mm 4.造型石片、钢龙骨细木工板基层大理石饰面 5.包含制作安装及所有五金及配件 6.满足设计及施工规范要求 | 项 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
49 | 011501020001 | 医导服务台 | 1.石英石台面（磨双边） 2.18mm生态板柜体订做烤漆门、生态板饰面 3.奥松板白色烤漆饰面 4.满足设计及施工规范要求 | m | 6.58
50 | 011208001002 | 医导服务台处包柱子 | 1.奥松板包柱子白色烤漆饰面 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 2.6
51 | 011205001001 | 石材柱面、梁面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:干挂柱面、梁面木纹大理石600*1200mm 2.横向50*50*5角钢@600，竖向每个柱子8根50*50*5角钢 3.镀锌石材挂件 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 191.25
52 | 011207001010 | 医导服务台处眉头 | 1.生态板制作眉头 2.亚克力字约≤1.0m2，包含中英文 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 18.9
53 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 1.LED灯箱 2.包含灯具、管线制作、安装及所有五金配件 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 12.6
分部小计
天棚
54 | 011302001001 | 纸面石膏板吊顶 | 纸面石膏板吊顶 1.38主龙骨@900mm，50副龙骨@400 2.纸面石膏板吊顶刮腻子乳胶漆三遍 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 323.74
55 | 011302001002 | 纸面石膏板吊顶（蓝色乳胶漆饰面） | 纸面石膏板吊顶（蓝色乳胶漆饰面） 1.38主龙骨@900mm，50副龙骨@400 2.纸面石膏板吊顶刮腻子蓝色乳胶漆三遍 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 20.24
56 | 011302001003 | 白色铝板吊顶 | 1.40*40镀锌方管纵向龙骨@800mm 2.40*40镀锌方管横向龙 | m2 | 154.3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
骨@600mm 3.1.5mm白色铝板吊顶饰面 4.满足设计及施工规范要求
57 | 011302001005 | 1.5mm白色微孔铝板吊顶 | 1.40*40镀锌方管纵向龙骨@800mm 2.40*40镀锌方管横向龙骨@600mm 3.1.5mm白色微孔铝板吊顶饰面 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 234.8
58 | 011302001059 | 软膜天花 | 1.专用卡件固定软膜天花 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 57.55
59 | 011302001006 | 防火卷帘处吊顶 | 1.30*40木龙骨@300mm刷防火涂料3遍 2.18mm细木工板基层刷防火涂料3遍 3.纸面石膏板刮腻子乳胶漆各3遍 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 35.07
60 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.其他灯具开孔 2.面积在0.5m2以内 | 个 | 23
61 | 011615001002 | 筒灯开孔 | 1.筒灯开孔 2.面积在0.2m2以内 | 个 | 57
分部小计
门诊诊室（儿科诊室、中医诊室、蒙医诊室、内科诊室、心身医学科门诊）
墙面
62 | 011406001001 | 乳胶漆墙面 | 1.墙面刮腻子乳胶漆各三遍 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 299.35
63 | 011207001011 | 抗倍特洁净板墙裙 | 1.18mm奥松板基层刷防火涂料3遍 2.9mm厚木纹抗倍特洁净板饰面 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 203.1
64 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.20*30mm灰色不锈钢收口条 2.满足设计及施工规范要 | m | 169.25
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
求
65 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1.订做带框银镜 2.800mm*900mm 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 7.2
66 | 011501010001 | 成品洗手池吊柜 | 1.成品洗手池吊柜 2.脚踏开关水 3.满足设计及施工规范要求 | 个 | 10
分部小计
天棚
67 | 011302001008 | 矿棉板吊顶 | 1.吊杆@900mm 2.矿棉板明装龙骨@600mm 3.600*600mm矿棉板吊顶 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 208.82
68 | 011407002001 | 原天棚喷刷涂料 | 1.原顶面刮腻子乳胶漆各三遍 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 9.45
69 | 011302001009 | 矿棉板吊顶处窗帘盒 | 1.30*40木龙骨@300mm刷防火涂料3遍 2.18mm细木工板基层刷防火涂料3遍 3.600*600mm矿棉板吊顶 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 11.34
70 | 011615001005 | 开孔（打洞） | 1.其他灯具开孔 2.面积在0.5m2以内 | 个 | 20
分部小计
急诊护士站
墙面
71 | 011204001002 | 墙面砖600*1200 | 1.干挂600*1200mm墙砖饰面 2.50*50镀锌角钢横向龙骨@600mm 3.预埋150*150*20钢板@1000mm 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 39.39
72 | 011507003002 | 订做成品灯箱 | 1.订做成品亚克力灯箱 2.包含所有配件及文字 3.满足设计及施工规范要求 | 个 | 1
73 | 011501020002 | 护士站服务台 | 1.石英石台面（磨双边） 2.18mm生态板柜体、生态 | m | 2.5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
板饰面 3.奥松板豆白色烤漆饰面 4.18mm生态板柜体踢脚线 5.满足设计及施工规范要求
分部小计
天棚
74 | 011302001010 | 纸面石膏板吊顶 | 纸面石膏板吊顶 1.38主龙骨@900mm，50副龙骨@400 2.纸面石膏板吊顶刮腻子乳胶漆3遍 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 24.84
75 | 011615001006 | 开孔（打洞） | 1.其他灯具开孔 2.面积在0.5m2以内 | 个 | 2
分部小计
输液室
墙面
76 | 011406001002 | 乳胶漆墙面 | 1.墙面刮腻子乳胶漆各三遍 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 43.11
77 | 011207001012 | 洁净板墙裙 | 1.18mm奥松板基层刷防火涂料3遍 2.9mm厚木纹抗倍特洁净板饰面 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 29.06
78 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.20*30mm灰色不锈钢收口条 2.满足设计及施工规范要求 | m | 24.21
79 | 011505010003 | 镜面玻璃 | 1.订做带框银镜 2.800mm*900mm 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 1.44
80 | 011501010002 | 成品洗手池吊柜 | 1.成品洗手池吊柜 2.脚踏开关水 3.满足设计及施工规范要求 | 个 | 2
分部小计
天棚
81 | 011302001011 | 矿棉板吊顶 | 1.吊杆@900mm 2.矿棉板明装龙骨@600mm | m2 | 84.19
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.600*600mm矿棉板吊顶 4.满足设计及施工规范要求
82 | 011407002002 | 原天棚喷刷涂料 | 1.原顶面刮腻子乳胶漆各三遍 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 3.21
83 | 011302001012 | 矿棉板吊顶处窗帘盒 | 1.30*40木龙骨@300mm刷防火涂料3遍 2.18mm细木工板基层刷防火涂料3遍 3.600*600mm矿棉板吊顶 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 3.85
84 | 011615001007 | 开孔（打洞） | 1.灯具开孔 2.面积在0.5m2以内 | 个 | 10
分部小计
急诊室、观察室、临护室、疫苗接种室、外伤处置室、值班室、配药室
墙面
85 | 011406001003 | 乳胶漆墙面 | 1.墙面刮腻子乳胶漆各三遍 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 292.49
86 | 011207001013 | 洁净板墙裙 | 1.18mm奥松板基层刷防火涂料3遍 2.9mm厚木纹抗倍特洁净板饰面 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 206.81
87 | 011502001003 | 金属装饰线 | 1.20*30mm灰色不锈钢收口条 2.满足设计及施工规范要求 | m | 172.34
88 | 011505010004 | 镜面玻璃 | 1.订做带框银镜 2.800mm*900mm 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 5.76
89 | 011501010003 | 成品洗手池吊柜 | 1.成品洗手池吊柜 2.脚踏开关水 3.满足设计及施工规范要求 | 个 | 8
分部小计
天棚
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 12 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
90 | 011302001013 | 矿棉板吊顶 | 1.吊杆@900mm 2.矿棉板明装龙骨@600mm 3.600*600mm矿棉板吊顶 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 162.99
91 | 011407002003 | 原天棚喷刷涂料 | 1.原顶面刮腻子乳胶漆各三遍 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 7.4
92 | 011302001014 | 矿棉板吊顶处窗帘盒 | 1.30*40木龙骨@300mm刷防火涂料3遍 2.18mm细木工板基层刷防火涂料3遍 3.600*600mm矿棉板吊顶 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 8.87
93 | 011615001008 | 开孔（打洞） | 1.其他灯具开孔 2.面积在0.5m2以内 | 个 | 34
分部小计
西药房、中药房、挂号收费处、住院部药房
墙面
94 | 011406001004 | 乳胶漆墙面 | 1.墙面刮腻子乳胶漆各三遍 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 166.66
95 | 011207001014 | 洁净板墙裙 | 1.18mm奥松板基层刷防火涂料3遍 2.9mm厚木纹抗倍特洁净板饰面 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 115.56
96 | 011502001004 | 金属装饰线 | 1.20*30mm灰色不锈钢收口条 2.满足设计及施工规范要求 | m | 96.3
97 | 011505010005 | 镜面玻璃 | 1.订做带框银镜 2.800mm*900mm 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 2.88
98 | 011501010004 | 成品洗手池吊柜 | 1.成品洗手池吊柜 2.脚踏开关水 3.满足设计及施工规范要求 | 个 | 4
99 | 011501020003 | 操作台 | 1.台面采用12.7mm厚实芯理化板 2.柜体18mm厚三聚氰胺饰 | m | 5.5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 13 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
面板,边沿PVC封边条防水密封处理 3.满足设计及施工规范要求
分部小计
天棚
100 | 011302001015 | 矿棉板吊顶 | 1.吊杆@900mm 2.矿棉板明装龙骨@600mm 3.600*600mm矿棉板吊顶 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 229.81
101 | 011407002004 | 原天棚喷刷涂料 | 1.原顶面刮腻子乳胶漆各三遍 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 3.21
102 | 011302001016 | 矿棉板吊顶处窗帘盒 | 1.30*40木龙骨@300mm刷防火涂料3遍 2.18mm细木工板基层刷防火涂料3遍 3.600*600mm矿棉板吊顶 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 3.85
103 | 011615001009 | 开孔（打洞） | 1.其他灯具开孔 2.面积在0.5m2以内 | 个 | 22
分部小计
放射科走廊
地面
104 | 011105006003 | 灰色压光不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:9厘板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:灰色压光不锈钢踢脚线 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 5.87
分部小计
墙面
105 | 011406001005 | 乳胶漆墙面 | 1.墙面刮腻子乳胶漆各三遍 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 87.96
106 | 011207001015 | 洁净板墙裙 | 1.18mm奥松板基层刷防火涂料3遍 2.9mm厚木纹抗倍特洁净板饰面 | m2 | 58.07
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 14 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.满足设计及施工规范要求
107 | 011502001005 | 金属装饰线 | 1.20*30mm灰色不锈钢收口条 2.满足设计及施工规范要求 | m | 48.93
108 | 080802013002 | 订做亚克力成品门牌 | 1.订做亚克力成品门牌 2.400*600mm 底层25mm厚透明亚克力，10mm彩色亚克力面层，可更换亚克力字 2.满足设计及施工规范要求 | 块 | 14
分部小计
天棚
109 | 011302001017 | 纸面石膏板吊顶 | 纸面石膏板吊顶 1.38主龙骨@900mm，50副龙骨@400 2.纸面石膏板吊顶刮腻子乳胶漆饰面 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 41.98
110 | 011302001018 | 矿棉板吊顶 | 1.吊杆@900mm 2.矿棉板明装龙骨@600mm 3.600*600mm矿棉板吊顶 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 52.16
111 | 011615001010 | 开孔（打洞） | 1.其他灯具开孔 2.面积在0.5m2以内 | 个 | 10
112 | 011615001011 | 筒灯开孔 | 1.筒灯开孔 2.面积在0.2m2以内 | 个 | 4
分部小计
供应科走廊
地面
113 | 011105006004 | 灰色压光不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:9厘板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:灰色压光不锈钢踢脚线 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 5.87
分部小计
墙面
114 | 011406001006 | 乳胶漆墙面 | 1.墙面刮腻子乳胶漆各三 | m2 | 61.37
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 15 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
遍 2.满足设计及施工规范要求
115 | 011207001016 | 抗倍特洁净板墙裙 | 1.18mm奥松板基层刷防火涂料3遍 2.9mm厚木纹抗倍特洁净板饰面 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 49.62
116 | 011502001006 | 金属装饰线 | 1.20*30mm灰色不锈钢收口条 2.满足设计及施工规范要求 | m | 41.35
分部小计
天棚
117 | 011302001019 | 纸面石膏板吊顶 | 纸面石膏板吊顶 1.38主龙骨@900mm，50副龙骨@400 2.纸面石膏板吊顶刮腻子乳胶漆饰面 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 24.18
118 | 011302001020 | 矿棉板吊顶 | 1.吊杆@900mm 2.矿棉板明装龙骨@600mm 3.600*600mm矿棉板吊顶 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 22.5
119 | 011615001012 | 开孔（打洞） | 1.其他灯具开孔 2.面积在0.5m2以内 | 个 | 6
120 | 011615001013 | 筒灯开孔 | 1.筒灯开孔 2.面积在0.2m2以内 | 个 | 2
分部小计
其他房间
地面
121 | 011102003003 | 塑胶地面 | 1.50mm厚水泥砂浆找平层 2.做4mm自流平铺3mm塑胶地板 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 88.74
122 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面（泵房） | 1.面层做法要求:30mm厚水泥砂浆楼地面 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 27.2
分部小计
墙面
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 16 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
123 | 011406001007 | 乳胶漆墙面 | 1.墙面刮腻子乳胶漆各三遍 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 345.17
124 | 011207001017 | 抗倍特洁净板墙裙 | 1.18mm奥松板基层刷防火涂料3遍 2.9mm厚木纹抗倍特洁净板饰面 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 234.27
125 | 011502001007 | 金属装饰线 | 1.20*30mm灰色不锈钢收口条 2.满足设计及施工规范要求 | m | 195.22
分部小计
天棚
126 | 011302001021 | 矿棉板吊顶 | 1.吊杆@900mm 2.矿棉板明装龙骨@600mm 3.600*600mm矿棉板吊顶 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 209.59
127 | 011407002005 | 原天棚喷刷涂料 | 1.原顶面刮腻子乳胶漆各三遍 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 6.46
128 | 011302001022 | 矿棉板吊顶处窗帘盒 | 1.30*40木龙骨@300mm刷防火涂料3遍 2.18mm细木工板基层刷防火涂料3遍 3.600*600mm矿棉板吊顶 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 7.75
129 | 011615001014 | 开孔（打洞） | 1.其他灯具开孔 2.面积在0.5m2以内 | 个 | 22
130 | 011615001035 | 筒灯开孔 | 1.筒灯开孔 2.面积在0.2m2以内 | 个 | 13
分部小计
一层、二层公共卫生间
地面
131 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.600*600mm防滑地砖 2.25mm厚素水泥砂浆结合层 3.20mm厚水泥砂浆保护层 4.0.7mm厚SBC聚乙烯丙纶布卷材防水两层 | m2 | 88.64
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 17 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.60mm厚细石混凝土找坡层 6.满足设计及施工规范要求
132 | 010401012001 | 零星砌砖卫生间墩台 | 卫生间墩台 1.材料种类:红砖砌筑 2.地台高度:400mm 3.满足设计及施工规范要求 | m3 | 7.96
133 | 011101001001 | 蹲台抹灰 | 1.抹灰种类：蹲台抹灰20mm、挂钢丝网 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 29.34
134 | 011102001001 | 过门石 | 1.石材过门石 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 0.48
分部小计
墙面
135 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.粘贴400*800mm墙砖 2.30mm厚1:3水泥砂浆结合层挂丝网 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 291.88
分部小计
天棚
136 | 011302001007 | 防水石膏板吊顶 | 1.38主龙骨@900mm，50副龙骨@400mm 2.防水纸面石膏板刮防水腻子防水乳胶漆3遍 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 85.24
137 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1.30*40木龙骨@300mm刷防火涂料3遍 2.18mm细木工板基层刷防火涂料3遍 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 6.8
138 | 011615001003 | 开孔（打洞） | 1.其他灯具开孔 2.面积在0.5m2以内 | 个 | 12
139 | 011615001004 | 筒灯开孔 | 1.筒灯开孔 2.面积在0.2m2以内 | 个 | 26
分部小计
其他
140 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.石英石台面 2.18mm细木工板基层 3.40*40mm镀锌角钢龙骨 | m2 | 5.5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 18 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.其他：石材档水板滴水槽、台面开孔、磨边 5.满足设计及施工规范要求
141 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.铝合金框镜 2.1500mm*2000mm 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 12
142 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.订制钢制卫生间隔断，包括门、所有五金及配件 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 80.1
143 | 011503001001 | 残疾人扶手 | 1.不锈钢残疾人扶手 2.满足设计及施工规范要求 | 套 | 8
分部小计
二层
原地面局部修补
144 | 011102003004 | 原地面局部修补 | 1.原地砖地面局部修补 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 93.56
分部小计
门厅（走廊）
地面
145 | 011105006005 | 灰色压光不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:9厘板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:灰色压光不锈钢踢脚线 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 21.7
分部小计
墙面
146 | 011204001003 | 墙面砖600*1200 | 1.干挂600*1200mm墙砖饰面 2.50*50镀锌角钢横向龙骨@600mm 3.预埋150*150*20钢板@1000mm 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 297.27
147 | 011406001008 | 乳胶漆墙面 | 1.墙面刮腻子乳胶漆各三遍 2.满足设计及施工规范要 | m2 | 160.98
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 19 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
求
148 | 011207001018 | 抗倍特洁净板墙裙 | 1.18mm奥松板基层 2.9mm厚木色抗倍特洁净板饰面 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 212.55
149 | 080802013003 | 订做亚克力成品门牌 | 1.订做亚克力成品门牌 2.400*600mm 底层25mm厚透明亚克力，10mm彩色亚克力面层，可更换亚克力字 3.满足设计及施工规范要求 | 块 | 38
150 | 011502001008 | 金属装饰线 | 1.20*30mm灰色不锈钢收口条 2.满足设计及施工规范要求 | m | 177.12
151 | 011503008001 | 玻璃栏杆 | 1.二层大厅栏杆 2.橡木扶手、10mm钢化玻璃 3.铝合金造型栏杆立柱 4.包含所有配件、五金及制作安装 5.满足设计及施工规范要求 | m | 30
152 | 011204001004 | 玻璃栏杆处干挂大理石饰面 | 1.干挂600*1200mm墙砖饰面 2.50*50镀锌角钢横向龙骨@600mm 3.预埋150*150*20钢板@1000mm 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 42
分部小计
天棚
153 | 011302001023 | 纸面石膏板吊顶 | 纸面石膏板吊顶 1.38主龙骨@900mm，50副龙骨@400 2.纸面石膏板吊顶刮腻子乳胶漆3遍 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 326.96
154 | 011302001024 | 白色铝板吊顶 | 1.40*40镀锌方管纵向龙骨@800mm 2.40*40镀锌方管横向龙骨@600mm 3.1.5mm白色铝板吊顶饰面 | m2 | 133.58
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 20 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.满足设计及施工规范要求
155 | 011302001058 | 1.5mm白色微孔铝板吊顶 | 1.40*40镀锌方管纵向龙骨@800mm 2.40*40镀锌方管横向龙骨@600mm 3.1.5mm白色微孔铝板吊顶饰面 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 144.07
156 | 011302001025 | 防火卷帘处吊顶 | 1.30*40木龙骨@300mm刷防火涂料3遍 2.18mm细木工板基层刷防火涂料3遍 3.纸面石膏板刮腻子乳胶漆各3遍 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 35.07
157 | 011302001057 | 软膜天花 | 1.专用卡件固定软膜天花 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 42.89
158 | 011615001015 | 开孔（打洞） | 1.其他灯具开孔 2.面积在0.5m2以内 | 个 | 19
159 | 011615001016 | 筒灯开孔 | 1.筒灯开孔 2.面积在0.2m2以内 | 个 | 70
分部小计
门诊二层房间:妇科诊室、外科诊室、皮肤科、口腔更衣室、耳鼻喉科、鹰眼科、心里咨询、体检科
地面
160 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1.50mm水泥砂浆找平层 2.做4mm自流平铺木地板 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 21.82
161 | 011105006006 | 灰色压光不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:9厘板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:灰色压光不锈钢踢脚线 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 1.44
分部小计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 21 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
墙面
162 | 011406001009 | 乳胶漆墙面 | 1.墙面刮腻子乳胶漆各三遍 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 444.76
163 | 011207001019 | 抗倍特洁净板墙裙 | 1.18mm奥松板基层刷防火涂料3遍 2.9mm厚木纹抗倍特洁净板饰面 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 330.16
164 | 011502001009 | 金属装饰线 | 1.20*30mm灰色不锈钢收口条 2.满足设计及施工规范要求 | m | 275.13
165 | 011505010006 | 镜面玻璃 | 1.订做带框银镜 2.800mm*900mm 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 12.96
166 | 011501010005 | 成品洗手池吊柜 | 1.成品洗手池吊柜 2.脚踏开关水 3.满足设计及施工规范要求 | 个 | 18
167 | 011501010009 | 吊柜（皮肤科美容室） | 1.安装成品吊柜 2.满足设计及施工规范要求 | m | 5.51
分部小计
天棚
168 | 011302001026 | 矿棉板吊顶 | 1.吊杆@900mm 2.矿棉板明装龙骨@600mm 3.600*600mm矿棉板吊顶 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 308.04
169 | 011407002006 | 原天棚喷刷涂料 | 1.原顶面刮腻子乳胶漆各三遍 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 15.55
170 | 011302001027 | 矿棉板吊顶处窗帘盒 | 1.30*40木龙骨@300mm刷防火涂料3遍 2.18mm细木工板基层刷防火涂料3遍 3.600*600mm矿棉板吊顶 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 18.65
171 | 011302001028 | 纸面石膏板吊顶 | 纸面石膏板吊顶 1.38主龙骨@900mm，50副龙骨@400 | m2 | 35.4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 22 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.纸面石膏板吊顶刮腻子乳胶漆各3遍 3.满足设计及施工规范要求
172 | 011302001029 | 窗帘盒 | 1.30*40木龙骨@300mm刷防火涂料3遍 2.18mm细木工板基层刷防火涂料3遍 3.洁净板吊顶 4.满足设计及施工规范要求 | m | 7.66
173 | 011615001017 | 开孔（打洞） | 1.其他灯具开孔 2.面积在0.5m2以内 | 个 | 33
174 | 011615001018 | 筒灯开孔 | 1.筒灯开孔 2.面积在0.2m2以内 | 个 | 1
分部小计
妇科康养中心
地面
175 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 1.50mm水泥砂浆找平层 2.做4mm自流平铺木地板 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 65.46
176 | 011105006007 | 灰色压光不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:9厘板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:灰色压光不锈钢踢脚线 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 4.55
分部小计
墙面
177 | 011406001010 | 乳胶漆墙面 | 1.墙面刮腻子乳胶漆各三遍 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 80.47
178 | 011207001020 | 抗倍特洁净板墙裙 | 1.18mm奥松板基层刷防火涂料3遍 2.9mm厚木纹抗倍特洁净板饰面 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 60.74
179 | 011502001010 | 金属装饰线 | 1.20*30mm灰色不锈钢收口条 2.满足设计及施工规范要求 | m | 50.62
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 23 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
180 | 011505010007 | 镜面玻璃 | 1.订做带框银镜 2.800mm*900mm 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 2.16
181 | 011501010006 | 成品洗手池吊柜 | 1.成品洗手池吊柜 2.脚踏开关水 3.满足设计及施工规范要求 | 个 | 3
182 | 011210003002 | 订做双面柜加钢化磨砂玻璃隔断 | 1.订做双面柜加钢化磨砂玻璃隔断 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 12.96
分部小计
天棚
183 | 011302001030 | 矿棉板吊顶 | 1.吊杆@900mm 2.矿棉板明装龙骨@600mm 3.600*600mm矿棉板吊顶 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 65.46
184 | 011407002007 | 原天棚喷刷涂料 | 1.原顶面刮腻子乳胶漆各三遍 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 2.97
185 | 011302001031 | 矿棉板吊顶处窗帘盒 | 1.30*40木龙骨@300mm刷防火涂料3遍 2.18mm细木工板基层刷防火涂料3遍 3.600*600mm矿棉板吊顶 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 3.56
186 | 011615001019 | 开孔（打洞） | 1.其他灯具开孔 2.面积在0.5m2以内 | 个 | 6
187 | 011615001020 | 开孔（打洞） | 1.筒灯开孔 2.面积在0.2m2以内 | 个 | 9
分部小计
口腔科种植室、妇科检查室、妇科手术室、眼科处置室、眼科手术室、胃镜手术室、胃镜清洗室
地面
188 | 011102003005 | 塑胶地面 | 1.50mm厚水泥砂浆找平层 2.做4mm自流平铺3mm塑胶地板 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 98.84
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 24 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
189 | 011105006008 | 灰色压光不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:9厘板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:灰色压光不锈钢踢脚线 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 1.5
分部小计
墙面
190 | 011406001011 | 乳胶漆墙面 | 1.墙面刮腻子乳胶漆各三遍 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 204.09
191 | 011207001021 | 抗倍特洁净板墙裙 | 1.18mm奥松板基层刷防火涂料3遍 2.9mm厚木纹抗倍特洁净板饰面 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 153.92
192 | 011502001011 | 金属装饰线 | 1.20*30mm灰色不锈钢收口条 2.满足设计及施工规范要求 | m | 128.26
193 | 011505010008 | 镜面玻璃 | 1.订做带框银镜 2.800mm*900mm 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 7.92
194 | 011501010007 | 成品洗手池吊柜 | 1.成品洗手池吊柜 2.脚踏开关水 3.满足设计及施工规范要求 | 个 | 11
195 | 01B001 | 生态板制作分水器罩 | 1.生态板制作分水器罩 2.600mm*200mm*600mm 3.满足设计及施工规范要求 | 个 | 1
196 | 011501020004 | 操作台（除生物化验室） | 1.台面采用12.7mm厚实芯理化板 2.柜体18mm厚三聚氰胺饰面板,边沿PVC封边条防水密封处理 3.包含台面、柜门、五金及所有配件的制作及安装 4.满足设计及施工规范要求 | m | 19.55
分部小计
天棚
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 25 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
197 | 011302001032 | 洁净板吊顶 | 洁净板吊顶 1.40*40镀锌方管纵向龙骨@800 2.40*40镀锌方管横向龙骨@400 3.9.5mm石膏板基层 4.9mm厚浅色洁净板吊顶饰面 5.满足设计及施工规范要求 | m2 | 90.62
198 | 011302001033 | 纸面石膏板吊顶 | 纸面石膏板吊顶 1.38主龙骨@900mm，50副龙骨@400 2.纸面石膏板吊顶刮腻子乳胶漆3遍 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 8.23
199 | 011302001034 | 矿棉板吊顶 | 1.吊杆@900mm 2.矿棉板明装龙骨@600mm 3.600*600mm矿棉板吊顶 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 83.64
200 | 011407002008 | 原天棚喷刷涂料 | 1.原顶面刮腻子乳胶漆各三遍 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 1
201 | 011302001035 | 窗帘盒 | 1.30*40木龙骨@300mm刷防火涂料3遍 2.18mm细木工板基层刷防火涂料3遍 3.洁净板吊顶 4.满足设计及施工规范要求 | m | 33.12
202 | 011615001021 | 开孔（打洞） | 1.其他灯具开孔 2.面积在0.5m2以内 | 个 | 19
203 | 011615001022 | 筒灯开孔 | 1.筒灯开孔 2.面积在0.2m2以内 | 个 | 12
分部小计
HIV实验室、HIV初筛室、标本接收室、男女更衣室、值班室、缓冲区、血清实验室、血液处置室、血库、微生物实验室
地面
204 | 011102003006 | 塑胶地面 | 1.50mm厚水泥砂浆找平层 2.做4mm自流平铺3mm塑胶 | m2 | 188.54
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 26 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
地板 3.满足设计及施工规范要求
205 | 011105006009 | 灰色压光不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:9厘板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:灰色压光不锈钢踢脚线 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 9.65
分部小计
墙面
206 | 011207001034 | 50mm厚硅岩净化板墙面 | 1.50mm厚硅岩净化板墙面 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 212.07
207 | 011207001030 | 抗倍特洁净板墙裙 | 1.18mm奥松板基层刷防火涂料3遍 2.9mm厚木纹抗倍特洁净板饰面 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 60.74
208 | 011502001018 | 金属装饰线 | 1.20*30mm灰色不锈钢收口条 2.满足设计及施工规范要求 | m | 50.62
209 | 011503008002 | 订制传递窗 | 1.订制铝合金传递窗 2.500mm*500mm 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 2
210 | 011501020005 | 实验室操作台 | 1.柜体18mm厚三聚氰胺饰面板 2.台面采用12.7mm厚实芯理化板 3.订做成品实验室专用柜门 4.满足设计及施工规范要求 | m | 6.5
分部小计
天棚
211 | 011302001036 | 50mm厚硅岩净化板吊顶 | 洁净板吊顶 1.40*40镀锌方管纵向龙骨@800 2.40*40镀锌方管横向龙骨@400 3.50mm厚硅岩净化板 4.满足设计及施工规范要 | m2 | 140.11
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 27 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
求
212 | 011302001037 | 窗帘盒 | 1.30*40木龙骨@300mm刷防火涂料3遍 2.18mm细木工板基层刷防火涂料3遍 3.纸面石膏板吊顶刮腻子乳胶漆各3遍 4.满足设计及施工规范要求 | m | 28.7
213 | 011615001023 | 开孔（打洞） | 1.其他灯具开孔 2.面积在0.5m2以内 | 个 | 22
分部小计
生物化验室
地面
214 | 011103004001 | 塑胶自流平地面 | 1. 50mm水泥砂浆找平层 2.做4mm自流平铺3mm塑胶地板 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 139.75
215 | 011105006010 | 灰色压光不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:9厘板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:灰色压光不锈钢踢脚线 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 6
分部小计
墙面
216 | 011207001035 | 50mm厚硅岩净化板墙面 | 1.50mm厚硅岩净化板墙面 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 148.15
217 | 011501020006 | 操作台 | 1.台面采用12.7mm厚实芯理化板 2.柜体18mm厚三聚氰胺饰面板,边沿PVC封边条防水密封处理 3.包含台面、柜门、五金及所有配件的制作及安装 4.满足设计及施工规范要求 | m | 36
分部小计
天棚
218 | 011302001061 | 50mm厚硅岩净化板吊顶 | 洁净板吊顶 1.40*40镀锌方管纵向龙骨@800 | m2 | 140.11
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 28 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.40*40镀锌方管横向龙骨@400 3.50mm厚硅岩净化板 4.满足设计及施工规范要求
219 | 011302001039 | 窗帘盒 | 1.30*40木龙骨@300mm刷防火涂料3遍 2.18mm细木工板基层刷防火涂料3遍 3.洁净板吊顶 4.满足设计及施工规范要求 | m | 25
220 | 011615001024 | 开孔（打洞） | 1.其他灯具开孔 2.面积在0.5m2以内 | 个 | 15
分部小计
眼科走廊
地面
221 | 011105006011 | 灰色压光不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:9厘板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:灰色压光不锈钢踢脚线 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 6.6
分部小计
墙面
222 | 011406001012 | 乳胶漆墙面 | 1.墙面刮腻子乳胶漆各三遍 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 99.48
223 | 011207001024 | 抗倍特洁净板墙裙 | 1.18mm奥松板基层刷防火涂料3遍 2.9mm厚木纹抗倍特洁净板饰面 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 49.95
224 | 011502001012 | 金属装饰线 | 1.20*30mm灰色不锈钢收口条 2.满足设计及施工规范要求 | m | 41.63
225 | 080802013004 | 订做亚克力成品门牌 | 1.订做亚克力成品门牌 2.400*600mm 底层25mm厚透明亚克力，10mm彩色亚克力面层，可更换亚克力字 3.满足设计及施工规范要 | 块 | 15
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 29 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
求
分部小计
天棚
226 | 011302001040 | 纸面石膏板吊顶 | 纸面石膏板吊顶 1.38主龙骨@900mm，50副龙骨@400 2.纸面石膏板吊顶刮腻子乳胶漆3遍 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 27.85
227 | 011302001041 | 矿棉板吊顶 | 1.吊杆@900mm 2.矿棉板明装龙骨@600mm 3.600*600mm矿棉板吊顶 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 53.01
228 | 011615001025 | 开孔（打洞） | 1.其他灯具开孔 2.面积在0.5m2以内 | 个 | 10
分部小计
二层B超、心电图走廊
地面
229 | 011105006012 | 灰色压光不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:9厘板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:灰色压光不锈钢踢脚线 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 6.6
分部小计
墙面
230 | 011406001013 | 乳胶漆墙面 | 1.墙面刮腻子乳胶漆各三遍 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 97.5
231 | 011207001025 | 抗倍特洁净板墙裙 | 1.18mm奥松板基层刷防火涂料3遍 2.9mm厚木纹抗倍特洁净板饰面 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 64.1
232 | 011502001013 | 金属装饰线 | 1.20*30mm灰色不锈钢收口条 2.满足设计及施工规范要求 | m | 46.08
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 30 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
233 | 080802013005 | 订做亚克力成品门牌 | 1.订做亚克力成品门牌 2.400*600mm 底层25mm厚透明亚克力，10mm彩色亚克力面层，可更换亚克力字 3.满足设计及施工规范要求 | 块 | 15
分部小计
天棚
234 | 011302001042 | 纸面石膏板吊顶 | 纸面石膏板吊顶 1.38主龙骨@900mm，50副龙骨@400 2.纸面石膏板吊顶刮腻子乳胶漆3遍 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 46.64
235 | 011302001043 | 矿棉板吊顶 | 1.吊杆@900mm 2.矿棉板明装龙骨@600mm 3.600*600mm矿棉板吊顶 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 51.93
236 | 011615001026 | 开孔（打洞） | 1.其他灯具开孔 2.面积在0.5m2以内 | 个 | 10
237 | 011615001027 | 筒灯开孔 | 1.筒灯开孔 2.面积在0.2m2以内 | 个 | 4
分部小计
二层B超、其他B超室、心电图科室、值班室、眼科诊室及眼科其他房间
地面
238 | 011102003007 | 塑胶地面 | 1.50mm厚水泥砂浆找平层 2.做4mm自流平铺3mm塑胶地板 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 77.09
239 | 011105006013 | 灰色压光不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:9厘板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:灰色压光不锈钢踢脚线 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 4.32
分部小计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 31 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
墙面
240 | 011406001014 | 乳胶漆墙面 | 1.墙面刮腻子乳胶漆各三遍 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 646.98
241 | 011207001026 | 抗倍特洁净板墙裙 | 1.18mm奥松板基层刷防火涂料3遍 2.9mm厚木纹抗倍特洁净板饰面 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 493.32
242 | 011502001014 | 金属装饰线 | 1.20*30mm灰色不锈钢收口条 2.满足设计及施工规范要求 | m | 411.1
243 | 011505010009 | 镜面玻璃 | 1.订做带框银镜 2.800mm*900mm 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 19.44
244 | 011501010008 | 成品洗手池吊柜 | 1.成品洗手池吊柜 2.脚踏开关水 3.满足设计及施工规范要求 | 个 | 27
245 | 01B002 | 生态板制作分水器罩 | 1.生态板制作分水器罩 2.600mm*600mm*200mm 3.满足设计及施工规范要求 | 个 | 1
分部小计
天棚
246 | 011302001044 | 洁净板吊顶 | 洁净板吊顶 1.40*40镀锌方管纵向龙骨@800 2.40*40镀锌方管横向龙骨@400 3.9.5mm石膏板基层 4.9mm厚浅色洁净板吊顶饰面 5.满足设计及施工规范要求 | m2 | 94.05
247 | 011302001045 | 纸面石膏板吊顶 | 纸面石膏板吊顶 1.38主龙骨@900mm，50副龙骨@400 2.纸面石膏板吊顶刮腻子乳胶漆3遍 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 36.21
248 | 011302001046 | 矿棉板吊顶 | 1.吊杆@900mm 2.矿棉板明装龙骨@600mm | m2 | 440.14
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 32 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.600*600mm矿棉板吊顶 4.满足设计及施工规范要求
249 | 011407002009 | 原天棚喷刷涂料 | 1.原顶面刮腻子乳胶漆各三遍 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 21.93
250 | 011302001047 | 矿棉板吊顶处窗帘盒 | 1.30*40木龙骨@300mm刷防火涂料3遍 2.18mm细木工板基层刷防火涂料3遍 3.600*600mm矿棉板吊顶 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 26.31
251 | 011302001048 | 窗帘盒 | 1.30*40木龙骨@300mm刷防火涂料3遍 2.18mm细木工板基层刷防火涂料3遍 3.纸面石膏板吊顶刮腻子乳胶漆各3遍 4.满足设计及施工规范要求 | m | 15
252 | 011615001028 | 开孔（打洞） | 1.其他灯具开孔 2.面积在0.5m2以内 | 个 | 62
253 | 011615001029 | 筒灯开孔 | 1.筒灯开孔 2.面积在0.2m2以内 | 个 | 15
分部小计
眼科候诊室
墙面
254 | 011204001005 | 墙面砖600*1200 | 1.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚水泥砂浆粘贴600*1200mm墙砖 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 66.04
255 | 011207001027 | 订做实木复合烤漆垭口套线 | 1.订做实木复合烤漆垭口套线 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 7.56
256 | 011501020007 | 导诊台 | 1.订做导诊台 2.满足设计及施工规范要求 | m | 3
分部小计
天棚
257 | 011302001049 | 纸面石膏板吊顶 | 纸面石膏板吊顶 1.38主龙骨@900mm，50副龙骨@400 | m2 | 42.75
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 33 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.纸面石膏板吊顶刮腻子乳胶漆3遍 3.满足设计及施工规范要求
258 | 011302001050 | 软膜吊顶饰面 | 软膜吊顶饰面处 1.30*40木龙骨@300mm刷防火涂料3遍 2.18mm细木工板基层刷防火涂料3遍 3.纸面石膏板吊顶刮腻子2遍 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 3.24
259 | 011304001002 | 灯带（槽） | 1.30*40木龙骨@300mm刷防火涂料3遍 2.18mm细木工板基层刷防火涂料3遍 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 6.57
260 | 011615001030 | 开孔（打洞） | 1.其他灯具开孔 2.面积在0.5m2以内 | 个 | 3
261 | 011615001031 | 筒灯开孔 | 1.筒灯开孔 2.面积在0.2m2以内 | 个 | 8
分部小计
出入院结算处、挂号收费
墙面
262 | 011406001015 | 乳胶漆墙面 | 1.墙面刮腻子乳胶漆各三遍 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 49.4
263 | 011207001028 | 抗倍特洁净板墙裙 | 1.18mm奥松板基层刷防火涂料3遍 2.9mm厚木纹抗倍特洁净板饰面 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 38.14
264 | 011502001015 | 金属装饰线 | 1.20*30mm灰色不锈钢收口条 2.满足设计及施工规范要求 | m | 30.95
分部小计
天棚
265 | 011302001051 | 纸面石膏板吊顶 | 纸面石膏板吊顶 1.38主龙骨@900mm，50副龙骨@400 | m2 | 42.93
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 34 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.纸面石膏板吊顶刮腻子乳胶漆各3遍 3.满足设计及施工规范要求
266 | 011302001052 | 窗帘盒 | 1.30*40木龙骨@300mm刷防火涂料3遍 2.18mm细木工板基层刷防火涂料3遍 3.纸面石膏板吊顶刮腻子乳胶漆各3遍 4.满足设计及施工规范要求 | m | 12.59
267 | 011615001032 | 开孔（打洞） | 1.其他灯具开孔 2.面积在0.5m2以内 | 个 | 6
分部小计
其他房间
地面
268 | 011102003008 | 塑胶地面 | 1.50mm厚水泥砂浆找平层 2.做4mm自流平铺3mm塑胶地板 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 88.74
分部小计
墙面
269 | 011406001016 | 乳胶漆墙面 | 1.墙面刮腻子乳胶漆各三遍 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 113.18
270 | 011207001029 | 抗倍特洁净板墙裙 | 1.18mm奥松板基层刷防火涂料3遍 2.9mm厚木纹抗倍特洁净板饰面 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 83.18
271 | 011502001016 | 金属装饰线 | 1.20*30mm灰色不锈钢收口条 2.满足设计及施工规范要求 | m | 37.65
分部小计
天棚
272 | 011302001053 | 矿棉板吊顶 | 1.吊杆@900mm 2.矿棉板明装龙骨@600mm 3.600*600mm矿棉板吊顶 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 53.91
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 35 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
273 | 011407002010 | 原天棚喷刷涂料 | 1.原顶面刮腻子乳胶漆各三遍 2.满足设计及施工规范要求 | m2 | 2.51
274 | 011302001054 | 矿棉板吊顶处窗帘盒 | 1.30*40木龙骨@300mm刷防火涂料3遍 2.18mm细木工板基层刷防火涂料3遍 3.600*600mm矿棉板吊顶 4.满足设计及施工规范要求 | m2 | 3.01
275 | 011302001055 | 纸面石膏板吊顶 | 纸面石膏板吊顶 1.38主龙骨@900mm，50副龙骨@400 2.纸面石膏板吊顶刮腻子乳胶漆各3遍 3.满足设计及施工规范要求 | m2 | 15.44
276 | 011615001033 | 开孔（打洞） | 1.其他灯具开孔 2.面积在0.5m2以内 | 个 | 6
277 | 011615001034 | 筒灯开孔 | 1.筒灯开孔 2.面积在0.2m2以内 | 个 | 6
分部小计
三层屋面
278 | 011101001002 | 屋面 | 1.30厚C20细石混凝土保护层，内配双∅4@200钢丝网片，随打随抹平，按纵横6m设伸缩缝,缝内嵌密封材料。 2.SBS聚乙烯胎改性沥青防水卷材(4+3)mm 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 用轻质陶粒混凝土找2%坡,最薄处30mm厚 5.120厚挤塑聚苯板保温层,容重≥32kg/m3 6.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 7.满足设计及施工规范要求 | m2 | 1192.7
分部小计
措施项目
279 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.完成所有装饰装修工程的搭拆 | m2 | 5638
280 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.垂直运输 | 项 | 1
分部小计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 36 页 共 36 页
合 计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  |  |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：门诊楼-建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计