## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：门诊楼-弱电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合计=1+2+3+4+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-弱电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030502012001 | 地面信息插座 | 1.名称:地面信息插座（信息插口+电话插口） 2.含六类模块 3.安装方式:地面 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 个 | 3
2 | 030502012002 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 2.含六类模块 3.安装方式:墙壁暗装 0.3m 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 个 | 39
3 | 030502012003 | 双孔电话插座 | 1.名称:双孔电话插座 2.含六类模块 3.安装方式:墙壁暗装 0.3m 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 个 | 39
4 | 030502012004 | 双孔信息插座（内网） | 1.名称:双孔信息插座（内网） 2.含六类模块 3.安装方式:墙壁暗装 0.3m 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 个 | 39
5 | 030502012005 | 双孔信息插座（外网 | 1.名称:双孔信息插座（外网 2.含六类模块 3.安装方式:墙壁暗装 0.3m 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 个 | 40
6 | 030502012006 | 信息插座（内网） | 1.名称:信息插座（内网） 2.含六类模块 3.安装方式:墙壁暗装 0.3m 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 个 | 52
7 | 030502012007 | 信息插座（外网） | 1.名称:信息插座（外网） 2.含六类模块 3.安装方式:墙壁暗装 0.3m 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 个 | 52
8 | 030502012008 | 信息插座-MUTO | 1.名称:信息插座-MUTO 2.含六类模块 3.安装方式:墙壁暗装 | 个 | 21
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-弱电工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.5m 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用
9 | 030502012009 | 无线网络AP面板 | 1.名称:无线网络AP面板 2.含六类模块 3.安装方式:吸顶 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 个 | 6
10 | 030507008002 | 球形彩色摄像机 | 1.名称:球形彩色摄像机 2.规格:1080P低照度一体化快球彩色摄像机 3.吸顶安装 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 台 | 35
11 | 030411001001 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 3.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | m | 942
12 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG25 3.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | m | 1401.98
13 | 030411003001 | 金属封闭桥架 | 1.名称:金属封闭桥架 2.规格:300*100 3.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | m | 344.75
14 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能 | kg | 562.25
15 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.型号规格:UTP6类 3.敷设方式:桥架、管内 4.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | m | 16748.6
16 | 030502007001 | 12芯多模光纤 | 1.名称:12芯多模光纤 2.敷设方式:桥架 3.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | m | 413.43
17 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名称:50对大对数电缆 2.敷设方式:桥架 3.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | m | 413.43
18 | 030502014001 | 光纤熔接 | 1.名称:光纤熔接 2.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 芯 | 12
19 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 2.满足设计及验收规范所 | 链路 | 35
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-弱电工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
需的一切工作及费用
20 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.名称:光纤测试 2.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 链路 | 12
21 | 030502019002 | 大对数电缆测试 | 1.名称:大对数电缆测试 2.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 链路 | 25
22 | 030502001001 | 电话及网络配线箱 | 1.名称:电话及网络配线箱 2.规格:600*1200*600 3.安装方式:落地，含底座 4.由承包商负责深化组装调试，包含实现功能的所有设备及其附件 5.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | 台 | 5
23 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:砖墙剔槽 2.规格:25以内 3.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | m | 200
24 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:修补沟槽 2.规格:25以内 3.满足设计及验收规范所需的一切工作及费用 | m | 200
分部小计
措施项目
25 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 完成本工程的所有脚手架的搭拆 | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼-弱电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：门诊楼-弱电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  |  |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：门诊楼-弱电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计