工程量清单编制说明

工程名称：准格尔旗五家尧小学消防维修改造工程

一、工程概况

本工程位于准格尔旗五家尧小学，工程内容消防管道维修改造、道路拆除及恢复等。

- 编制依据

1、工程量依据现场实测实量；

2、清单依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB 50857-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013；

3、定额依据：2017年《内蒙古通用安装工程预算定额》、2017年《内蒙古市政工程预算定额》、2017年《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》、2021年《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》；

4、费用依据：2017年《内蒙古自治区建设工程费用定额》及现行相关政策性文件和定额解释勘误；

5、规费按2017年《内蒙古自治区建设工程费用定额》计取，原规费为21%；根据内建标标函[2019]468号文件规费中的养老保险费率由12.5%调整为10.5%，规费调整后为19%；

6、税金依据内建标[2019]113号文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》为9%；

7、考虑本工程尚未确定或者不可预见所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更，依据GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》4.4.2条按本次招标项目工程造价计取，暂列金额70,000元（不含税）详见暂列金单项工程其他项目清单与计价汇总表，若清单电子招标书中本项费用不显示金额，投标单位严格按照本说明执行。

8、专业工程暂估价10,000元（不含税），详见室内消防管道工程单项工程其他项目清单与计价汇总表，招投标时不得作为竞争性费用，严格按清单计价规范计取9%税金后进行编制,若清单电子招标书中本项费用不显示金额，投标单位严格按照本说明执行。

三、其他项目费

本次招标项目暂不计取材料检验试验费、建筑工程能效测评费、企业自有工人培训管理费、建筑工人实名制费，如实际施工中发生上述费用，依据计算规定据实发生情况计入结算。

- 四、特殊说明

本次招标项目施工用水、施工用电均为甲供。