## Sheet1 (hidden)
序号 | 采购项目 | 主要技术参数及要求 | 采购数量 | 单位 | 计划单价 | 计划总价 | 备注
1 | 智能档案柜 | 详见附表技术参数 | 30 | 组 | 3000 | 90000
2 | 无线PDA遥控模块 | 详见附表技术参数 | 1 | 套 | 18500 | 18500
3 | 平板电脑 | 详见附表技术参数 | 1 | 台 | 4000 | 4000
4 | 二维码打印机 | 详见附表技术参数 | 1 | 台 | 1200 | 1200
5 | 二维码扫描枪 | 详见附表技术参数 | 1 | 台 | 680 | 680
6 | 二维码打印纸 | 详见附表技术参数 | 1 | 箱 | 500 | 500
7 | 气体灭火控制器 | 详见附表技术参数 | 1 | 台 | 17000 | 17000
8 | 感烟探测器 | 详见附表技术参数 | 2 | 个 | 200 | 400
9 | 感温探测器 | 详见附表技术参数 | 4 | 个 | 200 | 800
10 | 探测器底座 | 详见附表技术参数 | 6 | 个 | 80 | 480
11 | 火灾声光报警器 | 详见附表技术参数 | 2 | 个 | 200 | 400
12 | 气体喷洒指示灯 | 详见附表技术参数 | 2 | 个 | 200 | 400
13 | 紧急启动/停止按钮 | 详见附表技术参数 | 2 | 个 | 140 | 280
14 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 详见附表技术参数 | 2 | 套 | 8400 | 16800
15 | 七氟丙烷药剂 | 详见附表技术参数 | 180 | 公斤 | 150 | 27000
16 | 机房专业空调 | 详见附表技术参数 | 1 | 台 | 78000 | 78000
17 | 200W红外室内半球高清网络摄像机 | 详见附表技术参数 | 15 | 个 | 740 | 11100
18 | 红外高清网络摄像机电源 | 详见附表技术参数 | 15 | 个 | 20 | 300
19 | 16路网络硬盘录像机 | 详见附表技术参数 | 1 | 台 | 1200 | 1200
20 | 存储设备 | 详见附表技术参数 | 1 | 个 | 1300 | 1300
21 | 协议转换器 | 详见附表技术参数 | 2 | 个 | 1270 | 2540
22 | 网线 | 详见附表技术参数 | 800 | 米 | 3 | 2400
23 | 电源线 | 详见附表技术参数 | 800 | 米 | 3 | 2400
24 | 机柜 | 详见附表技术参数 | 1 | 个 | 500 | 500
25 | 55液晶监视器 | 详见附表技术参数 | 2 | 台 | 4500 | 9000
26 | 水晶头 | 详见附表技术参数 | 1 | 盒 | 150 | 150
27 | 插座 | 详见附表技术参数 | 2 | 个 | 79 | 158
28 | 铜管 | 详见附表技术参数 | 50 | 根 | 20 | 1000
29 | 人脸指纹刷卡密码门禁 | 详见附表技术参数 | 1 | 套 | 5000 | 5000
30 | 电脑 | 详见附表技术参数 | 1 | 台 | 5000 | 5000
31 | 音响 | 详见附表技术参数 | 4 | 个 | 1200 | 4800
32 | 功放 | 详见附表技术参数 | 1 | 台 | 3500 | 3500
33 | 音频线 | 详见附表技术参数 | 60 | 米 | 4 | 240
34 | 电源线 | 详见附表技术参数 | 20 | 米 | 4 | 80
35 | 高清线1.5米 | 详见附表技术参数 | 1 | 个 | 30 | 30
36 | 高清线5米 | 详见附表技术参数 | 1 | 个 | 80 | 80
37 | 高清线15米 | 详见附表技术参数 | 1 | 个 | 225 | 225
38 | LED屏安装 | 详见附表技术参数 | 2 | 套 | 3000 | 6000
39 | Led屏支架 | 详见附表技术参数 | 2 | 套 | 3000 | 6000
40 | 不锈钢边框 | 详见附表技术参数 | 2 | 套 | 600 | 1200
41 | 投影机支架 | 详见附表技术参数 | 1 | 套 | 200 | 200
42 | 固态硬盘 | 详见附表技术参数 | 1 | 个 | 450 | 450
43 | VGA线20米 | 详见附表技术参数 | 1 | 个 | 120 | 120
44 | VGA线30米 | 详见附表技术参数 | 1 | 个 | 180 | 180
45 | 高清共享分屏器一分二 | 详见附表技术参数 | 1 | 个 | 300 | 300
46 | 得胜一拖四无线话筒 | 详见附表技术参数 | 1 | 个 | 4500 | 4500
| 合计 | 叁拾贰万陆仟叁佰玖拾叁元整 |  |  |  | 326393

## 布草
布草采购明细表
序号 | 采购内容 | 主要技术参数及要求 | 采购数量 | 单位 | 分项控制价(元) | 合计（元）
1 | 床单 | 床规：宽1350mm*长2000mm尺寸：宽230cm*长290cm豪华四星标准60*60S/300T喷气贡缎，100全棉% 新疆阿瓦提高级长绒棉 按照欧洲《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证执行生产，经丝光，烧毛，预缩处理，手感舒适，透气性好，提供水洗标签。 | 400 | 件 | 343 | 137200
2 | 被套 | 床规：宽1350mm*长2000mm尺寸：宽210cm*长240cm豪华四星标准60*60S/300T喷气贡缎，100全棉% 新疆阿瓦提高级长绒棉 按照欧洲《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证执行生产，经丝光，烧毛，预缩处理，手感舒适，透气性好，提供水洗标签。 | 400 | 件 | 380 | 152000
3 | 枕套 | 床规：宽1350mm*长2000mm尺寸：宽60cm*长90cm 豪华四星标准60*60S/300T喷气贡缎，100全棉% 新疆阿瓦提高级长绒棉 按照欧洲《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证执行生产，经丝光，烧毛，预缩处理，手感舒适，透气性好，提供水洗标签。 | 400 | 件 | 50 | 20000
4 | 软枕芯 | 床规：宽1350mm*长2000mm 尺寸：宽45cm*长75cm 参数：40s*40s/133*100全棉喷气白色防雨布面料，防水，防潮，内填1000克超细高级羽丝绒，工艺：四周滚边+真空独立包装，符合OEKO-TEXSTANDARD 100%生态环保纺织用品标准 产品国家验收检验标准：GB/T 22797-2009 | 400 | 件 | 137 | 54800
5 | 被芯 | 床规：宽1350mm*长2000mm尺寸：宽190cm*长220cm参数：40s*40s/133*100全棉喷气白色防雨布面料，填充高档羽丝绒400克/平方，工艺：四周滚边，符合OEKO-TEXSTANDARD 100%生态环保纺织用品标准 产品国家验收检验标准：GB/T 22797-2009 | 200 | 件 | 529 | 105800
6 | 保护垫 | 床规尺寸：宽1350mm*长2000mm 参数：40s*40s/110*76白色涤棉三防透气面料（防水、防油、防污）， 电脑多针葫芦型绗缝，不变形，不结块，四角车松紧带，内充定型棉200克/平方，面包格造型 执行标准：符合OEKO-TEXSTANDARD；100生态环保纺织用品标准。 | 200 | 件 | 186 | 37200
7 | 床尾巾 | 床规：宽1350mm*长2000mm尺寸：长210cm*宽50cm 高档装饰布 | 200 | 件 | 245 | 49000
8 | 抱枕 | 床规：宽1350mm*长2000mm 尺寸：宽50cm*长50cm 参数 133*100全棉防雨布面料，内充超高级细纤维羽丝绒800克，工艺：嵌条 执行标准：符合OEKO-TEXSTANDARD；100生态环保纺织用品标准 | 200 | 只 | 98 | 19600
9 | 抱枕套 | 床规：宽1350mm*长2000mm尺寸:宽50cm*长50cm 高档装饰布 | 200 | 只 | 86 | 17200
10 | 床单 | 床规：长2000mm*宽2000mm 尺寸：宽290cm*长290cm 参数：豪华四星标准60*60S/300T喷气贡缎，100全棉% 新疆阿瓦提高级长绒棉 按照欧洲《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证执行生产，经丝光，烧毛，预缩处理，手感舒适，透气性好，提供水洗标签。 | 12 | 件 | 380 | 4560
11 | 被套 | 床规：长2000mm*宽2000mm 尺寸：宽60cm*长90cm 参数：豪华四星标准60*60S/300T喷气贡缎，100全棉% 新疆阿瓦提高级长绒棉 按照欧洲《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证执行生产，经丝光，烧毛，预缩处理，手感舒适，透气性好，提供水洗标签。 | 12 | 件 | 568 | 6816
12 | 枕套 | 床规：长2000mm*宽2000mm 尺寸：宽290cm*长290cm 参数：豪华四星标准60*60S/300T喷气贡缎，100全棉% 新疆阿瓦提高级长绒棉 按照欧洲《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证执行生产，经丝光，烧毛，预缩处理，手感舒适，透气性好，提供水洗标签。 | 48 | 件 | 78 | 3744
13 | 软枕芯 | 床规：长2000mm*宽2000mm 尺寸宽45cm*长75cm 参数：40s*40s/133*100全棉喷气白色防雨布面料，内填1000克超细羽丝绒，工艺：四周滚边+真空独立包装，符合OEKO-TEXSTANDARD 100%生态环保纺织用品标准 产品国家验收检验标准：GB/T 22797-2009 | 24 | 件 | 137 | 3288
14 | 被芯 | 床规：长2000mm*宽2000mm尺寸:宽250cm*220cm 参数：40s/133*100全棉喷气白色防雨布面料，填充高级羽丝绒400克/平方，工艺：四周滚边，符合OEKO-TEXSTANDARD 100%生态环保纺织用品标准 产品国家验收检验标准：GB/T 22797-2009 | 6 | 件 | 784 | 4704
15 | 保护垫 | 床规尺寸：长2000mm*宽2000mm参数：40s*40s/110*76 白色涤棉三防透气面料（防水、防油、防污）， 电脑多针葫芦型绗缝，不变形，不结块，四角车松紧带，内充定型棉200克/平方，面包格造型 执行标准：符合OEKO-TEXSTANDARD；100生态环保纺织用品标准。 | 6 | 件 | 110 | 660
16 | 床尾巾 | 床规：长2000mm*宽2000mm 尺寸：长260cm*宽50cm高档装饰布 | 6 | 件 | 230 | 1380
17 | 抱枕 | 床规：长2000mm*宽2000mm尺寸：长50cm*宽50cm 参数：133*100全棉防雨布面料，内充超细纤维羽丝绒800克，工艺：嵌条 执行标准：符合OEKO-TEXSTANDARD；100生态环保纺织用品标准 | 12 | 件 | 98 | 1176
18 | 抱枕套 | 床规：长2000mm*宽2000mm尺寸：长50cm*宽50cm高档装饰布 | 12 | 只 | 86 | 1032
19 | 600g浴巾 | 尺寸：宽70cm*长140cm 参数： 600g 16S精梳棉,三针五线加强边，符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标，铂金缎绣logo； | 424 | 条 | 171 | 72504
20 | 150g面巾 | 尺寸：宽35cm*长75cm 参数150g，16S精梳棉,三针五线加强边，符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标，铂金缎绣logo； | 424 | 条 | 39 | 16536
21 | 60g方巾 | 尺寸：宽35cm*长35cm参数：60g，16S新疆高级精梳棉,三针五线加强边，符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标，铂金缎绣logo； | 424 | 条 | 22 | 9328
22 | 350g地巾 | 尺寸：宽50cm*长80cm参数：克重350g，32S优质精梳棉,三针五线加强边，符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标； | 212 | 条 | 98 | 20776
23 | 1200g浴袍 | 尺寸：均码 1000克割绒，和服领+绣logo | 212 | 件 | 441 | 93492
24 | 床单 | 床规：宽1200mm*长2000mm尺寸：宽210cm*长280cm 参数：豪华五星标准60*80S/400T喷气贡缎，100全棉% 新疆阿瓦提高级长绒棉 按照欧洲《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证执行生产，经丝光，烧毛，预缩处理，手感舒适，透气性好，提供水洗标签。 | 76 | 件 | 360 | 27360
25 | 被套 | 床规：宽1200mm*长2000mm：宽190cm*长240cm参数：豪华五星标准60*80S/400T喷气贡缎，100全棉% 新疆阿瓦提高级长绒棉 按照欧洲《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证执行生产，经丝光，烧毛，预缩处理，手感舒适，透气性好，提供水洗标签。 | 76 | 件 | 590 | 44840
26 | 枕套 | 床规：宽1200mm*长2000mm尺寸：宽60cm*长90cm 参数：豪华五星标准60*80S/400T喷气贡缎，100全棉% 新疆阿瓦提高级长绒棉 按照欧洲《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证执行生产，经丝光，烧毛，预缩处理，手感舒适，透气性好，提供水洗标签。 | 152 | 件 | 86 | 13072
27 | 枕芯 | 床规：宽1200mm*长2000mm 尺寸：宽45cm*长75cm 参数：40s*40s/133*100全棉喷气白色防雨布面料，内填1000克超细羽丝绒，工艺：四周滚边+真空独立包装，符合OEKO-TEXSTANDARD 100%生态环保纺织用品标准 产品国家验收检验标准：GB/T 22797-2009 | 76 | 件 | 137 | 10412
28 | 保护垫 | 床规：宽1200mm*长2000mm 参数：40s*40s/110*76白色涤棉三防透气面料（防水、防油、防污）， 电脑多针葫芦型绗缝，不变形，不结块，四角车松紧带，内充定型棉200克/平方，面包格造型 执行标准：符合OEKO-TEXSTANDARD；100生态环保纺织用品标准。 | 38 | 件 | 171 | 6498
29 | 被芯 | 床规：宽1200mm*长2000mm 尺寸：宽170cm*长220cm参数：40s*40s/133*100全棉喷气白色防雨布面料，填充高档羽丝绒400克/平方，工艺：四周滚边，符合OEKO-TEXSTANDARD 100%生态环保纺织用品标准 产品国家验收检验标准：GB/T 22797-2009 | 38 | 件 | 563 | 21394
30 | 床尾巾 | 尺寸：宽50cm*长50cm参数 133*100全棉防雨布面料，内充超高级细纤维羽丝绒800克，工艺：嵌条 执行标准：符合OEKO-TEXSTANDARD；100生态环保纺织用品标准 | 38 | 件 | 230 | 8740
31 | 抱枕 | 尺寸：宽50cm*长50cm参数 133*100全棉防雨布面料，内充超高级细纤维羽丝绒800克，工艺：嵌条 执行标准：符合OEKO-TEXSTANDARD；100生态环保纺织用品标准 | 38 | 只 | 98 | 3724
32 | 抱枕套 | 床规：宽1200mm*长2000mm尺寸：长50cm*宽50cm高档装饰布 | 38 | 件 | 86 | 3268
33 | 床单 | 床规：宽1800mm*长2000mm尺寸：宽270cm*长280cm参数：豪华五星标准60*80S/400T喷气贡缎，100全棉% 新疆阿瓦提高级长绒棉 按照欧洲《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证执行生产，经丝光，烧毛，预缩处理，手感舒适，透气性好，提供水洗标签。 | 40 | 件 | 416 | 16640
34 | 被套 | 床规：宽1800mm*长2000mm尺寸：宽250cm*长240cm 参数：豪华五星标准60*80S/400T喷气贡缎，100全棉% 新疆阿瓦提高级长绒棉 按照欧洲《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证执行生产，经丝光，烧毛，预缩处理，手感舒适，透气性好，提供水洗标签。 | 40 | 件 | 735 | 29400
35 | 枕套 | 床规：宽1800mm*长2000mm尺寸：宽60cm*长90cm 参数：豪华五星标准60*80S/400T喷气贡缎，100全棉% 新疆阿瓦提高级长绒棉 按照欧洲《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证执行生产，经丝光，烧毛，预缩处理，手感舒适，透气性好，提供水洗标签。 | 80 | 件 | 83 | 6640
36 | 枕芯 | 床规：宽1800mm*长2000mm尺寸宽45cm*长75cm 参数：40s*40s/133*100全棉喷气白色防雨布面料，内填1000克超细羽丝绒，工艺：四周滚边+真空独立包装，符合OEKO-TEXSTANDARD 100%生态环保纺织用品标准 产品国家验收检验标准：GB/T 22797-2009 | 40 | 件 | 137 | 5480
37 | 褥子（保护垫） | 床规：宽1800mm*长2000mm 参数：40s*40s/110*76白色涤棉三防透气面料（防水、防油、防污）， 电脑多针葫芦型绗缝，不变形，不结块，四角车松紧带，内充定型棉200克/平方，面包格造型 执行标准：符合OEKO-TEXSTANDARD；100生态环保纺织用品标准。 | 20 | 件 | 255 | 5100
38 | 被芯 | 床规：宽1800mm*长2000mm尺寸：宽230cm*长220cm参数：40s*40s/133*100全棉喷气白色防雨布面料，填充高档羽丝绒400克/平方，工艺：四周滚边，符合OEKO-TEXSTANDARD 100%生态环保纺织用品标准 产品国家验收检验标准：GB/T 22797-2009 | 20 | 件 | 725 | 14500
39 | 床尾巾 | 床规：宽1800mm*长2000mm尺寸：长240cm*宽50cm高档装饰布 | 20 | 件 | 323 | 6460
40 | 抱枕 | 床规：宽1800mm*长2000mm 尺寸：宽50cm*长50cm参数：133*100全棉防雨布面料，内充超细纤维羽丝绒800克，工艺：嵌条 执行标准：符合OEKO-TEXSTANDARD；100生态环保纺织用品标准 | 20 | 只 | 107 | 2140
41 | 抱枕套 | 床规：宽1800mm*长2000mm 尺寸：长50cm*宽50cm 高档装饰布 | 20 | 只 | 118 | 2360
42 | 70g方巾 | 床规：宽1800mm*长2000mm尺寸：宽35cm*长75cm 参数：克重70g 16S高级精梳棉,三针五线加强边，符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标，铂金缎绣logo； | 140 | 条 | 22 | 3080
43 | 180g面巾 | 尺寸：宽40cm*长80cm 参数： 180g 16S高级精梳棉,三针五线加强边，符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标，铂金缎绣logo； | 140 | 条 | 58 | 8120
44 | 800g浴巾 | 尺寸：宽80cm*长150cm 参数： 800g 16S高级精梳棉,三针五线加强边，符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标，铂金缎绣logo； | 140 | 条 | 235 | 32900
45 | 400g地巾 | 尺寸：宽50cm*长80cm参数：400g，32S顶级优质精梳棉,三针五线加强边，符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标； | 54 | 条 | 122 | 6588
46 | 1200g浴袍 | 尺寸:均码参数：1200克割绒，和服领+绣logo | 70 | 件 | 490 | 34300
总计： | [5 empty] | 1145812