## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 鄂托克前旗大数据中心整体装修改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：鄂托克前旗大数据中心整体装修改造项目 |  | 第 1 页 共 2 页
一、编制内容 工程内容为：鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目（拆除工程、装修改造工程、给排水工程、采暖工程、电气工程、空调、新风工程)。 二、编制依据 1.中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的国家标准、规范；内蒙古自治区关于造价咨询相关的法律法规和政策性文件。 2.与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料、解释、勘误、宣贯等。 3.清单执行《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及解释和宣贯。定额执行内蒙古自治区2017年颁发的《内蒙古自治区市政工程预算定额》、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区安装工程预算定额》、《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》及宣贯交底材料。 4.通用措施项目费、管理费、利润分两部分计取。 5.规费分两部分计取。改造部分依据内建标函[2019]468号文件规费中的养老保险费率由12.5%调整为10.5%，规费调整后为19%； 6.税金依据内建标[2019]113号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》，税率为9%。 7.材料价格依据《鄂尔多斯市工程造价信息》2023年6月鄂托克前旗信息价，鄂托克前旗没有的依据东胜区信息价，信息价上没有的价格结合市场价综合考虑。 8.鄂托克前旗大数据中心整体搬迁改造项目《施工图纸》。 三、编制说明 1.暂列金额：600000元（不含税）。 2.专业工程暂估价（不含税）暂估如下： （1）舞台LED大屏专业拆除：暂估价36000元（不含税） （2）装修大数据中心LED大屏专业拆除并安装：暂估价240000元（不含税） （3）发电机配电箱及母线安装：暂估价40000元（不含税） （4）会议系统委托专业厂家二次完成：暂估价20000元（不含税） （5）消防喷淋改造装：暂估价120000元（不含税） （6）火灾报警系统改造：暂估价100000元（不含税） （7）机房空调：暂估价60000元（不含税） 3.本工程材料（设备）暂估价。 （1）不锈钢玻璃门传感装置材料暂估价为14602元/套 （2）吸顶灯材料暂估价为185元/套 （3）600*600平板灯材料暂估价为185元/套
表-01
总 说 明
工程名称：鄂托克前旗大数据中心整体装修改造项目 |  | 第 2 页 共 2 页
（4）1200*300平板灯材料暂估价为240元/套 （5）5280*200成品定制灯材料暂估价为3600元/套 （6）1930*270成品定制灯材料暂估价为1650元/套 （7）3830*270成品定制灯材料暂估价为2850元/套 （8）4150*200成品定制灯材料暂估价为3200元/套 （9）3KW即热式热水器材料暂估价为3800元/台 （10）热心风机型号AE-6000QR,风量6000m³。配600m³风量过滤箱等级H12材料暂估价为110000元/台。
表-01