清单编制说明

一、工程名称：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程。

二、招标范围：具体详见图纸

1#楼门急诊楼二层改造手术室装修设计面积780平米,包含Ⅲ手术室三间,I手术室一间,缓冲、污物走廊、洁净走廊、处置、无菌器械、无菌物品库房、一次性物品库、谈话、护士站、换床、UPS、男值班、女值班、麻醉医生办公室、主任办公室、护士办公室、换鞋、男更衣、女更衣、视频探视、手术谈话室。

1#楼门急诊楼二层改造中心供应EPC装修设计面积445平米,包含去污区、会议室、检查包装及灭菌区、纯水制作室、医护走廊、男女值班室、一次性物品存放、发放大厅、敷料仓库。

1#楼门急诊楼二层改造CT室、DR室。

三、建设地点：鄂托克前旗上海庙镇

四、建设单位：鄂托克前旗卫生健康委员会

五、编制依据：

1.《2013年建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（DNM3-101-2017）、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》（DNM3-10210-2017）、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（DNM3-200-2017）、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》（2021）。

2.税金执行（内建标[2019]113号）《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》文件，税金为9% 。

3.规费执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》（内建标函【2019】468号）,规费为19%（养老失业保险10.5%、基本医疗保险3.7%、工伤保险费0.4%、生育保险费0.3%、住房公积金3.7%、水利建设基金0.4%）。

4.人工费的调整执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅发布的（内建标[2021]148号文件）。

六、编制范围

1、本工程范围内的土建工程由土建施工单位负责（包括墙面拆除，砌墙），工程范围内的消防系统、防火门、消防卷帘等由专业施工单位负责不在本次范围内。

2、供应室设备及不锈钢制品不在本次范围以内。

3、本概算外医疗设备及设备主电由设备供应方铺设。

4、给排水系统由建设单位结合整体大楼给排水系统预留至各个用水点。

5、本次范围不含室外管道。

6、I 级手术室已考虑防辐射工程。

7、检验科范围为图纸中专业分包区域，其他区域由土建施工。

七、计价方式：本工程采用2013工程量清单计价法。

八、价格调整：

1.本工程材料价格执行鄂托克前旗2023年6月份工程造价信息，鄂托克前旗信息价未涉及部分参考东胜地区信息价，东胜地区信息价未涉及部分采取市场询价。

九、其他说明：

1.暂列金额：500005元（含税价）。