## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
供应室
门禁系统
1 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:门磁开关 2.安装形式:距地2m安装 |  | 台 | 8
2 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:磁力锁 2.安装形式:门头安装 |  | 台 | 8
3 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG镀锌穿线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 |  | m | 146.6
4 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:RVV-2*1.0 |  | m | 451
5 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 |  |  | 系统 | 1
6 | 030507006005 | 出入口控制设备 | 1.名称:读卡器 |  | 台 | 9
7 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100. 3.材质:钢制 |  | m | 29.5
8 | 030507007006 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门门禁控制器 |  | 台 | 4
9 | 030501012008 | 交换机 | 1.名称:16口网络交换机 |  | 台 | 1
10 | 030507005007 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:可视对讲户外机 2.安装形式:距地1.5m安装 3.医疗专用对讲 |  | 台 | 1
分部小计
监控系统
11 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:彩色半球摄像头 2.类别:200万像素 3.安装方式:吸顶安装 |  | 台 | 19
12 | 030501012009 | 交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格:48口 |  | 台 | 1
13 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 100.1
14 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线(监控) 2.规格:UTP-CAT6 3.敷设方式:穿管敷设 |  | m | 362
15 | 030507019001 | 安全防范系统工 |  |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
程试运行
分部小计
综合布线
背景音乐
手术室
门禁系统
16 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门门禁控制器 |  | 台 | 4
17 | 030507005005 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:可视对讲户外机 2.安装形式:距地1.5m安装 3.医疗专用对讲 |  | 台 | 1
18 | 030507005006 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:门磁开关 2.安装形式:距地1.3m安装 |  | 台 | 6
19 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:磁力锁 2.安装形式:门头安装 |  | 台 | 6
20 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:16口网络交换机 |  | 台 | 1
21 | 030507006003 | 出入口控制设备 | 1.名称:读卡器 |  | 台 | 4
22 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
监控系统
23 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名称:彩色半球摄像头 2.类别:200万像素 3.安装方式:吸顶安装 |  | 台 | 22
24 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格:48口 |  | 台 | 1
25 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 139
26 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:网线(监控) 2.规格:UTP-CAT6 3.敷设方式:穿管敷设 |  | m | 925.2
27 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:电源线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:RVV-2*1.0 |  | m | 668.14
28 | 030507019002 | 安全防范系统工 |  |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
程试运行
分部小计
综合布线
29 | 030502004003 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 2.安装方式:距地0.3安装 |  | 个 | 9
30 | 030502004004 | 数据插座 | 1.名称:数据插座 2.安装方式:距地0.3安装 |  | 个 | 31
31 | 030502004005 | 外网插座 | 1.名称:外网插座 2.安装方式:距地0.3安装 |  | 个 | 10
32 | 030501009001 | 无线AP | 1.名称:无线AP |  | 台 | 4
33 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 |  | 个 | 54
34 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 412
35 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100. 3.材质:钢制 |  | m | 99.4
36 | 030502005006 | 双绞线缆 | 1.名称:网络电话线 2.规格:UTP-CAT6 3.敷设方式:穿管敷设 |  | m | 2159.8
37 | 030501012005 | 交换机 | 1.名称:16口POE交换机 |  | 台 | 1
38 | 030501012007 | 交换机 | 1.名称:16口外网交换机 |  | 台 | 1
39 | 030501012006 | 交换机 | 1.名称:内网交换机 2.规格:48口 |  | 台 | 1
40 | 030507007004 | 配线架 | 1.110电话配线架 |  | 台 | 1
41 | 030507007005 | 配线架 | 1.24口电子配线架 |  | 台 | 5
42 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 |  | 链路 | 54
分部小计
背景音乐
43 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 202.6
44 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:音频信号线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:RVB-2*2.5 |  | m | 405.2
45 | 030904014002 | 背景音乐主机 | 1.名称:背景音乐主机 2.安装部位:会议室内安 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
装 3.含麦克风、播放机DVD、定压分区功率放大器等图纸的内容
46 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:音量控制器 2.安装形式:距地1.3m安装 |  | 个 | 4
47 | 080605005002 | 扬声器、音柱 | 1.名称:嵌入式安装扬声器箱 2.功率:3W 3.安装方式:嵌顶安装 |  | 个 | 13
48 | 030502001003 | 机柜、机架 | 1.名称:19寸机柜 2.规格:12U 3.消防报警信号 合并式带前置广播扩声机 合并式带前置广播扩声机 智能编控数MP3主机 话筒寻呼器 |  | 台 | 1
49 | 030506008002 | 视频系统调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
50 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：弱电工程 |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：弱电工程 |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：弱电工程 |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：弱电工程 |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：弱电工程 |  | 标段：鄂前旗上海庙中心医院专业医疗工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：弱电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 镀锌铁丝 | kg | [5 empty] | φ1.2~2.2
2 | 镀锌铁丝 | kg | [5 empty] | φ1.2~2.2
3 | 汽油综合 | kg
4 | 汽油综合 | kg
5 | JDG20管 | m | [5 empty] | DN20
6 | JDG管 | m | [5 empty] | 20
7 | 电气绝缘胶带 | 卷 | [5 empty] | 18mm×10m×0.13mm
8 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | [5 empty] | BV-6mm2
9 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | [5 empty] | BV-16mm2
10 | 铜芯塑料绝缘软电线 | m | [5 empty] | BVR-6mm2
11 | RVV-2*1.0 | m |  |  | 江苏中京 | 江苏中京电缆科技有限公司
12 | 双绞线缆（六类网线） | m
13 | 200*100*钢制桥架 | m
14 | 接线盒 | 个
15 | 彩色半球摄像头200万像素 | 台
16 | 可视对讲门口机 | 台
17 | 磁力锁 | 台
18 | 背景音乐主机 | 台
19 | 音量控制器 | 套
20 | 嵌入式安装扬声器箱 | 只
21 | 门磁开关 | 台
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。