## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心全民数字素养与技能研学培训中心 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
吊顶
1 | 010606012001 | 吊顶转换层 | 1.40*60*3mm镀锌钢架 2.制作安装 |  | t | 9.85
2 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1.悬挑式灯槽 2.18mm阻燃板 3.双层9.5mm石膏板 |  | m2 | 40.2
3 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子二遍乳胶漆二遍 |  | m2 | 80.4
4 | 011302001015 | 艺术造型天棚（入口处） | 艺术天棚： 1.轻钢龙骨 2.基层18mm阻燃板 31.29m2 3.蓝色铝板 31.29m2 |  | m2 | 24.01
5 | 011302001016 | 艺术造型天棚（入口处） | 1.轻钢龙骨 2.双层9.5mm石膏板 3.粘贴胶带 |  | m2 | 51.63
6 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子二遍乳胶漆二遍 |  | m2 | 51.63
7 | 011302001018 | 吊顶天棚（沙盘区） | 1.轻钢龙骨 2.双层9.5mm石膏板 3.粘贴胶带 4.乳胶漆二遍，腻子二遍 |  | m2 | 75.28
8 | 011302001019 | 吊顶天棚（沙盘区） | 1.轻钢龙骨 2.双层9.5mm石膏板 3.粘贴绷带 4.刮腻子二遍，乳胶漆二遍 5.3mm蓝色亚克力板 |  | m2 | 5.58
9 | 011302001020 | 艺术造型天棚（软膜灯箱） | 1.轻钢龙骨 2.18mm阻燃板 3.9.5mm石膏板 4.刮腻子二遍，乳胶漆二遍 5.3mm蓝色亚克力板 |  | m2 | 25.41
10 | 011304001003 | 灯带（槽） | 1.悬挑式灯槽 2.18mm阻燃板 3.双层9.5mm石膏板 |  | m2 | 30.92
11 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子二遍乳胶漆二遍 |  | m2 | 30.92
12 | 011302001021 | 吊顶天棚 | 1.定制龙骨 2.穿孔铝板 |  | m2 | 29.69
13 | 011302001022 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨 2.双层9.5mm石膏板 3.乳胶漆二遍，腻子二遍 |  | m2 | 147.61
14 | 011302001025 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨 2.双层9.5mm石膏板 3.乳胶漆二遍，腻子二遍 |  | m2 | 147.61
15 | 011302001026 | 吊顶天棚 | 1.圆形白色软膜 |  | m2 | 25.43
16 | 011304001002 | 灯带（槽）圆弧灯槽三 | 1.悬挑式灯槽 2.18mm阻燃板 3.双层9.5mm石膏板 |  | m2 | 25.3
17 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子二遍乳胶漆二遍 |  | m2 | 25.3
18 | 011302001024 | 吊顶天棚（时光隧道） | 1.轻钢龙骨 2.双层9.5mm石膏板 3.乳胶漆二遍，腻子二遍 |  | m2 | 7.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心全民数字素养与技能研学培训中心 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
墙面
19 | 011204004001 | 干挂石材钢骨架 | 1.40*60*2.5mm镀锌方管 |  | t | 7.805
20 | 011206001001 | 圆弧大屏幕框架制作 | 1.18mm厚防火阻燃版， 2.8mm白色碳晶板（含铝工字条） 3.做法位置：立面图1 |  | m2 | 13.87
21 | 011502003001 | 大屏幕包边 | 1.60*80白色大理石收口 |  | m | 24.4
22 | 010808004001 | 垭口做法 | 1.18mm厚阻燃板（双层） 2.8mm白色碳晶板（含铝工字条） 3.图中位置：立面6、9 |  | m2 | 16.21
23 | 011207001001 | 窗户封堵 | 1.龙骨类型：40*60*3镀锌方管焊接钢架 2.基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚双层石膏板面层 |  | m2 | 52
24 | 011207001002 | 轨道屏造型制作 | 1.基层18mm厚防火阻燃版 50.01m2 2.8mm白色碳晶板（含铝工字条） 22.24m2 3.图纸位置：立面图4 |  | m2 | 22.24
25 | 011207001021 | 轨道屏造型制作 | 1.基层18mm厚防火阻燃版 2.3mm铝板 3.图纸位置：立面图4 |  | m2 | 10.57
26 | 011207001003 | 沙盘显示器背景制作 | 1.基层18mm厚防火阻燃版 194.82m2 2.8mm白色碳晶板（含铝工字条） 24.54m2 3.蓝色亚克力 34.40m2 4.节点位置：立面图5 |  | m2 | 58.94
27 | 011502003002 | 沙盘背景包边 | 1.50*98mm铝板包边（圆弧型） |  | m | 16.92
28 | 010809004001 | 沙盘背景包边 | 1.铝板包边180*51mm， |  | m | 14.52
29 | 011207001004 | 工业沙盘背景墙制作 | 1.18mm阻燃板 2.8mm白色碳晶板（含铝工字条） 3.3mm蓝色亚克力板，贴于穿孔铝板后方 4.节点位置：立面7 |  | m2 | 15.99
30 | 011207001005 | 工业沙地图灯箱制作 | 1.18mm阻燃板 2.面层黑色不锈钢 3.节点位置：立面7 |  | m2 | 2.01
31 | 011207001006 | 墙面 | 1.基层18mm厚防火阻燃版 2.8mm白色碳晶板（含铝工字条） 3.图纸位置：立面图3、2、6、9、7、12 |  | m2 | 100.7
32 | 011207001007 | 穿孔铝板做法 | 1.18mm阻燃板 41.602m2 2.3mm穿孔铝板 |  | m2 | 30.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心全民数字素养与技能研学培训中心 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.3mm蓝色亚克力板，贴于穿孔铝板后方 4.节点位置：立面1、6
33 | 011207001008 | 裸眼3D背景 | 1.18mm阻燃板 2.黑色不锈钢 |  | m2 | 8.27
34 | 011502003003 | 裸眼3D背景包边 | 1.白色大理石收口 |  | m | 15.04
35 | 011207001010 | AR互动区大屏幕框架制作 | 1.18mm防火阻燃板 |  | m2 | 13.66
36 | 011207001011 | AR互动区大屏幕周边墙面做法 | 1.18mm防水阻燃板 2.8mm白色碳晶板（含铝工字条） 3.图纸节点：立面10 |  | m2 | 27.51
37 | 011207001012 | 红色单车区墙面做法 | 1.18mm防水阻燃板 2.8mm白色碳晶板（含铝工字条） 3.图纸节点：立面11 |  | m2 | 10.93
38 | 011207001013 | vr 体验墙体铝板 | 1.18mm防水阻燃板 88.1m2 2.8mm白色碳晶板（含铝工字条） 4.图纸节点：立面11、12 |  | m2 | 63.01
39 | 011207001014 | 签名墙制作 | 1.18mm防水阻燃板 69.37m2 2.8mm白色碳晶板（含铝工字条） 3.图纸节点：立面13 |  | m2 | 29.72
40 | 011207001015 | 49寸拼接液晶屏墙面做法（弧形） | 1.18mm防水阻燃板 32.99m2 2.8mm白色碳晶板（含铝工字条） 4.图纸节点：立面15 |  | m2 | 13.31
41 | 011207001016 | 时光隧道制作 | 1.18mm阻燃板 2.8mm白色碳晶板（含铝工字条） |  | m2 | 10.88
42 | 011207001019 | 墙面装饰板 | 1.18mm阻燃板 2.9.5mm厚石膏板 3.粘贴胶带 4.刮腻子二遍乳胶漆二遍 |  | m2 | 118.3
43 | 011207001020 | 隔墙岩棉 | 1.隔离层材料种类、规格:100mm厚防火岩棉 |  | m2 | 306.95
44 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.断桥铝合金窗 |  | m2 | 78.4
分部小计
地面
45 | 011101005005 | 自流坪楼地面 | 1.找平层：60mm厚C35高强自流平砂浆 |  | m2 | 271.37
46 | 011101005006 | 自流坪楼地面 | 1.找平层：120mm厚C35高强自流平砂浆 |  | m2 | 208.25
47 | 011101005004 | 自流坪楼地面 | 1.粗砂中沙细沙三遍工艺，底漆面漆各倆遍或彩砂地面 |  | m2 | 479.62
48 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜 | 1.聚氨酯涂膜防水2mm厚 |  | m2 | 479.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心全民数字素养与技能研学培训中心 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
防水
49 | 011003003001 | 防腐涂料 | 1.1CM树脂工艺 |  | m2 | 479.62
50 | 011207001017 | 沙盘制作 | 1.定制沙盘1.2*1.8m 2.综合单价暂估12750元/套 3.备注：沙盘规格型号和展示内容不详 |  | 套 | 4
51 | 011207001018 | 智慧沙盘 | 1.定制椭圆沙盘 2.综合单价暂估39000元/套 3.备注：沙盘规格型号和展示内容不详 |  | 套 | 1
分部小计
措施项目
52 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  |  | m2 | 404.85
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心全民数字素养与技能研学培训中心 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5.5
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3
5 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5
7 | 011707002001 | 夜间施工增加费
8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心全民数字素养与技能研学培训中心 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 125000
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 125000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 125000 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心全民数字素养与技能研学培训中心 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 定制沙盘1.2*1.8 | 套 |  | 4 |  | 12750 | 51000
2 | 智慧沙盘 | 套 |  | 1 |  | 39000 | 39000
合计 | [6 empty] | 90000
总合计 | [6 empty] | 90000
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心全民数字素养与技能研学培训中心 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 原大数据中心修复 | 1.原有地面保护，墙面修补，电路检修，门洞修复找平，门洞修补，全屋乳胶漆，灯具保护 |  | 125000
合 计 |  |  |  | 125000
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：鄂托克前旗大数据中心全民数字素养与技能研学培训中心 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13