## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克旗人民医院发热门诊及附属设施工程 通风 |  |  |  | 标段：鄂托克旗人民医院发热门诊及附属设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030108001001 | 有毒有害过滤排风机组1500m3/h | 1.名称:有毒有害过滤排风机组 2.规格:1500m3/h |  | 台 | 1
2 | 030108001002 | 有毒有害过滤排风机组3000m3/h | 1.名称:有毒有害过滤排风机组 2.规格:3000m3/h |  | 台 | 1
3 | 030108001003 | 有毒有害过滤排风机组4000m3/h | 1.名称:有毒有害过滤排风机组 2.规格:4000m3/h |  | 台 | 1
4 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性软风管 2.规格:400*400 |  | m | 11.04
5 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000mm 5.风管厚度及加工方法:按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）确定。 6.风管的支、托、吊架、管件、法兰等附件须满足图纸设计及施工规范要求规定 |  | m2 | 342.23
6 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆，调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍，调和漆2遍 |  | kg | 1750.25
7 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:设备支架的制作安装 |  | kg | 375
8 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金排风口带过滤网 2.规格:350mm*350mm |  | 个 | 18
9 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金送新风口带过滤网 2.规格:600mm*300mm |  | 个 | 18
10 | 030703001001 | 手动对开调节阀 | 1.名称:手动对开调节阀 2.规格:350mm*350mm |  | 个 | 18
11 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:排风口单向阀 2.规格:800*400 |  | 个 | 1
12 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃ 防火阀 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克旗人民医院发热门诊及附属设施工程 通风 |  |  |  | 标段：鄂托克旗人民医院发热门诊及附属设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:800*400
13 | 031001004001 | 去磷无缝紫铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:Φ28.6 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及规范要求 |  | m | 6.5
14 | 031001004002 | 去磷无缝紫铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:Φ19.05 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及规范要求 |  | m | 6.5
15 | 031001004003 | 去磷无缝紫铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:Φ12.7 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及规范要求 |  | m | 30
16 | 031001004004 | 去磷无缝紫铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:Φ6.35 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及规范要求 |  | m | 30
17 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:空调盘管室内机 2.型号:FP-56 |  | 台 | 2
18 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:空调盘管室内机 2.型号:FP-45 |  | 台 | 8
19 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:一拖十多联室外机 |  | 台 | 1
20 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:空调显示器 |  | 个 | 10
21 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见图 |  | 系统 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克旗人民医院发热门诊及附属设施工程 通风 |  |  |  | 标段：鄂托克旗人民医院发热门诊及附属设施工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
措施项目
22 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克旗人民医院发热门诊及附属设施工程 通风 |  |  | 标段：鄂托克旗人民医院发热门诊及附属设施工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：鄂托克旗人民医院发热门诊及附属设施工程 通风 |  | 标段：鄂托克旗人民医院发热门诊及附属设施工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：鄂托克旗人民医院发热门诊及附属设施工程 通风 |  | 标段：鄂托克旗人民医院发热门诊及附属设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：鄂托克旗人民医院发热门诊及附属设施工程 通风 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 型钢(综合) | kg
2 | 槽钢 | kg | [5 empty] | 5~16#
3 | 角钢 | kg | [5 empty] | 50×5以内
4 | 镀锌薄钢板 | m2 | [5 empty] | δ0.75
5 | 镀锌木螺钉 | 10个 | [5 empty] | d6×100
6 | 六角螺栓带螺母 | 10套 | [5 empty] | M8×30~50
7 | 给水室内铜管钎焊管件 | 个 | [5 empty] | DN18
8 | 去磷无缝紫铜管 | m | [5 empty] | Φ28.6
9 | 去磷无缝紫铜管 | m | [5 empty] | Φ12.7
10 | 铝合金送新风口带过滤网 | 个 | [5 empty] | 600mm*300mm
11 | 铝合金排风口带过滤网 | 个 | [5 empty] | 350*350
12 | 柔性软风管 | m | [5 empty] | 500mm
13 | 对开多叶调节阀 | 个 |  |  | 美达品悦 | 德州市美达空调设备有限公司 |  | 350*350
14 | 一拖十多联室外机 | 台 |  |  | 格力 | 包头市玉丰电器有限公司
15 | 空调盘管室内机 | 台 | [5 empty] | FP-45
16 | 空调盘管室内机 | 台 | [5 empty] | FP-56
17 | 有毒有害过滤排风机组1500m3/h | 台
18 | 有毒有害过滤排风机组3000m3/h | 台
19 | 有毒有害过滤排风机组4000m3/h | 台
20 | 空调显示器 | 台
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。