体育设施

| 序号 | 标的名称 | 具体技术(参数)要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打气筒 | 带储气罐/人工充气,适合给各种球类充气。 | 个 | 10 |  |  |
| 2 | 电动充气泵 | 220V电源，出气量35L/分钟，全铜电机，用于篮球、排球、足球充气。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 布卷尺 | 10m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣。 | 盒 | 3 |  |  |
| 4 | 布卷尺 | 20m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣。 | 盒 | 1 |  |  |
| 5 | 布卷尺 | 30m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣。 | 盒 | 1 |  |  |
| 6 | 布卷尺 | 50m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣。 | 盒 | 1 |  |  |
| 7 | 数字秒表 | 三排显示，60时段记忆功能（1/100秒精确计时）预置倒数计时，专设步频节拍器可显示最快、最慢、平均时间时间、日历、定时闹响（12/24小时制式转换）大容量锂电池，电池寿命3年,二种秒表功能模式。 | 块 | 30 |  |  |
| 8 | 运动计数器 | 计数范围：0～9999。 | 个 | 12 |  |  |
| 9 | 指南针 | 手持指针式指南针。 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 体育器材架 | 1、规格：1500*500*2000mm，4层，立柱：50mm*35*1.2mm，P型钢；横梁：50*30*1.2mmC型钢；层板≥0.8mm厚冷轧钢板。 2、表面处理：先静电、酸洗磷化喷塑粉，最后再高温烘烤。 3.调节间距：层高可随意调节，不需螺丝，徒手可装。 | 个 | 8 |  |  |
| 11 | 体育器材橱（柜) | 1、规格：1850mm*850mm*390mm； 2、材质：采用≥0.5mm 优质冷轧钢板，上部三层玻璃对开门，下部二层对开门。 | 个 | 6 |  |  |
| 12 | 接力棒 | 1、规格：长度300mm，直径30mm。 2、材质：用铝合金管制成，表面光洁，体形端直，无变形，无弯曲等缺陷，两边塑料堵头，表面涂彩色油漆，色泽鲜艳。 | 根 | 23 |  |  |
| 13 | 跳高架 | 1、跳高架由底座，移动立柱，横杆托架微调支脚构成。 2、跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。 | 付 | 2 |  |  |
| 14 | 跳高垫 | 1、规格：3000mm×2000mm×300mm。 2、材质：采用牛津布外皮；内胆为26#优质高弹海绵,经防静电处理,强力好,接缝处平整、均匀牢固、棱角平整、手把结实、色泽均匀一致。 | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 跳高横杆 | 1、比赛型，跳高横杆由横杆和横杆接头组成。 2、横杆采用φ30的铝合金材料制作，总长为4000mm，质量小于2000g。横杆接头采用特殊的外形结构。 3、横杆固定在立柱上时，中心自然下垂应小于20mm。 横杠应具有一定的弹性，在横杠中央悬挂3kg重物时，横杠中心下垂应不超过70mm。 | 根 | 10 |  |  |
| 16 | 跨栏架 | 栏板长度1000mm～1200mm（根据学校跑道宽而定），宽度50mm～70mm；栏架底座长≤700mm，栏架高度550mm～700mm（50mm一档,据不同年龄阶段而定）；栏板倾翻力10N～15N。 | 付 | 10 |  |  |
| 17 | 起跑器 | 规格：长690mm,宽≥100mm，三角体抵脚板,长160mm,宽120mm,高130mm，倾斜度可调整。 | 付 | 8 |  |  |
| 18 | 发令枪 | 可同时装2～5发子弹,军用钢发射装置,塑胶手柄,具有一定撞针冲击力，无后坐力设计。 | 支 | 2 |  |  |
| 19 | 发令台+烟屏 | 钢制发令台，表面为防滑板，板材厚度≥2.0mm，高度1.8m-2.3m调节，佩戴发令烟屏，可拆卸，带轮可移动。 | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 标志筒 | 全塑料制品,高度为15cm～75cm，呈圆锥体状，有配重,放置平稳。 | 个 | 20 |  |  |
| 21 | 实心球 | 1、规格：圆周长350mm～780mm,质量1000g±30g。 2、材质：采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理,不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂。 | 个 | 23 |  |  |
| 22 | 投掷靶 | 铁框架，木靶面，靶面800mm×800mm，中心孔直径为40mm，孔中心距地面1.1m～1.4m。 | 套 | 8 |  |  |
| 23 | 钻圈架 | 钻圈架两立柱及底座为30mm×30mm的方管，圈体为Φ20mm的圆管。圈体直径为600mm～750mm。 | 个 | 8 |  |  |
| 24 | 铅球 | 1、规格：质量3.000kg～3.030kg，直径90mm～100mm。 2、材质：应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成，球体重心距球体中心距离不大于6mm。 | 个 | 3 |  |  |
| 25 | 铅球 | 1、规格：质量4.000kg～4.030kg，直径95mm～110mm。 2、材质：应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成，球体重心距球体中心距离不大于6mm。 | 个 | 3 |  |  |
| 26 | 标志杆 | 高1.2m～1.6m，立柱直径25mm，三角形红色旗面。 | 根 | 20 |  |  |
| 27 | 起跳板 | 1、1220×300×100㎜，起跳板为长方形，用优质材料拼接而成，木材经防水处理，不变形，防水淋，漆成白色。 2、起跳板顶部铺一个长度为1220mm，宽度为100mm，厚度为≥2mm的橡皮泥显示板。 | 块 | 4 |  |  |
| 28 | 划线器 | 1、干粉划线器，总高730mm长500mm宽300mm，轮子φ100mm，扶手铁管φ25mm线宽45mm；可装粉15升。 2、三轮车斗式，带手推把柄，推手处圆管直径22mm，带轮可移动，滑轮设置合理，推动灵活，放置平稳，漏石灰均匀。 | 个 | 1 |  |  |
| 29 | 软式练习跨栏架 | 栏架长：700mm～800mm，底板宽：200mm～250mm，横板宽：80mm～100mm;高度可三档调节为:300mm、500mm、600mm。 | 付 | 23 |  |  |
| 30 | 软式练习标枪 | 枪身长800mm～900mm，直径 ：45mm～50mm，软质材料制成。 | 支 | 23 |  |  |
| 31 | 掷准练习标枪 | 枪体长300mm～320mm；呈橄榄状，枪体装有响哨，柔软材料制成。 | 支 | 23 |  |  |
| 32 | 塑胶练习标枪 | 1、规格：枪体长680mm，直径35mm，质量300g。 2、材质：枪头由柔软塑胶材料制成。 | 支 | 12 |  |  |
| 33 | 彩带软球 | 整体呈彗星状，长度650mm～700mm；前部分球体直径60mm～70mm，后部分尾翼为蓝、红、黄色相间的彩色布料，长度600mm。 | 个 | 23 |  |  |
| 34 | 软式壶铃 | 1、直径180mm～200mm，质量550g～650g。 2、有把手可持握，可充气。 3、软式塑胶材料制成。 | 个 | 12 |  |  |
| 35 | 软式铁饼 | 1、直径180mm～200mm，质量550g。 2、空心结构，柔软塑胶材料制成。 | 个 | 12 |  |  |
| 36 | 软式教学铁饼 | 1、直径200mm～220mm,质量400g。 2、空心结构，边缘为锯齿状，有把手，标有旋转方向箭头，柔软塑胶材料制成。 | 个 | 12 |  |  |
| 37 | 橡胶实心球 | 1、直径160mm～190mm，质量：1000g。 2、外胆由橡胶材料制成。 | 个 | 12 |  |  |
| 38 | 软式练习铅球 | 1、直径85mm～100mm，质量：1000g。 2、外胆由柔软塑胶材料制成。 | 个 | 12 |  |  |
| 39 | 软式练习接力环 | 1、外圈直径170mm～190mm，内圈直径90mm～100mm。 2、环身有防滑纹，可充气，柔软塑胶材料制成。 | 个 | 18 |  |  |
| 40 | 十字跳垫 | 1、PU细纹革外套，内填充珍珠棉，5个正方形垫子呈十字形连接。 2、每个垫子边长450mm～500mm，厚度10mm～15mm，分别标有数字0、1、2、3、4。 | 个 | 10 |  |  |
| 41 | 多功能四折叠长垫 | 1、长1800mm，宽600mm，厚度：25mm～30mm。 2、PU外套，内填充珍珠棉，可向里外任意方向进行四折叠。 | 个 | 4 |  |  |
| 42 | 软式趣味绳套 | 1、长度9500mm，每节长度500mm，黑白或彩色相间。 2、可随意摆放成各种格子供跑跳练习，柔软泡沫材料制成。 | 个 | 4 |  |  |
| 43 | 撑杆跳软式撑杆 | 长2000mm，直径25mm～30mm，杆体由软材料包裹。 | 根 | 4 |  |  |
| 44 | 数字圆跳垫 | 1、直径470mm，厚度≥5mm，每个垫子分别印有0-9数字。 2、正面防滑PVC革环保材质，阻燃、无甲醛。 | 个 | 18 |  |  |
| 45 | 软式跳高横杆 | 1、长度3500mm，杆体直径25mm～30mm。 2、中间穿高强度弹力绳，两边连接塑料绳扣，通过绳扣完成横杆与立杆的快捷连接，杆体由柔软泡沫材料制成。 | 个 | 4 |  |  |
| 46 | 起跑发令组合器 | 1、信号板长≥250mm，宽≥180mm,厚度≥2mm；夹板长≥450mm，宽≥40mm，厚度≥15mm； 2、发令信号旗与发令声音信号集于一体，两个信号旗板为亚克力材质，分别为红色和黄色，分别契合在两个夹板上，夹板为实木，由金属合页连接并配有金属把手，通过两个夹板的发力夹合发出声音信号。 | 个 | 2 |  |  |
| 47 | 彩色标志杆组合 | 1、杆长 1200mm～1500mm，底座直径200mm～250mm。 2、由杆、底座、连接卡子和标志小旗组成，底座可充沙子，塑料制成。 | 套 | 24 |  |  |
| 48 | 体育场地标志胶带 | 长18m，宽40mm～60mm。 | 卷 | 3 |  |  |
| 49 | 助跳板 | 1、Ⅱ型长×宽×高为900mm×500mm×150mm。 2、主要原材料采用木材或其它弹性材料。 | 块 | 6 |  |  |
| 50 | 山羊 | 山羊全高：680mm～1080mm；山羊头长：450mm～500mm；头宽：300mm-330mm±5mm；头高：180mm～220mm，立轴升降间距：50mm±3mm，山羊腿外直径≥30mm，山羊腿壁厚≥3mm。 | 台 | 3 |  |  |
| 51 | 跳箱 | 1、箱长900mm～1000mm，箱高900mm。 2、木质，5节可拆卸，顶部皮革包顶，内填充海绵。 | 套 | 2 |  |  |
| 52 | 小跳垫 | 1、长1200mm±5mm,宽600mm±5mm,厚≥50mm。 2、采用泡沫塑料，帆布外皮，在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手。 | 块 | 92 |  |  |
| 53 | 大跳垫 | 1、长2000mm±5mm,宽1000mm±5mm,厚≥100mm。 2、采用泡沫塑料，帆布外皮。 | 块 | 12 |  |  |
| 54 | 体操棒 | 1、长1000mm，截面直径25mm～30mm。 2、采用木质或塑料。塑料采用硬质塑料，壁厚不小于5mm。 | 根 | 46 |  |  |
| 55 | 体操凳 | 1、长3000mm±10mm,宽300mm±5mm,高300mm～400mm,板面厚度50mm～70mm。 2、钢制支撑架+优质松木板，面层PU面包裹Ⅰ型。 | 张 | 4 |  |  |
| 56 | 体操凳 | 1、长2000mm±10mm,宽200mm±5mm,高300mm，板面厚度50mm～70mm。 2、钢制支撑架+优质松木板，面层PU面包裹Ⅱ型。 | 张 | 4 |  |  |
| 57 | 纱巾 | 雪纺纱面料，四边四角人工处理不起线。 | 块 | 46 |  |  |
| 58 | 彩带 | 1、绸缎料柄长48cm，直径0.4cm，彩带长4m，宽4.5cm。 2、彩带面料采用人造丝单独织成，不抽丝，有质感；彩带手棒：玻璃纤维，套皮套，坚纫耐用。 | 条 | 46 |  |  |
| 59 | 艺术体操球 | 1、直径18cm～20cm，质量约400g。 2、橡塑材质，颜色多彩。 | 个 | 23 |  |  |
| 60 | 艺术体操圈 | 1、内径80cm～90cm，质量约300g。 2、PE管。 | 个 | 23 |  |  |
| 61 | 艺术体操棒 | 1、长40cm～50cm，质量至少150g。 2、橡胶材质。 | 根 | 23 |  |  |
| 62 | 艺术体操绳 | 1、长度3M直径10mm。应与学生身高相称。 2、优质棉麻。 | 根 | 23 |  |  |
| 63 | 艺术体操带 | 1、带长6m，宽40mm～60mm，重35g以上。 2、聚酯纤维材质。 | 条 | 23 |  |  |
| 64 | 橡塑跑道垫 | 1、长度4米宽度2米，体操专用。 2、拉丝材质PVC加网布。 | 条 | 2 |  |  |
| 65 | 小学生用篮球 | 1、规格：5 号篮球，重量：465-535 克，圆周：680-700 毫米，球压标准： 7-9 磅。 2、皮革材质：高档耐磨 PU 皮革，中胎材质：抗冲击 10000 次以上 比赛级中胎， 3、篮球构造：天然橡胶内胆，中胎，外皮革三层， 4、适用场地： 室内室外通用。 5、篮球级别及特点：小学生比赛用球、超级耐磨，手感佳，弹性好。 | 个 | 60 |  |  |
| 66 | 成人标准篮球架 | 1、移动式仿液压篮球架。 钢化玻璃篮球板、弹簧篮圈、球网。篮架伸臂为2.25m，篮圈上沿离地面3.05m。组合式加宽立柱，用3mm优质铁板折弯拼接，立柱上部尺寸280*100mm，下部尺寸为1000*100mm等腰梯形,横梁150×100×3.5mm 。 篮板拉杆采用Φ42x3mm优质钢管在弯管机上一次成型；通过调节拉杆可调节篮板的板面垂直度、平行度。主架、伸臂、连接杆（板）、底座均采用优质钢材制作，并采用合理的连接结构，确保使用安全良好的耐久性。 2、钢化玻璃篮球板，篮球板尺寸：1800*1050mm，钢化玻璃厚度≥12mm，底部带篮板护条。 3、弹性篮圈：采用φ20实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。穿网条为超耐用尼龙材料制作，便于篮网的更换。内置高强度弹簧一支平行于篮圈区域，篮圈所有转动和连接机构均采用精密铸钢件，抗弯性能好，水平固定在篮板上，造型美观。 4、篮球架的移动箱体：优质钢板和三角铁制成，采用仿液压大箱设计，箱体的铁板及盖板厚度≥2.5mm，尺寸为：1米（宽）*2.0米（长）*0.45米（高）。 篮球架的悬臂与底座之间的拉杆：优质方管与立柱形成三个三角型，保证篮板的稳定。 | 副 | 3 |  |  |
| 67 | 小学用篮球架 | ★1、2个篮球架为1副，高度2750mm。 2、外观采用单臂移动式，安装后篮圈距地面高度按国标小学要求。 3、篮圈：应用实心钢材制成，圈条直径18±2mm。下沿均匀分布12个系篮网的附加系统，没有尖锐的角或容得任何手指进入的空间或间隙。 4、篮板：标准篮板尺寸1400*900mm，采用高强度安全防爆玻璃篮板，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，篮板采用铝合金外框，并在篮板下沿安装安全保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。 5、球架立柱采用直径为165mm壁厚≥3mm的圆管。球架拉杆在弯管机上一次成型，伸臂壁厚不得小于3mm。 6、架体应用喷塑或其他工艺涂饰，涂饰层附着力应达到一级，硬度达到2H、有一定的耐冲击性能，表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷。所有产品喷涂前均采取除锈处理，以确保涂层在户外长期使用。产品涂料配方不含有毒元素。 | 副 | 3 |  |  |
| 68 | 小学生用排球 | 5号：圆周长600mm～620mm；质量200g～240g。 | 个 | 60 |  |  |
| 69 | 软式排球 | 4号：圆周长600mm～620mm,质量200g～250g。 | 个 | 60 |  |  |
| 70 | 气排球 | 圆周长为610mm～630mm，质量150g～170g。 | 个 | 46 |  |  |
| 71 | 排球网柱 | 移动配重式，可调；网柱高度：1920mm±5mm，拉网中央高度1800mm±5mm。 | 付 | 4 |  |  |
| 72 | 排球网 | 排球网长度9500mm～10000mm，宽度700mm±25mm。 | 个 | 4 |  |  |
| 73 | 少年足球 | 4号，圆周长615mm～650mm；质量315g～405g。 | 个 | 60 |  |  |
| 74 | 软式足球 | 1、4号，圆周长615mm～650mm；质量300g～340g。 2、充气内胆填充柔性材料。 | 个 | 60 |  |  |
| 75 | 足球门 | 1、1号足球门，内口宽度7320mm±10mm，高度2440mm±10mm，门柱及横梁直径不小于120mm。 2、足球门应能承受的水平拉力1000N，足球门横梁应能承受2700N的静负荷。 | 副 | 1 |  |  |
| 76 | 足球门 | 1、2号足球门，门内口宽度5500mm±10mm，高度2000mm±10mm，门柱及横梁直径不小于89mm。 2、足球门应能承受的水平拉力1000N，足球门横梁应能承受2700N的静负荷。 | 副 | 1 |  |  |
| 77 | 足球门 | 1、3号足球门，门内口宽度3000mm±10mm，高度2000mm±10mm，门柱及横梁直径不小于76mm。 2、足球门应能承受的水平拉力1000N，足球门横梁应能承受2700N的静负荷。 | 副 | 1 |  |  |
| 78 | 乒乓球 | 直径43.4mm～44.4mm，质量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂。 | 个 | 120 |  |  |
| 79 | 乒乓球拍 | 用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N。 | 付 | 48 |  |  |
| 80 | 乒乓球网架 | 网架长度152.5mm±2mm，网架高度130mm±2mm，可夹厚度≥30mm。 | 付 | 6 |  |  |
| 81 | 乒乓球网 | 球网高度≥145mm。 | 付 | 6 |  |  |
| 82 | 乒乓球台 | 1、台面尺寸规格：≥2740mm×1525mm,台高≥760mm，配置铁制球网高150mm，长 1530mm。 2、球台台面采用 SMC 材料，整体高温模压一次成型。 3、台面翻边高度 48mm, 翻边厚度 ≥5mm；主加强筋高度 25mm，厚度 ≥4mm。 背面小方格内有对角加强筋，高 3mm，宽 5mm；台面与彩虹支腿连接处台面背面采用 20×30mm 的方管加固框连接。 4、台面稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、 阻燃、不易变形等。 5、底架采用彩虹腿设计结构，Φ60mm 优质钢管，保证整体的稳定性；台腿外边距两端台边 280mm，任何撑档离地大于 230mm，保证使用者的运动安全。 6、球台网及网架防锈、防松、防损坏；焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、 包渣、裂纹等缺陷。 7、器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险，表面处理采用抛光工艺，除锈彻底，增大工件表面面积，增强塑粉附着力，外表面环保静电粉末。 ■8、台面检测要求：耐磨性强、防腐、防晒、防雨、防风、阻燃、环保、不易变形、零收缩耐老化程度可达10 年，要求达到拉伸强度≥100 Pa ，弯曲强度≥200Pa ，球压痕硬度≥350N/mm2 ，压缩强度≥ 200 Mpa，阻燃性等级V-0 级，吸水率小于 0.3%，弹性均匀度≤5mm，无有害物质，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 | 张 | 6 |  |  |
| 83 | 羽毛球 | 球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片。 | 个 | 120 |  |  |
| 84 | 羽毛球拍 | 总长度≤580mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤80g,握柄直径23mm～25mm。 | 付 | 23 |  |  |
| 85 | 板羽球 | 1、规格：长度10-12厘米，球重4-6g，高约14cm，球头高2cm，直径1.4cm，3根羽毛。 2、材质：羽毛乳胶。 | 个 | 92 |  |  |
| 86 | 板羽球拍 | 总长度≤580mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤80g,握柄直径23mm～25mm。 | 付 | 23 |  |  |
| 87 | 垒球 | 圆周长195mm±10mm,质量80g±5g，1000mm高度自由落体落下，回弹高度应不小于300mm。 | 个 | 60 |  |  |
| 88 | 软式垒球 | 10寸，PVC材质，直径约7.6cm，室内外可用。 | 套 | 6 |  |  |
| 89 | 练习篮球架 | 1、高度升降1.5-2.0米，篮圈直径43cm，可进7号球。 2、高强度PE材质，抗风化PVC。 | 付 | 4 |  |  |
| 90 | 腰带足球 | 1、适用于3号、4号、5号足球，弹力范围1.5-6m之间，适用于单人训练，颠球，控球等。 2、尼龙布放水材质。 | 个 | 6 |  |  |
| 91 | 乒乓球发球机 | 1、自动发球器、专业训练机， 发球机可以发各种旋转球，可以调节发球弧线，出球快慢，前后落点，可以左右摆动多点发球。 2、有一体化的回收系统，可以自动回收击回的乒乓球，方便省力。 3、旋转球: 上下左右+混合旋，共36种。 4、落点范围: 全台区+定点发球，出口球速: 4-34米/秒， 出球频率: 22-98球/分钟。 | 台 | 1 |  |  |
| 92 | 垒垫 | 边长30.5cm，厚≥0.3cm。 | 块 | 6 |  |  |
| 93 | 迷你高尔夫球 | 直径43mm，弹力80-85，重量45g。 | 套 | 6 |  |  |
| 94 | 迷你橄榄球 | 直径约21cm。 | 个 | 6 |  |  |
| 95 | 毽球 | 键毛应采用4支鹅翎，羽毛宽32mm～35mm，成十字型插在毛管内，插毛管高22mm～24mm，毽垫直径38mm～40mm，厚度15mm～20mm，球高130mm～135mm，球重13g～15g。 | 个 | 60 |  |  |
| 96 | 装球车 | 可四轮移动，可折叠。用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角。 | 辆 | 12 |  |  |
| 97 | 棍 | 木制品，直径20mm～30mm。 | 根 | 23 |  |  |
| 98 | 剑 | 木或钢制品。剑总长900mm，箭柄长150mm。 | 把 | 23 |  |  |
| 99 | 刀 | 木或钢制品。刀总长900mm，刀柄长150mm。 | 把 | 23 |  |  |
| 100 | 枪 | 钢制品。 | 杆 | 23 |  |  |
| 101 | 跳绳 | 1、短跳绳，绳长度2600mm～2800mm，直径6mm～7mm，质量60g～80g。 2、柄(2个)：长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g。 | 根 | 184 |  |  |
| 102 | 跳绳 | 1、长跳绳，绳长度4000mm～6000mm，直径8～9mm，质量140g～235g。 2、柄(2个)：长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g。 | 根 | 48 |  |  |
| 103 | 竹节绳 | 1、短竹节绳，手柄长度210mm，后端椭圆设计，有后盖。 2、有效绳长（不含手柄）约2600mm，绳为串珠设计，大珠直径7.8mm，长25mm，小珠直径5.6mm，长20mm。 | 根 | 92 |  |  |
| 104 | 竹节绳 | 1、长竹节绳，手柄长度210mm，后端椭圆设计，有后盖，头部有卡住配件。 2、有效绳长（不含手柄）约4200mm，绳为串珠设计，大珠直径7.8mm，长25mm，小珠直径5.6mm，长20mm。 | 根 | 24 |  |  |
| 105 | 拔河绳 | 1、长30m,质量10kg左右。 2、采用天然麻棕线绞制。 | 根 | 4 |  |  |
| 106 | 花毽 | 键毛应采用8支～10支彩色鸡羽，扎成圆形，毽垫直径30mm～32mm，厚度3mm～4mm，球高130mm～180mm，球重13g～15g。 | 个 | 138 |  |  |
| 107 | 塑料圈(呼啦圈) | 直径80cm，PVC管。 | 个 | 46 |  |  |
| 108 | 小沙包 | 帆布制作，质量约200g。 | 只 | 46 |  |  |
| 109 | 竹竿 | 1、长度3.5米，直径3cm，适用于竹竿舞。 2、竹制品，整根无毛刺。 | 套 | 1 |  |  |
| 110 | 空竹 | 1、直径13cm，高度15cm。色彩鲜艳，带杆。 2、PE材质，单头5轴，小头为钢珠头。 | 套 | 46 |  |  |
| 111 | 铁环 | 铁环直径约50cm，附特制的铁钩。用铁钩推着,铁环可向前滚动。 | 套 | 46 |  |  |
| 112 | 陀螺 | 1、直径约6cm，高度约8cm。 2、材质为木质，陀螺底部带钢珠，配手持鞭。 | 套 | 46 |  |  |
| 113 | 软式飞盘 | 1、直径20cm，厚度≥1.5cm。 2、采用硅胶制作, 柔软易折叠。 | 个 | 23 |  |  |
| 114 | 秋千 | 材质钢制，长度3.8米，立柱材质89管厚度≥2.5cm，横梁76管厚度≥2.5cm，双人位佩两个坐袋。 | 付 | 3 |  |  |
| 115 | 蹦蹦球 | 橡胶材质，直径35mm，附有彩色图案。 | 套 | 12 |  |  |
| 116 | 吸盘球 | 1、球直径5cm。 2、PVC材质，正面附有加厚绒布，环绕粘贴。 | 套 | 23 |  |  |
| 117 | 跳带 | 1、高70cm，直径50cm。 2、牛津布材质，底部防滑，耐磨。 | 个 | 6 |  |  |
| 118 | 牵珑球 | 球拍6寸，球直径8.5cm，重量240g。 | 个 | 6 |  |  |
| 119 | 大龙球 | 直径75cm，橡胶充气型，训练身体拉伸。 | 个 | 6 |  |  |
| 120 | 独轮车 | 小型：车轮直径：≤406mm。 | 辆 | 6 |  |  |
| 121 | 独轮车 | 中型：车轮直径：457mm～510mm。 | 辆 | 6 |  |  |
| 122 | 踏板 | 踏板操用，踏板长1000mm，宽350mm，高80mm。 | 块 | 6 |  |  |
| 123 | 轮滑鞋 | 鞋壳有PP耐冲击材质制作，高弹耐磨轮，鞋码尺寸可调节，内胆可拆卸清洗。 | 双 | 23 |  |  |
| 124 | 卡通不倒翁 | PVC材质，高度85cm，直径38cm，多种造型可选。 | 个 | 6 |  |  |
| 125 | 橡皮拉力带 | 轻阻力，拉力带采用合成橡胶TPE制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化。 | 条 | 12 |  |  |
| 126 | 橡皮拉力带 | 重阻力，拉力带采用合成橡胶TPE制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化。 | 条 | 12 |  |  |
| 127 | 室内乒乓球台 | ★1、规格尺寸：台长：2740mm;台宽：1525mm；台高：760mm。 2、物理性能 弹性：230-260mm；弹性均匀度≤10mm;球台稳定性：≤10mm;台面光泽度：≤10；台面颜色为蓝色。 3、适合场合：使用于室内训练或专业比赛。拱型折叠式，新颖设计，视觉新享受。 4、台面采用特别研制的新蓝色,减少台面材料颜色对运动员的视觉干扰。拱形脚底部和球台连结处有高度微调装置，具有良好的力学稳定支撑作用，连结插销保证两张台面的连结稳定性，大小拱形连接保证台脚的整体性。 5、半副球台可折叠推动。拱形外脚可折叠置于台面下，小拱形可折叠置于台面下。内脚在球台竖放前可放下推行移动,球台安装完毕后折叠置于台面下，质量好，弹性足。 | 付 | 4 |  |  |
| 128 | 肺活量测试仪 | 量程：100ml～9999ml，分度值1ml，允差：±2.5%。 | 台 | 4 |  |  |
| 129 | 坐位体前屈测试仪 | 量程：-20cm～35cm，分度值0.1cm，允差：±0.2cm。 | 台 | 4 |  |  |
| 130 | 深蹲保护架（配120kg杠铃） | 产品尺寸: L-1270 W-1100 H-2350 主管材：平椭50*100。 | 台 | 1 |  |  |
| 131 | 哑铃架及哑铃 | 1、器械表面防锈处理。 2、器械与地面接触部位有减震橡胶垫。 ★3、配备各种规格哑铃10对。 | 台 | 1 |  |  |
| 132 | 跑步机 | 1、高保真音响，采用独特的流线型设计、先进工艺一体式软式扶手、马达盖采用独特的弧形流线设计。 2、显示系统：矩形LCD蓝背光，12个固定程序，4个自定义程序，手握心跳，MP3及USB。 3、马达功率：DC930W ；持续马达：1.25HK；峰值：2.5HP；速度范围：1-16km/h；扬升范围：0-15% ；跑步面积：460*1350mm；占地尺寸：1740*805*1400mm 净重：68kg 最大使用者重量：100KGS。 | 台 | 4 |  |  |
| 133 | 椭圆机 | 1、磁阻系统: 8档手动调节。 2、显示器功能 : 时间，距离，速度，心率，出厂恢复，转速，手动模式，减脂模式，卡路里。 3、LCD表头尺寸: 131*59(mm),Console: 200*258*36(mm)。 4、心率感应器:手握心率 Crank arm:3 PCS 步长：19英寸。 5、飞轮:7公斤 含水壶。 6、净重/毛重:65/69KG。 7、占地尺寸 (mm):1850*720*1670mm。 | 台 | 2 |  |  |
| 134 | 动感单车 | 1、主架：50*100的平托管。 2、最大载荷：150KG。 3、飞轮重量：20KG。 4、皮带轮：硬质PVC。 5、传动系统：稳定静音多楔带传动。 6、手把：PVC浸塑车把（可调）。 7、坐杆：铝合金。 8、毛重/净重：75KG/70KG。 9、占地尺寸：1170x560x1120mm；颜色：黑色和黄色。 | 台 | 4 |  |  |
| 135 | 力量综合训练器 | 1、主管材规格：50*50方管、70*50矩管。 2、特征：配重块58.5KG。（12+1）（水泥）。 3、占地面积：2350×2280×2080mm。 4、净重/毛重：155/164KGS。 5、可做蝴蝶臂，前推，高拉，双杠，仰卧起坐，踢腿，拳击等十几种锻炼动作，有效锻炼胸部、腿部、臂部，腰等肌肉群体。 | 组 | 1 |  |  |
| 136 | 台球桌 | 1、规格:2.83x1.52x0.83m。 2、优质木材，球台大架配12点微调调平，以及精磨4.2公分青石板1.2公分"I"型高弹钢板，精密压缩袋口，超级北方胶边。 3、带有劲速台尼、球、六片灯箱、台罩、球杆3支、小钢炮1支、皮头10粒、巧粉12粒、三脚架1个、胶水2支高架杆1支、低架杆、杆架1个。 | 台 | 1 |  |  |
| 137 | 飞镖盘 | 植绒硬质材质，18寸镖盘，重量约2.5kg。 | 个 | 2 |  |  |
| 138 | 室内羽毛球场地地胶 | 1、产品为≥4.5mm厚度，产品形态为卷材，宽幅1.8米，长度可裁剪。 2、外观质量：色泽均匀，无明显色差，无裂痕，分层等缺陷。 ■3、产品阻燃性检测为Ⅰ级，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 ■4、经过抗霉菌性能试验方法，对黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青梅、绳状青梅、出芽短梗霉、球毛壳在试验条件为28天时间，湿度905RH，温度28℃下，检测结果为1级，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 ■5、经过化学品急性经皮毒性试验，试验结果对SD大鼠的急性经皮LD50＞2000mg/kg。依据毒性分级，产品属于低毒级，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 ■6、经过化学品急性经口毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性经口LD50＞500mg/kg。依据毒性分级，产品属于低毒级，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 ■7、经过化学品急性吸入毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性吸入LC50＞2000mg/ m?。依据毒性分级，产品属于低毒级，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 ■8、PVC地板焊接强度≥240，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 ■9、可溶性铅含量≤50mg/kg，可溶性镉含量≤10mg/kg，可溶性铬含量≤10mg/kg，可溶性汞含量≤2mg/kg，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 | 平方 | 158 |  |  |
| 139 | 收卷器 | 1、材质：管体精选优质PPR材料，性能坚韧，耐高温防冻裂并且耐磨损耐腐蚀，抗冲击性能优异。 2、接口处：将接头特别添加卡扣式连接组装，可以将两根管材插接在一起，使得拆装灵活便捷，且易于储藏携带。 3、独创"粘扣式帆布"辅助收卷设计：a.管材与帆布用魔术贴粘扣连接，保证两到三人即可轻松完成收卷，且非常适合初学者使用，使收卷高效、整齐、地胶无伤损；b.管材与帆布的连接拆卸非常方便，易于清洁与保养。 | 个 | 1 |  |  |
| 140 | 小型便携式音响带话筒 | 便携式6.5寸喇叭，带U盘/内存卡插孔，连接蓝牙，带遥控器，支持无线话筒，有线话筒。 | 台 | 6 |  |  |
| 141 | 成人标准篮球 | 1、规格：7号篮球，重量：567-650克，圆周：749-780毫米，球压标准：7-9磅。 2、皮革材质：高档耐磨PU皮革，中胎材质：抗冲击10000次以上比赛级中胎，篮球构造：天然橡胶内胆，外皮革三层。 3、适用场地：室内室外通用。 4、篮球级别及特点：比赛用球，超级耐磨，手感佳，弹性好。 | 个 | 60 |  |  |
| 142 | 成人标准足球 | 1、规格：5号亮面机缝足球，重量：410-450克，圆周：680-700毫米，球压标准：6-8磅。 2、皮革材质：TPU皮革，内胆材质：高档比赛级内胆，足球构造：内胆，皮革两层。 3、适用场地：室内室外通用。 4、足球级别及特点：训练比赛用球，脚感好，耐磨，弹性极佳。 | 个 | 60 |  |  |
| 143 | 身高体重测试仪 | 1、采用7英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键。 2、可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试结果。 3、支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便学生实时查看测试过程的相关测试数据。 4、采用安卓系统，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标。 5、采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱。 6、支持手工输入、提前批量导入学号、IC卡、二维码等多种身份识别方式。 7、内含海量存储芯片，具有双存储介质备份功能，单机测试数据可存储100万条以上，可直接用WIFI、U盘等方式一次性导入计算机。数据上传方便，支持实时上传、增量上传、全量上传多种数据传输方式。 8、系统带有测试数据误删除恢复功能。 9、系统具有备份还原功能，可对仪器内部所有测试数据、设置参数等的信息进行备份和还原操作。 10、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供8小时的持续电能。 11、针对电池回路设计有保护开关，防止仪器长时间不使用时存在的电池过放问题，延长了电池使用寿命。 12、采用触碰式检测方式，检测精度高。 13、附件可设置地址、信道、系数校准等，支持一台主机带有多个附件，提高测试效率。 ■14、身高测试范围：90cm-210cm，测量分度值：0.1cm，测量精度：±0.2%，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 ■15、体重测试范围：2kg-150kg，测量分度值：0.1kg，测量精度：±0.2%，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 | 台 | 1 |  |  |
| 144 | 肺活量测试仪 | 1、采用7英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键。 2、可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试结果。 3、支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便学生实时查看测试过程的相关测试数据。 4、采用安卓系统，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标。 5、采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱。 6、支持手工输入、提前批量导入学号、IC卡、二维码等多种身份识别方式。 7、内含海量存储芯片，具有双存储介质备份功能，单机测试数据可存储100万条以上，可直接用WIFI、U盘等方式一次性导入计算机。数据上传方便，支持实时上传、增量上传、全量上传多种数据传输方式。 8、系统带有测试数据误删除恢复功能。 9、系统具有备份还原功能，可对仪器内部所有测试数据、设置参数等的信息进行备份和还原操作。 10、系统具有设置犯规功能，当出现测试仪未识别的其它犯规情况下，可人工挑选出该次无效成绩，选定取消即可，提高了测试效率。 11、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供8小时的持续电能。 12、针对电池回路设计有保护开关，防止仪器长时间不使用时存在的电池过放问题，延长了电池使用寿命。 13、具备防积水功能，防补气功能，换气数据自动锁定。 14、附件带液晶显示，可实时显示测试成绩，方便测试人员查看；附件可单独使用。 15、附件可设置地址、信道；支持一台主机带有多个附件，提高测试效率。 16、测试次数可设置，体现公平、灵活。 ■17、测试量程：100-9999ml，分度值：1ml，测试误差：±1.5%，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 | 台 | 1 |  |  |
| 145 | 握力测试仪 | 1、采用7英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键。 2、可实时显示测试者的姓名、编号、照片等各种基本信息和测试结果。 3、支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便实时查看测试过程的相关测试数据。 4、采用安卓系统，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标，以方便用户输入。 5、采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场操作。 6、支持手工输入、提前批量导入学号、IC卡、二维码等多种身份识别方式。 7、内含海量存储芯片，具有双存储介质备份功能，单机测试数据可存储100万条以上，可直接用WIFI、U盘等方式一次性导入计算机。数据上传方便，支持实时上传和批量上传两种数据传输方式。 8、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供8小时的持续电能。 9、针对电池回路增加了保护开关，防止仪器长时间不使用时存在的电池过放问题，延长了电池使用寿命。 ■10、测试量程：5-99.9kg，分度值：0.1kg，测试误差：±0.3kg，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 | 台 | 1 |  |  |
| 146 | 坐位体前屈测试仪 | 1、采用7英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键。 2、可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试结果。 3、支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便学生实时查看测试过程的相关测试数据。 4、采用安卓系统，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标。 5、采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱。 6、支持手工输入、提前批量导入学号、IC卡、二维码等多种身份识别方式。 7、内含海量存储芯片，具有双存储介质备份功能，单机测试数据可存储100万条以上，可直接用WIFI、U盘等方式一次性导入计算机。数据上传方便，支持实时上传、增量上传、全量上传多种数据传输方式。 8、系统带有测试数据误删除恢复功能。 9、系统具有备份还原功能，可对仪器内部所有测试数据、设置参数等的信息进行备份和还原操作。 10、系统具有设置犯规功能，当出现测试仪未识别的其它犯规情况下，可人工挑选出该次无效成绩，选定取消即可，提高了测试效率 11、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供8小时的持续电能。 12、针对电池回路设计有保护开关，防止仪器长时间不使用时存在的电池过放问题，延长了电池使用寿命。 13、测试仪采用自动回弹设计，推出后，推板自动回到起点，省时省力。 14、附件带液晶显示，可实时显示测试成绩，方便测试人员查看；附件可单独使用。 15、附件可设置地址、信道；支持一台主机带有多个附件，提高测试效率。 ■16、测试量程：-20-35cm，分度值：0.1cm ，测试误差：±0.1cm，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 | 台 | 1 |  |  |
| 147 | 仰卧起坐测试仪 | 1、采用7英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键。 2、可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试结果。 3、支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便学生实时查看测试过程的相关测试数据。 4、采用安卓系统，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标。 5、采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱。 6、支持手工输入、提前批量导入学号、IC卡、二维码等多种身份识别方式。 7、内含海量存储芯片，具有双存储介质备份功能，单机测试数据可存储100万条以上，可直接用WIFI、U盘等方式一次性导入计算机。数据上传方便，支持实时上传、增量上传、全量上传多种数据传输方式。 8、系统带有测试数据误删除恢复功能。 9、系统具有备份还原功能，可对仪器内部所有测试数据、设置参数等的信息进行备份和还原操作。 10、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供8小时的持续电能。 11、针对电池回路设计有保护开关，防止仪器长时间不使用时存在的电池过放问题，延长了电池使用寿命。 12、采用光电式非接触测试，多点式监测头部和膝盖部位。 13、测试者不需佩戴任何测试设备（如腰带等），仪器根据测试者的身高自适应调整，无需人工干预。根据测试要求，可以测试从30秒到180秒的不同测试模式。 14、附件带液晶显示，可实时显示测试成绩，方便测试人员查看。 15、附件可设置地址、信道；支持一台主机带有多个附件，提高测试效率。 ■16、测试量程：0-99个，分度值：1个，测试误差：±1个，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 | 台 | 1 |  |  |
| 148 | 台阶试验测试仪 | 1、采用7英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键。 2、可实时显示测试者的姓名、编号、照片等各种基本信息和测试结果。 3、支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便实时查看测试过程的相关测试数据。 4、采用安卓系统，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标，以方便用户输入。 5、采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场操作。 6、支持手工输入、提前批量导入学号、IC卡、二维码等多种身份识别方式。 7、内含海量存储芯片，具有双存储介质备份功能，单机测试数据可存储100万条以上，可直接用WIFI、U盘等方式一次性导入计算机。数据上传方便，支持实时上传和批量上传两种数据传输方式。 8、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供8小时的持续电能。 9、针对电池回路增加了保护开关，防止仪器长时间不使用时存在的电池过放问题，延长了电池使用寿命。 10、采用专业红外传感器进行血流量测试，并带有MP3音乐伴奏，自动检测测试成绩。 11、支持1-12人同时测试。 ■12、测试量程：0-300次，分度值：1次，测试误差：±2次，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 | 台 | 1 |  |  |
| 149 | 立定跳远测试仪 | 1、采用7英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键。 2、可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试结果。 3、支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便学生实时查看测试过程的相关测试数据。 4、采用安卓系统，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标。 5、采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱。 6、支持手工输入、提前批量导入学号、IC卡、二维码等多种身份识别方式。 7、内含海量存储芯片，具有双存储介质备份功能，单机测试数据可存储100万条以上，可直接用WIFI、U盘等方式一次性导入计算机。数据上传方便，支持实时上传、增量上传、全量上传多种数据传输方式。 8、系统带有测试数据误删除恢复功能。 9、系统具有备份还原功能，可对仪器内部所有测试数据、设置参数等的信息进行备份和还原操作。 10、系统具有设置犯规功能，当出现测试仪未识别的其它犯规情况下，可人工挑选出该次无效成绩，选定取消即可，提高了测试效率。 11、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供8小时的持续电能。 12、针对电池回路设计有保护开关，防止仪器长时间不使用时存在的电池过放问题，延长了电池使用寿命。 13、本测试仪采用红外线非接触测量，安全可靠，经久耐用，测试垫可方便拆换。 14、立定跳远附件与主机支持有线或无线连接方式，当采用无线连接时，附件可设置地址、通信信道、测试模式等参数；附件也可单独使用。 15、附件采用大尺寸(75*30mm)LCD液晶屏显示，可实时显示测试成绩。 16、附件配有状态指示灯和蜂鸣器，可对测试过程进行灯光和声音提示。 17、附件配有测试键，单机使用时，可一键完成相应测试。 18、附件支持多种测试模块，其中模式1为全检测区起跳模式，即支持在检测区（0-336cm）任意地方起跳，均可出成绩；模式2为单一起跳线模式，且此时有起跳踩线犯规报警功能；模式3为三起跳线模式，此时有起跳踩线犯规报警功能，测试模式可现场进行设置。 ■19、测试量程：0cm-310cm ，分度值：1cm，测试误差：±1cm，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 | 台 | 1 |  |  |
| 150 | 小学体育教学挂图 | 适用于小学教学用，纸张尺寸：520*720mm。 | 套 | 1 |  |  |
| 151 | 广播体操教学挂图 | 适用于小学体操教学用，纸张尺寸：480*700mm。 | 套 | 1 |  |  |
| 152 | 多媒体教学软件 | 应为国家正式出版物。 | 套 | 1 |  |  |
| 153 | 多媒体教学光盘 | 应为国家正式出版物。 | 套 | 1 |  |  |
| 154 | 图书、手册 | 应为国家正式出版物。 | 册 | 1 |  |  |
| 155 | ▲电动液压篮球架 | 1、产品技术规格：篮架伸臂为2.05M，篮圈上沿离地面高3.05M，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=1.95×1.1×0.67×0.4（M）。 2、产品用材：篮球架底座采用6 mm的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架采用6 mm铁板折边制作，篮架立柱主要采用口200×70×3方管、口120×70×3方管和口70×70×3拼焊而成，篮架伸臂采用口140×140×4方管、口140×70×3方管和口70×50方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构设计与独特的外观造型和谐统一。 3、产品结构原理：电动液压篮球架设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、电器、液压系统。篮架主体升降采用四连杆机构，使用时电机接通220V、50HZ单相电源即可启动，带动油泵，经电器控制系统进行"功能"转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架立柱升降和底座走轮起落。 4、篮板规格：1800×1050（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm厚双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有包扎物，能保护运动员扣篮时不受伤害。 5、防护措施：篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫，后部装有特制专用配重，单只配重不少于400kg，能保证在篮圈根部施加2700N的载荷时，篮球架不倾翻。前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性。 ■6、表面质量：涂层附着力达到1级；硬度达到2H;耐腐蚀性能≥6级；涂饰层表面光滑平整、色泽均匀，无起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及明显的流痕、花斑、结点等缺陷；焊接件的外露焊缝表面及相关表面光滑、规整、无漏焊、虚焊、烧穿及明显的焊瘤、咬边、凸起、凹陷、气孔、溅渣等缺陷；液压系统无漏油现象，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 | 付 | 1 |  |  |
| 156 | 单面24秒 | 1、显示比赛时间，显示器可实现0～99分59秒任意预置倒计时，能任意暂停，计时钟精确到0.1秒，时间终了时能发出长达3秒钟红色灯光信号及蜂鸣声音。 2、二十四秒控制器可任意预制时间0～99秒，采用倒计时方式，能任意暂停、复位。计时完毕，也能发出灯光信号及蜂鸣声。 ★3、比赛时间暂停时，24秒也自动停止，比赛继续时则24秒要手动启动。24秒违例时，比赛时间继续计时。 4、本计时，二十四秒显示器提供2个串行口，使比赛时间和24秒能与计算机和电视转播同步。 5、显示器外型尺寸：77×57×10cm。 6、发光管：Φ5mm高亮白发红、白发绿发光管。 7、电压：220Ｖ±10％。 8、功率：150W。 | 台 | 1 |  |  |
| 157 | 篮球 | 1、规格：7号篮球，重量：567-650克，圆周：749-780毫米，球压标准：7-9。 2、皮革材质：超细吸汗纤维皮革，中胎材质：抗冲击10000次以上专业比赛的发泡中胎，篮球构造：丁基内胆，外皮革三层。 3、适用场地：室内室外通用。 4、篮球级别及特点：比赛用球，皮革经过吸汗处理，手心出汗的情况下也能有效防滑，手感超软，涩感强，弹性极佳。 | 只 | 50 |  |  |
| 158 | 篮球电子记分牌 | 950*1800*75mm大液晶控制台，显示两队队名、比分、场次、发球权、暂停次数、犯规次数、比赛时间、24秒、带14秒规则。 | 台 | 1 |  |  |
| 159 | 电子球权拥有指示器 | 1、发球权显示器（1只/套）及控制器（1只/套）。 2、电缆线长：≥1.5m。 3、电源线长：≥1.5m。 4、控制器尺寸：174×134×50mm。 5、显示器尺寸：340×160×40mm。 6、电 源：交流220V 50HZ。 7、功 率：50W。 | 个 | 1 |  |  |
| 160 | 全队犯规显示器（三面显示） | 1、三棱形显示器（2只/套）、控制器（1只/套）、电缆线（2根）、电源线（1根）。 2、电缆线长：≥ 5m。 3、电源线长：≥1.7m。 4、控制器尺寸：330×330×105mm。 5、显示器尺寸：220×220×330mm。 6、电 源：交流220V 50HZ。 7、功 率：150W。 | 套 | 1 |  |  |
| 161 | 篮球讯响器 | 1、控制电缆长：≥5m。 2、电源线长：≥1.7m。 3、讯响器器尺寸：φ125×170mm。 4、电源：交流220V 50HZ。 5、功率：50W。 | 套 | 1 |  |  |
| 162 | 篮球换人牌 | EVA材质，7块，数字1-6，其中1-5数字为黑色，5-6为红色。 | 套 | 1 |  |  |
| 163 | 球车 | 可四轮移动，可折叠。外框20*20*1.0方管，内管直径16*1.0圆管；800*610*750mm用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角。 | 辆 | 6 |  |  |
| 164 | 篮球战术板 | 展开尺寸275mm*420mm，折叠尺寸：210mm*275mm。 | 个 | 1 |  |  |
| 165 | 篮圈顶面丈量尺 | 1、篮圈顶面丈量尺采用铝合金型材制作，表面经氧化处理，整体由三节套装组成，可伸缩，存放方便。 2、丈量尺总刻度值为3000mm。 | 个 | 1 |  |  |
| 166 | 场地胶带 | 5cm宽，20m长。 | 卷 | 1 |  |  |
| 167 | 室内乒乓球台 | ★1、规格尺寸：台长：2740mm;台宽：1525mm；台高：760mm。 2、物理性能 弹性：230-260mm；弹性均匀度≤5mm;球台稳定性：<10mm;台面光泽度：≤8。 3、台面颜色为蓝色，台面尺寸为标准赛事尺寸。 | 付 | 4 |  |  |
| 168 | 训练用乒乓球拍 | 底板材质： 实木，套胶类型：双面反胶，两块为一付，横拍底板为实木，外观整体光洁，无毛糙感，无节疤无明显拼缝、缺损、凹陷、压痕。胶合不应有开胶、开裂，无明显透胶。印刷字迹、图案清晰，嵌入拍柄后无明显不适感。粘合层不超过底板总厚度的7.5%或是0.39mm。胶粒片和海绵应用橡胶等高分子材料制成。 | 付 | 10 |  |  |
| 169 | 乒乓球 | 1、40+直径43.4～44.4mm，圆度0.40mm，重量2.20～2.60g，弹跳220～250mm，牢度受冲击不小于700次无破裂。 2、外观：接缝整齐，颜色为白色、黄色或橙色，表面不反光；没有使用有毒、有害的危险材料。 | 盒 | 40 |  |  |
| 170 | 乒乓球发球机 | 1、自动发球器 专业训练机， 发球机可以发各种旋转球，可以调节发球弧线，出球快慢，前后落点，可以左右摆动多点发球。 2、有一体化的回收系统，可以自动回收击回的乒乓球，方便省力。 3、旋转球: 上下左右+混合旋，共36种。 4、落点范围: 全台区+定点发球出口球速: 4-34米/秒。 出球频率: 22-98球/分钟。 | 付 | 2 |  |  |
| 171 | 乒乓球台捡球器 | 可伸缩捡球器，网口宽230mm,伸缩杆最长不低于1000mm,最短不低于540mm。 | 个 | 2 |  |  |
| 172 | 乒乓球挡板 | 长1400mm 高750mm牛津布，挡板架采用静电喷涂。 | 块 | 60 |  |  |
| 173 | 乒乓球计分牌 | 折叠尺寸38.8*21*3.5cm,比分牌0-31分（11*13cm），局分0-5（5*8cm）。 | 个 | 2 |  |  |
| 174 | 乒乓球裁判椅 | ★移动方便，可折叠，新型裁判椅，结构更简洁，带写字板。 | 个 | 2 |  |  |
| 175 | 羽毛球网架 | 1、铸铁移动式，长度可调475-600mm，宽360mm，高170mm，柱高1550mm，￠42钢管，壁厚不低于5mm,总重量100公斤/付，底座平稳无晃动。适用于比赛。 2、各部件焊接应严密牢固，不应有漏焊、虚焊、裂纹等缺陷。 3、外表面采用静电粉末喷塑工艺，涂饰层附着力应达到一级，硬度达到2H、有一定的耐冲击性能，表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷。喷涂前必须采取除锈处理，产品涂料配方不应含有毒元素。 | 付 | 2 |  |  |
| 176 | 羽毛球网 | 羽毛球网长度≥6100mm，宽度760mm±25mm，内穿钢丝绳。 | 付 | 2 |  |  |
| 177 | 羽毛球拍 | 1、铝合金框，尼龙球网，规格：670mm*200mm。 2、产品整体铝合金制，（弦线除外，铝一体内接）。 3、长度≤670mm，球拍宽度≤230mm，球拍弦面长度≤280mm。 4、整体重量：95-120g。 5、拍弦直径：0.9mm。 6、握柄直径：25mm。 7、拍身表面光滑，拍上贴标签，印刷图案应文字清楚，粘贴平整。 | 付 | 20 |  |  |
| 178 | 羽毛球 | 材质鸭毛，球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片。 | 桶 | 20 |  |  |
| 179 | 计分架 | ★1、篮球赛记分器为立式记分器，主要由支架、记分方框和记分牌组成。 2、记分器下支架主要由25×25的方管与φ32×2焊管拼焊而成，上支架主要由25×25的方管和40×25的方管拼焊而成，记分方框采用20x20的方管拼焊而成。 3、记分牌为手推式记分，采用pvc板制作。 | 个 | 2 |  |  |
| 180 | 羽毛球裁判椅 | 1、裁判椅上部由扶手架、侧块管门、椅座围成安全框架结构，扶手用25×2mm圆管,器材外形尺寸：850×770×2000mm。 2、所有铁制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理。 | 个 | 2 |  |  |
| 181 | 羽毛球发球机 | 1、网前定点球，后场定点球，前后球。 2、网前两线球，后场两线球。 3、后场水平摆动球。 4、左交叉球，左交叉球，四方球，随机球。 5、工作/暂停。 6、速度可调。 7、频率可调。 | 个 | 1 |  |  |
| 182 | 羽毛球运动地胶 | 1、产品为≥4.5mm厚度，产品形态为卷材，宽幅1.8米，长度可裁剪。 2、外观质量：色泽均匀，无明显色差，无裂痕，分层等缺陷。 ■3、产品阻燃性检测为Ⅰ级，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 ■4、经过抗霉菌性能试验方法，对黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青梅、绳状青梅、出芽短梗霉、球毛壳在试验条件为28天时间，湿度905RH，温度28℃下，检测结果为1级，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 ■5、经过化学品急性经皮毒性试验，试验结果对SD大鼠的急性经皮LD50＞2000mg/kg。依据毒性分级，产品属于低毒级，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 ■6、经过化学品急性经口毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性经口LD50＞500mg/kg。依据毒性分级，产品属于低毒级，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 ■7、经过化学品急性吸入毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性吸入LC50＞2000mg/ m³。依据毒性分级，产品属于低毒级，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 ■8、PVC地板焊接强度≥240，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 ■9、可溶性铅含量≤50mg/kg，可溶性镉含量≤10mg/kg，可溶性铬含量≤10mg/kg，可溶性汞含量≤2mg/kg，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 | 片 | 2 |  |  |
| 183 | 移动排球架 | 1、排球柱钢管壁厚≥3.5mm，外管直径为90mm，内管直径为75mm，箱体钢板厚度≥3mm。 2、底座上的方管采用壁厚3.5mm的优质钢板经折弯机一次折弯成大小头形状，此做法改变了以往传统方管制作工艺，使整体线条效果更美观新颖。 3、排球柱升降灵活、底盘稳固，有配重箱。配重箱外形尺寸：660×440×320mm。 ★4、立柱箱体上有小车轮，移动灵活。 5、内管表面镀烙；外管、箱体喷涂。表面无皱纹，无漏镀、脱镀、无漏喷、脱漆及明显划痕等缺陷。焊接严密牢固，不应有漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。 | 付 | 2 |  |  |
| 184 | 排球网 | 长9500-10000mm宽700±25mm，Pe合股网绳，穿钢丝绳。 | 付 | 2 |  |  |
| 185 | 比赛用排球 | ★1、规格：5号排球，重量：260-280克，圆周：650-670毫米，球压标准：4-6磅。 2、皮革材质：亚超细皮革，中胎材质：训练比赛级中胎，排球构造：内胆，中胎，外皮革三层。 3、适用场地：室内室外通用。 4、排球级别及特点：训练比赛用球，皮革柔软，手感极佳，弹性好。 | 只 | 50 |  |  |
| 186 | 计分架 | ★1、篮球赛记分器为立式记分器，主要由支架、记分方框和记分牌组成。 2、记分器下支架主要由25×25的方管与φ32×2焊管拼焊而成，上支架主要由25×25的方管和40×25的方管拼焊而成，记分方框采用20x20的方管拼焊而成。 3、记分牌为手推式记分，采用pvc板制作。 | 个 | 1 |  |  |
| 187 | 排球裁判椅 | 1、简易排球裁判椅，站立式，总高2200mm，底座尺寸：850*800cm。上边有扶手，脚踏板尺寸：560*510mm厚度3mm。整体采用直径为32mm优质钢管焊接而成。 2、裁判椅底盘稳固，底座使用100*50*3mm方管焊接而成。 | 个 | 1 |  |  |
| 188 | 排球标志杆 | 长1.8m，直径：1cm，实心玻璃钢，红白相间。 | 根 | 4 |  |  |
| 189 | 排球标志带 | 宽５cm，长１m的白色标志带，应分别设在球网两端并垂直于边线和中心线的交接处。其宽度应计算在场内上空。 | 套 | 2 |  |  |
| 190 | 多用途货架 | 1500*500*2000mm；用材：采用≥1.2mm钢板，稳重、坚固。 | 组 | 4 |  |  |
| 191 | 折叠踏板梯 | 碳钢材质，全新ABS间隔连接件，并带卡扣和X型稳固条设计，结实稳固，安全承重不低于150公斤，四阶，使用高度约 1.0±0.05米，每阶踏步尺寸约26×38厘米，四角外八设计并套有优质橡胶防滑套。 | 架 | 1 |  |  |
| 注：▲为核心产品，★为主要技术参数，必须满足，■为重要技术参数，作为加减分项。 |  |  |  |  |  |  |