苏米图苏木现代化多功能生态草原恢复增效立体牧草种植设施车间建设项目设备采购（一包）技术参数表

| 序号 | 标的名称 | 产品名称 | 参数性质 | 单位规格 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、太阳能供热设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 太阳能供热设备 | 太阳能真空玻璃管 | 材质：φ50mm玻璃，1mm铝板，φ20mm铜管 规格：1800mm | 个 | 1500 | 300 | 450000 |
| 2 | 太阳能供热设备 | 镀锌角钢支架 | 规格：40x40mm 厚度：3mm | 组 | 350 | 300 | 105000 |
| 3 | 太阳能供热设备 | 不锈钢螺旋管 | 材质：不锈钢 规格：φ20mm | 米 | 500 | 30 | 15000 |
| 4 | 太阳能供热设备 | 导热油 | 材质：700° | KG | 1000 | 20 | 20000 |
| 5 | 太阳能供热设备 | 高温油泵 | 电压：380V 功率：1.5KW | 台 | 6 | 2500 | 15000 |
| 6 | 太阳能供热设备 | 数字化管理系统 | 参数：配置PLC，拥有自主研发的操作系统 | 套 | 1 | 30000 | 30000 |
| 7 | 太阳能供热设备 | 保温换热水箱 | 材质：304不锈钢 壁厚：1.0mm 规格：1000x1000x1000 （长x宽x高） 外层50mm保温层 | m³ | 20 | 6000 | 120000 |
| 二、灌溉系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌溉系统 | 感应水箱 | 材质：304不锈钢 壁厚：1.0mm 规格：1000x1000x1000 （长x宽x高） 名称：水位感应器 | 组 | 5 | 4000 | 20000 |
| 2 | 灌溉系统 | 水泵 | 材质：不锈钢罐体 功率：4KW 电压：380V | 台 | 10 | 5000 | 50000 |
| 3 | 灌溉系统 | 电磁阀 | 直径：40mm 电压：220V 材质：铜 | 个 | 60 | 249 | 14940 |
| 4 | 灌溉系统 | 半旋转式喷头 | 材质：不锈钢，PVC 规格：6000x20x20,mm 喷头：20mm | 套 | 168 | 1100 | 184800 |
| 5 | 灌溉系统 | 管件 | 材质：PVC 规格：φ40mm和φ20mm | 米 | 880 | 20 | 17600 |
| 三、废水利用系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 废水利用系统 | 粗过滤 | 材质：纳米过滤器 | 套 | 3 | 1200 | 3600 |
| 2 | 废水利用系统 | 精细过 | 材质：石英砂罐，活性炭罐 | 套 | 3 | 8000 | 24000 |
| 3 | 废水利用系统 | 储水箱 | 材质：304不锈钢 壁厚：1.0mm 规格：1000x1000x1000 （长x宽x高） | 立方 | 3 | 3000 | 9000 |
| 4 | 废水利用系统 | 管理系统 | 水位感应电动机管理系统 | 套 | 1 | 4520 | 4520 |
| 四、种植光源设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 种植光源设备 | 牧草专用生长灯 | 材质：LED 功率：48W 电压：220V 规格：φ22mm 长1700mm 级别：防水IP65 电流：灯珠通过电流50mA | 个 | 2200 | 127 | 279400 |
| 2 | 种植光源设备 | 电源 | 材质：不锈钢框架 功率：600W 输入电压：220V | 个 | 60 | 300 | 18000 |
| 五、环控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环控系统 | 传感器 | 材质：PE 电压：24V | 套 | 8 | 500 | 4000 |
| 2 | 环控系统 | 高负压风机 | 材质：铁 电压：380V 功率：2.2KW | 套 | 15 | 4000 | 60000 |
| 3 | 环控系统 | 风道 | 材质：PVC 规格：φ400mm | 米 | 55 | 200 | 11000 |
| 4 | 环控系统 | 风口 | 材质：PVC 规格：φ400mm | 个 | 40 | 30 | 1200 |
| 六、消杀系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消杀系统 | 空气源臭氧发生器 | 材质：304不锈钢 规格：800x400x200mm 电压：220V | 套 | 4 | 11000 | 44000 |
| 2 | 消杀系统 | 给水消杀 | 规格：1750x70x60 功率：4.8KW 电压：三相五线制（380V/50Hz） | 套 | 1 | 200000 | 200000 |
| 七、洗消浸种设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗消浸种设备 | 脱水罐 | 材质：304不锈钢 壁厚：1.0mm 规格：5m³ | 套 | 1 | 30000 | 30000 |
| 八、播种机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 播种机 | 播种机 | 材质：不锈钢，PE 电压：220V | 套 | 1 | 12000 | 12000 |
| 九、种植盘洗消设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 种植盘洗消设备 | 清洗机 | 材质：304不锈钢 规格：7000x1200x2000 （长x宽x高） 电压：380V | 套 | 1 | 82000 | 82000 |
| 十、牧草切割机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 牧草切割机 | 切割机 | 材质：镀锌角钢，304不锈钢 规格：1500x1000x600mm （长x宽x高） | 套 | 3 | 15000 | 45000 |
| 十一、种子储存设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 种子储存设备 | 储存罐 | 规格：φ2750 高5400 材质：镀锌钢板 | 套 | 10 | 15000 | 150000 |
| 十二、牧草搬用设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 牧草搬运设备 | 种子搬运车 | 升降高度：≥1200mm 续航里程：≥50KM 载重：≥800KG | 辆 | 1 | 60000 | 60000 |
| 2 | 牧草搬运设备 | 物料升降运输车 | 升降高度：≥1200mm 续航里程：≥50KM 载重：≥800KG | 辆 | 2 | 30000 | 60000 |
| 3 | 牧草搬运设备 | 智能物料传送线 | 材质：不锈钢框架 规格：1000x500mm | 米 | 50 | 5000 | 250000 |
| 4 | 牧草搬运设备 | 上下料机器人 | 7层移动机器人 | 个 | 1 | 300000 | 300000 |
| 十三、其他网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 其他网络设备 | 网桥 | 参数：视距5㎞传输 | 个 | 3 | 1500 | 4500 |
| 2 | 其他网络设备 | 视频监控 | 参数：800万像素 参数：4T硬盘录像机 | 个 | 10 | 600 | 6000 |
| 3 | 其他网络设备 | WIFI | 参数：企业级WIFI6 2.4G 5G | 个 | 4 | 700 | 2800 |
| 4 | 网络设备 | 网线 | 国标网线 | 箱 | 2 | 300 | 600 |
| 十四、字匾 |  |  |  |  |  |  |  |
| 字匾 |  |  | 参数：1000x1000mm | 个 | 20 | 1000 | 20000 |
| 十五、服装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服装 |  | 员工统一服装 | 件 | 6 | 100 | 600 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  | 2724560 |