## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 杭锦旗吉日嘎朗图镇智慧光伏工程应用研究项目-温室-光伏工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗吉日嘎朗图镇智慧光伏工程应用研究项目-温室-光伏工程 |  |  |  | 标段：杭锦旗吉日嘎朗图镇智慧光伏工程应用研究项目-温室 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
光伏
光伏区
1 | 1.1.1.1001 | 光伏组件 | 1.名称：晶硅550组件 2.规格、尺寸：光伏板尺寸:2094*1038*35mm |  | 块 | 96
2 | 1.1.2.2001 | 高网逆变器 | 1.名称：逆变器 |  | 台 | 1
3 | 1.1.2.1001 | 防雷 汇流箱 | 1.名称：汇流箱 |  | 台 | 4
4 | 1.2.2.1001 | MPPT控制器 | 1.名称：MPPT控制器 |  | 台 | 1
5 | 1.2.4.3001 | 交流配电箱 | 1.名称：交流配电箱 |  | 台 | 1
6 | 1.1.1.200002 | 跟踪支架（包括液压传动、支架、软件） | 1.名称：支架系统 |  | wp | 1
7 | 1.1.3.5001 | 集电线路 电缆桥架 | 1.名称：集电线路 电缆桥架 |  | m | 300
8 | 1.1.3.1001 | 集电线路 直流电缆 | 1.名称：集电线路 直流电缆 |  | km | 0.2
9 | 1.1.3.1001 | 交流电线 | 1.名称：交流电线 |  | km | 0.5
10 | 030408001002 | 电力电缆 | 挖、夯填光(电)缆沟及接头坑 普通土 |  | m | 290
分部小计
蓄电池电池支架
11 | 1.3.3.1001 | 蓄电池 | 1.名称：蓄电池 |  | 支 | 120
12 | 1.1.1.2001 | 蓄电池支架 | 1.名称：蓄电池支架 |  | 套 | 1
分部小计
安装
13 | 1.2.6.3001 | 防雷接地 | 1.名称：防雷接地 |  | 项 | 1
14 | 1.1.1.200003 | 跟踪支架（包括液压传动、支架、软件） | 1.名称：跟踪支架（包括液压传动、支架、软件） |  | KW | 51200
15 | 1.2.6.3001 | 通讯及监控 | 1.名称：通讯及监控 |  | KW | 1
16 | 1.1.1.200003 | 跟踪支架（包括液压传动、支架、软件） | 1.名称：跟踪支架（包括液压传动、支架、软件） |  | KW | 51200
分部小计
其他
17 | 1.2.6.300002 | 消防及辅材 | 1.名称：消防及辅材 |  | 批 | 1
18 | 1.1.5.1001 | 光伏系统调试费 | 1.名称：光伏系统调试费 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗吉日嘎朗图镇智慧光伏工程应用研究项目-温室-光伏工程 |  |  |  | 标段：杭锦旗吉日嘎朗图镇智慧光伏工程应用研究项目-温室 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗吉日嘎朗图镇智慧光伏工程应用研究项目-温室-光伏工程 |  |  | 标段：杭锦旗吉日嘎朗图镇智慧光伏工程应用研究项目-温室 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：杭锦旗吉日嘎朗图镇智慧光伏工程应用研究项目-温室-光伏工程 |  | 标段：杭锦旗吉日嘎朗图镇智慧光伏工程应用研究项目-温室 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13