## 清单封-1 封面
清单封-1
| 乌审旗110KV审达线电网改造工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
| 招标人： | （盖章）
| 编制人： | （造价专业人员签字或盖章）
年 月 日

## 清单封-2 封面
清单封-2
| 工程名称： | 乌审旗110KV审达线电网改造工程
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
| 编制人： | （造价专业人员签字或盖章）
| 复核人： | （注册造价工程师签字或盖章）
| 审定人： | （注册造价工程师签字或盖章）
| 编制单位： | （盖章）
| 企业法定代表人或其授权人： |  | （签字或盖章）
| 招标人： | （签字或盖章）
| 企业法定代表人或其授权人： |  | （签字或盖章）
编制时间： 年 月 日

## 清单表-1 总说明
清单表-1
总 说 明
工程名称：乌审旗110KV审达线电网改造工程
| 工程名称 | 乌审旗110KV审达线电网改造工程 |  | 建设性质
工 | 设计单位 |  |  | 建设地点
程
概
况
一、 工程概况： 1.工程名称：乌审旗110KV审达线电网改造工程。 2.编制范围：本工程改造110kv审达线3基角钢塔改造，本期新建3基钢管杆并拆除原有3基角钢塔。 3.建设地点： 鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇。 二、 编制依据： 1. 依据设计文件、施工图纸。 2. 清单依据《输电线路工程工程量清单计价规范》（2021）编制。 3. 定额采用《电力建设工程预算定额》（2018 年版）编制。 4. 规费：社会保险费的缴费费率执行24.45%。住房公积金的缴费费率执行12%。 5.设计费和征地费投标单位自行报价。
其
它
说
明
第 1 页 共 1 页

## 清单表-2 安装分部分项工程量清单
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：乌审旗110KV审达线电网改造工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
| 3A | 架空输电线路工程
1 | 3AAA | 基础工程
1.1 | 3AAAAA | 基础土石方
1 | 3AAAAASA0101 | 线路复测分坑 | 1.杆塔类型:钢管杆 | 基 |  | 3
2 | 3AAAAASA0201 | 杆塔坑、拉线坑挖方及回填 | 1.地质类别:一、二类土 | m3 |  | 997.56
1.2 | 3AAABA | 基础钢材
3 | 3AAABASA0401 | 现浇基础(构件)钢筋 | 1.规格:参照图纸 | t |  | 4.059
4 | 3AAABASA0601 | 地脚螺栓 | 1.规格:M56 | t |  | 4.626
1.3 | 3AAACA | 混凝土工程
5 | 3AAACASA1301 | 基础垫层 | 1.垫层类型:C15 | m3 |  | 10.09
6 | 3AAACASA1401 | 现浇基础 | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 167.4
7 | 3AAACASA2401 | 保护帽 | 1.混凝土强度等级:C15 | m3 |  | 2.4
1.4 | 3AAADA | 基础防护
2 | 3AAB | 杆塔工程
2.1 | 3AABAA | 杆塔组立
8 | 3AABAASB0201 | 钢管杆组立 | 1.杆型:每基17.72t | 基 |  | 3
3 | 3AAC | 接地工程
3.1 | 3AACAA | 接地土石方
9 | 3AACAASC0101 | 接地槽挖方及回填 | 1.地质类别:一、二类土 | m3 |  | 259.2
3.2 | 3AACBA | 接地安装
10 | 3AACBASC0302 | 水平接地体安装 | 1.接地体材质:圆钢 2.每基接地体长度:120米 | t |  | 1.728
11 | 3AACBASC0301 | 接地电阻测量 |  | 基 |  | 3
4 | 3AAD | 架线工程
4.1 | 3AADAA | 导地线架设
12 | 3AADAASD0301 | 导线架设 | 1.型号、规格:LGJ-300/40 | km |  | 1.638
13 | 3AADAASD0101 | 避雷线架设 | 1.型号、规格:GJ-100 | km |  | 1.092
14 | 3AADAASD0201 | ADSS自承式光缆 | 1.芯数:24芯 | km |  | 1.092
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：乌审旗110KV审达线电网改造工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
4.2 | 3AADBA | 跨(穿)越架设
5 | 3AAE | 附件工程
5.1 | 3AAEAA | 导线耐张绝缘子、金具串安装
15 | 3AAEAASE0101 | 导线双联耐张合成绝缘子串 | 1.电压等级:110kv | 组 |  | 18
16 | 3AAEAASE0102 | 避雷线耐张金具 | 1.电压等级:110kv | 组 |  | 6
5.2 | 3AAEBA | 导线悬垂绝缘子、金具串安装
17 | 3AAEBASE0201 | 中相跳线悬垂绝缘串 | 1.电压等级:110kv | 串 |  | 3
5.3 | 3AAECA | 其他金具安装
18 | 3AADAASF1502 | 附件安装工程材料工地运输 |  | t |  | 5.3
19 | 3AAEAASF0501 | 标志牌 | 1.材质:杆塔标志牌 | 块 |  | 3
20 | 3AAECASE0401 | 防振锤 | 1.规格或型号:参考图纸 | 个 |  | 36
21 | 3AADAASD0202 | 光缆金具 | 1.型号、规格:参考图纸 | 项 |  | 1
22 | 3AAECASE0301 | 跳线撑担 | 1.类型:∠90*50*6 L=3000 | 套 |  | 3
23 | 3AAECASF0601 | 防鸟装置 | 1.型号:参考图纸 | 个 |  | 36
6 | 3AAF | 辅助工程
6.1 | 3AAFAA | 输电线路试运
24 | 3AAFAASF0101 | 输电线路试运 | 1.电压等级:110kv | 回路 |  | 1
6.2 | 3AAFBA | 辅助设施土石方
6.3 | 3AAFCA | 辅助设施砌(浇)筑
6.4 | 3AAFDA | 辅助设施安装
6.5 | 3AAFEA | 其他辅助设施
25 | 3AAFEACG0501 | 施工道路路床整形 | 1.名称:路床整形 | m2 |  | 1250
26 | 3AAFEACG0401 | 砍树栽树 | 1.名称:砍树栽树 | 棵 |  | 594
6.5 | 3AAFEA | 拆除工程
27 | 3AAFEASB0401 | 角钢塔拆除 | 1.铁塔类型:角钢塔 | t |  | 30
28 | 3AAFEASD0301 | 导线拆除 | 1.型号、规格:LGJ-300 | km |  | 0.5
29 | 3AAFEASE0101 | 110kV金具拆除 | 1.电压等级:110KV | 组 |  | 24
7 | 3AAG | 措施项目
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：乌审旗110KV审达线电网改造工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
7.1 | 3AAGAA | 措施项目

## 清单表-3 措施项目清单
清单表-3
措施项目清单
工程名称：乌审旗110KV审达线电网改造工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
1 |  | 单价措施项目
| 100001CH0101 | 轻型井点降水系统安拆 |  | 根 |  | 108
| 100001CH0401 | 轻型井点降水系统运行 |  | 套·天 |  | 6
2 |  | 总价措施项目
3 |  | 投标人增列项目

## 清单表-4 其他项目清单
清单表-4
其他项目清单
工程名称：乌审旗110KV审达线电网改造工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金 额(元) |  | 备注
一 | 招标人已列项目
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见清单表-4.1
2 | 暂估价
2.1 | 材料、工程设备暂估单价 | - |  | 明细详见清单表-4.2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见清单表-4.3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见清单表-4.4
4 | 施工总承包服务费计价 |  |  | 明细详见清单表-4.5
5 | 设计费
6 | 征地费
二 | 投标人增列项目
注：合同中约定的其他项目可包含招标人采购设备材料的二次转运及卸车保管费、建设场地征用及清理项费。

## 清单表-5 投标人采购材料计价表
清单表-5
投标人采购材料计价表
工程名称：乌审旗110KV审达线电网改造工程
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
二 | 安装
1 | 钢丝绳 | φ15以下 | kg | 7.7348
2 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.042
3 | 方材红白松 | 二等 | m3 | 0.16
4 | 木楔 |  | m3 | 0.0003
5 | 电焊条 | J422 综合 | kg | 10.1355
6 | 碳钢气焊丝 | 综合 | kg | 0.1123
7 | 高强螺栓 | 综合 | kg | 4672.26
8 | 弹簧垫圈 |  | kg | 0.042
9 | 圆钉 |  | kg | 62.823
10 | 扒钉 |  | kg | 13.7268
11 | 镀锌铁丝 |  | kg | 125.7476
12 | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | kg | 0.9337
13 | 镀锌钢绞线 | GJ-70 | kg | 18.1388
14 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 25mm2 | m | 40
15 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 120mm2 | m | 40
16 | 导线补修管 | JX-300 | 个 | 2.6725
17 | 铜接线端子 | 25mm2 | 个 | 12
18 | 铜接线端子 | 120mm2 | 个 | 12
19 | 热缩管 |  | m | 112
20 | 光纤用除油剂 |  | 瓶 | 3.2
21 | 光纤用切管刀片 |  | 片 | 7.2
22 | 铝绑扎线 | 3.2mm以下 | m | 1.05
23 | 铝包带 | 1mm×10mm | kg | 5.2692
24 | 普通橡胶管 | DN50 | m | 0.3844
25 | 自黏性橡胶带 | 25mm×20m | 卷 | 9.2
26 | 塑料标识牌 |  | 个 | 8
清单表-5
投标人采购材料计价表
工程名称：乌审旗110KV审达线电网改造工程
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
27 | 导电脂 |  | kg | 5.4621
28 | 铅油 |  | kg | 1.458
29 | 乙醇 |  | kg | 1.52
30 | 清洗剂 |  | kg | 0.4768
31 | 氧气 |  | m3 | 1.1059
32 | 乙炔气 |  | m3 | 0.3629
33 | 防锈漆 |  | kg | 0.6049
34 | 普通磁漆 |  | kg | 3.219
35 | 枕木 | 160×220×2500 | 根 | 0.3348
36 | 枕木 |  | m3 | 0.0053
37 | 通用钢模板 |  | kg | 633.157
38 | 复合木模板 |  | m2 | 58.1339
39 | 运输保护钢支架 |  | kg | 4.3857
40 | 钢锯条 | 各种规格 | 根 | 24.0347
41 | 砂布 |  | 张 | 5.9537
42 | 白布 |  | m2 | 0.9498
43 | 无纺布 |  | m2 | 6
44 | 棉纱头 |  | kg | 16.3733
45 | 白棕绳 | φ8 | kg | 6.3063
46 | 麻绳 |  | kg | 4.0625
47 | 草袋 |  | 个 | 97.3033
48 | 麻袋片 |  | m | 100.9692
49 | 木桩 |  | 个 | 18
50 | 竹桩 |  | 个 | 48
51 | 压缩空气标准瓶装 |  | 瓶 | 3
52 | 其他材料费 |  | 元 | 1390.6338
53 | 钢管杆 |  | t | 53.16
清单表-5
投标人采购材料计价表
工程名称：乌审旗110KV审达线电网改造工程
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
54 | 导线 | LGJ-300/40 | km | 1.6446
55 | 避雷线 | GJ-100 | km | 1.0953
56 | ADSS自承式光缆 24芯 |  | km | 1.0953
57 | ADSS光缆下引线夹 |  | 套 | 48.72
58 | 光缆接续盒 |  | 套 | 48
59 | 光缆耐张金具组件 |  | 套 | 144
60 | 线路预绞丝护线条 FYH-240 (YJH-240) |  | 套 | 96
61 | 标志牌 |  | 块 | 3
62 | 挂环 PH-10 |  | 个 | 18.27
63 | U型挂环 U-10 |  | 个 | 54.81
64 | 球头挂环 QP-7 |  | 个 | 36.54
65 | 碗头挂板 WS-7 |  | 个 | 36.54
66 | 耐张线夹 NY-300/40 |  | 个 | 18.27
67 | U型挂环 U-12 |  | 个 | 18.27
68 | 合成绝缘子 FXBW-110 |  | 个 | 36.18
69 | 调整板 DB-10 |  | 个 | 18.27
70 | 挂板 Z-7 |  | 个 | 36.54
71 | 联板 L-1040 |  | 个 | 36.54
72 | 球头挂环 QP-7 |  | 个 | 6.09
73 | 重力式合成绝缘子 FXBW-110 |  | 个 | 6.03
74 | 碗头挂板 WS-7 |  | 个 | 6.09
75 | 跳线撑担 WS-7 |  | 个 | 3.06
76 | UB挂板 |  | 个 | 6
77 | 铝包带 |  | kg | 1.35
78 | U型挂环 U-10 |  | 个 | 6
79 | 耐张线夹 NY-80G |  | 个 | 6
80 | 防振锤 |  | 个 | 36
清单表-5
投标人采购材料计价表
工程名称：乌审旗110KV审达线电网改造工程
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
81 | 砍树栽树 |  | 棵 | 594
82 | 现浇基础(构件)钢筋 |  | t | 4.3025
83 | 基础垫层 | C15 | m3 | 10.2434
84 | 现浇基础 | C25 | m3 | 169.911
85 | 保护帽 | C15 | m3 | 2.4
86 | 接地钢材 |  | t | 1.728
87 | 跳线撑担 |  | 套 | 3.06
88 | 驱鸟器 |  | 个 | 36
安装材料合计
三 | 措施
1 | 中砂 |  | m3 | 42.7464
2 | 水 |  | t | 533.52
3 | 井点管 | DN50 | kg | 57.3288
4 | 井点管总管 | DN100 | kg | 5.376
5 | 棕皮 |  | kg | 17.712
6 | 其他材料费 |  | 元 | 107.22
措施材料合计