乌审旗城市生命线智慧指挥大厅改造工程

编制说明

一、项目内容：

乌审旗城市生命线智慧指挥大厅改造工程。

二、编制依据：

1、本工程执行清单2013年《全国统一建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2017年《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、《内蒙古自治区市政工程预算定额》、《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》(2021)等工程有关计价规范。

2、规费依据内建标函[2019]468号文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》为19%、税金依据内建标[2019]113号文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》为9%。

3、人工费依据内建标（2021）148号文：定额人工费调增10%；三、暂估价：

1、马赛克地图综合单价（材质:亚克力、尺寸:3200*2400mm）：30000元/台；

2、会议室文化墙综合单价：15000元；

3、电梯设备（类型:无机房，载重:1050kg，层数:5F，站数:3S，提升高度、速度:1.0m/s，包含设备制造、包装、设备运费、卸车、吊装、安装、调试、试运行）综合单价;155000元。

四、其他说明：

1、其他材料价格执行乌审旗、东胜区2024年3月信息价及市场价格；

2、本项目暂列金为100000元（含税）；

本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及相关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。